Республика Мордовия

Ельниковский муниципальный район

Муниципальный вестник

Официальное печатное средство массовой информации

Ельниковского муниципального района

№ 6

07 апреля 2025 года

Официальное печатное средство массовой информации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия «Муниципальный вестник» издается в соответствии со статьей 48 Устава Ельниковского муниципального района Республики Мордовия и решением Совета депутатов Ельниковского района Республики Мордовия от 19.12.2008 года № 95 «Об учреждении печатного средства массовой информации Ельниковского муниципального района»

Официальное печатное средство массовой информации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия «Муниципальный вестник» состоит из разделов:

в первом разделе публикуются решения Совета депутатов Ельниковского муниципального района Республики Мордовия;

во втором разделе публикуются постановления администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ |  |
|  | РАЗДЕЛ ВТОРОЙ |  |
| 38 | Постановление Главы Ельниковского муниципального района от 01.04.2025 № 2 «О признании утратившим силу постановления Главы Ельниковского муниципального района от 11.10.2017 № 82» | 3 |
| 39 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района от 01.04.2025 № 122 «О внесении изменений в положение о контрактном управляющем» | 3 |
| 40 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района от 01.04.2025 № 123 «О введении на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия особого противопожарного режима» | 3 |
| 41 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района от 01.04.2025 № 124 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на отопительный период 2025-2026 годов» | 5 |
| 42 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района от 04.04.2025 № 131 «О внесении изменений в районную муниципальную программу «Развитие культуры и туризма» Ельниковского муниципального района на 2018-2030 годы» | 18 |
| 43 | Постановление администрации Ельниковского муниципального района от 07.04.2025 № 133 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия и муниципальных бюджетных учреждений Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2025-2027 годы» | 26 |

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

__________

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

38. Постановление Главы Ельниковского муниципального района от 01.04.2025 № 2 «О признании утратившим силу постановления Главы Ельниковского муниципального района от 11.10.2017 № 82»

- Признать утратившим силу постановление Главы Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 11.10.2017 № 82 «О порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ельниковского муниципального района	                    		    		     Ю.А. Бекешев

39. Постановление администрации Ельниковского муниципального района от 01.04.2025 № 122 «О внесении изменений в положение о контрактном управляющем»

Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменения в положение о контрактном управляющем, утвержденное постановлением администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 29.04.2022 №170 «О контрактном управляющем», дополнив раздел I пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Контрактный управляющий обязан при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в том числе с учетом информации, предоставленной Заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе.»

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ельниковского муниципального района                                                                         Ю.А. Бекешев

40. Постановление администрации Ельниковского муниципального района от 01.04.2025 № 123 «О введении на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия особого противопожарного режима»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлениями Правительства Республики Мордовия от 10 мая 2011 г. № 155 «Об особом противопожарном режиме на территории Республики Мордовия», от 31 марта 2025 г. № 356 «О введении на территории Республики Мордовия особого противопожарного режима», в связи с ежегодным ростом количества пожаров в пожароопасный период, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

- Ввести на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия с 1 апреля по 30 сентября 2025 г. включительно особый противопожарный режим.

- На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной безопасности:

осуществление передачи информационных сообщений о введении особого противопожарного режима через средства массовой информации и средства оповещения;

проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара через средства массовой информации;

организация наблюдения за противопожарным состоянием населенных пунктов и в прилегающих к ним зонах;

подготовка для возможного использования имеющейся водовозной, землеройной, а также приспособленной для целей пожаротушения техники, создание запасов горюче-смазочных материалов;

проверка состояния противопожарных водоемов, подъездов к ним, обеспечение дополнительных запасов воды для целей пожаротушения;

обеспечение подведомственных объектов и территорий первичными средствами пожаротушения;

усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;

запрет разведения костров, сжигания мусора, сухой травы и бытовых отходов на всей территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия;

наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов и в прилегающих к ним территориях, патрулирование территорий населенных пунктов силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения;

уборка территорий организаций и сельскохозяйственных объектов от горючих отходов и мусора;

уборка территорий, прилегающих к жилым домам, хозяйственным постройкам от горючих отходов и мусора с привлечением жильцов жилых домов;

регулярный вывоз бытовых отходов, мусора на контейнерных площадках;

принятие неотложных мер по организации ликвидации загораний мусора и сухой травы на подведомственной территории с привлечением населения и работников подведомственных организаций;

привлечение граждан и (или) работников организаций, расположенных в населенном пункте, для дежурства в помощь личному составу пожарной охраны;

выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня от горения сухой травы на здания и сооружения в населенных пунктах и сельскохозяйственных объектов (опашка территорий, устройство минерализованных полос шириной не менее 10 метров, удаление сухой растительности);

установка в сельских населенных пунктах у каждого специально определенного строения емкости (бочки) с водой;

проведение с населением разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара.

- Рекомендовать главам сельских поселений Ельниковского муниципального района Республики Мордовия обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в соответствии с предоставленными полномочиями.

- Рекомендовать начальнику пожарной части № 13 ГКУ «Управление противопожарной службы» Республики Мордовия Ульмову А.А. обеспечить готовность сил и средств к переводу на усиленный вариант несения службы.

- Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия Малоземову В.Г.:

организовать в средствах массовой информации работу по информированию населения об обстановке с пожарами на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, о необходимых мерах пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима;

организовать проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

- Рекомендовать директору ГКУ Республики Мордовия «Краснослободское территориальное лесничество» Попкову В.В. при установлении высокой и чрезвычайной степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды (IV и V классы пожарной опасности в лесах):

организовать информирование населения о высокой и чрезвычайной опасности в лесах;

ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств; усилить лесную охрану с целью своевременного выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесах;

организовать и осуществить комплекс мероприятий по охране и защите лесов, работ по тушению лесных пожаров;

организовать размещение информационных стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

- Рекомендовать главному редактору АНО «Редакция газеты «Ельниковская трибуна» Владимировой С.Г.:

информировать население о введении особого противопожарного режима на территории Ельниковского муниципального района Республики Мордовия и о дополнительных требованиях пожарной безопасности на период действия особого 'противопожарного режима, установленных постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 мая 2011 г. № 155 «Об особом противопожарном режиме на территории Республики Мордовия».

- Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств:

регулярно проводить противопожарные мероприятия, в том числе создавать противопожарные минерализованные полосы;

организовать круглосуточную охрану животноводческих зданий и сооружений, мест складирования грубых кормов от пожаров;

исключить складирование грубых кормов на расстоянии менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ельниковского муниципального района Малоземова А.В.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ельниковского муниципального района                                                                        Ю.А. Бекешев

41. Постановление администрации Ельниковского муниципального района от 01.04.2025 № 124 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на отопительный период 2025-2026 годов»

В соответствии с Федеральным  законом  от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Ельниковского муниципального района Республики Мордовия администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на отопительный период 2025-2026 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ельниковского муниципального района	                    		    		      Ю.А. Бекешев

Утвержден

постановлением администрации

Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

от 01.04.2025 № 124

План

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на отопительный период 2025-2026 годов

1. Основные понятия и термины

В настоящем Плане используются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее – мониторинг);

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей;

ко второй категории - потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварийный ситуаций до 12°С;

к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварийный ситуаций до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

ко второй категории - остальные источники тепла.

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно - правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению и газоснабжению обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, природный газ используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные - для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные - то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала,

если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» - другие	нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

2. Общие положения

  - Настоящий План разработан в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

  - План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Ельниковском муниципальном районе Республики Мордовия на отопительный период 2025-2026 годов (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Ельниковского муниципального района, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ельниковского муниципального района.

  - В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

  - К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения, объектов социальной сферы, объектов федеральной и республиканской собственности обеспечивающих устойчивое функционирование жизнедеятельности и органов управления Ельниковского муниципального района;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии, объектов федеральной и республиканской собственности обеспечивающих устойчивое функционирование жизнедеятельности и органов управления Ельниковского муниципального района объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

  - Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно- технических сетях или нарушениях установленных режимов теплоснабжения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварийных ситуаций на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место производства работ по устранению аварийных ситуаций необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Ельниковского муниципального района Республики Мордовия Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Ельниковского муниципального района (далее - ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

  - Взаимоотношения теплоснабжающей организации с потребителями тепла определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

  - Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт тепло-потребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения тепло-потребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт тепло-потребляющих систем, на объекты в любое время суток.

  - Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация  усилий  по  ликвидации  аварийных  ситуаций  на  объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально - техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации;

- организация управления ликвидацией аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварийных ситуаций на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Ельниковского муниципального района, утвержденная постановлением администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 14.01.2020 № 7 «О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Ельниковского муниципального района» (далее - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций), на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории Ельниковского муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

  - Силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций - 1 час. Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов Ельниковского муниципальным районом;

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для муниципального образования определяются ежегодно, утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

  - Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

О причинах возникновения аварийных ситуаций, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ теплоснабжающей (теплосетевой) организации информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента обнаружения происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), администрацию Ельниковского муниципального района.

О сложившейся обстановке администрация Ельниковского муниципального района информирует через средства массовой информации, систему оповещения, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Ельниковского муниципального района в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, дежурному ЕДДС. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3. Климат, административное деление

3.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат Ельниковского муниципального района характеризуется как континентальный, с умеренно холодной, снежной зимой и теплым летом.

Средняя месячная температура воздуха от +3,5°С до 4°С, Средняя температура января, самого холодного месяца года -11,5°С до -12,3°С.

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум - 44°С. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 30°С, температура воздуха наиболее холодных суток -34°С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная - зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек.

За год выпадает 516 мм осадков, из них 361 мм (70%) - за апрель-октябрь и 155 мм (30%) - за ноябрь-март. Суточный максимум осадков - 128 мм (СНиП 23-01-99).

В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распределение осадков по территории Республики Мордовия изменяется несущественно.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца - 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними за счет их интенсивности.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная -74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, отмечаются промерзание почвы, гололед, метели, засухи, суховеи. Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов - 155 см, супесей и мелких песков - 180 см. Полное оттаивание почвы весной происходит 20-25 апреля. Гололед образуется обычно при небольших отрицательных температурах с выпадением переохлажденного дождя или измороси. Его повторяемость — 10-15 дней за зиму. Метели формируются при снегопаде с усилением ветра и температуре воздуха 0, -5°С (реже -5, -10 °С).

3.2. Административное деление и население Ельниковского муниципального района

В состав района входят - 10 сельских поселений (64 населенных пункта), проживает 8982 человека.

В Ельниковском районе находится 1 сельское поселение с наличием централизованного теплоснабжения – Ельниковское сельское поселение (с. Ельники),  численность населения - 5434 человек; население Ельниковского сельского поселения, в том числе МКД находятся на индивидуальном отоплении.

4. Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальные образования | Количество потребителей тепла, ед. | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  | Протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/мазут | Уголь/ дрова |  |
| 1. с. Ельники | 15 | 7 | газ | - | 1649 |

Список потребителей тепловой энергии

Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

- МБУ Ельниковского муниципального  района «Служба хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»;

- Клиентская служба (на правах группы) в Ельниковском муниципальном районе ОСФР по Республике Мордовия;

- Прокуратура Ельниковского района;

- Постоянное судебное присутствие в с. Ельники Краснослободского районного суда Республики Мордовия;

- ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ»;

- МБДОО «Ельниковский  детский сад  «Теремок» комбинированного вида»;

- МБООДО «Центр дополнительного образования для детей Ельниковского района»;

- МУ «Ельниковский РДК»;

- МОУ «Лицей»;

- МБУ ДО «Ельниковская ДМШ»;

- МКУ «Управление образования Ельниковского  муниципального района»;

- Филиал в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»;

- АНО «Редакция газеты «Ельниковская трибуна»;

- ГКУ  РМ  УПС  Пожарная часть № 13;

- Пункт полиции № 11 ММО МВД России «Краснослободский».

Источники тепла

Теплоснабжающая организация на территории с. Ельники Ельниковского района ООО «Теплоснаб». Теплоснабжение включает в себя  котельные и тепловые сети, расположенные по адресу:

1. Котельная «Дом детского творчества с. Ельники» и тепловые сети протяженностью 226 м (Республика Мордовия, Ельниковский район,                     с. Ельники, пл. 1 Мая, д. 3);

2. Котельная «Больница с. Ельники» и тепловые сети протяженностью 560 м (Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Садовая, д. 16);

3. Котельная МДОУ «Ельниковский детский сад» и тепловые сети протяженностью 15 м (Республика Мордовия, Ельниковский район,                        с. Ельники, ул. Кирова, д. 11);

4. Котельная МОУ «Лицей» с. Ельники и тепловые сети протяженностью 84 м (Республика Мордовия, Ельниковский район,                         с. Ельники, ул. Ленина, д. 23);

5. Котельная Администрации Ельниковского муниципального района и тепловые сети протяженностью 316 м (Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Ленина, д. 18);

6. Котельная «Транспневматика с. Ельники» и тепловые сети протяженностью 119 м (Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Королева, д. 2);

7. Котельная «Суд с. Ельники» и тепловые сети протяженностью 329 м (Республика Мордовия, Ельниковский район,  с. Ельники, пл. 1 Мая, д. 23)

- Организация работ по устранению аварийных ситуаций на объектах системы теплоснабжения Ельниковского муниципального района

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций и сбоев в работе могут послужить:

-  перебои и прекращение подачи природного газа;

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ тепловых сетей проложенных в грунте (гидродинамические удары);

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

- Риски возникновения аварийных ситуаций, масштабы и последствия

| № п/п | Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| 2 | Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры | локальный |
| 3 | Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| 4 | Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

- Управляющие компании Ельниковского муниципального района

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации | ФИО руководителя | Телефон, e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Монтажстройсервис» | 431370, Республика Мордовия, Ельниковский район, село Ельники, ул. Строителей, д. 2а | Болзин Николай Иванович | +7 83444 2-22-23, montajstroiservis@rambler.ru |

- Установление нормативного значения времени готовности и времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

Работы по аварийно-техническому обслуживанию включают:

- выезд специалистов на место аварийной ситуации не позднее чем через 30 мин после получения сообщения от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);

- принятие мер по немедленной локализации аварии;

- проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии.

- Сроки устранения аварийных ситуаций, неисправностей и выполнения работ по заявкам

| № п/п | Наименование работ | Предельный срок исполнения | Исполнитель, квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | В течение смены |  |
| 2 | Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов | В течение смены |  |
| 3 | Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек | В течение смены |  |
| 4 | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздущивания, замена при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных), крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции | В течение смены |  |
| 5 | Наладка автоматики подпитки расширительных баков | В течение смены | Выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией |
| 6 | Мелкий ремонт местных отопительных приборов (печей, очагов) | В течение смены |  |
| 7 | Проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля и ванн, замеры сопротивления изоляции проводов | В течение смены | Выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией |
| 8 | Устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и др.) дома, квартир устранение неисправности электрооборудования квартир (не по вине проживающих) | Не более 2 часов в течение смены по мере необходимости |  |

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах и квартирах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха)  работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ельниковского муниципального района.

- Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 24 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | Более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 12 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 10 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 12 | 8 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа (при наличии одного источника питания) |

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС)  по  вопросам сбора,  обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее - ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории Ельниковского муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).

- на объектовом уровне дежурно-диспетчерские службы организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций – 1 час. Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования;

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно, утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

- Объем аварийного запаса материально-технических ресурсов                для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в Ельниковском  муниципальном районе

Перечень неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения района приведен в таблице.

| № п/п | Наименование оборудования, материалов и запасных частей | Ед. изм. | Количество (ед. изм.) |
| --- | --- | --- | --- |
| АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | Автомобиль ГАЗель | шт. | 1 шт. |
| 2 | Автомобиль Lada Niva 212300-80 | шт. | 1 шт. |
| 3 | Автогидроподъемник, Марка АГП 18.04 на шасси ЗИЛ-433362 | шт. | 1 шт. |
| 4 | Бензиновый генератор | шт. | 1 шт. |
| 5 | Сварочный аппарат | шт. | 2 шт. |
| 6 | Инвертор сварочный Ресанта САИ 250 | шт. | 1 шт. |
| 7 | УШМ – 125 мм | шт. | 1 шт. |
| 8 | УШМ – 180 мм | шт. | 1 шт. |
| 9 | УШМ – 230 мм | шт. | 1 шт. |
| 10 | Генератор бензиновый REDVERG RD-G8000EN3 | шт. | 1 шт. |
| 11 | Мотопомпа | шт. | 1 шт. |
| 12 | Пост газорезки | шт. | 1 шт. |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 1 | # Труба 108*4 т/ст эл/св ГОСТ 10704-91 | # п.м. | # 72 п.м. |
| 2 | # Труба 57*3,5 | # п.м. | # 48 п.м. |
| 3 | # Труба 76*3,5 | # п.м. | # 2 п.м. |
| 4 | # Труба 89*3,5 | # п.м. | # 4 п.м. |
| 5 | # Труба 159*5,0 | # п.м. | # 48 п.м. |
| 6 | # Труба 219*6,0 э/св | # п.м. | # 12 п.м. |
| 7 | # Грунт-эмаль по ржавчине черная 10 кг | # кг. | # 20 кг. |
| 8 | # Отвод сталь. ДУ 219*4,5 | # шт. | # 2 шт. |
| 9 | # Электроды д 3,25 (2,5 кг) | # кг. | # 2,5 кг. |

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах централизованного теплоснабжения Ельниковского муниципального района с.Ельники не требуется привлечение иных сил и средств, для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для   устранения   последствий   аварийных   ситуаций   в   ООО «Теплоснаб» создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ООО «Теплоснаб»: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

- Состав аварийно-ремонтной бригады для проведения аварийно- восстановительных работ, перечень техники и оборудования

| 1 звено |  |
| --- | --- |
| Автомобиль ГАЗель | 1 шт. |
| Автомобиль Lada Niva 212300-80 | 1 шт. |
| Автогидроподъемник, Марка АГП 18.04 на шасси ЗИЛ-433362 | 1 шт. |
| Бензиновый генератор | 1 шт. |
| Сварочный аппарат | 2 шт. |
| Набор ключей | 2 комп. |
| Электроды 3 мм, 4 мм | 100 кг |
| # Труба 108*4 т/ст эл/св ГОСТ 10704-91 | # 72 п.м. |
| # Труба 57*3,5 | # 48 п.м. |
| # Труба 76*3,5 | # 2 п.м. |
| # Труба 89*3,5 | # 4 п.м. |
| # Труба 159*5,0 | # 48 п.м. |
| # Труба 219*6,0 э/св | # 12 п.м. |
| # Грунт-эмаль по ржавчине черная 10 кг | # 20 кг. |
| # Отвод сталь. ДУ 219*4,5 | # 2 шт. |
| # Электроды д 3,25 (2,5 кг) | # 2,5 кг. |

Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

- В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла социально значимые объекты.

- Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

- Принятию решения на ликвидацию аварийной ситуации предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

- Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

- К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

- О причинах аварийной ситуации, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Ельниковского муниципального района  через ЕДДС.

- О сложившейся обстановке население информируется дежурным ЕДДС через систему оповещения и информирования.

- В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю Главы  района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ельниковского муниципального района.

- При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации (аварийном отключении 	коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ельниковского муниципального района.

10. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,  а также органов местного самоуправления Ельниковского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварийной ситуации на коммунальных системах |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС РСО), организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: |  |  |
| 2 | определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения) | Немедленно | ДДС РСО, администрация Ельниковского муниципального района |
| 3 | принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения сельского поселения | Немедленно | Аварийно- восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Ельниковского муниципального района |
| 4 | Организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при аварийной ситуации на них | Немедленно | Аварийно- восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Ельниковского муниципального района |
| 5 | принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения сбор от ДДС РСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах | Немедленно | Аварийно- восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Ельниковского муниципального района, ЕДДС |
| 6 | Усиление ДДС, АДС (при необходимости) | Ч+ 01.ч.30 мин | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |
| 7 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла. | Ч+ (0.ч.30 мин.- 01 ч.00 мин.) | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |
| 8 | При поступлении сигнала в Администрацию Ельниковского муниципального района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: | Немедленно, но не позднее 20 мин. Ч + 1ч..30мин.. | Ответственный специалист Председатель КЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района |
|  | доведение информации до ЕДДС Ельниковского муниципального района по телефону 2-18-18; |  |  |
|  | оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ района |  |  |
| 9 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию поселения | Ч + 2ч.00мин. | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе сельского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления ) | Ч+(1ч.30 мин- 2ч30 мин). | Председатель КЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района Оперативная группа КЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района |
|  | Организация работы оперативной группы при КЧС и ОПБ МО. | Ч+2ч. 30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района |
|  | Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы района) Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района |
|  | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению Главы района). | Ч +(2 час.00мин - -3 час.00мин). | Оперативная группа КЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района |
|  | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО). | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа КЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района |
|  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативная группа КЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района |
|  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативная группа КЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района |
|  | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа КЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района |
|  | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Доведение информации до ЕДДС Ельниковского муниципального района по телефону 2-18-18; | Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в послед. сутки). | Оперативная группа КЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района |
|  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативная группа КЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Пункт полиции № 11 ММО МВД России «Краснослободский» |
|  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
|  | Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района о переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00мин- | Председатель КЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района |
|  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |
|  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. доведение информации ЕДДС Ельниковского муниципального района по телефону 2-18-18; | Через каждые 2 часа | Оперативная группа КЧС и ОПБ Ельниковского муниципального района |

- Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

Документами, определяющими взаимоотношения оперативно - диспетчерских служб теплоснабжающих и абонентов потребителей тепловой энергии, являются:

- настоящий План;

- нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и тепло-потребляющих установок;

- инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе настоящего Плана с учетом утверждённых в законодательном порядке действующих нормативов и правил.

- утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные администрацией схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

МАКЕТ

оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных	 работ

ИНФОРМАЦИЯ

о повреждениях на объектах ЖКХ и проведении

аварийно-восстановительных работ

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Содержание | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия (управляющей компании) |  |
| 2 | Дата и время повреждения |  |
| 3 | Наименование объекта, его местонахождение |  |
| 4 | Характеристика повреждения (отключение, ограничение) |  |
| 5 | Причина повреждения |  |
| 6 | Балансовая принадлежность поврежденного объекта |  |
| 7 | Количество отключенных потребителей, в т. ч.: - здания и сооружения (в т. ч. жилые); - социально значимые объекты; - население; - объекты жизнеобеспечения |  |
| 8 | Численность граждан, пострадавших во время повреждения |  |
| 9 | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 10 | Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации аварийной ситуации, в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники. Необходимость привлечения сторонних организаций |  |
| 11 | Организация - исполнитель работ |  |
| 12 | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ муниципального образования (если проводилось - прилагается копия протокола) |  |
| 13 | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14 | Ответственное должностное лицо за проведение аварийно-восстановительных работ, контактный телефон |  |

* Информация направляется немедленно по факту повреждения, далее по состоянию на 08.00 часов, 13.00 часов, 17.00 часов и по завершении аварийно-восстановительных работ.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке ведения оперативных переговоров и записей

- Указания по ведению оперативных переговоров.

  - Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

  - Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

  - Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха должны автоматически фиксироваться на компьютере.

  - Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

- Указания по ведению оперативных записей.

  - Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.

  - Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

  - Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

  - Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

  - Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме:

- о факте технологического нарушения (аварии);

- о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

- о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях (гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.).

11.  Применение блока электронного моделирования аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с. Ельники Ельниковского муниципального района

Электронное	моделирование	аварийных	ситуаций	в системах теплоснабжения с. Ельники Ельниковского муниципального района не применяется.

42. Постановление администрации Ельниковского муниципального района от 04.04.2025 № 131 «О внесении изменений в районную муниципальную программу «Развитие культуры и туризма» Ельниковского муниципального района на 2018-2030 годы»

В целях обеспечения единой государственной политики в развитии культуры и туризма на территории Ельниковского муниципального района администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в районную муниципальную программу «Развитие культуры  и туризма» Ельниковского муниципального  района на 2018-2030 годы, утверждённую постановлением администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 30.03.2018 № 155 «Об утверждении районной муниципальной программы «Развитие культуры  и туризма» Ельниковского муниципального  района на 2018 - 2030 годы» (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации Ельниковского муниципального района от 18.05.2018 №244, от 31.08.2019 №366, от 26.07.2019 № 243, от 19.03.2020 №101, от 30.04.2020 № 155, 22.07.2020 №262, от 26.12.2020 № 547, от 20.04.2021 №140, от 11.05.2021 №163, от 09.08.2021 №259, от 08.11.2021 №377, от 21.01.2022 №23, от 17.03.2022 № 113, от 21.04.2022 № 163,от 09.01.2023 №1, от 23.01.2023 № 26, от 20.03.2023 № 105, от 29.03.2023 №126, от 05.05.2023 № 172, от 07.08.2023 № 308, от 20.11.2023 № 445, от 19.01.2024 № 33, 27.06.2024 № 219, от 20.01.2025 № 17, 27.01.2025 № 41, от 03.03.2025 № 80), следующие  изменения:

1) приложение  4, 6 к     Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма» Ельниковского

муниципального района на 2018- 2030годы

## Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
юридических лиц на реализацию Муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма» Ельниковского муниципального района на2018- 2030 годы

| Статус | Наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная программа | «Развитие культуры и туризма Ельниковского муниципального района на 2018- 2030 годы» | всего | 19363,0 | 19216,4 | 17966,8 | 25749.6 | 26 565,0 | 24124,6 | 27990,4 | 30920 | 99661,48 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 |  |
|  |  | бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия) |  |  |  |  |  | 112,0 | 84,0 | 126,26 | 680,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 688,0 | 516,0 | 2380,00 | 67373,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19363,0 | 19216,4 | 17966,8 | 25749.6 | 26 565,0 | 24124,6 | 27990,4 | 30920 | 31607,42 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 50,0 | 1608,3 | 1435,0 | 994.1 | 2058,1 | 1427,4 | 962,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 1.Дополнительное образование детей | всего | 2764,6 | 2583,1 | 2852,4 | 2840.6 | 3188,8 | 3652,3 | 3652,3 | 4152,3 | 4152,3 | 4152,3 | 4152,3 | 4152,3 | 4152,3 |  |
|  |  | бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 2764,6 | 2583,1 | 2852,4 | 2840.6 | 3188,8 | 3652,3 | 3652,3 | 4152,3 | 4152,3 | 4152,3 | 4152,3 | 4152,3 | 4152,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 39,5 | 35,4 | 35 | 34.8 | 39,2 | 46,1 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 2.Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 3. Музейное дело, сохранение культурного наследия Республики Мордовия | всего | 702,6 | 686,6 | 686,6 | 686,6 | 906,9 | 706,9 | 706,9 | 706,9 | 706,9 | 706,9 | 706,9 | 706,9 | 706,9 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 702,6 | 686,6 | 686,6 | 686,6 | 906,9 | 706,9 | 706,9 | 706,9 | 706,9 | 706,9 | 706,9 | 706,9 | 706,9 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 4.Туризм | всего | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 5. Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности | всего | 9265,8 | 10174,9 | 9473,5 | 14817 | 15861,4 | 14817 | 18518,9 | 17325,4 | 17325,4 | 17325,4 | 17325,4 | 17325,4 | 17325,4 |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 9265,8 | 10174,9 | 9473,5 | 14817 | 15861,4 | 14814 | 18518,9 | 17325,4 | 17325,4 | 17325,4 | 17325,4 | 17325,4 | 17325,4 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1608,3 | 1400,0 | 959.3 | 2013,6 | 39,2 | 1381,3 | 927,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 6. Развитие библиотечного дела | всего | 6630,0 | 5771,8 | 4954,0 | 6972.1 | 6808,1 | 7643,80 | 8158,5 | 8735,4 | 8735,4 | 8735,4 | 8735,4 | 8735,4 | 8735,4 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 6630,0 | 5771,8 | 4954,0 | 6972.1 | 6808,1 | 7643,80 | 8158,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 7. Укрепление материально-технической базы объектов культуры | всего | 1990 | 100,6 | 731,17 | 1970,8 | 107,1 | 808,080 | 606,060 | 2 531 56 | 68741,48 |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия) |  | 100,7 | 600,0 | 591.9 | 2.0 | 112,000 | 84,000 | 126,26 | 680,54 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 1219.6 | 100.0 | 688,000 | 516,000 | 2 380, 00 | 67373,52 |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  | 1,0 | 8,080 | 6,06 | 25,3 | 687,42 |  |  |  |  |

Приложение 6

к Муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма» Ельниковского

# муниципального  района на 2018- 2030годы.

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» Ельниковского

# муниципального  района на 2018- 2030годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Планируемый объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |  | 2027г |  |  | 2028г |  | 2029г |  | 2030г |  |
| Укрепление материально-технической базы объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт здания МУ «Ельниковский РДК», находящийся по адресу» Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, пл. 1 Мая, д.6 | Субсидии из федерального республиканского, местного бюджета | 68 741,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 741,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Субсидии из федерального республиканского, местного бюджета | 21 207,03 |  |  |  | 329,8 |  | 14414,46 | 19462,770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение сценических костюмов для структурных подразделений МУ «Ельниковский районный Дом культуры» | Субсидии из федерального республиканского, местного бюджета | 24,000 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | Субсидии из федерального республиканского, местного бюджета |  | 1,875,0 | - | 378,78788 | 1212,1 |  | 808,080 |  | 2424,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Поддержка лучших сельских учреждений культуры | Субсидии из федерального республиканского, местного бюджета |  | 126,0 | - | 126,0 | 103,1 | 103.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Субсидии из федерального республиканского, местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (ДШИ) | Субсидии из федерального республиканского, местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Приобретение компьютерной техники (компьютер, принтер-ксерокс, сканер) для структурных подразделений МУ «Ельниковская ЦБ» -(Стародевиченская сельская библиотека, Новоямская сельская библиотека.) | Субсидии из федерального республиканского, местного бюджета | 126,0 |  |  | 126,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | » |  |
| 9. | Поддержка на подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Субсидии из федерального республиканского, местного бюджета | 419,03 | 111,1 | 97,0 | 100,9 | 110,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | Субсидии из федерального, республиканского, местного бюджета | 239,0 | 3,9 | 3,6 | 0,0 | 215,5 | 4 | 180,5 |  | 106326,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из результатов выполнения мероприятий Программы и финансовой возможности бюджета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ельниковского муниципального района - начальника управления по социальной работе администрации Ельниковского муниципального района С.А. Лушникову.

4.Настоящее постановление вступает в силу после дня  официального опубликования в информационном бюллетене Ельниковского муниципального района «Муниципальный вестник».

Глава Ельниковского муниципального района                                                                                                                                         Ю.А. Бекешев

43. Постановление администрации Ельниковского муниципального района от 07.04.2025 № 133 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия и муниципальных бюджетных учреждений Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2025-2027 годы»

Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия и муниципальных бюджетных учреждений Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2025-2027 годы

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Ельниковского муниципального района                                                                             Ю.А. Бекешев

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Ельниковского муниципального района

от 07.04.2025 № 133

План
мероприятий («дорожная карта») по погашению (реструктуризации)
просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета
Ельниковского муниципального района Республики Мордовия и
муниципальных бюджетных учреждений Ельниковского муниципального
района Республики Мордовия на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ состояния просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение инвентаризации кредиторской задолженности |  |  |  |  | ежеквартально | бюджетные и казенные учреждения |  |  |  |
| 2. | Составление актов сверки просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |  | ежеквартально | бюджетные и казенные учреждения |  |  |  |
| 3. | Получение от бюджетных и казенных учреждений Ельниковского муниципального района Республики Мордовия сведений о просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |  | ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | главные распорядители средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |
| 4. | Получение от главных распорядителей средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия сведений о просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |  | ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным | финансовое управление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |
| 5 |  | Проведение проверки представленных подведомственными бюджетными и казенными учреждениями Ельниковского муниципального района Республики Мордовия документов на предмет обоснованности возникновения просроченной кредиторской задолженности и достоверности отражения ее в отчетности |  |  | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | главные распорядители средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |
| II. Мероприятия, направленные на предупреждение образования просроченной кредиторской задолженности учреждений Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. |  | Подготовка предложений о мерах, направленных на снижение или ликвидацию просроченной кредиторской задолженности для каждого подведомственного бюджетного и казенного учреждения Ельниковского муниципального района |  |  | ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | главные распорядители средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |
| 7. |  | Представление в финансовое управление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия сведений о просроченной кредиторской задолженности, прошедшей процедуру проверки |  |  | ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | главные распорядители средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |
| 8. |  |  | Проведение анализа просроченной кредиторской задолженности, причин ее возникновения | в 20-дневный срок со дня получения сведений о задолженности |  |  |  |  | главные распорядители средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |
| III. Мероприятия, направленные на погашение (сокращение) просроченной кредиторской задолженности учреждений Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Погашение просроченной кредиторской задолженности в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на текущий финансовый год | постоянно |  |  |  |  | главные распорядители средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |
| 10. |  |  | Координация работы учреждений с кредиторами по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности, если такая реструктуризация допускается законодательством | постоянно |  |  |  |  | главные распорядители средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |
| 11. |  |  | Списание просроченной кредиторской задолженности не востребованной кредиторами по истечении срока ценовой давности | по результатам инвентаризации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации |  |  |  |  | главные распорядители средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия бюджетные и казенные учреждения |  |  |  |
| 12. |  |  | Осуществление текущего контроля за обязательствами бюджетных и казенных учреждений, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | постоянно |  |  |  |  | главные распорядители средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  |
| 13. |  |  | Соблюдение доли просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия в расходах консолидированного . бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия % (2025 год - 0,9; 2026 год- 0,8; 2027 год-0,7) | ежеквартально |  |  |  |  | главные распорядители средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия финансовое управление администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  |
| 14. |  |  | Проведение проверок бюджетных и казенных учреждений Ельниковского муниципального района Республики Мордовия по вопросам принятия обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | не реже одного раза в год (по отношению к каждому бюджетному и казенному учреждению |  |  |  |  | главные распорядители средств бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  |

Печатное средство массовой информации Ельниковского муниципального района

«Муниципальный вестник» № 6 от 07.04.2025

Учредитель: Совет депутатов Ельниковского муниципального района

Администрация Ельниковского муниципального района

431370, с. Ельники, ул. Ленина, д. 18