П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ

ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от 26.06.2017     № 46

с. Ельники

ОБ      ОБЕСПЕЧЕНИИ       ПЕРВИЧНЫХ      МЕР

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  НА  ТЕРРИТОРИИ

ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  от   6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства  Российской Федерации  от 25 апреля 2012 г.  № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения защищенности населения и имущества от пожаров, повышения ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Ельниковского муниципального района  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемые:

положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Ельниковского муниципального района;

перечень средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан;

нормы оснащений помещений ручными огнетушителями;

перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора Ельниковского муниципального района.

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и гражданам района для предотвращения пожаров:

- обеспечить выполнение мер пожарной безопасности на территории Ельниковского муниципального района, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства  Российской Федерации от 25 апреля 2012  г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», другими документами и нормами пожарной безопасности;

- оснастить находящиеся в собственности (пользовании) помещения и строения первичными средствами пожаротушения и противопожарного инвентаря согласно прилагаемому перечню;

- производить расчет оснащения помещений ручными огнетушителями согласно прилагаемым нормам;

- разместить в индивидуальных жилых домах Ельниковского муниципального района первичные средства пожаротушения согласно прилагаемому перечню.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, главам сельских поселений:

- разработать меры пожарной безопасности на территориях сельских поселений;

- обеспечить выполнение требований мер пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях;

- включить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития поселений;

- разработать мероприятия для организации добровольной пожарной охраны на территории поселений и в сельских населенных пунктах, а также для участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах;

- организовать контроль за выполнением мер пожарной безопасности при эксплуатации частного жилого фонда, расположенного на территории населенных пунктов;

- оказывать содействие органам государственной власти Республики Мордовия в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ельниковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ельниковского муниципального района  А.В. Малоземова.

Главы Ельниковского

муниципального района

Ю.А. Бекешев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы

Ельниковского муниципального района

от 26.06.2017 № 46

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Ельниковского муниципального района (далее - Положение).

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности относится к вопросам местного значения Ельниковского муниципального района.

3. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

издание муниципальных правовых актов по вопросам пожарной безопасности;

разработку целевых программ и планов обеспечения пожарной безопасности;

создание условий для организации деятельности добровольной пожарной охраны;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий района;

оповещение населения в случае возникновения пожара;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы в сельских населенных пунктах;

установление особого противопожарного режима на территории района;

4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством.

Глава 2. Основные задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

5. К основным задачам по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории района относятся:

реализация первичных мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров на территории района;

создание условий для безопасности людей и сохранности имущества от пожаров;

принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре.

Глава 3. Функции администрации Ельниковского муниципального района в области обеспечения пожарной безопасности

6. К функциям администрации Ельниковского муниципального района в области обеспечения пожарной безопасности относятся:

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальные целевые программы, включение разделов программ и отдельных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы социально-экономического развития;

подготовка правовых актов об установлении особого противопожарного режима на территории района;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в обучении населения района мерам пожарной безопасности, проведении противопожарной пропаганды;

организация и проведение аварийно-спасательных работ на территории района;

организация взаимодействия с органами Главного управления МЧС России по Республике Мордовия на территории района и другими муниципальными образованиями по привлечению сил и средств для ликвидации последствий пожаров;

размещение муниципального заказа на поставку материально-технических средств для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

планирование и осуществление мероприятий по пожарной безопасности на территории района;

оказание содействия Главному управлению МЧС России по Республике Мордовия в информировании населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности на территории района и в организации и проведении собраний населения.

Глава 4. Финансовое  обеспечение первичных мер пожарной безопасности

7. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования является расходным обязательством района.

8. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на соответствующий финансовый год.

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Главы

Ельниковского муниципального района

от 26.06.2017 № 46

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств  пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| Наименование помещения, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Квартиры, комнаты общежития | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м общей площади помещений квартиры (комнаты); Асбестовое покрывало размером 1 x 1 м 1 ед. на квартиру (комнату) Пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии п. 74.5 СНиП 31-01-2003 "Жилые здания" <*> | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья <*> для квартирных зданий, оборудованных хозяйственно-питьевым водоснабжением |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | Для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше). Емкости с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра. Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, комплекты для резки электропроводов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава, защитные экраны, ящики с песком) | Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов. Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных комитетов, председателями кооперативов |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машино-место. Асбестовое покрывало размером не менее 1 x 1 м - 1 ед. на 1 помещение. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой - 1 ед. на 1 помещение. Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль | Приобретается за счет владельцев |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв. м защищаемой площади | Приобретается за счет владельцев |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | Приобретается за счет владельцев |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главы

Ельниковского муниципального района

от 26.06.2017 № 46

Нормы

оснащений помещений ручными огнетушителями

| Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь, (кв. метров) | Класс пожара | Огнетушители (штук) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пенные и водные (вместимостью 10 л) | Порошковые (вместимость, л/масса огнетушащего вещества, килограмм) |  |  | Хладоновые (вместимостью 2 (3) литра) | Углекислотные (вместимость, л/масса огнетушащего вещества, килограмм) |  |
|  |  |  |  | 2/2 | 5/4 | 10/9 |  | 2/2 | 5(8/3(5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А, Б, В | 200 | A | 2++ | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
|  |  | B | 4+ | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - |
|  |  | C | - | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - |
|  |  | D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
|  |  | E | - | - | 2+ | 1++ | - | - | 2++ |
| В | 400 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | 2+ |
|  |  | D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
|  |  | E | - | - | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ |
| Г | 800 | B | 2+ | - | 2++ | 1+ | - | - | - |
|  |  | C | - | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - |
| Г, Д | 1800 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - |
|  |  | D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
|  |  | E | - | 2+ | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ |
| Общественные здания | 800 | A | 4++ | 8+ | 4++ | 2+ | - | - | 4+ |
|  |  | E | - | - | 4++ | 2+ | 4+ | 4+ | 2++ |

Примечание:

1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не менее 1,5 м.;

2. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах;

3. Выбор типа огнетушителей зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов. Определяется в соответствии с правилами противопожарного Российской Федерации (гл. XIX ППР РФ):

класс A - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс B - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс C - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс (E) - пожары, связанные с горением электроустановок.

4. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов).

При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.

5. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

Ельниковского муниципального района

от 26.06.2017 № 46

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора Ельниковского муниципального района

1. У каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб. м и комплектуется двумя ведрами.

2. У каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5; 1,0 и 3 куб. м (в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой.

3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.

4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов оборудуются автономными пожарными извещателями.

5. На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.

6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м (местонахождение определяется на сходе граждан).

7. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.