АДМИНИСТРАЦИЯ

Ельниковского сельского поселения 

Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

431370 Республика Мордовия Ельниковский район, с. Ельники, Пл. 1 Мая, 17 тел.: 2-61-08, факс 2-61-37

14.05.2012 г.   

      О внесении изменений

      в  конкурсную документацию

     Администрация Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия  извещает о внесении следующих  изменений в конкурсную документацию на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, находящегося по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район, село Ельники, улица Кирова, д. 7Б

             1. В извещении о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту  в графе «Начальная (максимальная) цена договора подряда» сумму «3165932 (три миллиона сто шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два рубля» изложить в новой редакции: «3194587 (три миллиона сто девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей» 
1. В Приложении №5 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома «Ведомость объемов работ и ведомость потребных ресурсов»  читать в следующей редакции:

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого дома по адресу: с. Ельники, ул. Кирова, д.№ 7"б"

	

	Объект:
	Капитальный ремонт жилого дома по адресу: с. Ельники, ул. Кирова, д.№ 7"б"

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 02-01-03

	на Электроснабжение

	Основание: Дефектный акт


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	6.5822

	2.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	6.4582

	3.
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	2

	4.
	Петля врезная
	шт.
	8

	5.
	Завертка
	компл.
	4

	6.
	Ручка-скоба
	шт.
	4

	7.
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог.м
	2

	8.
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, 
	1.28

	9.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом  "Стабитерм-15" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 
	6.4582

	10.
	Подшивка свесов карнизов металлическим "Сайдингом"
	100 м2 
	0.721

	11.
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного (обрешетка и контробрешетка)
	100 м2 
	10.3564

	12.
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 
	6.4582

	13.
	Устройство кровли из профлиста , в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2 
	6.4582

	14.
	Дополнительные элементы  кровли: конек полукруглый  L=1.25м
	шт
	32

	15.
	Заглушка конька
	шт.
	2

	16.
	Дополнительные элементы  кровли: карнизная планка L=1.25м
	шт
	82

	17.
	Дополнительные элементы  кровли: ендова
	м
	16

	18.
	Дополнительные элементы  кровли: примыкание к стене L=1.25м
	шт
	9

	19.
	Дополнительные элементы  кровли:  профилированный уплотнитель
	м
	80

	20.
	Дополнительные элементы  кровли: выход вент трубы
	шт
	18

	21.
	Установка лестницы кровельной и мостика переходного
	100 м
	0.0592

	22.
	Дополнительные элементы кровли: лестница кровельная
	шт
	2

	23.
	Дополнительные элементы  кровли: мостик переходной
	шт
	2

	24.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) (облицовка парапета сталью оцинкованной)
	100 м2 
	0.099

	25.
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты  в один слой
	100 м2 
	3.922

	26.
	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
	100 м2 
	3.922

	27.
	Устройство ходов на чердаке
	100 м
	0.3

	28.
	Разборка кирпичных стен (вентшахт)
	м3
	4.864

	29.
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3(вентшахт)
	м3
	4.864

	30.
	Прочистка вентиляционных каналов
	100 м 
	3.78

	31.
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт , внутреннее сечение шахт 400х400 мм
	100 м2 
	0.3852

	32.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм
	зонт
	12

	33.
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (стремянка для слухового окна)
	т 
	0.1304

	34.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.0605

	35.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя
	100 м2
	0.0605

	36.
	* Установка металлических люков (выход на кровлю)
	м2
	0.98

	37.
	Люк выхода на чердак
	м2
	0.98

	38.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (стремянка на чердак)
	100 м2 
	0.0175

	39.
	Устройство кровли из профлиста (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2 
	0.124

	40.
	Профилированный лист окрашенный, R20
	м2
	15.4224

	41.
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: примыкание к стене L=1.25м
	шт
	4

	42.
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: карнизная планка L=1.25м
	шт
	10

	43.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) "Сайдингом"
	100 м2 
	0.195

	44.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.1083

	45.
	* Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2
	м2
	10.83

	46.
	Блоки дверные металлические заводского изготовления
	м2
	7.22

	47.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0.2281

	48.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 
	0.2281

	49.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.0864

	50.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 
	0.0864

	51.
	Блоки дверные металлические  для входа в подвальное помещение
	м2
	3.61

	52.
	Монтаж перегородок  сетчатых (в подвале для водомерного узла с дверью)
	100 м2
	0.045

	53.
	HILTI  HLC20х 150/95
	шт
	15

	54.
	Петля ПВ 200
	шт.
	2

	55.
	Замок  навесной
	компл.
	1

	56.
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	100 м2 
	9.68

	57.
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	2818

	58.
	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	373

	59.
	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	369

	60.
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	112

	61.
	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	3.3212

	62.
	Крепежный профиль горизонтальный НПГ 50х50 из оцинкованной стали толщ. 1,2  мм
	п.м.
	1645.6

	63.
	Крепежный профиль основной вертик. НПП 20х60х20 из оцинкованной стали толщ. 1,2  мм
	п.м.
	1548.8

	64.
	Крепежный профиль промежуточный вертик. НПZ 21.5х55х26.5 из оцинкованной стали толщ. 1,2  мм
	п.м.
	193.6

	65.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 
	11.44

	66.
	Разработка грунта под отмостку
	100 м3
	0.016845

	67.
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 
	1.1113

	68.
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 
	1.1113

	69.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	20

	70.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	20

	71.
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм
	100 шт. 
	0.02

	72.
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	счетчик 
	1

	73.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	4

	74.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
	шт.
	4

	75.
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 фильтров
	0.2

	76.
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления (для смены водопровода)
	100 м3 
	0.4

	77.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 
	0.02

	78.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м 
	0.43

	79.
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм
	врезка
	1

	80.
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (футляр)
	10 м
	0.05

	81.
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	сальник
	5

	82.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м 
	0.43

	83.
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной. SDR 11. диаметр 63мм
	шт.
	2

	84.
	Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11. для труб диаметром 63мм
	шт.
	5

	85.
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11. диаметр 63мм
	шт.
	5

	86.
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком. Д=63мм
	шт.
	2

	87.
	Переход диаметром 63х32 мм
	шт.
	1

	88.
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками
	10 м 
	1.2

	89.
	Изоляция K-FLEX для труб диам.64х13,2мм
	м
	12

	90.
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м 
	0.57

	91.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0.03

	92.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (вытяжки канализации)
	100 м 
	0.2

	93.
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 70 мм2
	100 м
	0.67

	94.
	Демонтаж  блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт.
	1

	95.
	Демонтаж щитков осветительных
	шт.
	6

	96.
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.12

	97.
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0.12

	98.
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 4 кг
	100 м кабеля
	0.25

	99.
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
	ответвление
	1

	100.
	Полка-кронштейн из угловой стали
	т
	0.058

	101.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт.
	6

	102.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт.
	1

	103.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0.4

	104.
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0.1

	105.
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0.05

	106.
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0.42

	107.
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 (применительно в кабель-канале)
	100 м трубок
	2.9

	108.
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.72

	109.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
	100 м
	0.8

	110.
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный
	100 шт.
	0.06

	111.
	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении ( светильник с датчиком движения ИК для потолочной установки)
	шт.
	8

	112.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.12

	113.
	Щит вводной
	шт.
	1

	114.
	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, ВВГ 0.66 кВ сечением 5х16 мм2
	1000 м
	0.067

	115.
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 5х6 мм2
	1000 м
	0.08

	116.
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 3х4 мм2
	1000 м
	0.13

	117.
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медными жилами плоские, с ПВХ изоляцией и оболочкой ПУГНП 0.38 кВ сечением 2х1.5 мм2
	1000 м
	0.16

	118.
	Трос
	м
	25

	119.
	Кронштейны стальные для крепления троса
	шт.
	2

	120.
	Сжим соединительный стальной
	100 шт.
	0.04

	121.
	Щит ЩЭ3402-УХЛ4  встраиваемый этажный
	шт.
	1

	122.
	Щит ЩЭ3302-УХЛ4  встраиваемый этажный
	шт.
	5

	123.
	Светильник "Омега-Эл" с ДД (датчиком движения).
	шт.
	8

	124.
	Трубы  полиэтиленовые, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	7.2

	125.
	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02
	шт.
	6

	126.
	Лампа энергосберегающая 11в
	шт.
	14

	127.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	14

	128.
	Коробки распределительные
	шт.
	3

	129.
	Короба пластмассовые (кабель-канал 40мм)
	м
	24

	130.
	Короба пластмассовые (кабель-канал 16мм)
	м
	24

	131.
	Короба пластмассовые (кабель-канал 10мм)
	м
	32

	132.
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Т.Ч. п.3.3.1 Кзтр=1,25 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 Т.Ч. п.3.4 Кзтр=1,1 Кэм=1,1 Кзпм=1,1
	100 
	0.06

	133.
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см
	10 м2 ниш
	0.576

	134.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 
	0.025

	135.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 
	0.025


	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого дома по адресу: с. Ельники, ул. Кирова, д.№ 7"б"

	

	Объект:
	Капитальный ремонт жилого дома по адресу: с. Ельники, ул. Кирова, д.№ 7"б"

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	на Электроснабжение

	Основание: Дефектный акт

	Hормативная трудоемкость:
	5.332
	тыс.чел.ч


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	З1-1015
	Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	2.544375

	2.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	176.958958

	3.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	242.3431045

	4.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	6.24

	5.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	39.2698755

	6.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	71.16032

	7.
	З1-1026
	Рабочий строитель среднего разряда 2,6
	чел.-ч
	119.16162

	8.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	25.6366

	9.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	29.160512

	10.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	336.457775

	11.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	912.8879354

	12.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	424.3288446

	13.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	57.0934536

	14.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	161.661413

	15.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	20.9649445

	16.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	5.610075

	17.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	1 725.620056

	18.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	6.2572052

	19.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	535.1043963

	20.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	54.3086

	21.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	2.04844325

	22.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	110.149

	23.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	57.588

	24.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	38.14

	25.
	З000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	11.554

	26.
	З000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.-ч
	79.26651

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	27.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	80.53310275

	

	
	Машины и механизмы

	

	28.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	10.650842

	29.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.01141

	30.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.65348

	31.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	18.210851

	32.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т
	маш.-ч
	0.88835

	33.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.31360275

	34.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	0.9

	35.
	Х03-0204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	0.15648

	36.
	Х03-0305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	3.45

	37.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	4.14905475

	38.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	1.55648

	39.
	Х03-0408
	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
	маш.-ч
	0.9

	40.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	12.774

	41.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	1.130185

	42.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.018526

	43.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	1.37

	44.
	Х03-1050
	Вышка телескопическая 25 м
	маш.-ч
	4.35

	45.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	14.89776

	46.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.58975

	47.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.07809

	48.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	1.56806

	49.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.06357

	50.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	13.38428

	51.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	7.17025

	52.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	1.644724

	53.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.600102

	54.
	Х12-2801
	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0.944605

	55.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	485.89914

	56.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0.4625

	57.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	162.5756575

	58.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.04727

	59.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	2.313

	60.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	25.06336

	61.
	Х33-1450
	Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1.7052

	62.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	5.20425

	63.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	7.31304

	64.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	56.8593375

	65.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	0.585

	66.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	96.329465

	67.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	28.5713032

	68.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2.89125

	69.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.65348

	70.
	Х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	5.8

	71.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	20

	

	
	Материальные ресурсы

	

	72.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.0001836

	73.
	С101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0.0003096

	74.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.001176

	75.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.00001304

	76.
	С101-0319
	Картон строительный прокладочный марки Б
	т
	0.000957

	77.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	2.45118248

	78.
	С101-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.1849

	79.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.00816624

	80.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.000238

	81.
	С101-0596
	Мастика битумно-кукерсольная холодная
	т
	0.00245

	82.
	С101-0612
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	0.00406

	83.
	С101-0627
	Олифа комбинированная, марки К-2
	т
	0.00042372

	84.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.0001225

	85.
	С101-0783
	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	т
	0.000189

	86.
	С101-0784
	Поковки из квадратных заготовок, масса 3,575 кг
	т
	0.04287276

	87.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.003528

	88.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.000003912

	89.
	С101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.007602

	90.
	С101-0953
	Ручка-скоба
	шт.
	4

	91.
	С101-0956
	Петля ПВ 200
	шт.
	2

	92.
	С101-0957
	Петля врезная
	шт.
	8

	93.
	С101-0958
	Завертка
	компл.
	4

	94.
	С101-0958
	Замок  навесной
	компл.
	1

	95.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.000252976

	96.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0001694

	97.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0.00052896

	98.
	С101-1355
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0.0032

	99.
	С101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	т
	0.000273

	100.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0001

	101.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.0005216

	102.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.01181

	103.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00214

	104.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0000296

	105.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	0.066678

	106.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1.91604

	107.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.3691346

	108.
	С101-1613
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм
	т
	0.0002

	109.
	С101-1614
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм
	т
	0.0092

	110.
	С101-1627
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм
	т
	0.002

	111.
	С101-1641
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0.0464

	112.
	С101-1645-1
	HILTI  HLC20х 150/95
	шт
	15

	113.
	С101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.03655

	114.
	С101-1691
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	41 538

	115.
	С101-1699
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	16.6056

	116.
	С101-1700
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	0.2021

	117.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.05

	118.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	0.009

	119.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0116331

	120.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0345996

	121.
	С101-1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.00462

	122.
	С101-1756
	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм
	т
	0.392904

	123.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	6.711705

	124.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.001798

	125.
	С101-1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	0.0525

	126.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.135906484

	127.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	4 245.519

	128.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	шт.
	533.1582

	129.
	С101-1851
	Резина прессованная
	кг
	0.030784

	130.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.077418

	131.
	С101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	1.181

	132.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	2.47342

	133.
	С101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.0143703

	134.
	С101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	0.0096

	135.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1.08

	136.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	105.3152

	137.
	С101-2052
	Лента бутиловая
	м
	21.0816

	138.
	С101-2053
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м
	13.4784

	139.
	С101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	4.8384

	140.
	С101-2143
	Краска
	кг
	1.83

	141.
	С101-2206
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10 шт.
	2.4

	142.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.053464

	143.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.5

	144.
	С101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	5.9616

	145.
	С101-2404
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	271.04

	146.
	С101-2405
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	242

	147.
	С101-2406
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	3 097.6

	148.
	С101-2409
	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	373

	149.
	С101-2410
	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	369

	150.
	С101-2411
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог.м
	2

	151.
	С101-2411
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	112

	152.
	С101-2412
	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	3.3212

	153.
	С101-2449
	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	3.08

	154.
	С101-2466
	Краска <Армофиниш>
	л
	1.7256

	155.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.00007824

	156.
	С101-2478
	Лента К226
	100 м
	0.0138

	157.
	С101-2481
	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм
	м
	18

	158.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.9726

	159.
	С101-2502
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
	п.м
	677.6

	160.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.007751

	161.
	С101-2594
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0.10296

	162.
	С101-2595
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0.4004

	163.
	С101-3400
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	шт.
	9 680

	164.
	С101-3594
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
	кг
	47.9392186

	165.
	С101-3671
	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 20 мм
	м2
	73.188

	166.
	С101-3861
	Профилированный настил окрашенный R20-0,7
	м2
	787.9004

	167.
	С101-3861
	Профилированный лист окрашенный, R20
	м2
	15.4224

	168.
	С101-3861
	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6
	м2
	1 122.88

	169.
	С101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	16.6056

	170.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	2.2228

	171.
	С101-3915
	Сжим соединительный стальной
	100 шт.
	0.04

	172.
	С101-4135
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	1 904.293

	173.
	С101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	3.36096

	174.
	С101-9001
	Сайдинг стальной с полимерным покрытием
	
	93.432

	175.
	С101-9496-1
	Дополнительные элементы  кровли: конек полукруглый  L=1.25м
	шт
	32

	176.
	С101-9496-2
	Дополнительные элементы  кровли: карнизная планка L=1.25м
	шт
	82

	177.
	С101-9496-2
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: карнизная планка L=1.25м
	шт
	10

	178.
	С101-9496-3
	Дополнительные элементы  кровли: ендова
	м
	16

	179.
	С101-9496-4
	Дополнительные элементы  кровли: примыкание к стене L=1.25м
	шт
	9

	180.
	С101-9496-4
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: примыкание к стене L=1.25м
	шт
	4

	181.
	С101-9496-5
	Дополнительные элементы  кровли:  профилированный уплотнитель
	м
	80

	182.
	С101-9496-6
	Дополнительные элементы  кровли: выход вент трубы
	шт
	18

	183.
	С101-9496-15
	Заглушка конька
	шт.
	2

	184.
	С101-9496-15
	Дополнительные элементы кровли: лестница кровельная
	шт
	2

	185.
	С101-9496-16
	Дополнительные элементы  кровли: мостик переходной
	шт
	2

	186.
	С102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта
	м3
	0.12

	187.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.000134312

	188.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.13482

	189.
	С102-0026
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0.09

	190.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.419868

	191.
	С102-0049
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	1.926588

	192.
	С102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	3.2768

	193.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	36.723504

	194.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.2

	195.
	С102-0167
	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта
	м3
	0.642

	196.
	С102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	69.12

	197.
	С103-0139
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0.4

	198.
	С104-0007
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
	м3
	48.47592

	199.
	С104-0007
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
	м3
	1.5408

	200.
	С104-0169
	Клипсы (зажимы)
	шт.
	36

	201.
	С110-0232
	Кронштейны стальные для крепления троса
	шт.
	2

	202.
	С111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.4292

	203.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.000766424

	204.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.000121

	205.
	С113-0393
	Клей <Армофлекс> 520
	л
	0.1716

	206.
	С113-0394
	Очиститель для клея <Армофлекс>
	л
	0.024

	207.
	С113-0473
	Метиленхлорид
	кг
	0.2236

	208.
	С113-0507
	Композиция огнезащитная пропиточная "Стабитерм-15"
	кг
	133.68474

	209.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.6006712

	210.
	С113-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.00164786

	211.
	С113-8040
	Клей БМК-5к
	кг
	0.288

	212.
	С113-9400
	Эмаль "TIKKURILA PEST"
	кг
	2.299

	213.
	С201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0.267965

	214.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.0001304

	215.
	С201-0801
	Трос
	м
	25

	216.
	С201-0843
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0.178

	217.
	С203-0251
	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2
	м2
	2

	218.
	С203-0514
	Щиты настила
	м2
	38.896

	219.
	С203-8040
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	8.64

	220.
	С204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0.00294

	221.
	С204-0059
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно
	т
	0.00117

	222.
	С301-0041
	Патрубки
	10 шт.
	9.28

	223.
	С301-0291
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм
	шт.
	12

	224.
	С301-1216
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм
	шт.
	2

	225.
	С301-3378
	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм
	шт.
	1

	226.
	С301-9240
	Крепления
	кг
	44.6

	227.
	С302-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
	шт.
	4

	228.
	С302-3340
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм
	м
	76.846

	229.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0.01512

	230.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	1.16736

	231.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.00364

	232.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	1.9456

	233.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.212638

	234.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.006708

	235.
	С407-0001
	Глина
	м3
	0.03852

	236.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0.55565

	237.
	С408-0391
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
	м3
	19.33662

	238.
	С410-0054
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	7.934682

	239.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.753377

	240.
	С500-1
	Щит ЩЭ3402-УХЛ4  встраиваемый этажный
	шт.
	1

	241.
	С500-3
	Щит ЩЭ3302-УХЛ4  встраиваемый этажный
	шт.
	5

	242.
	С500-9011-2
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	14

	243.
	С500-9016-4
	Светильник "Омега-Эл" с ДД (датчиком движения).
	шт.
	8

	244.
	С500-9075-90550
	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, ВВГ 0.66 кВ сечением 5х16 мм2
	1000 м
	0.067

	245.
	С503-0472
	Розетка потолочная
	100 шт.
	0.0612

	246.
	С506-0879
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	0.0396

	247.
	С506-1361
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0.096

	248.
	С507-0591
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	0.0216

	249.
	С507-0592
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	4.0678

	250.
	С507-0701
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	1.176

	251.
	С507-0983
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	10

	252.
	С507-9001-90092
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 3х4 мм2
	1000 м
	0.13

	253.
	С507-9001-90096
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 5х6 мм2
	1000 м
	0.08

	254.
	С507-9001-90121
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медными жилами плоские, с ПВХ изоляцией и оболочкой ПУГНП 0.38 кВ сечением 2х1.5 мм2
	1000 м
	0.16

	255.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.00243848

	256.
	С509-0030
	Муфты натяжные
	шт.
	2

	257.
	С509-0032
	Зажимы
	100 шт.
	0.02

	258.
	С509-0033
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	1.0744

	259.
	С509-0044
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	0.64

	260.
	С509-0067
	Профиль монтажный
	шт.
	0.36

	261.
	С509-0070
	Кнопки монтажные
	1000 шт.
	0.0018968

	262.
	С509-0081
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0.04

	263.
	С509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	6

	264.
	С509-0102
	Скобы
	10 шт.
	7.005

	265.
	С509-0125
	Анкер тросовый
	100 шт.
	0.02

	266.
	С509-0143
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	0.3486

	267.
	С509-0161
	Полоса монтажная
	м
	14.28

	268.
	С509-0166
	Серьга
	шт.
	2

	269.
	С509-0783
	Втулки изолирующие
	шт.
	55.288

	270.
	С509-0809
	Заглушки
	10 шт.
	0.72

	271.
	С509-0966
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.008

	272.
	С509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.2262

	273.
	С509-9900
	Строительный мусор
	т
	20.54288

	274.
	С530-0042
	Трубы  полиэтиленовые, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	7.2

	275.
	С530-0048
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (футляр)
	10 м
	0.05

	276.
	С534-0520
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11. диаметр 63мм
	шт.
	5

	277.
	С534-0538
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком. Д=63мм
	шт.
	2

	278.
	С534-0548
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной. SDR 11. диаметр 63мм
	шт.
	2

	279.
	С534-0576
	Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11. для труб диаметром 63мм
	шт.
	5

	280.
	С534-0600
	Изоляция K-FLEX для труб диам.64х13,2мм
	м
	12

	281.
	С545-14106
	Коробки распределительные
	шт.
	3

	282.
	С546-0521
	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02
	шт.
	6

	283.
	С546-0601-007
	Лампа энергосберегающая 11в
	шт.
	14

	284.
	С547-0016
	Переход диаметром 63х32 мм
	шт.
	1

	285.
	С600-201-92
	Люк выхода на чердак
	м2
	0.98

	286.
	С600-201-931
	Блоки дверные металлические  для входа в подвальное помещение
	м2
	3.61

	287.
	С600-201-9316
	Блоки дверные металлические заводского изготовления
	м2
	7.22

	288.
	С600-204-9180
	Детали закладные и накладные
	т
	0.025982

	289.
	С600-500-9098
	Короба пластмассовые (кабель-канал 40мм)
	м
	24

	290.
	С 1-105-1.
	Крепежный профиль горизонтальный НПГ 50х50 из оцинкованной стали толщ. 1,2  мм
	п.м.
	1 645.6

	291.
	С 1-105-2.
	Крепежный профиль основной вертик. НПП 20х60х20 из оцинкованной стали толщ. 1,2  мм
	п.м.
	1 548.8

	292.
	С 1-105-3.
	Крепежный профиль промежуточный вертик. НПZ 21.5х55х26.5 из оцинкованной стали толщ. 1,2  мм
	п.м.
	193.6

	293.
	С600-500-9098-1.
	Короба пластмассовые (кабель-канал 16мм)
	м
	24

	294.
	С600-500-9098-2.
	Короба пластмассовые (кабель-канал 10мм)
	м
	32

	

	
	Оборудование

	

	295.
	С500-2
	Щит вводной
	шт.
	1


