П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ

ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от 11.10. 2017     № 82

с. Ельники

О   ПОРЯДКЕ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В       СИСТЕМАХ       ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,     С     УЧЕТОМ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ     ТЕПЛО-,  ЭЛЕКТРО-,     ТОПЛИВО-

И  ВОДОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТЕПЛОВОЙ      ЭНЕРГИИ,     РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ

И     ТРАНСПОРТНЫХ     ОРГАНИЗАЦИЙ,     А        ТАКЖЕ

ОРГАНОВ              МЕСТНОГО             САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 188-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 345 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и  пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а так же в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования  служб жилищно-коммунального хозяйства Ельниковского муниципального района и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций  (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально значимых объектах п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемый  Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организации, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого      заместителя     Главы    Ельниковского     муниципального    района Малоземова А.В.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. Главы Ельниковского

муниципального района

А.В. Малоземов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

Ельниковского муниципального района

от 11.10.2017 № 82

ПОРЯДОК

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕПЛО-, ЭЛЕКТРО-, ТОПЛИВО- И ВОДОСНАБЖАЮЩИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

- Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организации, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных  организаций, а также органов местного самоуправления (далее – Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Ельниковского муниципального района,  ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и товариществ собственников жилья при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения  Ельниковского муниципального района.

- Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями, потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими  организациями,  строительно-монтажными, ремонтными и наладочными организациями,  выполняющими строительство, монтаж, наладку  и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства Ельниковского муниципального района.

- В настоящем Порядке используются следующие основные понятия  «коммунальные услуги» - осуществление деятельности исполнителя по подаче  потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном  доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов  (домовладений);

«исполнитель» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой  формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю  коммунальные услуги;

«потребитель» - лицо, пользующееся на праве собственности или ином  законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом,  домовладением, потребляющее коммунальные услуги;

«управляющая организация» - юридическое лицо независимо от  организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые  осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от  организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод);

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая  энергия, природный газ, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. К коммунальным  ресурсам приравниваются также  сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

- Основными задачами администрации Ельниковского муниципального района, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций являются обеспечение устойчивого снабжения коммунальными  ресурсами потребителя, поддержание необходимых  параметров коммунальных  ресурсов и платежной дисциплины энергопотребления.

- Ответственность за ненадлежащее предоставление коммунальных услуг  устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций  и администрации  Ельниковского муниципального района определяется в соответствии с  законодательством Российской Федерации.

- Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций с исполнителями  коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними  договорами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения  коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг».  Эксплуатационная ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и ресурсоснабжающих организаций устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Ресурсоснабжающие организации, исполнители коммунальных услуг должны обеспечивать:

своевременное  и качественное техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем, а также разработку и выполнение согласно договору  на пользование соответствующими коммунальными ресурсами графиков  ограничения и отключения энергопотребляющих установок при временном  недостатке мощности  коммунальных ресурсов на источниках теплоснабжения;

допуск  работников специализированных организаций, с которыми заключены  договоры на техническое обслуживание и ремонт коммунальных систем, на объекты  в любое время суток.

- При возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими  нарушениями, повреждениями, авариями на  инженерных  сооружениях и  коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, организация и  руководство по локализации аварий возлагается на комиссию по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности при администрации Ельниковского муниципального района.

- Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и  социальной сферы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

- Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется за счет средств собственников или  законных владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник  дефект.

- Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий,  должны производится в соответствии с Правилами производства работ при  реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений,  строительстве и ремонте дорожных покрытий и благоустройстве территорий.

- Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся  ресурсоснабжающими организациями и их подрядными  организациями по согласованию с органом самоуправления.

- Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на  уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после  выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за  счет собственников или законных владельцев инженерных сетей, на которых  произошла авария или возник дефект.

- Подразделению государственной инспекции безопасности дорожного движения оказывать помощь подрядным  организациям по своевременной выдаче  разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на  инженерных сетях и ограничению движения транспорта в местах производства  работ.

- Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные  коммуникации, обязаны:

обеспечивать доступ представителям ресурсоснабжающих организаций для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

не допускать  в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений  возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства  свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

обеспечивать по требованию собственников  или законного владельца  инженерных коммуникаций  снос несанкционированных построек, выпиливание  посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

принимать меры в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.

- Собственники земельных участков, организации, ответственные за  содержание территории, на которой  находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводных тепловых  сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование  провалов и т.п.) обязаны:

принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению  доступа  посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных  служб;

незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, оперативного дежурного Единой  дежурно-диспетчерской службы Ельниковского муниципального района по  телефону 2-18-18.

- Собственник или законный владелец встроенных нежилых помещений  многоквартирных жилых домов (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых  расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные  коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить  беспрепятственный доступ представителей  специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые  системы, для их  осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работа по  оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым  проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям  исполнителя коммунальных услуг, согласованным с ресурсоснабжающими  организациями.