СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                             БОЛЬШЕМОРДОВСКО-ПОШАТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                              РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

    РЕШЕНИЕ

      27.12.2013                                                           №  54

    Об  утверждении     Программы  комплексного  развития  системы   коммунальной инфраструктуры  Большемлрдовско-Пошатского  сельского  поселения  Ельниковского  муниципального  района  Республики Мордовии   на 2014-2025 годы

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса» (ред. 25.06.2012), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Большемордовско-Пошатского  сельского  поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, Совет депутатов  Большемордовско-Пошатского  сельского  поселения  РЕШИЛ:

      1. Утвердить   Программу  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Большемордовско-Пошатского  сельского поселения Ельниковского  муниципального района  Республики Мордовия  на 2014-2025 годы.

  2.  Настоящее  решение  вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Большемордовско-Пошатского сельского

поселения Ельниковского муниципального 

района Республики Мордовия                                                                  Т.Ф.Мялькина                                                                                     

Утверждена                                                                                                                                                

решением Совета депутатов  

  Большемордовско-Пошатского сельского поселения                                                                 

Ельниковского муниципального района 

Республики Мордовия  от 27.12.2013 № 54

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ 
БОЛЬШЕМОРДОВСКО-ПОШАТСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Содержание 

1. Паспорт                                                                                 

          2. Общие положения                                                                

          3. Характеристика существующего состояния систем          

             коммунальной инфраструктуры

  4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития   

      коммунальной инфраструктуры

          5. Плановые расходы на финансирование                        

              инвестиционных проектов

1. ПАСПОРТ

     Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большемордовско-Пошатского сельского поселения

Ответственный исполнитель программы
- администрация Большемордовско-Пошатского сельского поселения Ельниковского района Республики Мордовия 

Соисполнители программы


Цели Программы
Обеспечение комплексное развитие коммунальной инфраструкту​ры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения ка​чества коммунальных услуг, предоставляемых населению и улучше​ния экологической безопасности  Большемордовско-Пошатского сельского поселения

Задачи программы
1.
Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных​ требований по наличию резервов мощности.

2.
Обеспечить   нормативную   экологическую   безопасность   населения.​

3.
Обеспечить    доступность    для    населения    и    бюджета     Большемордовско-Пошатского сельского поселения расходов на коммунальные услуги.

4.
Обеспечить   стандарты   параметров   комфорта,   установленные постановлением     Правительства     России     от     06.05.2011     №     354     «О предоставлении   коммунальных   собственникам  и  пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», при минимиза​ции расходов на покупку тепловой и электрической энергии, а также воды питьевого качества.

5.
Обеспечить переход от продажи населению условных расчет​ных физических объемов коммунальных ресурсов к преимуществен-​
ной продаже ресурсов на основе измерений их потребления.

         6.
Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов.

7.
Повысить   эффективность   использования   коммунальных   ресурсов.​

1. Повысить   эффективность   систем   коммунальной   инфраструктуры​.

        9. Привлечь средства внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Целевые

показатели  Программы
1.
При разработке проектов нового строительства и реконструк​ции объектов коммунальной инфраструктуры обеспечить нормативную​ экологическую безопасность населения при их эксплуатации

2. Обеспечить качество питьевой воды в соответствии с требо​ваниями СанПиН 2.1.4.1047-01.

1. Обеспечить на всем протяжении периода реализации Про​граммы комплексного развития доступность для населения и бюдже​та Большемордовско-Пошатского сельского поселения расходов на коммунальные услу​ги, в том числе ограничить нагрузку на бюджет по оплате комму​нальных услуг бюджетных предприятий и по социальной поддержке оплаты коммунальных услуг для населения с уровнем, не превыша​ющим 20% от расходов бюджета поселения.

2. Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные постановлением Правительства России от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате​лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», при ми​нимизации расходов на покупку тепловой и электрической энергии, а также воды питьевого качества, в том числе:

· обеспечить постоянное соответствие состава и свойств во​ды санитарным нормам и правилам.

5.
Обеспечить переход к преимущественной продаже населению коммунальных ресурсов на основе измерений их расхода с помощью установки   приборов   учета   коммунальных   ресурсов  .

6.
Внедрить новейшие технологии предоставления коммунальных​  услуг и технологии управления коммунальной сферой, в том числе сформировать эффективную систему управления коммунальным​  хозяйством  на основе муниципальной информационной базы коммунальных ресурсов.

Сроки и этапы реализации  программы
2014-2025 годы

1 этап – 2014-2018 годы

2 этап - 2019- 2025 годы



Объемы требуемых капитальных вложений
Всего: 8 100 тыс. руб.

в том числе:

- федеральный бюджет        -  3 800  тыс. руб.

- республиканский бюджет -  1 800  тыс. руб.

- местный  бюджет                    -  20 тыс. руб.

- прочие источники              -  2 480  тыс. руб. 



Ожидаемые результаты реализации программы
Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного и производственного строительства и создание благоприятной среды обитания в сельском поселении. 

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволит устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшит экологическое состояние окружающей среды, что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в сельском поселении.



2. Общие положения

Большемордовско-Пошатское сельское поселение расположено в северо-западной части Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

Общая площадь земель Большемордовско-Пошатского  сельского поселения   составляет 4668 га. 

Существующая численность населения Большемордовско-Пошатского сельского поселения  по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  470 человек. 

В состав Большемордовско-Пошатского сельского поселения входят четыре населенных пункта: с. Большие Мордовские Пошаты,  являющийся административным центром, с. Новое Кадышево,  д. Вачеевка,  д. Лобановка. 

С. Большие Мордовские Пошаты

           Численность населения с. Большие Мордовские Пошаты  на 01.01.13 г. составила   290 человек. В современной инфраструктуре села имеются:

- СОШ; 

- ФАП;

- Библиотека;

- Добровольная пожарная дружина

- Почта;

- Магазины - 2;

- Клуб (аварийный)

- КДЦ;

- Администрация Большемордовско - Пошатского сельского поселения.

с.Новое Кадышево

Численность населения с.Новое Кадышево на 01.01.13 г. составила  61 человек. Населенный пункт состоит из одной улицы. Улица  М.Джалиля, которая вытянута с юга на север, является главной улицей. Улица не асфальтирована.  Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации. Имеется мечеть.

 д.Вачеевка

Численность населения д.Вачеевка на 01.01.13 г. составила 58 человек. Населенный пункт состоит из одной улицы Мира, вытянутой с севера на юг. Улица  асфальтирована. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество жилых домов 19. В центральной части деревни расположены магазин, ФАП, мечеть.

д. Лобановка

Численность населения д. Лобановка на 01.01.13 г. составила 61 человек. Населенный пункт состоит из одной улицы Г.Тукая, вытянутой с запада на восток. Улица  асфальтирована.  Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество жилых домов 26.

 Суммарная площадь жилищного фонда Большемордовско - Пошатского сельского поселения составляет 14638  кв.м. Средний показатель современной жилищной обеспеченности по Большемордовско - Пошатскому сельскому поселению составляет 27 кв.м./ чел. 

     Наличие больших сельскохозяйственных массивов и пойменных лугов способствует развитию малого предпринимательства по производству сельхозпродукции и разведению КРС и свиней.

За границами населенных пунктов расположены объекты:

- Сельхозпредпреятие ООО «Луч»

- Специального назначения.

1 скотомогильник; 

4 кладбища; 

- Инженерной инфраструктуры.

Трансформаторные подстанции, 

ЛЭП  110 кВ,10кВ; 0,4кВ

Газопровод высокого давления 1 кат.; 

Газопровод низкого давления 

Коммуникации телефонной сети;

ГРП, ШРП; АТС; Водонапорные башни; 

- Транспортной инфраструктуры. 

Автомобильные дороги с твердым покрытием;

Дороги  местного значения;

Дороги местного значения с грунтовым покрытием

Полевые  дороги;

Основными видами хозяйственной деятельности на территории Большемордовско-Пошатского  сельского поселения является сельское хозяйство, розничная торговля, предоставление социальных услуг.

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

1.Водоснабжение.

а) Источниками водоснабжения Большемордовско-Пошатского сельского поселения являются ресурсы поверхностных и подземных вод. 

На территории Большемордовско-Пошатского сельского  поселения водоснабжение осуществляется от артезианских скважин через водопроводную сеть потребителям.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водонапорные башни и водопроводные сети;

шахтных и буровых колодцев.      

Централизованное горячее водоснабжение на территории Большемордовско-Пошатского сельского  поселения отсутствует. Нецентрализованное  горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных водонагревателей.

Системы централизованного холодного водоснабжения действуют во всех  населенных пунктах Большемордовско-Пошатского сельского поселения : с. Большие Мордовские Пошаты, с. Новое Кадышево,  д. Вачеевка,  д. Лобановка. 

Источниками водоснабжения являются 4 артезианских скважин, из них  находятся в с. Большие Мордовские Пошаты -2 скважины, с.Новое Кадышево- д.Вачевка-1скважина, д. Лобановка- 1 скважина.

Общая протяженность  водопроводных сетей составляет 8,5 км

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

В  населенных пунктах Большемордовско-Пошатского  сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом и сбросом в существующую канализационную сеть. 

3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время электроснабжение Большемордовско-Пошатского сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. В электрической сети сельского поселения по данным филиала ОАО «Мордовэнерго» функционируют  трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4.


Система электроснабжения сельского поселения  обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.


 Техническое состояние электрических сетей  поселения удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

  Газоснабжение сельского поселения  осуществляется природным и сжиженным газом. 

Система газоснабжения поселения остается неизменной – от магистрального газопровода  Уренгой-Помары-Ужгород диаметром 1420 мм, давлением Р ≤ 7,5 МПа через ГРС «Ельники»,  по межпоселковым газопроводам давлением  1,2 и 0,6 Мпа , откуда газопроводами среднего и низкого давления подаётся непосредственно через ШРП потребителям. Общая протяженность газопроводов составляет – 24,425 км, в том числе: 

 высокого давления —12,605 км; 

 среднего и низкого давления – 11,820 км 

Направления использования газа: 

 •На хозяйственно-бытовые нужды населения; 

 •В качестве энергоносителя для теплоисточников. 

  Существующая жилая застройка поселения состоит из индивидуальных жилых домов усадебного типа.

 В дома индивидуальной застройки  газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах  установлены газовые плиты,  2-х контурные отопительные котлы и индивидуальные водонагреватели. 

 В Большемордовско-Пошатском сельском поселении 215 жилых домов, из которых газифицировано 210 или 97%. 

               Другие потребители (организации и предприятия) также подключены к сетевому газопроводу.

Проектные мощности существующей системы газоснабжения используются не более чем на 60 % (955 /1647   м3/час).  Значительного прироста населения не ожидается. Следовательно, коренной реконструкции система газоснабжения на период до 2025 года не потребует.

5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

В индивидуальных жилых домах  установлены индивидуальные источники теплоты (ИИТ), работающих на природном газе. Децентрализованное теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива, на 10% меньший, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях. Источником теплоснабжения для жилой застройки предусмотрено поквартирное отопление от АОГВ и котлов производительностью до 28 кВт. 

6.  ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время очистка территории на территории Большемордовско-Пошатского сельского поселения заключается главным  образом в организованном сборе и вывозе твердых бытовых отходов.  В  населенных пунктах Большемордовско-Пошатского  сельского поселения централизованная система очистки территории отсутствует.

Система утилизации и переработки мусора отсутствует.

Ежегодный объем твердых бытовых отходов, образующихся в сельском поселении, составляет 0,6тыс. м3 в год, из них примерно 90% приходится на население. Установленная нор​ма образования ТБО составляет на 0,09 м. куб. на человека в месяц.

        Объем образования крупногабаритных отходов не фиксируется.

  Захоронение ТБО осуществляется на самовольной свалке, расположенной в 3,0 км от с. Большие Мордовские Пошаты, владельцами личных подсобных хозяйств.  

      Отсутствие полигона,  отсутствие организации предоставляющие  услуги по сбору и вывозу ТБО от населения обострили, проблемы санитарной очистки террито​рии Большемордовско-Пошатского сельского поселения. Это приводит к несвоевременной транспортировке твердых бытовых отходов, захламлению  земельных участков, неудовлетворительному санитарному состоянию Большемордовско-Пошатского  сельского поселения.

     В результате анализа существующего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов выявлены следующие недостатки и проблемы:

- отсутствие полигона;

- отсутствие организации предоставляющие  услуги по сбору и вывозу ТБО;

4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

            Программа комплексного развития инженерной инфраструктуры Большемордовско-Пошатского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы инженерной инфраструктуры в соответствии с увеличением потребности на основе разработанного генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Реконструкция систем инженерной инфраструктуры будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех систем, которые отработали свои нормативные сроки.


Кроме того, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов, улучшение благоустройства жилья, требуют увеличения мощности и пропускной способности систем инженерной инфраструктуры.

             Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерной инфраструктуры.

            План строительства новых систем инженерной инфраструктуры Большемордовско-Пошатского сельского поселения разработан на основании:

- муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Выполнение поставленных задач в соответствии с основными принципами их решения осуществляется поэтапно и основывается на реализации комплексов первоочередных и долгосрочных мероприятий.

1. Ремонт водонапорной башни и скважины  в  с. Большие Мордовские Пошаты (на территории СОШ) – 2016г.

  2.  Строительство  нового водопровода на территории Большемордовско-Пошатского сельского поселения - 2020г.

План строительства систем инженерной инфраструктуры  по Большемордовско-Пошатскому сельскому поселению

наименование
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Электроснабжение

Строительство линий электропередач (км)













Строительство трансформаторных подстанций













Водоснабжение

Строительство сетей водоснабжения

(км)






5






Строительство водозаборного узла

(узел)













ремонт водонапорной башни (башня)


1










Водоотведение

Строительство очистных сооружений мощностью 300 м3/сут.













Реконструкция канализационной сети 













Газоснабжение

Строительство распределительных газопроводов (км)













Очистка территории

Строительство полигона для захоронения ТБО















           На основании анализа существующего состояния коммунальной инфраструктуры и перспектив развития Большемордовско-Пошатского сельского поселения определены следующие целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры на период до 2025 года:

    1.  Обеспечить  полное  удовлетворение  перспективного  спроса  на  коммунальные  ре​сурсы.

    2.  Обеспечить  нормативные  требования  по  наличию  резервов  мощности  в системах ресурсоснабжения.

3.
При разработке проектов нового строительства и реконструкции головных и линейных​ объектов коммунальной инфраструктуры обеспечить нормативную экологическую безопасность населения при их эксплуатации, в том числе:

          3.1.
Обеспечить   качество   питьевой   воды   в   соответствии   с   требованиями   СанПиН 2.1.4.1047-01.

 4.
Обеспечить на всем протяжении периода реализации Программы комплексного развития доступность для населения и бюджета Большемордовско-Пошатского сельского поселения расходов на коммунальные услуги.

5.
Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные постановлением Правительства России от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен​никами и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», при минимизации расходов на покупку тепловой и электрической энергии, а также воды питье​вого качества. С этой целью:

- обеспечить постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нор​мам и правилам.

1. Обеспечить переход к преимущественной продаже населению коммунальных ре​сурсов на основе измерений их расхода с помощью установки приборов учета комму​нальных ресурсов.

2. Внедрить новейшие технологии предоставления коммунальных услуг и технологии управления коммунальной сферой, в том числе сформировать эффективную систему управления коммунальным хозяйством поселения на основе муниципальной информацион​ной базы коммунальных ресурсов.

    5. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов

Расходы на финансирование строительства систем инженерной инфраструктуры Большемордовско-Пошатского сельского поселения запланированы на основании:

- муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020года».

Всего: 8 100 тыс. руб.

в том числе:

- федеральный бюджет        -  3 800  тыс. руб.

- республиканский бюджет -  1 800  тыс. руб.

- местный  бюджет                    -  20 тыс. руб.

- прочие источники             -   2 480  тыс. руб. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов

                                                                                                                                                                            Тыс.руб.

Наименование


�



2014�



2015�



2016�



2017�



2018�



2019�



2020�



2021�



2022�



2023�



2024�



2025�
�
Электроснабжение�
�
Строительство линий электропередач (км)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Строительство трансформаторных подстанций�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Водоснабжение�
�
Строительство сетей водоснабжения


(км)�
�
�
�
�
�
�



8 000�
�
�
�
�
�
�
Строительство водозаборного узла


(узел)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Ремонт водонапорной башни (башня)�
�
�



100�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Водоотведение�
�
Строительство очистных сооружений мощностью 300 м3/сут.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Реконструкция канализационной сети�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Газоснабжение�
�
Строительство распределительных газопроводов (км)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Очистка территории�
�
Строительство полигона для захоронения ТБО


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Итого





�
�
�



100�
�
�
�



8 000�
�
�
�
�
�
�






