СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                            

              МОРДОВСКО-МАСКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ 

        от  27.12.2013                                                                                  № 51
с. Мордовско-Маскинские Выселки 
     О комплексной программе развития систем коммунальной инфраструктуры 

Мордовско-Маскинского  сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2014 -2026 гг.       

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502
"Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" от 30.12.2004 г., в целях эффективного, комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Мордовско-Маскинского сельского поселения Ельниковского  муниципального  района Республики Мордовия и обеспечения условий для качественного предоставления коммунальных услуг населению сельского поселения, администрация Мордовско-Маскинского  сельского поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Утвердить комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры Мордовско-Маскинского  сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики  Мордовия на 2014 - 2026 годы (далее - Программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

	И.о.главы Мордовско-Маскинского сельского поселения

Ельниковского муниципального района 

Республики Мордовия
	С.М.Кудашкина


ПРОГРАММА 
КОМЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
КОМУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МОРДОВСКО-МАСКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
НА ПЕРИОД  2014-2026 ГГ.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа) Мордовско-Маскинского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия  (далее – сельское поселение) разработана в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», Приказом Минрегиона № 204 г. от 06 мая 2011г. «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в том числе, систем водоснабжения в соответствии с потребностями  промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния сельского поселения. Основу Программы составляет система мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование Программы
	Комплексная Программа развития коммунальной инфраструктуры Мордовско-Маскинского  сельского поселения  Ельниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2014 - 2026 гг

	Основания для разработки

Программы
	Федеральный закон 210 –ФЗ от 30декабря 2004 «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса». 

Приказ Минрегиона № 204 от 06 мая 2011 г. «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов

	Заказчик Программы
	Администрация Мордовско-Маскинского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия 

	Разработчик Программы
	Администрация Мордовско-Маскинского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

	Цели и задачи Программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры  в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния.

	Важнейшие целевые показатели Программы
	Объем отпуска питьевой воды в сеть

Объем принятых стоков

	Сроки и этапы реализации Программы
	Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

2014 – 80%

2015 - 45%

2016 - 45%
2017- 45%
2018 – 45%  Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры:

2015 - 30%

	Основные мероприятия Программы
	Основными мероприятиями Программы являются:

1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

2. строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей и водоразборных  башен в целях повышения надежности;

3. внедрение – энерго и ресурсоснабжающих технологий в инженерных системах.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета сельского поселения в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций.

Объем финансирования Программы составляет 3,2 мл. руб., Финансирование из бюджета сельского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.


2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1.1. Институциональная структура

Услуги водоснабжения на  территории сельского поселения предоставляются
  физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:

1. село  Мордовско-Маскинские  Выселки
2. деревня Мордовские Полянки
                        3.         деревня Лепченка
2.1.2. Характеристика системы ресурсоснабжения

Источником водоснабжения Мордовско-Маскинского сельского поселения являются подземные воды. На территории  сельского  поселения  находятся  3 артскважины.

Водопотребление по Мордовско-Маскинскому сельскому поселению составляет 49,73 м3/сут из них:

- население – 25,53 м3/сут;

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели - 2,30 м3/сут;

- поливочные нужды – 21,90 м3/сут.

Система централизованного водоснабжения Мордовско-Маскинского сельского поселения развита слабо.
Схема водоснабжения следующая: вода из шахтного колодца насосами I подъема подается в водонапорные башни (высота ствола башни – 10 м), из которых далее поступает в сеть к потребителям.

Часть жителей с.Мордовско-Маскинские Выселки, деревни Мордовские Полянки, деревня Лепченка пользуется водой из водоразборных  колонок .  Износ  которых  составляет  90%.
Обеспечение населения Мордовско-Маскинского сельского поселения водопроводом составляет 80 %; общая протяженность водопроводных сетей составляет  5520кв. м
2.1.3. Оценка состояния проблемы функционирования системы водоснабжения 

Состояние водопроводных сооружений и сетей неудовлетворительное, требуется их реконструкция или замена на новые из современных материалов и строительство новой водопроводной сети и водоразборных  башен.
2.1.4. Направления решения проблем в системе.

Для нормальной работы системы водоснабжения и подачи воды потребителям питьевой воды в соответствии с нормами Сан ПиНа необходимо выполнить следующий объем работ реконструкции систем водоснабжения и замена водоразборных башен с. Мордовско-Маскинские   Выселки, д.Мордовские Полянки и д.Лепченка:

1. Реконструкция водопроводных сетей и  замена водоразборных башен в селе Мордовско-Маскинские Выселки в д.Мордовские Полянки, д.Лепченка  в том числе изготовление проектно-сметной документации и её экспертиза.
1.2. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
1.2.1.Характеристика системы ресурсоснабжения

Система централизованного водоотведения в Мордовско-Маскинском сельском поселении  отсутствует.

Сточные воды от частных жилых домов отводятся в индивидуальные  накопители.

Расходы стоков по Мордовско-Маскинскому сельскому поселению составляют 21,13 м3/сут, из них:

- население – 18,83 м3/сут;

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели – 2,30 м3/сут;

1.2.2. Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения

Проблемы функционирования системы водоотведения:

1. отсутствие систем сбора, обработки и утилизации осадка

2. отсутствует система учета объемов стоков

1.2.3. Направления решения проблем в системе
Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а  также  оборудованы  вентиляционными  стояками.
На  территории  сельхозпредприятия  для  отвода  сточных  вод  должны  быть  предусмотрены  канализационные  сети  и  отстойники.
1.3. СИСТЕМА ГАЗАСНАБЖЕНИЕ
1.3.1. Характеристика системы
Система газоснабжения поселения остается неизменной – от магистрального газопровода  Уренгой-Помары-Ужгород диаметром 1420 мм, давлением Р ≤ 7,5 МПа через ГРС «Ельники».

Потребители района будут получать газ по газопроводам высокого Р ≤ 1,2 МПа и Р ≤ 0,6МПа, а также среднего Р ≤ 0,3 МПа и низкого давления через соответствующие ГРП и ГРПШ.

Мордовско-Маскинское сельское  поселение обеспечивается природным газом с помощью газопровода высокого давления 1 категории с давлением 12 кг/см2. Природный газ поставляется филиалом ОАО «Мордовгаз» и ОАО «Мордовгазификация». Общая протяженность газопровода по населенным пунктам 12,5 км. Расчет  потребления  газа  произведен  по  «Региональным  нормативам  градостроительного  проектирования  Республики  Мордовия»
1.3.2. Направления решения проблем в системе
В соответствии с материалами, представленными  заказчиком, проектные мощности существующей системы газоснабжения используются не более чем на 60 % (955 /1647   м3/час).  Значительного прироста населения не ожидается. Следовательно, коренной реконструкции система газоснабжения на период до 2015 года не потребует
1.4. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1.4.1. Характеристика системы
В настоящее время электроснабжение Мордовско-Маскинского сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 35 кВ, 10 кВ и П/С 35/10 кВ «Новодевичье» и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. В электрической сети сельского поселения по данным филиала ОАО «Мордовэнерго» функционируют  трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4.

1.4.2.  Направления решения проблем в системе
Необходимо разработать специализированной организацией проект развития сетей напряжением 10, 35, 110 кВ поселения с уточнением мощностей понизительных подстанций и схем подключения новых и реконструируемых подстанций к электроснабжающей сети сельского поселения.

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОМУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.
3.1.  Краткая характеристика МО
Таблица 1 – Состав сельского поселения

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Тип населенного пункта

	1
	Мордовско-Маскинские Выселки Выселки
	село, административный центр

	2
	Мордовские Полянки
	деревня

	3
	Лепченка
	деревня


    Таблица 2 –Динамика численности населения

	Наименование
	Ед. изм
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	…..
	2026

	Численность постоянного населения
	Чел.
	232
	232
	230
	230
	225
	
	226


3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОМУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ
	№ п/п
	Наименование мероприятий, (предложений), зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий)
	Для каких целей предлагается
	Значение, кому адресовано
	Последовательность (этапы) выполнения

	1.
	Развитие инженерной инфраструктуры.
	
	
	

	1.1
	Развитие инженерной инфраструктуры территорий населенных пунктов.
	1)Обеспечение условий для строительства жилья, объектов общественного назначения и производственных объектов на территориях в границах населенных пунктов, входящих в состав зоны интенсивного градостроительного развития.

2)Увеличение инвестиционной привлекательности территорий и увеличение стоимости земельных участков.

3) Подготовка земельных участков для предоставления частным инвесторам для строительства объектов.
	Местного(поселкового) значения:

 – строительство объектов водоснабжения и водоотведения общего пользования;

- строительство сетей и объектов электро-, газо- и теплоснабжения в границах населенных пунктов.

Предложение Администрации Ельниковского района о строительстве сетей и объектов электро-, газоснабжения расположенных за границами населенных пунктов.
	    После утверждения генерального плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития инженерной инфраструктуры.

В соответствии с программой социально-экономического развития Ельниковского муниципального района.                      



	4.2
	Организация освещения улиц в темное время суток
	    Обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов; беспрепятственная ориентация на местности; создание визуального и психологического комфорта и придание архитектурной среде дополнительных аспектов визуального восприятия.
	Местное значение 

Предложение, органам местного самоуправления Мордовско-Маскинского  сельского поселения
	После утверждения генерального плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития инженерной инфраструктуры.


3.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения
Таблица 3- целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации 

программы комплексного развития системы водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Един. измер.
	2013 (базовый)
	Прогноз по годам реализации Программы
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	….
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	1
	Демографические показатели 
	

	1.1
	Численность сельского населения 
	чел.
	236
	232
	232
	230
	230
	225
	…
	225
	

	2
	Водоснабжение

	2.1
	Строительство и реконструкция локальных водопроводов в сельском поселении, и замена водоразборных башен
	км

шт.
	
	
	
	3,0
1
	1
	
	
	
	

	2.2
	Уровень износа объектов водоснабжения
	%
	80
	80
	80
	45
	45
	45
	
	
	

	2.3
	Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях 
	%
	88,8
	88,8
	90
	95
	95
	95
	
	
	


4. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	Наименование проекта
	Сроки реализации
	Общая 

стоимость,

мл. руб.
11,48
	Финансирование потребности, мл. руб. (без НДС)

	
	
	
	по годам

	
	Нач.
	Окон.


	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	…
	2026

	1. организационные мероприятия



	1.1. проектно-сметная документация


	2015
	2016
	0,98
	
	
	
	
	
	
	0,98
	
	
	
	

	2. бесперебойность предоставления услуги водоснабжения


	2.1.реконструкция водопроводной сети и приобретение водоразборных башен

	2015
	2017
	10,5
	
	
	
	
	
	
	10,15
	
	
	
	


5. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

В расчетах предусмотрено долевое финансирование: частные инвестиции либо бюджетное софинансирование.
Объемы инвестиций подлежат пересмотру в рамках периодических процедур мониторинга и корректировки Программы.

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Администрация Мордовско-Маскинского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методический и контрольные функции в сфере с реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

 -методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 13 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а так же информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредствам сбора, обработки и анализа информации.

Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программ, а так же состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг.
