	< 41 1 * 02-01 * 02-01-05 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	

	Стройка:
	Капитальный ремонт здания "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ельниковского муниципального района Республики Мордовия"

	

	Объект:
	Капитальный ремонт помещений под многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных нужд

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Устройство подстилающих слоев бетонных (под перегородки)
	м3 
	5.286

	2.
	Армирование подстилающих слоев  и набетонок(под перегородки)
	т
	0.0742683

	7.
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	6.86868

	9.
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0.158

	10.
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	0.72618

	13.
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт.
	0.07

	14.
	Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	7

	16.
	Армирование кладки стен и других конструкций  (серия 2,203-1
	т 
	0.00181

	17.
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм
	т
	0.0011856

	18.
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм
	т
	0.000624

	19.
	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением
	100 м2
	0.71372

	20.
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих
	100 м2 
	0.1095

	21.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 
	4.5

	23.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	4.5

	24.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100 м2
	4.5

	26.
	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм
	100 м2 
	3.34

	27.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 
	6.68

	28.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 
	3.34

	29.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	м3 
	66.8

	30.
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 
	3.34

	31.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0.51372

	34.
	Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (под вентшахту)
	м3 
	0.15

	35.
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	м3 
	21.6

	36.
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (под стойки)
	м3 
	2.907

	37.
	Установка стропил
	м3 
	13.402

	39.
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 32 мм сплошного
	100 м2 
	1.223

	40.
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 
	4.79328

	42.
	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы
	100 м2 
	4.7028

	43.
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек полукруглый  L=1.25м
	шт
	38


	44.
	Заглушка конька
	шт.
	2

	45.
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: карнизная планка L=1.25м
	шт
	72

	46.
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: ендова
	м
	12

	47.
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: примыкание к стене L=1.25м
	шт
	14

	48.
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли:  профилированный уплотнитель
	м
	47.5

	49.
	Установка лестницы кровельной и мостика переходного
	100 м
	0.1184

	50.
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: лестница кровельная
	шт
	4

	51.
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: мостик переходной
	шт
	4

	53.
	Устройство карнизов с подшивкой свесов
	100 м2 
	0.396

	54.
	Подшивка  свесов металлическим "Сайдингом"
	100 м2 
	0.396

	55.
	Обшивка каркасных стен досками обшивки (фронтонов)
	100 м2 
	0.059

	56.
	Сайдинг стальной с полимерным покрытием
	м2
	46.41

	57.
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог.м
	176

	58.
	Устройство слуховых окон и окон фронтона
	шт.
	4

	60.
	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом
	100 м2 
	0.0048

	61.
	Петля врезная
	шт.
	16

	62.
	Завертка
	компл.
	8

	63.
	Ручка-скоба
	шт.
	4

	64.
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог.м
	6.84

	65.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов
	100 м2 
	0.06048

	66.
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (стремянка)
	т 
	0.1304

	67.
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
	т 
	0.15372

	68.
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс
	т
	0.10192

	69.
	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс
	т
	0.03976

	70.
	Сталь полосовая 150х12 мм, марка Ст3сп
	т
	0.01204

	71.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.274

	72.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя
	100 м2
	0.121

	73.
	Анкер  HRD-UGT/-S 14
	шт
	30

	74.
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм
	100 м2 
	0.0321

	75.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм
	зонт
	1

	76.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2
	100 м2
	0.1236

	77.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2
	0.016

	78.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	1.305

	79.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1
	100 м2 
	1.305

	80.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0.2907

	81.
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	4.3504

	82.
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов
	100 м2
	4.4724

	83.
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов
	100 м2
	4.4724

	84.
	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 
	4.68215

	85.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0.536

	86.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	1.0878

	87.
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколя)
	100 м2 
	0.4878

	88.
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (цоколя и откосов)
	100 м2 
	0.7785

	89.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 
	5.393

	90.
	Разборка покрытий кровель из листовой стали
	100 м2 
	0.06

	91.
	Демонтаж каркасов козырька
	т 
	0.26981

	92.
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
	м3
	1.5

	93.
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт I-II группы без крепления (под крыльцо)
	100 м3
	0.15512

	94.
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 
	0.085525

	95.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 
	8.544

	96.
	Устройство деформационных  швов
	100 м 
	0.03

	97.
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 
	0.0179

	98.
	Устройство бетонных ступеней
	100 м3
	0.004

	99.
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3 
	22.528

	101.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 
	0.14

	102.
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	1000 м3 
	0.014

	103.
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 
	0.0095

	104.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	м3 
	1.66

	105.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0.1125

	106.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 
	0.1125

	107.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов
	100 м2 
	0.1538

	108.
	Облицовка ступеней и подступенников тротуарной плиткой
	100 м2 
	0.0225

	109.
	Установка бордюрных камней
	100 м 
	0.16

	111.
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (стенок крыльца)
	м3 
	2.81352

	112.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 
	0.1704

	113.
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0.043975

	114.
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен
	100 м2 
	0.0774

	116.
	Устройство  бетонной площадки
	100 м3
	0.015

	117.
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм
	100 шт.
	0.02

	118.
	Монтаж опорных конструкций , массой до 0,1 т
	т 
	0.11842

	119.
	Монтаж каркасов козырька
	т 
	0.27047

	120.
	HILTI  HLC20х 150/95
	шт.
	3

	121.
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 
	0.039988

	122.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 
	0.26163

	123.
	Устройство кровель различных типов из профилированного листа
	100 м2 
	0.03

	124.
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 
	0.1018

	125.
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м 
	0.141

	126.
	Декоративное ограждение из труб
	м
	14.4

	127.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.2751

	128.
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя
	100 м2 
	0.039

	129.
	Разборка стяжек под полы
	м3
	8.9

	132.
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	0.89

	133.
	Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета
	100 м2 
	1.5761

	134.
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 
	1.5761

	135.
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2
	1.5761

	137.
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	1.58

	138.
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (полы 1-го этажа по грунту)
	м3 
	11.6

	139.
	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	1.4698

	140.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05( добавить 40мм)
	100 м2 
	1.4698

	141.
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей
	100 м2
	1.4698

	143.
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 
	1.4698

	145.
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100 м2 
	0.9218

	146.
	Устройство покрытий из фанеры (для устройства покрытия по деревянным полам)
	100 м2 
	0.9218

	147.
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"Укладка линолеума, релина и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки на стыках
	100 м2 
	0.9218

	148.
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100 м 
	1.149

	149.
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	114.45

	150.
	Углы внутренние, наружные, торцевики
	шт.
	42

	151.
	Лента для защиты порогов металлизированная
	м
	6

	152.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов
	100 м2 
	0.153

	153.
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0.153

	154.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.6098

	155.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (балкон)
	100 м2
	0.0216

	157.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах
	100 м2 
	0.0216

	158.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (фрамуга над дверью)
	100 м2 
	0.0065

	159.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 
	0.5313

	160.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 
	0.0405

	161.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 
	0.0315

	162.
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.448

	163.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 и
	0.21015

	164.
	Демонтаж  решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (декоративные решетки на окна  )
	т 
	1.0545

	165.
	Монтаж  решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали(декоративные решетки на окна  распашные)
	т 
	1.0545

	166.
	Сварная решетка ограждения окон распашная
	м2
	35.15

	167.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток
	100 м2 
	0.3515

	169.
	Демонтаж металлических дверных блоков
	1 м2 
	0.21

	170.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 
	0.2163

	173.
	Блоки дверные филечатые шпонированные
	м2
	21.63

	175.
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение
	
	12

	176.
	Установка и крепление наличников
	100 м 
	1.02

	181.
	Установка дверного доводчика
	1 шт.
	5

	182.
	Установка приборов остановов
	100 шт.
	0.04

	183.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 
	0.0819

	184.
	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах
	100 м2 
	0.042

	185.
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание
	комплект
	3

	187.
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 
	3.78

	188.
	Установка металлических люков
	1 м2 
	1.2

	190.
	Металлический люк
	шт.
	1

	191.
	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев
	100 м2
	0.8298

	193.
	Разборка облицовки из  ДСП
	100 м2
	0.5528

	194.
	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2
	0.277

	198.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 
	5.582

	199.
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 
	1.096

	200.
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.412

	209.
	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом
	100 м2 
	5.298

	212.
	Облицовка откосов одним слоем гипсокартонных листов (ГВЛ) с устройством одинарного металлического каркаса
	100 м2 
	0.3212

	214.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 
	0.932

	215.
	Обивка поверхностей изоляционным материалом (откосов)
	100 м2 
	0.2804

	216.
	Оклейка  стен сеткой штукатурной из стекловолокна 5*5 мм
	100 м2 
	2.432

	217.
	Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 
	3.364

	218.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен и откосов
	100 м2 
	2.432

	220.
	Раскладки поливинилхлоридные углозащитные
	м
	73.605

	221.
	* Оклейка стен обоями с окраской без подготовки поверхности
	100 м2
	3.407

	224.
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2 
	0.576

	225.
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону керамогранитом сапожок
	100 м2 
	0.1337

	227.
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 
	2.234

	228.
	Устройство потолков реечных пластиковых
	100 м2 
	0.0881

	230.
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м
	0.153

	231.
	Водоэмульсионная окраска ранее окрашенных потолков  водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	0.165

	232.
	Установка декоративных радиаторных решеток и отбойной планки из МДФ
	100 м2 
	0.38385

	233.
	Решетка радиаторная
	шт.
	13

	234.
	Отбойная планка шириной 0,15 м из панелей МДФ
	м
	203.175

	236.
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2 
	0.2

	238.
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт I-II группы без крепления (под отмостку)
	100 м3
	0.1424

	239.
	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм
	100 м2 
	0.712

	240.
	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких на 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-03 (+1,5см)
	100 м2 
	0.712

	241.
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм
	100 м2 
	0.19

	243.
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
	100 м2 
	0.288

	244.
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм
	100 м2 
	0.27

	245.
	Демонтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,03 т
	шт.
	18

	246.
	Демонтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,05 т
	шт.
	15

	247.
	Демонтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т
	шт.
	3

	248.
	Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм
	складочный м3 кряжей
	3.5

	249.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	46.5

	250.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	55.5

	251.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м
	3.76

	252.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм
	100 м
	1.28

	255.
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 шт.
	0.02

	256.
	Демонтаж сифонов
	100 шт.
	0.02


	258.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0.03

	260.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0.05

	261.
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий 
	100 
	0.02

	262.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 
	0.004

	263.
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 шт.
	0.86

	264.
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0.4

	265.
	Умывальник керамический полукруглый
	комплект
	4

	266.
	Сифон для умывальника пластмассовый с гибким шлангом
	шт.
	4

	267.
	Смесители для умывальников настольные, с нижней камерой смешения См-Ум-НКС
	комплект
	4

	268.
	Подводка гибкая l=0.4м
	шт.
	8

	269.
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0.4

	270.
	Унитаз-компакт  керамический тарельчатый с косым выпуском
	компл.
	4

	271.
	Подводка гибкая к унитазу
	шт.
	4

	273.
	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм
	кран
	1

	274.
	Краны шаровые муфтовый Д=25 мм Ekoplastik
	шт.
	1

	275.
	Установка нагревателей
	10 компл.
	0.4

	276.
	Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,25 т
	шт.
	4

	277.
	Электроводонагреватель емкостной суперплоский Термекс V=5л N=2,0квт
	шт.
	4

	278.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м 
	0.24

	279.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м 
	3.34

	280.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м 
	0.235

	284.
	Трубы полипропиленовые Ekoplastik 20PN20 (20*3,4)
	м
	8

	285.
	Трубы полипропиленовые Ekoplastik 25PN10 (25*2,3)
	м
	34

	286.
	Трубы полипропиленовые Ekoplastik 32PN10 (32*3,0)
	м
	4

	287.
	Трубы полипропиленовые Ekoplastik 20PN10 (20*1,9)
	м
	16

	288.
	Муфта Д20 Ekoplastik
	шт.
	6

	289.
	Муфта Д25 Ekoplastik
	шт.
	10

	290.
	Муфта Д32 Ekoplastik
	шт.
	2

	291.
	Муфта комбинированная с наружн. резьбой Д25-3/4"Ekoplastik
	шт.
	2

	292.
	Муфта комбинированная с наружн. резьбой Д20-3/4"Ekoplastik
	шт.
	4

	293.
	Муфта комбинированная с наружн. резьбой Д20-1/2"Ekoplastik
	шт.
	14

	294.
	Угольник Д20 Ekoplastik
	шт.
	8

	295.
	Угольник Д25 Ekoplastik
	шт.
	8

	296.
	Угольник Д32 Ekoplastik
	шт.
	2

	297.
	Угольник комбинированный (внутр. резьба) Д20-1/2"  Ekoplastik
	шт.
	4

	298.
	Угольник переходный Д25-20    Ekoplastik
	шт.
	1

	299.
	Угольник переходный Д32-25 Ekoplastik
	шт.
	1

	300.
	Тройник Д20 Ekoplastik
	шт.
	5

	301.
	Тройник Д25 Ekoplastik
	шт.
	5

	302.
	Тройник переходной Д25-20-25 Ekoplastik
	шт.
	6

	303.
	Тройник переходной Д32-20-32 Ekoplastik
	шт.
	1

	304.
	Шаровой кран муфт. "рычаг" Ру=2,0МПа  1/2" "Sena"
	шт.
	14

	305.
	Шаровой кран муфт. "рычаг" Ру=2,0МПа  3/4" "Sena"
	шт.
	1

	316.
	Опора для трубы 20
	шт.
	48

	317.
	Опора для трубы 25
	шт.
	68

	318.
	Опора для трубы 32
	шт.
	5

	321.
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м 
	0.023

	322.
	Гильзы из трубы 45*2
	м
	2.3

	323.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м 
	0.06

	326.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм
	врезка
	1

	327.
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	счетчик 
	1

	328.
	Счетчик ВСКМ-90-20 Ф3/4"
	шт.
	1

	329.
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0.1

	330.
	Установка манометров с трехходовым краном
	компл.
	9

	331.
	Кран шаровой Ф32 Ру =1,6МПа 11б27п1
	шт.
	3

	332.
	Трубы полипропиленовые Ekoplastik 32PN20 (32*3,0)
	м
	1.5

	333.
	Угол РР32
	шт.
	2

	334.
	Тройник  РР32
	шт.
	2

	336.
	Пробка Ц-15
	шт.
	1

	337.
	Вентиль муфтовый Ф15 15ч8р2
	шт.
	1

	340.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 
	0.007

	341.
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 
	0.006

	342.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.187  Кзтр=1,2
	100 м3 
	0.02

	343.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 
	0.22

	344.
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления
	100 м3 
	0.04

	345.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 
	0.29

	347.
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм
	100 м 
	0.13

	349.
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	сальник
	1

	350.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м 
	0.17

	352.
	Патрубок приборный под унитаз
	шт.
	4

	353.
	Заглушка прочистки   Ф100
	шт.
	2

	354.
	Ревизия ПВХ Ф100
	шт.
	2

	355.
	Вакуумный клапан РР 110
	шт.
	1

	359.
	Держатель труб д=110 метал. с винт. шурупом и дюбелем
	шт.
	12

	360.
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах
	10 м3 
	0.232

	361.
	Кольцо стеновое КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	362.
	Плита перекрытия 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	363.
	Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	364.
	Люки чугунные легкий
	шт.
	1

	365.
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0.017

	366.
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (отмостка колодца)
	100 м2 
	0.04

	367.
	Демонтаж скрытой электропроводки
	100 м
	10.15

	368.
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0.45

	369.
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.2

	370.
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.18

	372.
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м 
	7.68

	373.
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.49

	375.
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0.02

	378.
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0.03

	379.
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт.
	0.04

	381.
	Световые настенные указатели
	100 шт.
	0.05

	385.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт.
	4

	386.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	33

	387.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	2

	388.
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт.
	1

	389.
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.4

	390.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.07

	391.
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.09

	392.
	Устройства оптико- (фото) электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (Датчик движения ИК для потолочной установки)
	шт.
	7

	393.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0.22

	394.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см
	100 шт.
	0.07

	395.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0.04

	396.
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	100 шт.
	0.18

	397.
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см
	10 м2 ниш
	0.0435

	408.
	Щит распределения, встраиваемый  DIN-рейка, 36 модулей, IP 31  (шины L, N, PE). c замком ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 (ЩО-1)
	шт.
	1

	409.
	Щит распределения, встраиваемый  DIN-рейка, 12 модулей, IP 31  (шины L, N, PE). c замком ЩРв-12з-1 36 УХЛ3  (ЩОА-1, )
	шт.
	1

	416.
	Автоматический выключатель трехполюсный 32 А (ввод) ВА47-29 3Р
	шт.
	1

	417.
	Автоматический выключатель  однополюсный (отходящая линия) -10А ВА47-29 1Р
	шт.
	9

	418.
	Автоматический выключатель дифференциальный  -25А/30А (2п),АД32 С25/30ma (2 модуля)
	шт.
	12

	421.
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке,  негорючий, с пониженным дымо и газовыделением  3х1,5 мм2 ВВГнг-ls-0,66
	1000 м
	0.418

	422.
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке,  негорючий, с пониженным дымо и газовыделением  3х2,5 мм2 ВВГнг-ls-0,66
	1000 м
	0.561

	423.
	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой,пониженной горючести, ВВГнг-LS-0,66 сечением 5х4 мм2
	1000 м
	0.02

	424.
	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, ВВГнг-LS-0,66 сечением 5х6 мм2
	1000 м
	0.02

	425.
	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, ВВГнг-LS-0,66 сечением 5х4 мм2
	1000 м
	0.02

	427.
	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ диаметром  16-0,3 мм с протяжкой
	м
	410

	428.
	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ диаметром  20-0,3 мм с протяжкой
	м
	605

	430.
	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ диаметром 40мм с протяжкой
	м
	55

	431.
	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ диаметром 32мм
	м
	15

	432.
	Труба гладкая жесткая из самозатухающего ПВХ диаметром 40мм
	м
	15

	433.
	Светильник с люминесцентными лампами 4х18 Вт, встраиваемый,с зеркальной экранирующей решеткой, с ЭПРА, IР20, (595х595) ARS/R-418
	
	37

	434.
	Светильник с люминесцентными лампами 4х18 Вт, встраиваемый,с зеркальной экранирующей решеткой, с ЭПРА с блоком аварийного питания, ES1,IР20, (595х595) ARS/R-418 ES1
	шт.
	7

	435.
	Светильник с люминесцентными лампами 4х18 Вт, встраиваемый,с опаловым рассеивателем, с ЭПРА, IР54, (595х595) OWP/R-418
	шт.
	4

	441.
	Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт, крепление на стену,  ЭПРА,  IР65, с блоком аварийного питания ES1 ARCTIC 236 ES1 (модификация 2)
	шт.
	2

	442.
	Светильник с люминесцентными лампами 2х18 Вт, крепление на потолок,  ЭПРА,  IР65, с блоком аварийного питания ES1 ARCTIC 218 ES1
	шт.
	1

	443.
	Светильник точечный с зеркальной лампой накаливания 60 Вт, встраиваемый,d80, (круг, белый)R63W
	шт.
	4

	444.
	Светильник с лампой накаливания 60 Вт, белый, IР65  НПП1101-100/2,3
	шт.
	3

	446.
	Светильник переносной под лампу накаливания, длина шнура 10 метров
	
	1

	447.
	Светильник аварийный, с ЛЛ 2х8 Вт, G5, комбинированный, "ВЫХОД", БС-983-2х8 (ЛБО41)
	
	5

	449.
	Люминесцентные лампы 220В, 18 Вт ЛБ-8 Philips
	шт.
	10

	450.
	Люминесцентные лампы 220В, 18 Вт ЛБ-18 Philips
	шт.
	194

	452.
	Лампа накаливания зеркальная 100 Вт, для точечных светильников R80, E27, 60W
	шт.
	4

	453.
	Лампы накаливания бытовые 220В 100 Вт Б230/240-60
	шт.
	3

	454.
	Лампа накаливания местного освещения, 60 Вт, Е40, 24В МО-60/24
	шт.
	4

	455.
	Розетка двухместная c заземляющим контактом 16 А/250 В, скрытой установки РС12-3-ГБ серия "Легата"
	шт.
	20

	456.
	Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А/250 В, IР54 ВС20-1-0-ФСр серия "Форс"
	шт.
	1

	457.
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10 А/250 В, ВС10-1-0-ГБ серия "Легата"
	шт.
	6

	458.
	Выключатель двухклавишный для скрытой установки 10 А/250 В, ВС10-2-0-ГБ серия "Легата"
	шт.
	9

	463.
	Коробка монтажная для установки выключателей и розеток Тусо 70х40
	шт.
	73

	464.
	Коробка ответвительная открытой установки Тусо 67010
	шт.
	3

	465.
	Коробка распаячная скрытой установки, 80х45 Тусо
	шт.
	40

	466.
	Коробка распаячная открытой установки, 80х45 Тусо
	шт.
	35

	467.
	Датчик движения, 1100W, 180°, 10 м, настенно-потолочный, IP44 ДД 010
	шт.
	3

	468.
	Датчик движения, 1100W, 120-360°, 10 м, потолочный, IP44 ДД 024
	шт.
	4

	470.
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 24в ЯТП-0,25
	шт.
	1

	471.
	Подкладка крепежная для монтажа изделий открытой установки
	100 шт.
	0.01

	472.
	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт.
	1

	473.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт.
	1

	480.
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А
	шт.
	2

	482.
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	шт.
	1

	483.
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	проход кабеля
	1

	484.
	Трансформатор тока напряжением 110 кВ
	компл. (3 фазы)
	1

	485.
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям
	100 м
	0.05

	486.
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2
	100 м 
	3.01

	487.
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 3, сечение провода до 35 мм2
	100 м 
	0.2

	488.
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 3, сечение провода до 70 мм2
	100 м 
	0.45

	489.
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления( рядом со зданием для заземления)
	100 м3 
	0.0385

	490.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0.4

	491.
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0.36

	492.
	Сталь полосовая 40х5мм
	т
	0.026

	493.
	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая
	т
	0.0208

	494.
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0.18

	495.
	Вводно-распределительное устройство, 380/220 В, вводно-распределительная панель с АВР, ВРУ-3СМ-26-60 УХЛ4
	шт.
	1

	496.
	Электронный счетчик электроэнергии , Меркурий 230AМ-03 (трансформ. включение)
	шт.
	1

	497.
	Трансформаторы тока ТТИ-100/5
	комплект
	1

	498.
	Предохранитель ППН35
	шт.
	1

	499.
	Предохранитель ППН33
	шт.
	1

	500.
	Щит распределения, встраиваемый  DIN-рейка, 18 модулей, IP 30  (шины L, N, PE). c замком ЩРв-24з-1 36 УХЛ3  (ЩР-1 )
	шт.
	1

	501.
	Щит распределения, встраиваемый  DIN-рейка, 15 модулей, IP 31  (шины L, N, PE). c замком ЩРв-3/15з-1 36 УХЛ3  (ЩОА-1, )
	шт.
	1

	502.
	Автоматический выключатель трехполюсный 25 А (ввод) ВА47-29 3Р
	шт.
	1

	503.
	Автоматический выключатель трехполюсный (ввод) -40 А, ВА47-29 С40 3п
	шт.
	1

	504.
	Автоматический выключатель однополюсный (отходящая линия) -25А ВА47-29 С25 1Р
	шт.
	8

	505.
	Провод установочный, сечением 1х10мм2 ПВ3-(1х10)
	1000 м
	0.068

	506.
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2
	1000 м
	0.005

	507.
	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, ВВГнг-LS-0,66 сечением 5х10 мм2
	1000 м
	0.045

	508.
	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ диаметром 32мм с зондом
	м
	20

	509.
	Розетка одноместная c заземляющим контактом 16 А/250 В,  РС10-3-ГБ
	шт.
	20

	510.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м
	4.5

	511.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м
	0.43

	512.
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.47

	513.
	Демонтад котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)
	котел
	2

	514.
	Установка радиаторов
	100 кВт 
	1.1037

	515.
	Радиаторы биметаллические отопительные РБС-500
	секция
	571

	516.
	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм
	100 м 
	0.06

	517.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	8

	518.
	Шайба лимитная НТ-100-87 Ф15 с отверстием Ф7,5
	компл.
	1

	519.
	Шайба лимитная НТ-100-87 Ф15 с отверстием Ф6,3
	компл.
	1

	520.
	Шайба лимитная НТ-100-87 Ф15 с отверстием Ф5,5
	компл.
	1

	521.
	Шайба лимитная НТ-100-87 Ф15 с отверстием Ф3,3
	компл.
	1

	522.
	* Установка терморегуляторов радиаторных для системы отопления
	шт.
	97

	524.
	Клапан терморегулятора, RА-N  с предварит. настройкой Д=15
	шт.
	48

	525.
	Термостатический элемент , RА 2920
	шт.
	48

	526.
	Запорный радиаторный клапан прямой, RLV Д=15
	шт.
	48

	527.
	Дренажный кран для радиаторных клапанов  типа RLV Д=15
	шт.
	1

	545.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм
	100 м 
	0.08

	546.
	Труба из полипропилена PN20  AL  для отопления Ф90х15,0 Pilsa PPR
	пог. м
	8

	549.
	Труба из полипропилена PN20  AL  для отопления Ф63х10,5 Pilsa PPR
	пог. м
	35

	550.
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м 
	0.6

	551.
	Труба из полипропилена PN20  AL  для отопления диам.50х8,4 Pilsa PPR
	пог. м
	60

	552.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м 
	0.48

	553.
	Труба из полипропилена PN20  AL  для отопления диам.40х6,7 Pilsa PPR
	пог. м
	48

	554.
	Труба из полипропилена PN20  AL  для отопления диам.32х5,4 Pilsa PPR
	пог. м
	18

	555.
	Труба из полипропилена PPRC PN 20  для отопления диам.25х4,2
	пог. м
	300

	556.
	Муфта из полипропилена комбинированная с наружней резьбой 90/3"
	шт.
	2

	557.
	Муфта из полипропилена комбинированная с наружней резьбой 25/1/2"
	шт.
	104

	558.
	Муфта из полипропилена переходная 90х63
	шт.
	4

	559.
	Муфта из полипропилена переходная 63х25
	шт.
	4

	560.
	Муфта из полипропилена переходная 75х63
	шт.
	4

	561.
	Муфта из полипропилена переходная 63х50
	шт.
	4

	562.
	Муфта из полипропилена переходная 50х40
	шт.
	4

	563.
	Муфта из полипропилена переходная 40х25
	шт.
	2

	564.
	Муфта из полипропилена переходная 40х32
	шт.
	2

	565.
	Муфта из полипропилена переходная 32х25
	шт.
	2

	568.
	Тройник из полипропилена 90х90х90
	шт.
	2

	569.
	Тройник из полипропилена переходной 90/75/90
	шт.
	4

	570.
	Тройник из полипропилена  63/25/63
	шт.
	4

	571.
	Тройник из полипропилена  50/25/50
	шт.
	8

	572.
	Тройник из полипропилена  40/25/40
	шт.
	6

	573.
	Тройник из полипропилена 25х25х25
	шт.
	56

	579.
	Угольник 90 из полипропилена диам.90
	шт.
	8

	580.
	Угольник 90 из полипропилена диам.63
	шт.
	6

	581.
	Угольник 90 из полипропилена диам.50
	шт.
	16

	582.
	Угольник 90 из полипропилена диам.32
	шт.
	2

	583.
	Угольник 90 из полипропилена диам.25
	шт.
	60

	585.
	Крестовина из полипропилена диам.25
	шт.
	18

	586.
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм (футляр)
	100 м 
	0.034

	587.
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм (футляр)
	100 м 
	0.038

	588.
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (футляр)
	100 м 
	0.016

	589.
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (футляр)
	100 м 
	0.18

	590.
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)
	котел
	2

	591.
	Котел чугунный Q=44,5кВт Protherm 50 PLO
	шт.
	2

	592.
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3
	бак
	1

	593.
	Расширительный бак VRV 80 Аквасистем
	шт.
	1

	594.
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	насос
	2

	595.
	Насос циркуляционный Q=3,4т/ч, Н=3,5м, N=180Вт, 0,85А, 1х230В Wilo-TOP-RL 30/4
	шт.
	2

	596.
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
	шт.
	1

	597.
	Грязевик абонентский фланцевый Ф65 ТУ 400-28-84-95
	шт.
	1

	598.
	Кран шаровой латунный никелированный полнопроходной с внутренней резьбой типа Eagle Ф65 ЗАО "DANFOSS"
	шт.
	4

	599.
	Кран шаровой латунный никелированный полнопроходной с внутренней резьбой типа Eagle Ф32 ЗАО "DANFOSS"
	шт.
	4

	600.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	шт.
	3

	601.
	Клапан обратный чугунный фланцевый Ф65 ЗАО "DANFOSS"
	шт.
	1

	602.
	Клапан предохранительный Ру1.6МПа Ф25 17б5бк
	шт.
	2

	603.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт.
	4

	605.
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0.13

	607.
	Закладная конструкция для установки отборных устройств давления ЗК4-275.00-90
	шт.
	8

	608.
	Закладная конструкция для установки отборных устройств давления ЗК4-1-6-95
	шт.
	4

	609.
	Закладная конструкция для установки отборных устройств давления ЗК4-1-1-95
	шт.
	1

	610.
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл.
	5

	611.
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм
	100 м 
	0.03

	612.
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм
	100 м 
	0.08

	613.
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм
	100 м 
	0.08

	615.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м 
	0.14

	616.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м 
	0.11

	618.
	Изоляция трубопроводов шнуром теплоизоляционным из минеральной ваты б=40мм
	м3 
	0.48

	619.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (2 слоя)
	100 м2 
	0.153

	620.
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 
	0.106

	623.
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	м3 
	0.8

	624.
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2 
	0.155

	626.
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм
	100 м 
	0.034

	627.
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм
	100 м 
	0.096

	628.
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 
	0.0393

	629.
	Металлическая сетка с ячейкой 20-1,6
	м2
	0.1

	630.
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	решетка
	1

	631.
	Решетки жалюзийные 350х250
	шт.
	1

	632.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм
	зонт
	1

	


85

