	< 41 1 * 02-01 * 02-01-05 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Ведомость потр.рес.



	

	Стройка:
	Капитальный ремонт здания "Многофункциональный центр предоставления государственны х и муниципальных услуг Ельниковского муниципального района Республики Мордовия"

	

	Объект:
	Капитальный ремонт помещений под многофункциональные центры предоставления государственны х и муниципальных нужд

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	З1-1010
	Рабочий строитель среднего разряда 1
	чел.-ч
	0.223951

	2.
	З1-1014
	Рабочий строитель среднего разряда 1,4
	чел.-ч
	42.48576

	3.
	З1-1015
	Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	29.51475

	4.
	З1-1016
	Рабочий строитель среднего разряда 1,6
	чел.-ч
	3.4071

	5.
	З1-1017
	Рабочий строитель среднего разряда 1,7
	чел.-ч
	43.6872

	6.
	З1-1018
	Рабочий строитель среднего разряда 1,8
	чел.-ч
	1.805776

	7.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	321.982329

	8.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	51.7

	9.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	210.93353625

	10.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	88.9675971

	11.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	267.882429

	12.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	119.3720484

	13.
	З1-1026
	Рабочий строитель среднего разряда 2,6
	чел.-ч
	9.930135

	14.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	638.9253183

	15.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	38.988037875

	16.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	34.16098

	17.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	1 090.704786

	18.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	833.6613533

	19.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	751.99744287

	20.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	240.30451046

	21.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	236.39500384

	22.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	631.52756021

	23.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	276.8180024

	24.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	1 016.346644

	25.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	1 583.5292849

	26.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	121.424484

	27.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	104.369446

	28.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	91.3722242

	29.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	909.336076

	30.
	З1-1043
	Рабочий строитель среднего разряда 4,3
	чел.-ч
	266.60510996

	31.
	З1-1044
	Рабочий строитель среднего разряда 4,4
	чел.-ч
	7.60257

	32.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	17.7544935

	33.
	З1-1049
	Рабочий строитель среднего разряда 4,9
	чел.-ч
	4.5975344

	34.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	1.440375

	35.
	З1-2036
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	340.2

	36.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	294.031

	37.
	З1-2039
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	56.12

	38.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	74.492

	39.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	141.371

	40.
	З1-2048
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,8
	чел.-ч
	2.34

	41.
	З000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	26.86305

	42.
	З000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.-ч
	470.166

	43.
	З000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.-ч
	43.66067

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	44.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	291.79823488

	

	
	Машины и механизмы

	

	45.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	29.657394125

	46.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.08332045

	47.
	Х02-0811
	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т
	маш.-ч
	0.27

	48.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	7.9917

	49.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т
	маш.-ч
	0.658125

	50.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	29.688319688

	51.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т
	маш.-ч
	0.88835

	52.
	Х02-1244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т
	маш.-ч
	1.8970362

	53.
	Х02-1245
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т
	маш.-ч
	0.2555595

	54.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	20.510369063

	55.
	Х03-0204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	0.15648

	56.
	Х03-0305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.4

	57.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	7.4368385

	58.
	Х03-0402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.548775

	59.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	85.65493635

	60.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	65.373463

	61.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	31.33

	62.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.239664

	63.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	28.974441213

	64.
	Х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.-ч
	0.0425875

	65.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	0.0348

	66.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	98.90736125

	67.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	44.07546357

	68.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	8.70559345

	69.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.52759825

	70.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	4.145561

	71.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	0.07426

	72.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	68.974366575

	73.
	Х05-0401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	37.2676125

	74.
	Х06-0337
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3
	маш.-ч
	0.6391

	75.
	Х07-0148
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0.1491875

	76.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0.02445

	77.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	55.57018

	78.
	Х10-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	19.706

	79.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	3.0833725

	80.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	0.66256125

	81.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	28.68435625

	82.
	Х11-1500
	Растворонасосы 1 м3/ч
	маш.-ч
	7.4665

	83.
	Х11-1501
	Растворонасосы 3 м3/ч
	маш.-ч
	1.695105

	84.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	0.074

	85.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2.5221734375

	86.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.270425

	87.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	26.9893375

	88.
	Х15-3101
	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т
	маш.-ч
	1.2556215625

	89.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	90.705963513

	90.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	53.6995765

	91.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	97.9749144

	92.
	Х33-0901
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	57.50384

	93.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	26.137922813

	94.
	Х33-1103
	Трамбовки электрические
	маш.-ч
	0.0667

	95.
	Х33-1450
	Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	14.829

	96.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	22.8533875

	97.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	5.8484025

	98.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	0.0176125

	99.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	14.5461

	100.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	2.8654875

	101.
	Х33-2103
	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции
	маш.-ч
	2.5129375

	102.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	28.249458

	103.
	Х34-0201
	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	74.535225

	104.
	Х34-0302
	Агрегаты для подачи грунтовки
	маш.-ч
	0.5785

	105.
	Х35-0451
	Пресс гидравлический с электроприводом
	маш.-ч
	1.28

	106.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	106.0427562

	107.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	6.5507

	108.
	Х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	13.485525

	109.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	55.5

	

	
	Материальные ресурсы

	

	110.
	П111 прайс лист.
	Светильник переносной под лампу накаливания, длина шнура 10 метров
	
	1

	111.
	П1161 прайс лист.
	Светильник аварийный, с ЛЛ 2х8 Вт, G5, комбинированный, "ВЫХОД", БС-983-2х8 (ЛБО41)
	
	5

	112.
	П7 прайс лист.
	Светильник с люминесцентными лампами 4х18 Вт, встраиваемый,с зеркальной экранирующей решеткой, с ЭПРА, IР20, (595х595) ARS/R-418
	
	37

	113.
	П77 прайс лист.
	Светильник с люминесцентными лампами 4х18 Вт, встраиваемый,с зеркальной экранирующей решеткой, с ЭПРА с блоком аварийного питания, ES1,IР20, (595х595) ARS/R-418 ES1
	шт.
	7

	114.
	П78 прайс лист.
	Светильник с люминесцентными лампами 4х18 Вт, встраиваемый,с опаловым рассеивателем, с ЭПРА, IР54, (595х595) OWP/R-418
	шт.
	4

	115.
	П8 прайс лист.
	Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт, крепление на стену,  ЭПРА,  IР65, с блоком аварийного питания ES1 ARCTIC 236 ES1 (модификация 2)
	шт.
	2

	116.
	П9 прайс лист.
	Светильник с люминесцентными лампами 2х18 Вт, крепление на потолок,  ЭПРА,  IР65, с блоком аварийного питания ES1 ARCTIC 218 ES1
	шт.
	1

	117.
	С100-0017
	Бетон-контакт
	кг
	47.42

	118.
	С101-0063
	Ацетилен растворенный технический марки А
	т
	0.0001068

	119.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.015712

	120.
	С101-0113
	Бязь суровая арт. 6804
	10 м2
	0.156

	121.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.0001218

	122.
	С101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0.00326405

	123.
	С101-0148
	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм
	т
	0.000165

	124.
	С101-0162
	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм
	т
	0.00008412

	125.
	С101-0171
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х100 мм
	т
	0.05300736

	126.
	С101-0179
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм
	т
	0.00013152

	127.
	С101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	т
	0.00194263

	128.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.00271379

	129.
	С101-0244
	Замазка оконная на олифе
	т
	0.0001728

	130.
	С101-0256
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	м2
	57.6

	131.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.000993529

	132.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.0004

	133.
	С101-0319
	Картон строительный прокладочный марки Б
	т
	0.0037422

	134.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.041991

	135.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	34.59661054

	136.
	С101-0329
	Клей 88-СА
	кг
	1.13635

	137.
	С101-0335
	Краски водно-дисперсионные акрилатные
	т
	0.223647

	138.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.00187702

	139.
	С101-0414
	Краска для наружных работ защитная, марки МА-015
	т
	0.01277856

	140.
	С101-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25
	т
	0.0015386112

	141.
	С101-0456
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0.00475272

	142.
	С101-0485
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б
	т
	0.0459315

	143.
	С101-0501
	Лаки канифольные, марки КФ-965
	т
	0.00008

	144.
	С101-0540
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм
	т
	0.0153598

	145.
	С101-0563
	Линолеум полукоммерческий
	м2
	94.0236

	146.
	С101-0587
	Масло индустриальное И-20А
	т
	0.00065

	147.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.2468209

	148.
	С101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.013892

	149.
	С101-0596
	Мастика битумно-кукерсольная холодная
	т
	0.00049

	150.
	С101-0605
	Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>
	т
	0.000196893

	151.
	С101-0609
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	5.91735

	152.
	С101-0612
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	0.015876

	153.
	С101-0620
	Мел природный молотый
	т
	0.0042075

	154.
	С101-0623
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0.8463

	155.
	С101-0627
	Олифа комбинированная, марки К-2
	т
	0.00004251

	156.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.0007207

	157.
	С101-0631
	Опилки древесные
	м3
	0.0576

	158.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.510716

	159.
	С101-0784
	Поковки из квадратных заготовок, масса 3,575 кг
	т
	0.00357273

	160.
	С101-0794
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0.003216

	161.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0594499653

	162.
	С101-0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.0001162

	163.
	С101-0810
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм
	т
	0.00012

	164.
	С101-0811
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм
	т
	0.00100064

	165.
	С101-0812
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм
	т
	0.0012928

	166.
	С101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.024389

	167.
	С101-0816
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0.0164656724

	168.
	С101-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	0.32

	169.
	С101-0851
	Пергамин кровельный марки П-350
	м2
	9.177

	170.
	С101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	29.392

	171.
	С101-0857
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б
	м2
	367.4

	172.
	С101-0874
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	6.07184

	173.
	С101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение
	комплект
	15

	174.
	С101-0953
	Ручка-скоба
	шт.
	4

	175.
	С101-0955-1
	Упор дверной стальной
	шт.
	4

	176.
	С101-0957
	Петля врезная
	шт.
	16

	177.
	С101-0958
	Завертка
	компл.
	8

	178.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.0033513694

	179.
	С101-1245
	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5
	м2
	0.3744

	180.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.01561524

	181.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0.024432

	182.
	С101-1330
	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400
	т
	0.003096

	183.
	С101-1355
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0.00064

	184.
	С101-1356
	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях
	т
	0.02115

	185.
	С101-1480
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
	т
	0.00016

	186.
	С101-1484
	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм
	т
	0.000729315

	187.
	С101-1488
	Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм
	т
	0.00496665

	188.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0018295188

	189.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.00365578

	190.
	С101-1518
	Электроды диаметром 4 мм Э50А
	т
	0.06336

	191.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.006643285

	192.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0043012

	193.
	С101-1537
	Электроды диаметром 8 мм Э42
	т
	0.0013

	194.
	С101-1564
	Гидроизол
	м2
	9.6745

	195.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	43.831232

	196.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.89448455

	197.
	С101-1645-1
	HILTI  HLC20х 150/95
	шт.
	3

	198.
	С101-1665
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0.236

	199.
	С101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.09991472

	200.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	5.435

	201.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.4822

	202.
	С101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.38276

	203.
	С101-1691
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	156

	204.
	С101-1699
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	44.2

	205.
	С101-1700
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	2.10555

	206.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	1.3444

	207.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	13.3818

	208.
	С101-1706
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм
	т
	0.00007285

	209.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.072232

	210.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.01386578

	211.
	С101-1729
	Дюбели
	кг
	0.09

	212.
	С101-1731
	Сталь полосовая 40х5мм
	т
	0.026

	213.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	85.75086

	214.
	С101-1743
	Клей <Бустилат>
	т
	0.04609

	215.
	С101-1746
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	11.978

	216.
	С101-1747
	Рубероид морозостойкий РПМ-300
	м2
	0.41454

	217.
	С101-1750
	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм
	10 шт.
	31.567776

	218.
	С101-1751
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	10 шт.
	477.06624

	219.
	С101-1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.0204

	220.
	С101-1756
	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм
	т
	0.032742

	221.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	11.1027077

	222.
	С101-1758
	Винты самонарезающие 4,5х19 мм
	т
	0.00662592

	223.
	С101-1759
	Герметик силиконовый для наружных швов
	л
	3.5496

	224.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.007453

	225.
	С101-1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	17.132736

	226.
	С101-1776
	Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)
	т
	0.0501375

	227.
	С101-1789
	Ерши металлические строительные
	кг
	8.11125

	228.
	С101-1795
	Краска БТ-177 серебристая
	т
	0.002754

	229.
	С101-1799
	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, размером 40x40x5 мм
	т
	0.0464

	230.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.1363478791

	231.
	С101-1808
	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм
	т
	0.02604

	232.
	С101-1821
	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80
	т
	0.00035074

	233.
	С101-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.000127008

	234.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	1.7634186

	235.
	С101-1829
	Бумага ролевая
	т
	0.0001575

	236.
	С101-1840
	Клей малярный жидкий
	кг
	0.6633

	237.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	0.04

	238.
	С101-1847
	Замазка защитная
	кг
	2.4

	239.
	С101-1851
	Резина прессованная
	кг
	0.061568

	240.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.098624

	241.
	С101-1876
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм
	т
	0.04054935

	242.
	С101-1889
	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая
	т
	0.0208

	243.
	С101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	13.6923

	244.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	5.304

	245.
	С101-1929-1
	Анкер  HRD-UGT/-S 14
	шт
	30

	246.
	С101-1932
	Войлок строительный толщиной 15 мм
	м2
	29.1616

	247.
	С101-1944
	Грунтовка для внутренних работ
	т
	0.043732

	248.
	С101-1946
	Клей плиточный <Старатель-стандарт>
	кг
	661.41

	249.
	С101-1959
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180
	т
	0.054512

	250.
	С101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	0.0084

	251.
	С101-1964
	Шпагат бумажный
	кг
	0.123

	252.
	С101-1971
	Затирка <Старатели> (разной цветности)
	т
	0.07349

	253.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	11.645

	254.
	С101-2052
	Лента бутиловая
	м
	180.4531

	255.
	С101-2053
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м
	116.645

	256.
	С101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	39.1531

	257.
	С101-2078
	Раскладки поливинилхлоридные углозащитные
	м
	73.605

	258.
	С101-2109
	Карборунд
	кг
	0.1674

	259.
	С101-2143
	Краска
	кг
	3.7336

	260.
	С101-2184
	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм
	т
	0.0002

	261.
	С101-2186
	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм
	т
	0.00028

	262.
	С101-2203
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм
	10 шт.
	1.6

	263.
	С101-2204
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
	10 шт.
	1.6

	264.
	С101-2206
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10 шт.
	2.1

	265.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	5.038284

	266.
	С101-2317
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0.00313412

	267.
	С101-2343
	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)
	т
	0.00184

	268.
	С101-2355
	Бумага шлифовальная
	кг
	4

	269.
	С101-2365
	Нитки швейные
	кг
	0.039

	270.
	С101-2387
	Герметик строительный <RDPRO>, 300 мл
	шт.
	37.086

	271.
	С101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	77.00217

	272.
	С101-2403
	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>
	п.м
	0.468

	273.
	С101-2404
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог.м
	178.145

	274.
	С101-2405
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	1.638

	275.
	С101-2406
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	15.6

	276.
	С101-2411
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог.м
	6.84

	277.
	С101-2414
	Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>
	м2
	230.102

	278.
	С101-2430
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	58.382

	279.
	С101-2435
	Клей <Перлфикс>, КНАУФ
	кг
	317.88

	280.
	С101-2437
	Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ
	кг
	23.5718

	281.
	С101-2438
	Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ
	кг
	217.9479

	282.
	С101-2449
	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	0.68

	283.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.001036506

	284.
	С101-2474
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	478.2196

	285.
	С101-2478
	Лента К226
	100 м
	0.049

	286.
	С101-2480
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	м
	497.1795

	287.
	С101-2484
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 30/30000 мм
	м
	43.362

	288.
	С101-2485
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 50/30000 мм
	м
	13.797

	289.
	С101-2486
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 70/30000 мм
	м
	614.568

	290.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	2.888

	291.
	С101-2509
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	м2
	625.5342

	292.
	С101-2535
	Люки чугунные легкий
	шт.
	1

	293.
	С101-2575
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0.0211334

	294.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.0066622

	295.
	С101-2582
	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм
	шт.
	118.2016

	296.
	С101-2583
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм
	шт.
	10 928.0387

	297.
	С101-2589
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	шт.
	26.0172

	298.
	С101-2590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	932.5259

	299.
	С101-2591
	Шпильки
	шт.
	4.08

	300.
	С101-2594
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0.050137

	301.
	С101-2595
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0.194555

	302.
	С101-2611
	Опалубка металлическая
	т
	0.004872

	303.
	С101-3250
	Сайдинг стальной с полимерным покрытием
	м2
	46.41

	304.
	С101-3400
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	шт.
	39

	305.
	С101-3433
	Панели декоративные пластиковые
	м2
	8.9862

	306.
	С101-3445
	Керамический гранит, полированный, квадратный, толщиной 8 мм
	м2
	171.4518

	307.
	С101-3454
	Грунтовка " Старатели"
	кг
	29.396

	308.
	С101-3532
	Краска TIKKURILA PESTO
	л
	11.3139828

	309.
	С101-3592
	Лента для защиты порогов металлизированная
	м
	6

	310.
	С101-3671
	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 20 мм
	м2
	6.099

	311.
	С101-3686
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс
	т
	0.10192

	312.
	С101-3688
	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс
	т
	0.03976

	313.
	С101-3726
	Сталь полосовая 150х12 мм, марка Ст3сп
	т
	0.01204

	314.
	С101-3842
	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6
	м2
	3.48

	315.
	С101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	44.2

	316.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	4.8524

	317.
	С101-3933
	Обои, рогожка
	м2
	381.584

	318.
	С101-4135
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ Д
	м2
	549.0048

	319.
	С101-4136
	Металлочерепица <Монтеррей>
	м2
	592.5528

	320.
	С101-4143
	Композитный материал ALUCOBOND
	м2
	4.524

	321.
	С101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	28.59828

	322.
	С101-9102
	Дюбели распорные полиэтиленовые
	10 шт.
	9.82293

	323.
	С101-9138
	Доски подоконные ПВХ
	м
	44.8

	324.
	С101-9155-2
	Решетка радиаторная
	шт.
	13

	325.
	С101-9496-1
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек полукруглый  L=1.25м
	шт
	38

	326.
	С101-9496-2
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: карнизная планка L=1.25м
	шт
	72

	327.
	С101-9496-3
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: ендова
	м
	12

	328.
	С101-9496-4
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: примыкание к стене L=1.25м
	шт
	14

	329.
	С101-9496-5
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли:  профилированный уплотнитель
	м
	47.5

	330.
	С101-9496-15
	Заглушка конька
	шт.
	6

	331.
	С101-9496-16
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: мостик переходной
	шт
	4

	332.
	С102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта
	м3
	0.24

	333.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.0292420003

	334.
	С102-0024
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	2.14432

	335.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.011235

	336.
	С102-0026
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0.01596336

	337.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	1.305309

	338.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.0272

	339.
	С102-0049
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0.390549

	340.
	С102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	0.00826

	341.
	С102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.017384

	342.
	С102-0056
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	0.016

	343.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	4.27014

	344.
	С102-0059
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	м3
	11.12366

	345.
	С102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.36432

	346.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.404536

	347.
	С102-0085
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.00712

	348.
	С102-0113
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.221232

	349.
	С102-0138
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.006946

	350.
	С102-0215
	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта
	м3
	0.01125

	351.
	С102-0263
	Фанера клееная
	м3
	0.949454

	352.
	С102-0289
	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта
	м3
	6.957216

	353.
	С102-0291
	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта
	м3
	2.177088

	354.
	С102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	749.84

	355.
	С103-013
	Декоративное ограждение из труб
	м
	14.4

	356.
	С103-0018
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм
	м
	18

	357.
	С103-0019
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	1.6

	358.
	С103-0020
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	3.8

	359.
	С103-0022
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	3.4

	360.
	С103-0052
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	0.4

	361.
	С103-0462
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 180 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	3.4

	362.
	С104-0004
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-75 (ГОСТ 9573-82)
	м3
	1.232

	363.
	С104-0007
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
	м3
	0.1284

	364.
	С104-0009
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм
	м3
	0.7392

	365.
	С104-0013
	Шнур теплоизоляционный  минераловатный , толщина 40 мм
	м3
	0.7392

	366.
	С104-0077
	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В
	1000 м2
	0.01511712

	367.
	С104-0103
	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного
	м3
	1.45808

	368.
	С104-0167
	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные
	м2
	18.91

	369.
	С104-8103
	Стеклопластик, марка РСТ 250,шир. 1м
	м2
	12.296

	370.
	С104-9080
	Панели перегородок из алюминиевого профиля с остеклением
	м2
	71.372

	371.
	С104-9131
	Плиты ISOBOX РУФ
	м3
	68.136

	372.
	С104-9415
	Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления)
	м2
	4.2

	373.
	С105-1364
	Шайба лимитная НТ-100-87 Ф15 с отверстием Ф7,5
	компл.
	1

	374.
	С105-1365
	Шайба лимитная НТ-100-87 Ф15 с отверстием Ф6,3
	компл.
	1

	375.
	С105-1366
	Шайба лимитная НТ-100-87 Ф15 с отверстием Ф5,5
	компл.
	1

	376.
	С105-1367
	Шайба лимитная НТ-100-87 Ф15 с отверстием Ф3,3
	компл.
	1

	377.
	С105-8022
	Подкладка крепежная для монтажа изделий открытой установки
	100 шт.
	0.01

	378.
	С111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	1.3461

	379.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.0038235281

	380.
	С113-0032
	Грунтовка ХС-04 коричневая
	т
	0.08368314

	381.
	С113-0074
	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I
	т
	0.00032

	382.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.0009458

	383.
	С113-0101
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0.00010125

	384.
	С113-0196
	Шпатлевка ХВ-005 серая
	т
	0.232962

	385.
	С113-0211
	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная
	т
	0.0004

	386.
	С113-0459
	Краска  фасадная ВД
	кг
	251.89967

	387.
	С113-0473
	Метиленхлорид
	кг
	1.3932

	388.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.120111689

	389.
	С113-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.002132

	390.
	С113-8070
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины
	кг
	55.12272

	391.
	С113-9045-1
	Клей ПВА
	л
	3.648

	392.
	С113-9400
	Эмаль "TIKKURILA PEST"
	кг
	4.598

	393.
	С201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0.017

	394.
	С201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0.56519

	395.
	С201-0755-1
	Сварная решетка ограждения окон распашная
	м2
	35.15

	396.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.014474266

	397.
	С201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0.11842

	398.
	С201-0786
	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6
	м
	16.5345

	399.
	С201-0793
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	м
	656.658

	400.
	С201-0797
	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6
	м
	43.6832

	401.
	С201-0802
	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6
	м
	98.2872

	402.
	С201-0805
	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6
	м
	22.338

	403.
	С201-0807
	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6
	м
	1 192.05

	404.
	С201-0811
	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов
	м
	243.708

	405.
	С201-0816
	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм
	шт.
	26.0172

	406.
	С201-0823
	Соединители профилей одноуровневые ПП
	шт.
	58.7796

	407.
	С201-0831
	ПП- удлинитель профилей 60*27
	шт.
	26.0172

	408.
	С201-0835
	Подкладки металлические
	кг
	273.6

	409.
	С201-0843
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0.127

	410.
	С203-0251
	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2
	м2
	5.04

	411.
	С203-0359
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	114.24

	412.
	С203-0367
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	0.08437

	413.
	С203-0369
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 34 до 50 мм
	м3
	0.64548

	414.
	С203-0399
	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм
	м3
	1.087724

	415.
	С203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	0.672

	416.
	С203-0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	0.12164

	417.
	С203-0514
	Щиты настила
	м2
	19.4362

	418.
	С203-0516
	Рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0.0284049

	419.
	С203-8004
	Плинтусы для полов из пластиката
	м
	114.45

	420.
	С203-8040
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	0.65

	421.
	С203-8059
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками  (ГОСТ 30674-99)
	м2
	60.33

	422.
	С203-8078
	Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	2.16

	423.
	С203-8084
	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)
	м2
	8.19

	424.
	С203-9055
	Отбойная планка шириной 0,15 м из панелей МДФ
	м
	203.175

	425.
	С203-9057
	Блоки дверные филечатые шпонированные
	м2
	21.63

	426.
	С203-9066
	Блоки дверные металлические
	м2
	3.78

	427.
	С204-0004
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	0.00043

	428.
	С204-0029
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм
	т
	0.0011856

	429.
	С204-0030
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм
	т
	0.000624

	430.
	С204-0059
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно
	т
	0.010658

	431.
	С204-0062
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.01494

	432.
	С204-0084
	Сетка из проволоки холоднотянутой
	т
	0.40748

	433.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0.3797783

	434.
	С206-0922
	Углы внутренние, наружные, торцевики
	шт.
	42

	435.
	С206-0951
	Доводчик дверной
	шт.
	5

	436.
	С206-1336
	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм
	м
	106.89

	437.
	С206-1337
	Гребенка несущая
	м
	18.99

	438.
	С206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	18.0405

	439.
	С206-1339
	Подвес в комплекте
	шт.
	13.293

	440.
	С300-1
	Счетчик ВСКМ-90-20 Ф3/4"
	шт.
	1

	441.
	С300-2
	Кран шаровой Ф32 Ру =1,6МПа 11б27п1
	шт.
	3

	442.
	С300-3
	Пробка Ц-15
	шт.
	1

	443.
	С300-3Л
	Тройник  РР32
	шт.
	2

	444.
	С300-4
	Вентиль муфтовый Ф15 15ч8р2
	шт.
	1

	445.
	С300-11
	Муфта Д20 Ekoplastik
	шт.
	6

	446.
	С300-12
	Муфта Д25 Ekoplastik
	шт.
	10

	447.
	С300-13
	Муфта Д32 Ekoplastik
	шт.
	2

	448.
	С300-14
	Муфта комбинированная с наружн. резьбой Д25-3/4"Ekoplastik
	шт.
	2

	449.
	С300-15
	Муфта комбинированная с наружн. резьбой Д20-3/4"Ekoplastik
	шт.
	4

	450.
	С300-16
	Муфта комбинированная с наружн. резьбой Д20-1/2"Ekoplastik
	шт.
	14

	451.
	С300-17
	Угольник Д20 Ekoplastik
	шт.
	8

	452.
	С300-18
	Угольник Д25 Ekoplastik
	шт.
	8

	453.
	С300-19
	Угольник Д32 Ekoplastik
	шт.
	2

	454.
	С300-20
	Угольник комбинированный (внутр. резьба) Д20-1/2"  Ekoplastik
	шт.
	4

	455.
	С300-21
	Угольник переходный Д25-20    Ekoplastik
	шт.
	1

	456.
	С300-22
	Угольник переходный Д32-25 Ekoplastik
	шт.
	1

	457.
	С300-23
	Тройник Д20 Ekoplastik
	шт.
	5

	458.
	С300-24
	Тройник Д25 Ekoplastik
	шт.
	5

	459.
	С300-25
	Тройник переходной Д25-20-25 Ekoplastik
	шт.
	6

	460.
	С300-26
	Тройник переходной Д32-20-32 Ekoplastik
	шт.
	1

	461.
	С300-27
	Шаровой кран муфт. "рычаг" Ру=2,0МПа  1/2" "Sena"
	шт.
	14

	462.
	С300-28
	Шаровой кран муфт. "рычаг" Ру=2,0МПа  3/4" "Sena"
	шт.
	1

	463.
	С300-30
	Заглушка прочистки   Ф100
	шт.
	2

	464.
	С300-31
	Патрубок приборный под унитаз
	шт.
	4

	465.
	С300-32
	Ревизия ПВХ Ф100
	шт.
	2

	466.
	С300-33
	Вакуумный клапан РР 110
	шт.
	1

	467.
	С300-300-40
	Клапан терморегулятора, RА-N  с предварит. настройкой Д=15
	шт.
	48

	468.
	С300-300-44
	Термостатический элемент , RА 2920
	шт.
	48

	469.
	С300-300-49
	Запорный радиаторный клапан прямой, RLV Д=15
	шт.
	48

	470.
	С300-300-50
	Дренажный кран для радиаторных клапанов  типа RLV Д=15
	шт.
	1

	471.
	С300-301
	Труба из полипропилена PN20  AL  для отопления диам.50х8,4 Pilsa PPR
	пог. м
	60

	472.
	С300-301-1
	Труба из полипропилена PN20  AL  для отопления Ф90х15,0 Pilsa PPR
	пог. м
	8

	473.
	С300-301-2
	Труба из полипропилена PN20  AL  для отопления Ф63х10,5 Pilsa PPR
	пог. м
	35

	474.
	С300-302
	Труба из полипропилена PN20  AL  для отопления диам.40х6,7 Pilsa PPR
	пог. м
	48

	475.
	С300-303
	Труба из полипропилена PN20  AL  для отопления диам.32х5,4 Pilsa PPR
	пог. м
	18

	476.
	С300-303л
	Держатель труб д=110 метал. с винт. шурупом и дюбелем
	шт.
	12

	477.
	С300-304
	Труба из полипропилена PPRC PN 20  для отопления диам.25х4,2
	пог. м
	300

	478.
	С300-305
	Муфта из полипропилена комбинированная с наружней резьбой 90/3"
	шт.
	2

	479.
	С300-305-1
	Муфта из полипропилена комбинированная с наружней резьбой 25/1/2"
	шт.
	104

	480.
	С300-306
	Муфта из полипропилена переходная 63х25
	шт.
	4

	481.
	С300-306-1
	Муфта из полипропилена переходная 90х63
	шт.
	4

	482.
	С300-306-2
	Муфта из полипропилена переходная 75х63
	шт.
	4

	483.
	С300-306-3
	Муфта из полипропилена переходная 63х50
	шт.
	4

	484.
	С300-307
	Муфта из полипропилена переходная 50х40
	шт.
	4

	485.
	С300-307-1
	Муфта из полипропилена переходная 40х25
	шт.
	2

	486.
	С300-308
	Муфта из полипропилена переходная 32х25
	шт.
	2

	487.
	С300-311
	Муфта из полипропилена переходная 40х32
	шт.
	2

	488.
	С300-312
	Тройник из полипропилена  63/25/63
	шт.
	4

	489.
	С300-312-1
	Тройник из полипропилена 90х90х90
	шт.
	2

	490.
	С300-312-2
	Тройник из полипропилена переходной 90/75/90
	шт.
	4

	491.
	С300-312-3
	Тройник из полипропилена  40/25/40
	шт.
	6

	492.
	С300-313
	Тройник из полипропилена  50/25/50
	шт.
	8

	493.
	С300-314
	Угольник 90 из полипропилена диам.90
	шт.
	8

	494.
	С300-315
	Угольник 90 из полипропилена диам.63
	шт.
	6

	495.
	С300-316
	Тройник из полипропилена 25х25х25
	шт.
	56

	496.
	С300-319
	Угольник 90 из полипропилена диам.50
	шт.
	16

	497.
	С300-320
	Угольник 90 из полипропилена диам.32
	шт.
	2

	498.
	С300-321
	Угольник 90 из полипропилена диам.25
	шт.
	60

	499.
	С300-323
	Крестовина из полипропилена диам.25
	шт.
	18

	500.
	С300-324
	Котел чугунный Q=44,5кВт Protherm 50 PLO
	шт.
	2

	501.
	С300-325
	Расширительный бак VRV 80 Аквасистем
	шт.
	1

	502.
	С300-326
	Насос циркуляционный Q=3,4т/ч, Н=3,5м, N=180Вт, 0,85А, 1х230В Wilo-TOP-RL 30/4
	шт.
	2

	503.
	С300-327
	Грязевик абонентский фланцевый Ф65 ТУ 400-28-84-95
	шт.
	1

	504.
	С300-328
	Кран шаровой латунный никелированный полнопроходной с внутренней резьбой типа Eagle Ф65 ЗАО "DANFOSS"
	шт.
	4

	505.
	С300-329
	Кран шаровой латунный никелированный полнопроходной с внутренней резьбой типа Eagle Ф32 ЗАО "DANFOSS"
	шт.
	4

	506.
	С300-330
	Клапан обратный чугунный фланцевый Ф65 ЗАО "DANFOSS"
	шт.
	3

	507.
	С300-331
	Закладная конструкция для установки отборных устройств давления ЗК4-275.00-90
	шт.
	8

	508.
	С300-332
	Закладная конструкция для установки отборных устройств давления ЗК4-1-6-95
	шт.
	4

	509.
	С300-333
	Закладная конструкция для установки отборных устройств давления ЗК4-1-1-95
	шт.
	1

	510.
	С300-0555-1
	Радиаторы биметаллические отопительные РБС-500
	секция
	571

	511.
	С300-0628
	Смесители для умывальников настольные, с нижней камерой смешения См-Ум-НКС
	комплект
	4

	512.
	С300-0628-1
	Электроводонагреватель емкостной суперплоский Термекс V=5л N=2,0квт
	шт.
	4

	513.
	С300-0628-2
	Подводка гибкая к унитазу
	шт.
	4

	514.
	С300-0628-0002л
	Подводка гибкая l=0.4м
	шт.
	8

	515.
	С300-0644
	Умывальник керамический полукруглый
	комплект
	4

	516.
	С300-1380
	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ диаметром  16-0,3 мм с протяжкой
	м
	410

	517.
	С300-1381
	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ диаметром  20-0,3 мм с протяжкой
	м
	605

	518.
	С300-1485-13
	Краны шаровые муфтовый Д=25 мм Ekoplastik
	шт.
	1

	519.
	С300-1638
	Сифон для умывальника пластмассовый с гибким шлангом
	шт.
	4

	520.
	С301-0041
	Патрубки
	10 шт.
	36.696

	521.
	С301-0291
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм
	шт.
	1

	522.
	С301-0589
	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 108 мм
	м
	6

	523.
	С301-1195
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм
	100 шт.
	0.0201

	524.
	С301-1196
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм
	100 шт.
	0.0201

	525.
	С301-1213
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм
	шт.
	1

	526.
	С301-1225
	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС
	компл.
	48.78354

	527.
	С301-1465
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16
	компл.
	9

	528.
	С301-1467
	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе
	компл.
	5

	529.
	С301-1521
	Унитаз-компакт  керамический тарельчатый с косым выпуском
	компл.
	4

	530.
	С301-1696
	Вентиль запорный муфтовый 15Ч8П2, диаметром 25 мм
	шт.
	1

	531.
	С301-3216
	Клапаны взрывные
	шт.
	4

	532.
	С301-3240
	Колпачки-заглушки 1"
	шт.
	13

	533.
	С301-3329
	Рукава поливочные диаметром 25 мм
	м
	35

	534.
	С301-3332
	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 25 мм
	шт.
	2

	535.
	С301-3361
	Водный раствор нитрата и карбоната
	м3
	0.739479

	536.
	С301-9066
	Воздуховоды металлические
	м2
	3.93

	537.
	С301-9240
	Крепления
	кг
	17.8

	538.
	С301-9390
	Решетки жалюзийные 350х250
	шт.
	1

	539.
	С301-9390-1
	Металлическая сетка с ячейкой 20-1,6
	м2
	0.1

	540.
	С301-9548
	Зонты стальные вентиляционных систем
	шт.
	1

	541.
	С302-0889
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм
	м
	6

	542.
	С302-1137
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	1

	543.
	С302-3295
	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм
	м
	8

	544.
	С302-3296
	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм
	м
	8

	545.
	С302-3297
	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм
	м
	3

	546.
	С302-3340
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм
	м
	29.94

	547.
	С330-29
	Опора для трубы 20
	шт.
	48

	548.
	С330-30
	Опора для трубы 25
	шт.
	68

	549.
	С330-31
	Опора для трубы 32
	шт.
	5

	550.
	С401-0003
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	м3
	5.39172

	551.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	3.96656

	552.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	1.53

	553.
	С401-0046
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0.46818

	554.
	С401-0063
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	0.969

	555.
	С401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	2.22701

	556.
	С401-0644
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	3.74799

	557.
	С402-0001
	Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	м3
	0.1099375

	558.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.188482

	559.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	13.84072

	560.
	С402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	0.585247

	561.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0.010708

	562.
	С402-0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
	м3
	5.8592448

	563.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	2.8364812

	564.
	С402-0061
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0.258104

	565.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.02552

	566.
	С402-0071
	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	т
	0.006685

	567.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	1.0188

	568.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	10.433102

	569.
	С402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0.0227115

	570.
	С403-0447
	Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	7

	571.
	С403-8028
	Камни бортовые БК 100.30.18.12 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	16

	572.
	С403-8237
	Плита перекрытия 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	573.
	С403-8243
	Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	574.
	С403-8278
	Кольцо стеновое КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2

	575.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	14.94344188

	576.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.2510618

	577.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.0008864

	578.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.0581315

	579.
	С406-0020
	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800
	м3
	12.76

	580.
	С407-0001
	Глина
	м3
	0.00321

	581.
	С408-0012
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм
	м3
	0.8544

	582.
	С408-0013
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0.76896

	583.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	8.9805775

	584.
	С408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	м3
	0.696

	585.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	27.810468

	586.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.026680682

	587.
	С410-0022
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	т
	6.60024

	588.
	С411-0001
	Вода
	м3
	92.75930844

	589.
	С413-0434
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	0.93984

	590.
	С445-8300-001
	Плитка тротуарная t=60 мм
	м2
	17.9826

	591.
	С500-1
	Светильник с лампой накаливания 60 Вт, белый, IР65  НПП1101-100/2,3
	шт.
	3

	592.
	С500-9001-90352
	Лампы накаливания бытовые 220В 100 Вт Б230/240-60
	шт.
	3

	593.
	С500-9001-90355
	Лампа накаливания местного освещения, 60 Вт, Е40, 24В МО-60/24
	шт.
	4

	594.
	С500-9006-90027
	Лампа накаливания зеркальная 100 Вт, для точечных светильников R80, E27, 60W
	шт.
	4

	595.
	С500-9009-1
	Люминесцентные лампы 220В, 18 Вт ЛБ-8 Philips
	шт.
	10

	596.
	С500-9009-2
	Люминесцентные лампы 220В, 18 Вт ЛБ-18 Philips
	шт.
	194

	597.
	С500-9013-1
	Розетка одноместная c заземляющим контактом 16 А/250 В,  РС10-3-ГБ
	шт.
	20

	598.
	С500-9013-90104
	Розетка двухместная c заземляющим контактом 16 А/250 В, скрытой установки РС12-3-ГБ серия "Легата"
	шт.
	20

	599.
	С500-9016-9762
	Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А/250 В, IР54 ВС20-1-0-ФСр серия "Форс"
	шт.
	1

	600.
	С500-9016-9763
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10 А/250 В, ВС10-1-0-ГБ серия "Легата"
	шт.
	6

	601.
	С500-9016-9764
	Выключатель двухклавишный для скрытой установки 10 А/250 В, ВС10-2-0-ГБ серия "Легата"
	шт.
	9

	602.
	С500-9075-90630
	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, ВВГнг-LS-0,66 сечением 5х4 мм2
	1000 м
	0.065

	603.
	С500-9075-90631
	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой,пониженной горючести, ВВГнг-LS-0,66 сечением 5х4 мм2
	1000 м
	0.02

	604.
	С500-9075-90632
	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, ВВГнг-LS-0,66 сечением 5х6 мм2
	1000 м
	0.02

	605.
	С500-9097-9001
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке,  негорючий, с пониженным дымо и газовыделением  3х1,5 мм2 ВВГнг-ls-0,66
	1000 м
	0.418

	606.
	С500-9097-9004
	Провод установочный, сечением 1х10мм2 ПВ3-(1х10)
	1000 м
	0.068

	607.
	С500-9097-9005
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке,  негорючий, с пониженным дымо и газовыделением  3х2,5 мм2 ВВГнг-ls-0,66
	1000 м
	0.561

	608.
	С500-9714-9061
	Коробка монтажная для установки выключателей и розеток Тусо 70х40
	шт.
	73

	609.
	С502-0246
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2
	т
	0.0000765

	610.
	С502-0520
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2
	1000 м
	0.005

	611.
	С502-0639
	Муфта
	шт.
	4.08

	612.
	С503-0472
	Розетка потолочная
	100 шт.
	0.1122

	613.
	С503-9042-90132
	Светильник точечный с зеркальной лампой накаливания 60 Вт, встраиваемый,d80, (круг, белый)R63W
	шт.
	4

	614.
	С504-0289
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 24в ЯТП-0,25
	шт.
	1

	615.
	С506-0609
	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм
	кг
	0.46852

	616.
	С506-0878
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм
	кг
	4.54622

	617.
	С506-0879
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	3.9856

	618.
	С506-0880
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм
	кг
	0.019928

	619.
	С506-1361
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0.084

	620.
	С507-0436
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 7,0 мм
	10 м
	0.96

	621.
	С507-0700
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	кг
	0.0415

	622.
	С507-0701
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0.056

	623.
	С507-0944
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	8

	624.
	С507-0982
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	2

	625.
	С507-0983
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	626.
	С507-0984
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт.
	2

	627.
	С507-0985
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	2

	628.
	С507-0986
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	6

	629.
	С507-1001
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт.
	4

	630.
	С507-2034
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм
	шт.
	0.442

	631.
	С507-2040
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм
	шт.
	2.016

	632.
	С507-2630
	Пробки П-М27х2
	шт.
	13

	633.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.175048437

	634.
	С509-0033
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	1.8756

	635.
	С509-0038
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	шт.
	270.54

	636.
	С509-0044
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	0.245

	637.
	С509-0070
	Кнопки монтажные
	1000 шт.
	0.02597

	638.
	С509-0089
	Крюк
	шт.
	4.08

	639.
	С509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	39

	640.
	С509-0099
	Зажим люстровый
	шт.
	4.08

	641.
	С509-0104
	Скобы двухлапковые
	10 шт.
	5.072

	642.
	С509-0167
	Сжимы соединительные
	100 шт.
	0.006

	643.
	С509-0783
	Втулки изолирующие
	шт.
	57.12

	644.
	С509-0900
	Уплотнительный состав
	кг
	0.72

	645.
	С509-0918
	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм
	т
	0.003

	646.
	С509-0966
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.002

	647.
	С509-0967
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм
	1000 шт.
	0.02

	648.
	С509-0988
	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм
	т
	0.00006

	649.
	С509-0989
	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм
	т
	0.000034977

	650.
	С509-1210
	Вазелин технический
	кг
	0.222

	651.
	С509-1652
	Гильза кабельная медная ГМ 6
	шт.
	0.6

	652.
	С509-1792
	Скобы скрепляющие и для подвеса
	кг
	8

	653.
	С509-2033
	Предохранитель ППН35
	шт.
	1

	654.
	С509-2034
	Предохранитель ППН33
	шт.
	1

	655.
	С509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0418

	656.
	С509-9900
	Строительный мусор
	т
	47.366413

	657.
	С530-9015-9
	Коробка распаячная открытой установки, 80х45 Тусо
	шт.
	35

	658.
	С530-9015-90004
	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ диаметром 32мм
	м
	35

	659.
	С530-9015-9002
	Датчик движения, 1100W, 180°, 10 м, настенно-потолочный, IP44 ДД 010
	шт.
	3

	660.
	С530-9015-9003
	Труба гладкая жесткая из самозатухающего ПВХ диаметром 40мм
	м
	59

	661.
	С530-9015-9004
	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ диаметром 40мм с протяжкой
	м
	58

	662.
	С600-101-2094
	Сетка штукатурная из стекловолокна 5*5 мм
	
	248.064

	663.
	С600-101-9764
	Клей обойный
	кг
	115.838

	664.
	С999-2542л
	Гильзы из трубы 45*2
	м
	2.3

	665.
	С321 В.
	Трубы полипропиленовые Ekoplastik 20PN20 (20*3,4)
	м
	8

	666.
	С322 В.
	Трубы полипропиленовые Ekoplastik 25PN10 (25*2,3)
	м
	34

	667.
	С323 В.
	Трубы полипропиленовые Ekoplastik 32PN10 (32*3,0)
	м
	5.5

	668.
	С324 -1.
	Угол РР32
	шт.
	2

	669.
	С324 В.
	Трубы полипропиленовые Ekoplastik 20PN10 (20*1,9)
	м
	16

	670.
	С600-201-9316-1.
	Металлический люк
	шт.
	1

	

	
	Оборудование

	

	671.
	С500-500-2
	Щит распределения, встраиваемый  DIN-рейка, 36 модулей, IP 31  (шины L, N, PE). c замком ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 (ЩО-1)
	шт.
	1

	672.
	С500-500-3
	Щит распределения, встраиваемый  DIN-рейка, 12 модулей, IP 31  (шины L, N, PE). c замком ЩРв-12з-1 36 УХЛ3  (ЩОА-1, )
	шт.
	1

	673.
	С500-500-4
	Щит распределения, встраиваемый  DIN-рейка, 15 модулей, IP 31  (шины L, N, PE). c замком ЩРв-3/15з-1 36 УХЛ3  (ЩОА-1, )
	шт.
	1

	674.
	С500-500-500-3
	Трансформаторы тока ТТИ-100/5
	комплект
	1

	675.
	С500-9016-90111
	Вводно-распределительное устройство, 380/220 В, вводно-распределительная панель с АВР, ВРУ-3СМ-26-60 УХЛ4
	шт.
	1

	676.
	С500-9016-90182
	Электронный счетчик электроэнергии , Меркурий 230AМ-03 (трансформ. включение)
	шт.
	1

	677.
	С500-9016-9074
	Автоматический выключатель однополюсный (отходящая линия) -25А ВА47-29 С25 1Р
	шт.
	8

	678.
	С500-9016-9075
	Автоматический выключатель трехполюсный (ввод) -40 А, ВА47-29 С40 3п
	шт.
	1

	679.
	С500-9016-9076
	Автоматический выключатель дифференциальный  -25А/30А (2п),АД32 С25/30ma (2 модуля)
	шт.
	12

	680.
	С500-500-500-7ал.
	Автоматический выключатель трехполюсный 32 А (ввод) ВА47-29 3Р
	шт.
	2

	681.
	С500-500-500-8щ3.
	Щит распределения, встраиваемый  DIN-рейка, 18 модулей, IP 30  (шины L, N, PE). c замком ЩРв-24з-1 36 УХЛ3  (ЩР-1 )
	шт.
	1

	682.
	С500-9016-9076-1.
	Автоматический выключатель  однополюсный (отходящая линия) -10А ВА47-29 1Р
	шт.
	9


98

