АДМИНИСТРАЦИЯ

Ельниковского сельского поселения 
Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

431370 Республика Мордовия Ельниковский район, с. Ельники, Пл. 1 Мая, 17 тел.: 2-61-08, факс 2-61-37
11.07.2011 г.   

      О внесении изменений

      в  конкурсную документацию
     Администрация Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия  извещает о внесении следующих  изменений в конкурсную документацию на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, находящегося по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район, село Ельники, улица Кирова, д. 5 
1. В Приложении №5 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома «Ведомость объемов работ и ведомость потребных ресурсов»  читать в следующей редакции:

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого дома по адресу: с. Ельники, ул. Кирова, д.№5

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости 

	Капитальный ремонт жилого дома по адресу: с. Ельники, ул. Кирова, д.№5

	Основание: Дефектный акт


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 
	3.57

	2.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов
	100 м2
	7.5786

	3.
	Разборка кирпичных стен
	м3
	17.12

	4.
	Разборка пароизоляции
	100 м2
	3.57

	5.
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (под мауэрлат)
	м3 кладки
	8.47783

	6.
	Разборка засыпного утеплителя
	100 м2
	0.2475

	7.
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м
	м3 кладки
	5.71824

	8.
	Усиление перекрытий железобетоном сверху
	м3
	1.8


	9.
	Установка стропил
	м3 
	10.94

	10.
	Устройство карнизов
	100 м2 
	1.02

	11.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Стабитерм-15" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	8.3286

	12.
	Подшивка свесов досками обшивки
	100 м2 потолка
	0.5845

	13.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) "Сайдингом"
	100 м2 покрытия
	0.5845

	14.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	3.57

	15.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	м3 изоляции
	36.387

	16.
	Устройство ходов на чердаке
	100 м
	0.51

	17.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.07695

	18.
	* Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2
	м2
	7.695

	19.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0.0873

	20.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0873

	21.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.0675

	22.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.0675

	23.
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.048

	24.
	Обивка поверхностей пленкой пароизоляционной
	100 м2 
	5.31415

	25.
	Обивка поверхностей пенополистиролом
	100 м2 
	5.31415

	26.
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением в подвал
	т конструкций
	0.351

	27.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.286065

	28.
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	0.883728

	29.
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	0.191784

	30.
	Разработка грунта под отмостку
	100 м3
	0.10744

	31.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	10.744

	32.
	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	1.343

	33.
	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких на 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-03 (+15мм)
	100 м2 покрытия
	1.343

	34.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	53

	35.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	53

	36.
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	счетчик (водомер)
	1

	37.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	3

	38.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
	шт.
	3

	39.
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 фильтров
	0.2

	40.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0.2

	41.
	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 63 мм
	10 шт.
	0.2

	42.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1.2

	43.
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2

	44.
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	4

	45.
	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=63х32 мм
	шт.
	5

	46.
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 63х32 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1

	47.
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (футляр)
	10 м
	0.05

	48.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	0.12

	49.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.12

	50.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.66

	51.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0.03

	52.
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	сальник
	3

	53.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (вытяжки канализации)
	100 м трубопровода
	0.48

	54.
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 70 мм2
	100 м
	0.67

	55.
	Демонтаж щитков осветительных
	шт.
	6

	56.
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 4 кг
	100 м кабеля
	0.25

	57.
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
	ответвление
	1

	58.
	Полка-кронштейн из угловой стали
	т
	0.000058

	59.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт.
	7

	60.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0.4

	61.
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0.1

	62.
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0.05

	63.
	* Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0.8


	64.
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2
	100 м
	2.35

	65.
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.72

	66.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
	100 м
	1.77

	67.
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный
	100 шт.
	0.12

	68.
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0.06

	69.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.12

	70.
	Щит вводной
	шт.
	1

	71.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0.067

	72.
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 5х6 мм2
	1000 м
	0.08

	73.
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 3х4 мм2
	1000 м
	0.13

	74.
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медными жилами плоские, с ПВХ изоляцией и оболочкой ПУГНП 0.38 кВ сечением 2х1.5 мм2
	1000 м
	0.16

	75.
	Трос стальной
	м
	25

	76.
	Кронштейны стальные для крепления троса
	шт.
	2

	77.
	Сжим соединительный, стальной
	100 шт.
	0.04

	78.
	Щит ЩЭ3402-УХЛ4  встраиваемый этажный
	шт.
	1

	79.
	Щит ЩЭ3302-УХЛ4  встраиваемый этажный
	шт.
	5

	80.
	Трубы  полиэтиленовые, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	7.2

	81.
	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02
	шт.
	3

	82.
	Светильники настенный одноламповый
	шт.
	9

	83.
	Лампы В60-Н 80 LED WHITE
	10 шт.
	1.2

	84.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	12

	85.
	Коробки распределительные
	шт.
	3

	86.
	Короба пластмассовые (кабель-канал 40мм)
	м
	24

	87.
	Короба пластмассовые (кабель-канал 16мм)
	м
	24

	88.
	Короба пластмассовые (кабель-канал 10мм)
	м
	32

	89.
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  
	100 отверстий
	0.06

	90.
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см
	10 м2 ниш
	0.576


	

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого дома по адресу: с. Ельники, ул. Кирова, д.№5

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	Капитальный ремонт жилого дома по адресу: с. Ельники, ул. Кирова, д.№5

	Основание: Дефектный акт


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	З1-1016
	Рабочий строитель среднего разряда 1,6
	чел.-ч
	21.01275

	2.
	З1-1018
	Рабочий строитель среднего разряда 1,8
	чел.-ч
	68.446252

	3.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	135.054

	4.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	88.231938

	5.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	10.608

	6.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	24.72026175

	7.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	359.8828143

	8.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	35.7540175

	9.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	245.28126325

	10.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	232.43855775

	11.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	16.9672725

	12.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	210.53213374

	13.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	103.80887565

	14.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	22.8562

	15.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	2.9139

	16.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	445.002229

	17.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	151.57252448

	18.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	47.76825

	19.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	100.28736

	20.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	51.806

	21.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	5.655858

	22.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	45.304

	23.
	З000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	30.6181

	24.
	З000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.-ч
	59.33422125

	25.
	З000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.-ч
	12.792

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	26.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	99.617427233

	

	
	Машины и механизмы

	

	27.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	11.732088

	28.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.0307125

	29.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1.63292238

	30.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	4.623775

	31.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т
	маш.-ч
	2.3911875

	32.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.2087

	33.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	0.9

	34.
	Х03-0204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	0.4212

	35.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	3.1416

	36.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	34.1128125

	37.
	Х03-0408
	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
	маш.-ч
	0.9

	38.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	12.514

	39.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.9369675

	40.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.3733002325

	41.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	1.37

	42.
	Х03-1050
	Вышка телескопическая 25 м
	маш.-ч
	4.35

	43.
	Х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.-ч
	0.1128

	44.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	4.18415625

	45.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	9.39006212

	46.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.1331

	47.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	4.220775

	48.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.1711125

	49.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	46.23222412

	50.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	6.8585

	51.
	Х11-0101
	Бадьи 2 м3
	маш.-ч
	0.977625

	52.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	1.35

	53.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	1.578234375

	54.
	Х15-3101
	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т
	маш.-ч
	2.35025

	55.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.328

	56.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	4.608

	57.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.731375

	58.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.1272375

	59.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	75.38189824

	60.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	15.478075

	61.
	Х33-1450
	Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1.7052

	62.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	3.89559375

	63.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.09933125

	64.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	2.21048125

	65.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	6.017

	66.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	81.3079575

	67.
	Х34-0302
	Агрегаты для подачи грунтовки
	маш.-ч
	1.0911875

	68.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	37.982427738

	69.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2.27621875

	70.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1.63292238

	71.
	Х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	15.37

	72.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	53

	

	
	Материальные ресурсы

	

	73.
	С100-0019
	Дюбель изоляционный
	
	2 657.075

	74.
	С101-0036
	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм
	м2
	464.1

	75.
	С101-0059
	Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2
	100 пар
	0.357

	76.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.02316675

	77.
	С101-0096
	Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм
	т
	0.01428

	78.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.0005508

	79.
	С101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0.0000864

	80.
	С101-0162
	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм
	т
	0.001594245

	81.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.002338

	82.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0000351

	83.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.06950025

	84.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.80967

	85.
	С101-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.0516

	86.
	С101-0456
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0.007037199

	87.
	С101-0596
	Мастика битумно-кукерсольная холодная
	т
	0.00147

	88.
	С101-0788
	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
	т
	0.09639

	89.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.007014

	90.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.04895373

	91.
	С101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.001512

	92.
	С101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	5.6406

	93.
	С101-0982
	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп
	т
	0.0095892

	94.
	С101-0996
	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп
	т
	0.18794832

	95.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00068094

	96.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0.000000529

	97.
	С101-1355
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0.00192

	98.
	С101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
	т
	0.0008

	99.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.007695

	100.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.001404

	101.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.0008

	102.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0009780984

	103.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.73332

	104.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.0516

	105.
	С101-1613
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм
	т
	0.0002

	106.
	С101-1614
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм
	т
	0.0092

	107.
	С101-1627
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм
	т
	0.002

	108.
	С101-1641
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0.0464

	109.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	3.708

	110.
	С101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.0102

	111.
	С101-1689
	Доски подоконные ПВХ
	м
	4.8

	112.
	С101-1699
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	9.1995216

	113.
	С101-1700
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	0.0564

	114.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.05

	115.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	0.0054

	116.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0044523

	117.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.01404

	118.
	С101-1746
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	36.9772

	119.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	8.4414825

	120.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.0020532

	121.
	С101-1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	0.0525

	122.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.08968566

	123.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.7723755

	124.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.09639

	125.
	С101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.7695

	126.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	1.41517342

	127.
	С101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.0054999

	128.
	С101-1976
	Примеси волокнистых веществ
	кг
	0.357

	129.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1.19

	130.
	С101-2052
	Лента бутиловая
	м
	16.47

	131.
	С101-2053
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м
	10.53

	132.
	С101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	3.78

	133.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.4629

	134.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.14391

	135.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.5

	136.
	С101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	7.3743

	137.
	С101-2449
	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	4.56

	138.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.0002106

	139.
	С101-2478
	Лента К226
	100 м
	0.13045

	140.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.9982

	141.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.0076124

	142.
	С101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	9.1995216

	143.
	С101-3913
	Дюбели монтажные стальные
	10 шт.
	16

	144.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.7344

	145.
	С101-4135
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ
	м2
	552.6716

	146.
	С101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	2.62575

	147.
	С101-9001
	Сайдинг стальной с полимерным покрытием
	
	59.619

	148.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00036153

	149.
	С102-0024
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	1.7504

	150.
	С102-0026
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0.157238915

	151.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.6564

	152.
	С102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	2.6112

	153.
	С102-0059
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	м3
	9.0802

	154.
	С102-0085
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.01343

	155.
	С102-0167
	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта
	м3
	1.0914

	156.
	С102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	73.2

	157.
	С104-0007
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
	м3
	37.11474

	158.
	С104-0163
	Плиты из экструзионного пенополистирола
	м2
	552.6716

	159.
	С110-0232
	Кронштейны стальные для крепления троса
	шт.
	2

	160.
	С111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.1579

	161.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00010881

	162.
	С113-0473
	Метиленхлорид
	кг
	0.0624

	163.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.0214424

	164.
	С113-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.0010006479

	165.
	С113-8040
	Клей БМК-5к
	кг
	0.288

	166.
	С113-9004
	Композиция огнезащитная пропиточная "Стабитерм-15"
	кг
	172.40202

	167.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.000351

	168.
	С201-0843
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0.105058

	169.
	С201-8063
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые
	т
	0.351

	170.
	С203-0371
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	1.08717

	171.
	С203-8040
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	6.75

	172.
	С204-0019
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм
	т
	0.00847783

	173.
	С204-0020
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	т
	0.0054

	174.
	С301-1216
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм
	шт.
	2

	175.
	С301-3378
	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм
	шт.
	1

	176.
	С302-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
	шт.
	3

	177.
	С302-3340
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм
	м
	113.772

	178.
	С401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1.836

	179.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.0714

	180.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0.01512

	181.
	С402-0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
	м3
	2.0346792

	182.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	1.2580128

	183.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.38412

	184.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	5.65043398

	185.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.000378

	186.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.001188

	187.
	С408-0029
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0.96696

	188.
	С408-0031
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 20-40 мм
	м3
	10.744

	189.
	С408-0032
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40-70 мм
	м3
	1.93392

	190.
	С410-0022
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	т
	7.77597

	191.
	С410-0022
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	т
	4.67364

	192.
	С411-0001
	Вода
	м3
	8.2627958

	193.
	С413-0434
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	1.18184

	194.
	С500-1
	Щит ЩЭ3402-УХЛ4  встраиваемый этажный
	шт.
	1

	195.
	С500-3
	Щит ЩЭ3302-УХЛ4  встраиваемый этажный
	шт.
	5

	196.
	С500-9011-2
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	12

	197.
	С501-8214
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0.067

	198.
	С503-0472
	Розетка потолочная
	100 шт.
	0.1836

	199.
	С507-0591
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	1.1568

	200.
	С507-0670
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (футляр)
	10 м
	0.05

	201.
	С507-0717
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	4

	202.
	С507-0742
	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=63х32 мм
	шт.
	5

	203.
	С507-0781
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 63х32 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1

	204.
	С507-0832
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2

	205.
	С507-0878
	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 63 мм
	10 шт.
	0.2

	206.
	С507-0983
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	8

	207.
	С507-9001-90092
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 3х4 мм2
	1000 м
	0.13

	208.
	С507-9001-90096
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 5х6 мм2
	1000 м
	0.08

	209.
	С507-9001-90121
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медными жилами плоские, с ПВХ изоляцией и оболочкой ПУГНП 0.38 кВ сечением 2х1.5 мм2
	1000 м
	0.16

	210.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0065637

	211.
	С509-0030
	Муфты натяжные
	шт.
	2

	212.
	С509-0032
	Зажимы
	100 шт.
	0.02

	213.
	С509-0033
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0.9159

	214.
	С509-0044
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	1.416

	215.
	С509-0067
	Профиль монтажный
	шт.
	0.36

	216.
	С509-0070
	Кнопки монтажные
	1000 шт.
	0.04804

	217.
	С509-0081
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0.0885

	218.
	С509-0102
	Скобы
	10 шт.
	0.075

	219.
	С509-0125
	Анкер тросовый
	100 шт.
	0.02

	220.
	С509-0143
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	0.705

	221.
	С509-0166
	Серьга
	шт.
	2

	222.
	С509-0167
	Сжимы соединительные
	100 шт.
	0.235

	223.
	С509-0767
	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02
	шт.
	3

	224.
	С509-0783
	Втулки изолирующие
	шт.
	56.874

	225.
	С509-0801
	Трос стальной
	м
	25

	226.
	С509-0809
	Заглушки
	10 шт.
	0.72

	227.
	С509-0966
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.006

	228.
	С509-3915
	Сжим соединительный, стальной
	100 шт.
	0.04

	229.
	С509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0264

	230.
	С509-9900
	Строительный мусор
	т
	16.315396

	231.
	С530-0042
	Трубы  полиэтиленовые, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	7.2

	232.
	С545-14106
	Коробки распределительные
	шт.
	3

	233.
	С546-0110
	Лампы В60-Н 80 LED WHITE
	10 шт.
	1.2

	234.
	С546-0601-007
	Светильники настенный одноламповый
	шт.
	9

	235.
	С600-201-9316
	Блоки дверные металлические
	м2
	7.695

	236.
	С600-204-9180
	Детали закладные и накладные
	т
	0.016929

	237.
	С600-500-9098
	Короба пластмассовые (кабель-канал 40мм)
	м
	24

	238.
	С600-500-9098-1.
	Короба пластмассовые (кабель-канал 16мм)
	м
	24

	239.
	С600-500-9098-2.
	Короба пластмассовые (кабель-канал 10мм)
	м
	32

	240.
	С500-2
	Щит вводной
	шт.
	1


