	 < 2013-30 * 02-01 * 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	 Объемы работ



	

	 Стройка:
	 Двухквартирный жилой дом по адресу: Республика Мордовия,Ельниковский муниципальный район, с. Ельники

	

	 Объект:
	 Двухквартирный жилой дом по адресу: Республика Мордовия,Ельниковский муниципальный район, с. Ельники

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	 к дефектной ведомости № 1

	 на Двухквартирный жилой дом по адресу: Республика Мордовия,Ельниковский муниципальный район, с. Ельники


	 № пп
	 Шифр и № позиции норматива
	 Наименование работ и затрат
	 Единица измерения
	 Количество


	 1
	 2
	 3
	 4
	 5

	 1.
	 Е01-01-013-14
	 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	 1000 м3 грунта
	 0.0549

	 2.
	 Е01-02-057-02
	 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	 100 м3 грунта
	 0.119

	 3.
	 Х310-3005-1
	 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	 т
	 93.33

	 4.
	 Е01-01-016-02
	 Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	 1000 м3 грунта
	 0.0549

	 5.
	 Е01-02-061-02
	 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	 100 м3 грунта
	 0.05

	 6.
	 Е01-02-005-01
	 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	 100 м3 уплотненного грунта
	 0.05

	 7.
	 Е08-01-002-01
	 Устройство основания под фундаменты песчаного
	 1 м3 основания
	 4.56

	 8.
	 Е07-01-001-02
	 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т
	 100 шт. сборных конструкций
	 0.12

	 9.
	 Е07-01-001-03
	 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т
	 100 шт. сборных конструкций
	 0.48

	 10.
	 С403-8013
	 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/
	 шт.
	 48

	 11.
	 С403-8012
	 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	 шт.
	 12

	 12.
	 Е06-01-001-13
	 Устройство фундаментов-столбов бетонных (заделки)
	 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	 0.008

	 13.
	 Е06-01-001-20
	 Устройство ленточных фундаментов бетонных (фундаменты под перегородки)
	 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	 0.056

	 14.
	 Е06-01-097-01
	 Установка арматуры
	 1 т арматуры
	 0.098

	 15.
	 С204-0003
	 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм
	 т
	 0.085

	 16.
	 С204-0001
	 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	 т
	 0.013

	 17.
	 Е08-01-003-03
	 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	 100 м2 изолируемой поверхности
	 0.228

	 18.
	 Е08-02-001-03
	 Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	 1 м3 кладки
	 17.07

	 19.
	 Е08-03-002-07
	 Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 540 мм при высоте этажа до 4 м
	 1 м3 кладки
	 51.44

	 20.
	 Е08-03-002-01
	 Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (380 мм)
	 1 м3 кладки
	 6.83

	 22.
	 Е07-05-007-10
	 Укладка перемычек массой до 0,3 т
	 100 шт. сборных конструкций
	 0.22

	 23.
	 С403-0458
	 Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	 шт.
	 4

	 24.
	 С403-0449
	 Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	 шт.
	 8

	 25.
	 С403-0448
	 Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	 шт.
	 4

	 26.
	 С403-0447
	 Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	 шт.
	 6

	 27.
	 Е09-03-014-01
	 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	 1 т конструкций
	 0.03968

	 28.
	 С101-3709
	 Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 125х125 мм
	 т
	 0.03968

	 29.
	 Е08-02-002-05
	 Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	 0.5

	 30.
	 Е10-01-021-03
	 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок
	 100 м2 перекрытий
	 0.938

	 31.
	 С104-0004
	 Плиты из минеральной ваты
	 м3
	 16.88

	 32.
	 Е10-01-022-01
	 Подшивка потолков досками обшивки
	 100 м2 потолка
	 0.938

	 33.
	 Е10-01-002-01
	 Установка стропил
	 1 м3 древесины в конструкции
	 1.62

	 34.
	 Е10-01-083-02
	 Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного
	 100 м2 покрытия
	 1.313

	 35.
	 Е26-02-018-01
	 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	 100 м2 обрабатываемой поверхности
	 2.345

	 36.
	 Е26-01-055-02
	 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	 100 м2 поверхности покрытия изоляции
	 1.313

	 37.
	 Е12-01-023-02
	 Устройство кровли из металлопрофиля по готовым прогонам средней сложности
	 100 м2 кровли
	 1.313

	 38.
	 Е10-01-008-05
	 Устройство карнизов
	 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	 0.137

	 39.
	 Е10-01-008-04
	 Устройство фронтонов
	 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	 0.366

	 40.
	 Е10-01-089-01
	 Антисептирование водными растворами стен
	 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	 0.732

	 41.
	 Е15-01-063-01
	 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	 100 м2 поверхности облицовки
	 0.366

	 42.
	 Е11-01-008-03
	 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
	 1 м3 изоляции
	 5

	 43.
	 Е11-01-012-03
	 Укладка лаг по плитам перекрытий
	 100 м2 пола
	 0.574

	 44.
	 Е11-01-033-02
	 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	 100 м2 покрытия
	 0.574

	 45.
	 Е11-01-035-04
	 Устройство покрытий из фанеры по полам
	 100 м2 покрытия
	 0.574

	 46.
	 Е11-01-036-03
	 Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	 100 м2 покрытия
	 0.574

	 47.
	 Е11-01-040-03
	 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	 100 м плинтуса
	 0.632

	 48.
	 Е11-01-001-02
	 Уплотнение грунта щебнем
	 100 м2 площади уплотнения
	 0.086

	 49.
	 Е11-01-004-01
	 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	 100 м2 изолируемой поверхности
	 0.086

	 50.
	 Е11-01-004-02
	 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой
	 100 м2 изолируемой поверхности
	 0.086

	 51.
	 Е11-01-011-03
	 Устройство стяжек керамзитобетонных толщиной 20 мм (100 мм)
	 100 м2 стяжки
	 0.086

	 52.
	 Е11-01-011-04
	 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (+80 мм)
	 100 м2 стяжки
	 1.376

	 53.
	 Е11-01-011-01
	 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	 100 м2 стяжки
	 0.086

	 54.
	 Е11-01-011-02
	 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	 100 м2 стяжки
	 0.086

	 55.
	 Е11-01-027-03
	 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	 100 м2 покрытия
	 0.086

	 56.
	 Е10-01-034-06
	 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	 100 м2 проемов
	 0.1025

	 57.
	 Е10-01-035-01
	 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	 100 п. м
	 0.0468

	 58.
	 Е15-01-070-01
	 Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	 1 м2 проемов
	 10.25

	 59.
	 Е15-01-050-04
	 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	 100 м2 облицовки
	 0.04908

	 60.
	 Е11-01-040-01
	 Обрамление откосов уголком
	 100 м плинтуса
	 0.1636

	 61.
	 Е10-01-039-01
	 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	 100 м2 проемов
	 0.1428

	 62.
	 С203-0215
	 Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, площадь 2,01 м2; ДУ 24-10, площадь 2,30 м2
	 м2
	 4.2

	 63.
	 С203-0202
	 Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-9, площадь 1,80 м2; ДО 21-10, площадь 2,00 м2
	 м2
	 3.78

	 64.
	 С203-0201
	 Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-8, площадь 1,59 м2
	 м2
	 3.36

	 65.
	 С203-0198
	 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2
	 м2
	 2.94

	 66.
	 С101-0889
	 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	 компл.
	 8

	 67.
	 Е10-05-011-02
	 Устройство  потолков из гипсокартонных листов (ГКЛВ)
	 100 м2 потолка
	 0.66

	 68.
	 Е15-04-007-04;
	 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	 100 м2 окрашиваемой поверхности
	 0.66

	 69.
	 Е15-02-016-03
	 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	 2.418

	 70.
	 Е15-04-001-02
	 Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (стен)
	 100 м2 окрашиваемой поверхности
	 1.998

	 71.
	 Е15-06-001-02
	 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	 1.998

	 72.
	 Е15-01-019-07
	 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	 100 м2 поверхности облицовки
	 0.42

	 73.
	 Е15-02-001-01
	 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	 0.273

	 74.
	 Е15-04-011-03
	 Окраска фасадов (цоколь)
	 100 м2 фасада
	 0.273

	 75.
	 Е11-01-002-01
	 Устройство подстилающих слоев песчаных
	 1 м3 подстилающего слоя
	 0.9

	 76.
	 Е11-01-002-09
	 Устройство подстилающих слоев бетонных
	 1 м3 подстилающего слоя
	 1.55

	 77.
	 С203-0205-1
	 Арматурная сетка 50/50/3
	 т
	 0.068

	 78.
	 Е06-01-015-10
	 Армирование подстилающих слоев и набетонок
	 1 т
	 0.032

	 79.
	 Е11-01-015-01
	 Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	 100 м2 покрытия
	 0.0235

	 80.
	 Е08-02-001-09
	 Кладка вентиляционных каналов
	 1 м3 кладки
	 2

	 81.
	 Е08-08-005-01
	 Кладка дымовых кирпичных труб
	 1 м3 кладки (без вычета пустот)
	 0.4

	 82.
	 Е20-02-010-05
	 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм
	 1 зонт
	 2

	 83.
	 Е27-07-002-01
	 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (10 см)
	 100 м2 дорожек и тротуаров
	 0.39

	 84.
	 Е27-07-002-02
	 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (- 2 см)
	 100 м2 дорожек и тротуаров
	 -0.78

	 85.
	 Е27-07-001-01
	 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	 100 м2 покрытия
	 0.39

	 86.
	 Е18-01-002-06
	 Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)
	 1 котел
	 2

	 87.
	 С999-прайс.
	 Котел настенный двухконтурный газовый на 23,3 кВт NOVA FLORIDA
	 котел
	 2

	 88.
	 Е18-03-001-02
	 Установка радиаторов стальных
	 100 кВт радиаторов и конвекторов
	 0.0408

	 89.
	 С999-прайс.
	 Радиатор алюминиевый
	 секция
	 20

	 90.
	 Е16-05-001-01
	 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	 1 шт.
	 18

	 91.
	 С302-1831
	 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
	 шт.
	 10

	 92.
	 Е16-05-001-02
	 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	 1 шт.
	 2

	 93.
	 С302-1834
	 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм
	 шт.
	 2

	 94.
	 Е16-02-001-01
	 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	 100 м трубопровода
	 0.1

	 95.
	 Е16-02-001-02
	 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	 100 м трубопровода
	 0.08

	 96.
	 Е16-02-001-03
	 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	 100 м трубопровода
	 0.1

	 97.
	 Е16-02-001-04
	 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	 100 м трубопровода
	 0.04

	 98.
	 С999-прайс.
	 Переход К 32х2,5-25х2,5
	 шт.
	 4

	 99.
	 С999-прайс.
	 Переход К 25х2,5-15х2,5
	 шт.
	 8

	 100.
	 Е16-07-005-01
	 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	 100 м трубопровода
	 0.36

	 101.
	 Е46-03-009-02
	 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером 150х100 мм
	 100 шт.
	 0.08

	 102.
	 Е46-03-010-01
	 Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	 100 отверстий
	 0.08

	 103.
	 Е13-03-004-26
	 Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115
	 100 м2 окрашиваемой поверхности
	 0.312

	 104.
	 Е16-02-001-01
	 Подводка (пермычка) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	 100 м трубопровода
	 0.61704

	 105.
	 С999-прайс.
	 Сгон ф15
	 шт.
	 18

	 106.
	 С999-прайс.
	 Муфта ф15
	 шт.
	 54

	 107.
	 С999-прайс.
	 Контргайка ф15
	 шт.
	 90

	 108.
	 С999-прайс.
	 Футорка 3/4х1/2
	 шт.
	 36

	 109.
	 С999-прайс.
	 Заглушка 3/4
	 шт.
	 18

	 110.
	 С999-прайс.
	 Клапан воздушный 3/4
	 шт.
	 18

	 111.
	 Е20-02-003-11
	 Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм
	 1 решетка
	 4

	 112.
	 Е20-01-001-09
	 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
	 100 м2 поверхности воздуховодов
	 0.04

	 113.
	 Е17-01-001-14
	 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	 10 компл.
	 0.2

	 114.
	 Е17-01-001-02
	 Установка ванн купальных прямых стальных
	 10 компл.
	 0.2

	 115.
	 Е17-01-002-03
	 Установка смесителей
	 10 шт.
	 0.4

	 116.
	 Е17-01-003-01
	 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	 10 компл.
	 0.2

	 117.
	 Е17-01-005-01
	 Установка моек на одно отделение
	 10 компл.
	 0.2

	 118.
	 С301-1520
	 Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	 шт.
	 2

	 119.
	 Е16-04-002-02
	 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	 100 м трубопровода
	 0.15

	 120.
	 Е16-04-002-01
	 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	 100 м трубопровода
	 0.13

	 121.
	 С999-прайс.
	 Тройник 25х20х20
	 шт.
	 2

	 122.
	 С999-прайс.
	 Тройник 25х20х25
	 шт.
	 4

	 123.
	 С999-прайс.
	 Муфта комбинированная нар. резьба ф20-1/2''
	 шт.
	 14

	 124.
	 С999-прайс.
	 Угольник комбинированная внут. резьба ф20-1/2'' с креплением
	 шт.
	 2

	 125.
	 С999-прайс.
	 Муфта комбинированная нар. резьба ф25-3/4''
	 шт.
	 8

	 126.
	 С999-прайс.
	 Муфта с накидной гайкой ф25-3/4''
	 шт.
	 2

	 127.
	 С999-прайс.
	 Муфта с накидной гайкой ф20-1/2''
	 шт.
	 6

	 128.
	 С999-прайс.
	 Угольник ф25
	 шт.
	 16

	 129.
	 С999-прайс.
	 Угольник ф20
	 шт.
	 32

	 130.
	 С999-прайс.
	 Переход 25х20
	 шт.
	 4

	 131.
	 С999-прайс.
	 Опора ф25
	 шт.
	 50

	 132.
	 С999-прайс.
	 Опора ф20
	 шт.
	 62

	 133.
	 Е16-02-002-01
	 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	 100 м трубопровода
	 0.04

	 134.
	 С302-1832
	 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм
	 шт.
	 4

	 135.
	 Е13-03-004-26
	 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 100 м2 окрашиваемой поверхности
	 0.008

	 136.
	 Е16-07-003-04
	 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм
	 1 врезка
	 2

	 137.
	 Е16-07-006-01
	 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	 1 сальник
	 2

	 138.
	 С999-прайс.
	 Тройник 22х20х20
	 шт.
	 2

	 139.
	 С999-прайс.
	 Муфта ф20
	 шт.
	 6

	 140.
	 С999-прайс.
	 Угольник комбинированная внутр. резьба ф20-1/2''
	 шт.
	 2

	 141.
	 Е01-01-014-04
	 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1
	 1000 м3 грунта
	 0.0194

	 142.
	 Е01-02-057-01
	 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	 100 м3 грунта
	 0.006

	 143.
	 Е01-02-061-01
	 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	 100 м3 грунта
	 0.058

	 144.
	 Е01-01-033-01
	 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	 1000 м3 грунта
	 0.0112

	 145.
	 Е22-01-021-01
	 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм
	 1 км трубопровода
	 0.01

	 146.
	 Е22-06-001-03
	 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	 1 км трубопровода
	 0.01

	 147.
	 Е22-06-005-01
	 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 32 мм
	 1 врезка
	 1

	 148.
	 Е16-04-001-02
	 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	 100 м трубопровода
	 0.15

	 149.
	 Е16-04-001-01
	 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	 100 м трубопровода
	 0.1

	 150.
	 Е16-07-004-02
	 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	 1 врезка
	 2

	 151.
	 С999-прайс.
	 Тройник РР канализационный 90* Д50х50х50
	 шт.
	 2

	 152.
	 С999-прайс.
	 Тройник РР канализационный 45* Д50х50х50
	 шт.
	 2

	 153.
	 С999-прайс.
	 Тройник РР канализационный 90* Д110х110х110
	 шт.
	 4

	 154.
	 С999-прайс.
	 Отвод РР канализационный 90* Д50
	 шт.
	 2

	 155.
	 С999-прайс.
	 Отвод РР канализационный 45* Д50
	 шт.
	 2

	 156.
	 С999-прайс.
	 Заглушка Д110
	 шт.
	 2

	 157.
	 С999-прайс.
	 Отвод РР канализационный 45* Д110
	 шт.
	 4

	 158.
	 С999-прайс.
	 Манжета резиновая для унитаза Д110
	 шт.
	 2

	 159.
	 С999-прайс.
	 Ревизия Д110
	 шт.
	 2

	 160.
	 С999-прайс.
	 Переход ф110/50
	 шт.
	 2

	 161.
	 С999-прайс.
	 Хомут металлический Д50
	 шт.
	 10

	 162.
	 С999-прайс.
	 Хомут металлический Д110
	 шт.
	 14

	 163.
	 Е46-03-009-01
	 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	 100 шт.
	 0.04

	 164.
	 Е46-03-010-03
	 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	 100 отверстий
	 0.02

	 165.
	 Е24-02-034-01
	 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода 32 мм
	 100 м газопровода
	 0.08

	 166.
	 Е24-02-122-01
	 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм
	 100 м газопровода
	 0.08

	 167.
	 Е24-02-120-01
	 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	 100 м трубопровода
	 0.08

	 168.
	 Е24-02-121-01
	 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм
	 1 узел
	 1

	 169.
	 Е24-02-090-01
	 Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм
	 10 врезок
	 0.1

	 170.
	 Е19-01-001-02
	 Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных
	 1 прибор
	 2

	 171.
	 Е19-01-002-01
	 Установка водонагревателей проточных
	 1 прибор
	 2

	 172.
	 С302-1343
	 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	 шт.
	 4

	 173.
	 Е16-02-003-01
	 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	 100 м трубопровода
	 0.16

	 174.
	 Е16-02-003-02
	 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	 100 м трубопровода
	 0.06

	 175.
	 Е16-02-003-03
	 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	 100 м трубопровода
	 0.1

	 176.
	 Е16-02-004-01
	 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (футляр)
	 100 м трубопровода
	 0.01

	 177.
	 Е19-01-015-01
	 Пневматическое испытание газопроводов
	 100 м газопровода
	 0.66

	 178.
	 Е15-04-030-04
	 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	 100 м2 окрашиваемой поверхности
	 0.2

	 179.
	 Е20-02-013-01
	 Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	 10 узлов
	 0.4

	 180.
	 Ц11-02-001-02
	 Счетчик газовый
	 1 шт.
	 2

	 181.
	 С999-прайс.
	 Счетчик газовый
	 шт.
	 2

	 182.
	 Ц11-03-011-02
	 Система индивидуального контроля загазованности
	 1 компл.
	 2

	 183.
	 Е20-01-001-01
	 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	 100 м2 поверхности воздуховодов
	 0.1

	 184.
	 Е33-04-008-03
	 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
	 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	 0.012

	 185.
	 Ц08-02-158-13
	 Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10
	 1 шт.
	 2

	 186.
	 Ц08-03-572-03
	 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	 1 шт.
	 2

	 187.
	 Ц08-03-600-01
	 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	 1 шт.
	 2

	 188.
	 Ц08-03-525-01
	 Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А
	 1 шт.
	 8

	 189.
	 Ц08-03-593-06
	 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	 100 шт.
	 0.02

	 190.
	 Ц08-03-593-01
	 Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
	 100 шт.
	 0.06

	 191.
	 Ц08-03-592-01
	 Патрон стенной или потолочный
	 100 шт.
	 0.08

	 192.
	 Ц08-02-403-02
	 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий
	 100 м
	 1.84

	 193.
	 Ц08-03-591-09
	 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	 100 шт.
	 0.16

	 194.
	 Ц08-03-591-02
	 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	 100 шт.
	 0.06

	 195.
	 Ц08-03-591-05
	 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	 100 шт.
	 0.02

	 196.
	 Ц08-03-604-01
	 Звонок электрический с кнопкой
	 100 компл.
	 0.02

	 197.
	 Ц08-03-592-01
	 Монтаж розетки потолочной
	 100 шт.
	 0.1

	 198.
	 Ц08-02-409-01
	 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	 100 м
	 0.06

	 199.
	 Ц08-02-411-01
	 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	 100 м
	 0.06

	 200.
	 Ц08-02-412-02
	 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	 100 м
	 0.12

	 201.
	 Ц08-02-472-02
	 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	 100 м
	 0.18

	 202.
	 Ц08-02-472-03
	 Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали полосовой сечением 100 мм2
	 100 м
	 0.4

	 203.
	 Ц08-02-471-01
	 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	 10 шт.
	 0.6

	 204.
	 Ц08-02-472-04
	 Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали круглой диаметром 8 мм
	 100 м
	 0.16

	 205.
	 С999-6874
	 Провод СИП
	 м
	 12

	 206.
	 С999-прайс.
	 ЩУРН-3/18 (30)
	 шт.
	 2

	 207.
	 С999-прайс.
	 Счетчик "Лейне-Электро 01"
	 шт.
	 2

	 208.
	 С999-прайс.
	 Автомат. выключатель ВА 47-29-3р  25 А
	 шт.
	 2

	 209.
	 С999-прайс.
	 Автомат. выключатель ВА 47-29-1р  16 А
	 шт.
	 4

	 210.
	 С999-прайс.
	 Дифф.автомат  АД 12-16/30 16А
	 шт.
	 2

	 211.
	 С999-прайс.
	 Светильник настенный НПБ 1301
	 шт.
	 2

	 212.
	 С999-прайс.
	 Светильник потолочный
	 шт.
	 6

	 213.
	 С999-прайс.
	 Патроны Е27 /П-02 УХЛ4
	 шт.
	 16

	 214.
	 С999-прайс.
	 Лампы накаливания 60 Вт
	 шт.
	 2

	 215.
	 С999-прайс.
	 Лампы накаливания 100 Вт
	 шт.
	 12

	 216.
	 С999-прайс.
	 Провода ПУНП 3х1,5 мм2
	 м
	 74

	 217.
	 С999-прайс.
	 Провода ПУНП 3х2,5 мм2
	 м
	 100

	 218.
	 С999-прайс.
	 Провода ПВ-1 4мм2
	 м
	 10

	 219.
	 С999-прайс.
	 Розетка РС16-004
	 шт.
	 14

	 220.
	 С999-прайс.
	 Розетка РС16-007
	 шт.
	 2

	 221.
	 С999-прайс.
	 Выключатель одноклавишный С16-053
	 шт.
	 4

	 222.
	 С999-прайс.
	 Выключатель двухклавишный С16-039
	 шт.
	 2

	 223.
	 С999-прайс.
	 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный
	 шт.
	 2

	 224.
	 С999-прайс.
	 Звонок электрический ЗВП с кнопкой КОУ
	 шт.
	 2

	 225.
	 С999-прайс.
	 Колодка клеммная для люстр
	 шт.
	 14

	 226.
	 С999-прайс.
	 Розетка потолочная РП
	 шт.
	 10

	 227.
	 С999-прайс.
	 Kоробка КУВ-1М-УХЛ3
	 шт.
	 58

	 228.
	 С999-прайс.
	 Kоробка ответвительная  У-196
	 шт.
	 50

	 229.
	 С999-прайс.
	 Kоробка с шиной для уравнивания потенциалов ШДУП
	 шт.
	 2

	 230.
	 С999-прайс.
	 Труба ПВХ д=25мм
	 м
	 6

	 231.
	 С101-2162
	 Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х
	 м
	 6

	 232.
	 Е23-01-003-01
	 Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм
	 1 км трубопровода
	 0.016

	 233.
	 Е23-03-001-03
	 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
	 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	 0.138

	 234.
	 С403-9999
	 Кольцо железобетонное КЦ-10-9
	 шт.
	 6

	 235.
	 С101-9999
	 Пластиковая крышка (люк) для канализационного колодца
	 шт.
	 2

	 236.
	 С201-0650
	 Стремянка
	 т
	 0.072

	 237.
	 Е27-05-005-01
	 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см
	 100 м2 подзоров и отмосток
	 0.06

	


	 Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	 Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

