	 < 2013-30 * 02-01 * 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	 Форма по МДС 81-35.2004



	

	 Стройка:
	 Двухквартирный жилой дом по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский муниципальный район, с. Ельники, ул. Мещерова, уч. №5

	

	 Объект:
	 Двухквартирный жилой дом по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский муниципальный район, с. Ельники, ул. Мещерова, уч. №5

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	 (Локальный сметный расчет)

	 Двухквартирный жилой дом по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский муниципальный район, с. Ельники, ул. Мещерова, уч. №5

	 Сметная стоимость:
	2 085.136
	 тыс. руб.

	 монтажных работ:
	72.192
	 тыс. руб.

	 Hормативная трудоемкость:
	2.453
	 тыс.чел.ч

	 Сметная заработная плата:
	262.977
	 тыс. руб.

	 Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ ТЕР-2001 (эталон) по Республике Мордовия с доп. и изм.1""


	 № поз.
	 Шифр, номер норматива, код ресурса
	 Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	 Единица измерения
	 Количество
	 Сметная стоимость в базисных ценах
	 Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	 Кол-во механиза-торов
	 на единицу измерения
	 по проектным данным
	 на единицу измерения
	 общая
	 на единицу измерения
	 общая


	 1
	 2
	 3
	 4
	 5
	 6
	 7
	 8
	 9
	 10

	

	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ

	

	1.
	Е01-01-013-14
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0549
	4 692.77
	258
	27 950.40
	1 534

	 1. 1.
	 З1-1020
	 Рабочий строитель среднего разряда 2
	 чел.-ч
	 15.08
	 0.827892
	 7.310
	 6
	 91.260
	 76

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.394738
	11.192
	27
	138.504
	332

	 1. 3.
	 Х06-0247
	 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3
	маш.-ч
	 33.28
	 1.827072
	112.67
	206
	602.94
	1 102

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	20
	132.18
	242

	 1. 4.
	 Х07-0149
	 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	 10.34
	 0.567666
	80.13
	45
	624.47
	354

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	7
	158.86
	90

	 1. 5.
	 С408-0015
	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	 м3
	 0.04
	 0.002196
	 108.40
	
	 1 283.48
	 3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 31
	 81%
	 330

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 50%
	 17
	 40%
	 163

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(50* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 306
	
	 2 028

	

	2.
	Е01-02-057-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.017
	1 350.89
	23
	16 864.85
	287

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	 2. 1.
	 З1-1020
	 Рабочий строитель среднего разряда 2
	 чел.-ч
	 184.8
	 3.1416
	 7.310
	 23
	 91.260
	 287

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 80%
	 18
	 68%
	 195

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 45%
	 10
	 36%
	 103

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(45* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 52
	
	 585

	

	3.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	
	93.33
	
	
	41.80
	3 901

	

	4.
	Е01-01-016-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	
	0.0549
	357.99
	20
	2 912.64
	160

	 4. 1.
	 З1-1020
	 Рабочий строитель среднего разряда 2
	 чел.-ч
	 3.65
	 0.200385
	 7.310
	 1
	 91.260
	 18

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.97
	0.217953
	12.840
	3
	158.860
	35

	 4. 3.
	 Х07-0149
	 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	 3.97
	 0.217953
	80.13
	17
	624.47
	136

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	3
	158.86
	35

	 4. 4.
	 Х40-0051
	 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.004392
	110.68
	
	613.21
	3

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 4. 5.
	 С408-0015
	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	 м3
	 0.04
	 0.002196
	 108.40
	
	 1 283.48
	 3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 4
	 81%
	 43

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 50%
	 2
	 40%
	 21

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(50* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 26
	
	 224

	

	5.
	Е01-02-057-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.05
	1 125.74
	56
	14 054.04
	703

	 5. 1.
	 З1-1020
	 Рабочий строитель среднего разряда 2
	 чел.-ч
	 154
	 7.7
	 7.310
	 56
	 91.260
	 703

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 80%
	 45
	 68%
	 478

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 45%
	 25
	 36%
	 253

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(45* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 126
	
	 1 434

	

	6.
	Е01-02-061-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.05
	683.32
	34
	8 526.38
	426

	 6. 1.
	 З1-1015
	 Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	 чел.-ч
	 97.2
	 4.86
	 7.030
	 34
	 87.720
	 426

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 80%
	 27
	 68%
	 290

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 45%
	 15
	 36%
	 153

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(45* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 77
	
	 869

	

	7.
	Е01-02-005-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	0.05
	388.80
	19
	2 626.71
	131

	 7. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 12.53
	 0.6265
	 7.990
	 5
	 99.760
	 62

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	0.152
	9.030
	1
	111.630
	17

	 7. 3.
	 Х05-0102
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	 3.04
	 0.152
	92.76
	14
	424.50
	65

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	1
	111.63
	17

	 7. 4.
	 Х33-1100
	 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	 маш.-ч
	 12.18
	 0.609
	 0.55
	
	 7.08
	 4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 6
	 81%
	 64

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 50%
	 3
	 40%
	 32

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(50* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 28
	
	 227

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	410
	
	7 142

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	410
	
	7 142

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 7; %=68 - по стр. 2, 5, 6)
	
	
	
	
	131
	
	1 400

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 4, 7; %=36 - по стр. 2, 5, 6)
	
	
	
	
	72
	
	726

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	613
	
	9 268

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	613
	
	9 268

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	131
	
	1 400

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	72
	
	726

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	125
	
	1 572

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	31
	
	384

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	156
	
	1 956

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	17.356377
	
	17.356377

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.764691
	
	2.764691

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	20.121068
	
	20.121068

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	110
	18
	1 668

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	723
	
	10 936

	

	
	Раздел 2.  ФУHДАМЕHТЫ

	

	8.
	Е08-01-002-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	
	4.56
	122.50
	559
	665.43
	3 034

	 8. 1.
	 З1-1025
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	 чел.-ч
	 2.3
	 10.488
	 7.660
	 80
	 95.540
	 1 002

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29
	1.3224
	9.485
	13
	117.299
	155

	 8. 3.
	 Х03-1812
	 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.3648
	170.52
	62
	675.71
	246

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	4
	132.18
	48

	 8. 4.
	 Х05-0101
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	 0.21
	 0.9576
	88.82
	85
	406.08
	389

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	9
	111.63
	107

	 8. 5.
	 Х33-1100
	 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	 маш.-ч
	 0.42
	 1.9152
	 0.55
	 1
	 7.08
	 14

	 8. 6.
	 С408-0141
	 Песок природный для строительных растворов средний
	 м3
	 1.2
	 5.472
	 59.99
	 328
	 250.93
	 1 373

	 8. 7.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.15
	 0.684
	 2.44
	 2
	 15.10
	 10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 122%
	 113
	 104%
	 1 203

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(122* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 80%
	 74
	 64%
	 740

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 747
	
	 4 978

	

	9.
	Е07-01-001-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	
	0.12
	5 376.02
	645
	41 636.71
	4 996

	 9. 1.
	 З1-1033
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	 чел.-ч
	 91.58
	 10.9896
	 8.300
	 91
	 103.620
	 1 139

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	31.26
	3.7512
	12.463
	47
	154.191
	578

	 9. 3.
	 Х02-1243
	 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т
	маш.-ч
	 28.17
	 3.3804
	97.07
	328
	817.69
	2 764

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	43
	158.86
	537


	 9. 4.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 2.42
	 0.2904
	94.12
	27
	371.33
	108

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	3
	111.63
	32

	 9. 5.
	 Х05-0102
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	 0.67
	 0.0804
	92.76
	7
	424.50
	34

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	1
	111.63
	9

	 9. 6.
	 Х33-1101
	 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	 маш.-ч
	 2.68
	 0.3216
	 4.91
	 2
	 14.17
	 5

	 9. 7.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 4.12
	 0.4944
	88.02
	44
	575.58
	285

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	5
	132.18
	65

	 9. 8.
	 С408-0122
	 Песок природный для строительных работ средний
	 м3
	 22
	 2.64
	 55.26
	 146
	 250.93
	 662

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 130%
	 179
	 111%
	 1 906

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(130* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 85%
	 117
	 68%
	 1 168

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 942
	
	 8 069

	

	10.
	Е07-01-001-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	
	0.48
	8 128.90
	3 902
	62 251.27
	29 881

	 10. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 134.31
	 64.4688
	 8.510
	 549
	 106.140
	 6 843

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.81
	21.0288
	12.432
	261
	153.804
	3 234

	 10. 3.
	 Х02-1243
	 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т
	маш.-ч
	 39.12
	 18.7776
	97.07
	1 823
	817.69
	15 354

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	241
	158.86
	2 983

	 10. 4.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 3.67
	 1.7616
	94.12
	166
	371.33
	654

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	16
	111.63
	197

	 10. 5.
	 Х05-0102
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	 1.02
	 0.4896
	92.76
	45
	424.50
	208

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	4
	111.63
	55

	 10. 6.
	 Х33-1101
	 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	 маш.-ч
	 4.07
	 1.9536
	 4.91
	 10
	 14.17
	 28

	 10. 7.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 10.03
	 4.8144
	88.02
	424
	575.58
	2 771

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	51
	132.18
	636

	 10. 8.
	 С408-0122
	 Песок природный для строительных работ средний
	 м3
	 33.4
	 16.032
	 55.26
	 886
	 250.93
	 4 023

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 130%
	 1 053
	 111%
	 11 185

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(130* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 85%
	 689
	 68%
	 6 852

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 5 644
	
	 47 919

	

	11.
	С403-8013
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/
	шт.
	
	48
	435.05
	20 882
	2 476.88
	118 890

	

	12.
	С403-8012
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	шт.
	
	12
	347.90
	4 175
	2 220.00
	26 640

	

	13.
	Е06-01-001-13
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство фундаментов-столбов бетонных (заделки)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.008
	60 637.97
	485
	441 523.96
	3 532

	 13. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 598.26
	 4.78608
	 7.990
	 38
	 99.760
	 477

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.62
	0.14896
	12.785
	2
	158.175
	24

	 13. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 17.61
	 0.14088
	85.53
	12
	512.01
	72

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	2
	158.86
	22

	 13. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.74
	 0.00592
	102.74
	1
	558.52
	3

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 13. 5.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 0.27
	 0.00216
	94.12
	
	371.33
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	

	 13. 6.
	 Х11-1100
	 Вибратор глубинный
	 маш.-ч
	 29.16
	 0.23328
	 1.87
	
	 7.53
	 2

	 13. 7.
	 Х33-1532
	 Пила цепная электрическая
	 маш.-ч
	 0.86
	 0.00688
	 3.22
	
	 13.69
	

	 13. 8.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 1.08
	 0.00864
	88.02
	1
	575.58
	5

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 13. 9.
	 С101-0797
	 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	 т
	 0.0762
	 0.0006096
	 4 455.20
	 3
	 18 281.06
	 11

	 13. 10.
	 С101-1668
	 Рогожа
	 м2
	 75
	 0.6
	 10.20
	 6
	 16.60
	 10

	 13. 11.
	 С101-1805
	 Гвозди строительные
	 т
	 0.03
	 0.00024
	 11 820.00
	 3
	 49 279.66
	 12

	 13. 12.
	 С102-0061
	 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	 м3
	 0.7
	 0.0056
	 950.00
	 5
	 4 855.85
	 27

	 13. 13.
	 С203-0511
	 Щиты из досок толщиной 25 мм
	 м2
	 65.1
	 0.5208
	 35.53
	 19
	 117.02
	 61

	 13. 14.
	 С405-0253
	 Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	 т
	 0.082
	 0.000656
	 734.50
	
	 2 114.12
	 1

	 13. 15.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.424
	 0.003392
	 2.44
	
	 15.10
	

	 13. 16.
	 с401-0026
	 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	 м3
	 102
	 0.816
	 486.27
	 397
	 3 491.62
	 2 849

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 42
	 89%
	 446

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 26
	 52%
	 261

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 553
	
	 4 238

	

	14.
	Е06-01-001-20
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство ленточных фундаментов бетонных (фундаменты под перегородки)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.056
	57 364.94
	3 212
	411 202.91
	23 027

	 14. 1.
	 З1-1031
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	 чел.-ч
	 337.48
	 18.89888
	 8.090
	 153
	 101.020
	 1 909

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	21.96
	1.22976
	12.793
	16
	158.279
	195

	 14. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 21.3
	 1.1928
	85.53
	102
	512.01
	611

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	15
	158.86
	189

	 14. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.39
	 0.02184
	102.74
	2
	558.52
	12

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	3

	 14. 5.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 0.27
	 0.01512
	94.12
	1
	371.33
	6

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	2

	 14. 6.
	 Х11-1100
	 Вибратор глубинный
	 маш.-ч
	 16.78
	 0.93968
	 1.87
	 2
	 7.53
	 7

	 14. 7.
	 Х33-1532
	 Пила цепная электрическая
	 маш.-ч
	 0.74
	 0.04144
	 3.22
	
	 13.69
	 1

	 14. 8.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.65
	 0.0364
	88.02
	3
	575.58
	21

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	5

	 14. 9.
	 С101-0797
	 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	 т
	 0.028
	 0.001568
	 4 455.20
	 7
	 18 281.06
	 29

	 14. 10.
	 С101-1668
	 Рогожа
	 м2
	 88.2
	 4.9392
	 10.20
	 50
	 16.60
	 82

	 14. 11.
	 С101-1805
	 Гвозди строительные
	 т
	 0.018
	 0.001008
	 11 820.00
	 12
	 49 279.66
	 50

	 14. 12.
	 С102-0061
	 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	 м3
	 0.22
	 0.01232
	 950.00
	 12
	 4 855.85
	 60

	 14. 13.
	 С203-0511
	 Щиты из досок толщиной 25 мм
	 м2
	 44.8
	 2.5088
	 35.53
	 89
	 117.02
	 294

	 14. 14.
	 С405-0253
	 Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	 т
	 0.025
	 0.0014
	 734.50
	 1
	 2 114.12
	 3

	 14. 15.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.283
	 0.015848
	 2.44
	
	 15.10
	

	 14. 16.
	 с401-0026
	 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	 м3
	 102
	 5.712
	 486.27
	 2 778
	 3 491.62
	 19 944

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 177
	 89%
	 1 873

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 110
	 52%
	 1 094

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 3 499
	
	 25 994

	

	15.
	Е06-01-097-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка арматуры
	1 т арматуры
	
	0.098
	333.20
	33
	3 414.52
	335

	 15. 1.
	 З1-1031
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	 чел.-ч
	 29.78
	 2.91844
	 8.090
	 24
	 101.020
	 295

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.45
	0.0441
	12.840
	1
	158.860
	7

	 15. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.36
	 0.03528
	85.53
	3
	512.01
	18

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	6

	 15. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.09
	 0.00882
	102.74
	1
	558.52
	5

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 15. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.13
	 0.01274
	88.02
	1
	575.58
	7

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	2

	 15. 6.
	 С101-0816
	 Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	 т
	 0.004
	 0.000392
	 10 200.00
	 4
	 24 181.56
	 9

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 120%
	 30
	 102%
	 308

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(120* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 77%
	 19
	 62%
	 187

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(77* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 82
	
	 830

	

	16.
	С204-0003
(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм
	т
	
	0.085
	6 726.10
	572
	27 881.96
	2 370

	

	17.
	С204-0001
(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	
	0.013
	7 418.80
	96
	26 558.70
	345

	

	18.
	Е08-01-003-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.228
	4 099.73
	935
	18 332.57
	4 180

	 18. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 20.1
	 4.5828
	 7.990
	 37
	 99.760
	 457

	 18. 2.
	 Х12-1011
	 Котлы битумные передвижные 400 л
	 маш.-ч
	 3.41
	 0.77748
	 31.56
	 25
	 46.26
	 36

	 18. 3.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.7
	 0.1596
	88.02
	14
	575.58
	92

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	2
	132.18
	21

	 18. 4.
	 С101-0073
	 Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	 т
	 0.016
	 0.003648
	 1 383.10
	 5
	 9 033.05
	 33

	 18. 5.
	 С101-0322
	 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	 т
	 0.024
	 0.005472
	 2 606.90
	 14
	 14 613.76
	 80

	 18. 6.
	 С101-0594
	 Мастика битумная кровельная горячая
	 т
	 0.42
	 0.09576
	 3 390.00
	 325
	 18 473.00
	 1 769

	 18. 7.
	 С101-1742
	 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	 м2
	 220
	 50.16
	 5.71
	 286
	 11.72
	 588

	 18. 8.
	 С402-0001
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	 м3
	 2.5
	 0.57
	 402.08
	 229
	 1 973.77
	 1 125

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 122%
	 45
	 104%
	 475

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(122* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 80%
	 30
	 64%
	 292

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 1 010
	
	 4 948

	

	19.
	Е08-02-001-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	
	17.07
	606.53
	10 353
	4 337.43
	74 040

	 19. 1.
	 З1-1032
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	 чел.-ч
	 5.66
	 96.6162
	 8.200
	 792
	 102.270
	 9 881

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.4
	6.828
	12.840
	88
	158.860
	1 085

	 19. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.4
	 6.828
	85.53
	584
	512.01
	3 496

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	88
	158.86
	1 085

	 19. 4.
	 С102-0026
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	 м3
	 0.0005
	 0.008535
	 1 029.00
	 9
	 2 467.87
	 21

	 19. 5.
	 С402-0013
	 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	 м3
	 0.241
	 4.11387
	 432.53
	 1 779
	 2 105.65
	 8 662

	 19. 6.
	 С404-0005
	 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	 1000 шт.
	 0.4
	 6.828
	 1 050.20
	 7 171
	 7 596.10
	 51 866

	 19. 7.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.44
	 7.5108
	 2.44
	 18
	 15.10
	 113

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 122%
	 1 074
	 104%
	 11 405

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(122* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 80%
	 704
	 64%
	 7 018

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 12 131
	
	 92 463

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	45 849
	
	291 270

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	45 849
	
	291 270

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	25 725
	
	148 245

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 8, 18, 19; %=111 - по стр. 9, 10; %=89 - по стр. 13, 14; %=102 - по стр. 15)
	
	
	
	
	2 714
	
	28 801

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 8, 18, 19; %=68 - по стр. 9, 10; %=52 - по стр. 13, 14; %=62 - по стр. 15)
	
	
	
	
	1 769
	
	17 613

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	50 332
	
	337 684

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	50 332
	
	337 684

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 714
	
	28 801

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 769
	
	17 613

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 764
	
	22 003

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	428
	
	5 278

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	2 192
	
	27 281

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	213.7488
	
	213.7488

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	34.35322
	
	34.35322

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	248.10202
	
	248.10202

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	9 060
	18
	60 783

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	59 392
	
	398 467

	

	
	Раздел 3.  СТЕHЫ

	

	20.
	Е08-03-002-07
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 540 мм при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	
	51.44
	543.05
	27 934
	3 289.91
	169 233

	 20. 1.
	 З1-1033
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	 чел.-ч
	 4.77
	 245.3688
	 8.300
	 2 037
	 103.620
	 25 425

	20. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.42
	21.6048
	12.840
	277
	158.860
	3 432

	 20. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.42
	 21.6048
	85.53
	1 848
	512.01
	11 062

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	277
	158.86
	3 432

	 20. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.08
	 4.1152
	88.02
	362
	575.58
	2 369


	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	44
	132.18
	544

	 20. 5.
	 С101-0782
	 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	 т
	 0.0009
	 0.046296
	 5 989.00
	 277
	 27 099.56
	 1 255

	 20. 6.
	 С102-0026
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	 м3
	 0.0005
	 0.02572
	 1 029.00
	 26
	 2 467.87
	 63

	 20. 7.
	 С402-0012
	 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
	 м3
	 0.14
	 7.2016
	 402.08
	 2 896
	 1 978.51
	 14 248

	 20. 8.
	 С403-0032
	 Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35
	 м3
	 0.68
	 34.9792
	 495.00
	 17 315
	 2 566.23
	 89 765

	 20. 9.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.2
	 10.288
	 2.44
	 25
	 15.10
	 155

	 20. 10.
	 с404-0163
	 Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	 1000 шт.
	 0.1
	 5.144
	 612.08
	 3 149
	 4 838.80
	 24 891

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 122%
	 2 823
	 104%
	 30 011

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(122* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 80%
	 1 851
	 64%
	 18 468

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 32 608
	
	 217 713

	

	21.
	Е08-03-002-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (380 мм)
	1 м3 кладки
	
	6.83
	574.25
	3 922
	3 256.53
	22 242

	 21. 1.
	 З1-1031
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	 чел.-ч
	 4.43
	 30.2569
	 8.090
	 245
	 101.020
	 3 057

	21. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.44
	3.0052
	12.840
	39
	158.860
	477

	 21. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.44
	 3.0052
	85.53
	257
	512.01
	1 539

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	39
	158.86
	477

	 21. 4.
	 С102-0026
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	 м3
	 0.0005
	 0.003415
	 1 029.00
	 4
	 2 467.87
	 8

	 21. 5.
	 С402-0012
	 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
	 м3
	 0.11
	 0.7513
	 402.08
	 302
	 1 978.51
	 1 486

	 21. 6.
	 С403-0032
	 Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35
	 м3
	 0.92
	 6.2836
	 495.00
	 3 110
	 2 566.23
	 16 125

	 21. 7.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.26
	 1.7758
	 2.44
	 4
	 15.10
	 27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 122%
	 346
	 104%
	 3 675

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(122* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 80%
	 227
	 64%
	 2 262

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 4 496
	
	 28 179

	

	22.
	Е08-02-001-07
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (380 мм)
	1 м3 кладки
	
	0
	592.43
	
	4 212.38
	

	 22. 1.
	 З1-1027
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	 чел.-ч
	 5.21
	 0
	 7.790
	
	 97.220
	

	22. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.4
	0
	
	
	
	

	 22. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.4
	 0
	85.53
	
	512.01
	

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 22. 4.
	 С102-0026
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	 м3
	 0.0005
	 0
	 1 029.00
	
	 2 467.87
	

	 22. 5.
	 С402-0013
	 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	 м3
	 0.234
	 0
	 432.53
	
	 2 105.65
	

	 22. 6.
	 С404-0005
	 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	 1000 шт.
	 0.395
	 0
	 1 050.20
	
	 7 596.10
	

	 22. 7.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.44
	 0
	 2.44
	
	 15.10
	

	

	23.
	Е07-05-007-10
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	
	0.22
	1 042.25
	229
	7 108.65
	1 564

	 23. 1.
	 З1-1032
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	 чел.-ч
	 17.61
	 3.8742
	 8.200
	 32
	 102.270
	 396

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.08
	1.9976
	12.840
	26
	158.860
	317

	 23. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 9.08
	 1.9976
	85.53
	171
	512.01
	1 023

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	26
	158.86
	317

	 23. 4.
	 С402-0004
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	 м3
	 0.25
	 0.055
	 484.96
	 27
	 2 634.48
	 145

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 155%
	 90
	 132%
	 941

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(155* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 100%
	 58
	 80%
	 570

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(100* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 377
	
	 3 076

	

	24.
	С403-0458
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	
	4
	73.74
	295
	685.56
	2 742

	

	25.
	С403-0449
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	
	8
	37.65
	301
	328.67
	2 629

	

	26.
	С403-0448
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	
	4
	34.52
	138
	314.84
	1 259

	

	27.
	С403-0447
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	
	6
	28.23
	169
	266.95
	1 602

	

	28.
	Е09-03-014-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	
	0.03968
	1 201.18
	48
	11 840.88
	470

	 28. 1.
	 З1-1032
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	 чел.-ч
	 63.28
	 2.5109504
	 8.200
	 21
	 102.270
	 257

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.82
	0.1515776
	12.840
	2
	158.860
	24

	 28. 3.
	 Х02-0403
	 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	 0.1
	 0.003968
	117.32
	
	424.30
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 28. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.12
	 0.0047616
	102.74
	
	558.52
	3

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 28. 5.
	 Х02-1244
	 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т
	маш.-ч
	 3.6
	 0.142848
	112.81
	16
	988.58
	141

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	2
	158.86
	23

	 28. 6.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 1.46
	 0.0579328
	 1.20
	
	 2.85
	

	 28. 7.
	 Х04-1000
	 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	 маш.-ч
	 0.1
	 0.003968
	 12.02
	
	 63.66
	

	 28. 8.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.19
	 0.0075392
	88.02
	1
	575.58
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 28. 9.
	 С101-0309
	 Канаты пеньковые пропитанные
	 т
	 0.0001
	 0.000003968
	 37 900.00
	
	 66 196.45
	

	 28. 10.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 1.2
	 0.047616
	 6.22
	
	 21.09
	 1

	 28. 11.
	 С101-0797
	 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	 т
	 0.00003
	 0.0000011904
	 4 455.20
	
	 18 281.06
	

	 28. 12.
	 С101-1019
	 Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	 т
	 0.00194
	 0.0000769792
	 4 920.00
	
	 27 566.75
	 2

	 28. 13.
	 С101-1513
	 Электроды диаметром 4 мм Э42
	 т
	 0.00044
	 0.0000174592
	 10 314.99
	
	 54 960.00
	 1

	 28. 14.
	 С101-1714
	 Болты с гайками и шайбами строительные
	 т
	 0.021
	 0.00083328
	 9 040.00
	 8
	 66 827.30
	 56

	 28. 15.
	 С101-1805
	 Гвозди строительные
	 т
	 0.00001
	 0.0000003968
	 11 820.00
	
	 49 279.66
	

	 28. 16.
	 С101-2278
	 Пропан-бутан, смесь техническая
	 кг
	 0.36
	 0.0142848
	 6.09
	
	 20.96
	

	 28. 17.
	 С101-2467
	 Растворитель марки Р-4
	 т
	 0.0006
	 0.000023808
	 9 420.00
	
	 39 050.55
	 1

	 28. 18.
	 С102-0023
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	 м3
	 0.00103
	 0.0000408704
	 1 780.00
	
	 4 268.93
	

	 28. 19.
	 С113-0021
	 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	 т
	 0.00031
	 0.0000123008
	 15 620.00
	
	 56 531.10
	 1

	 28. 20.
	 С201-0756
	 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	 т
	 0.0002
	 0.000007936
	 7 712.00
	
	 54 007.76
	

	 28. 21.
	 С508-0097
	 Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	 10 м
	 0.0187
	 0.000742016
	 50.24
	
	 176.64
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 90%
	 21
	 77%
	 216

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(90* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 85%
	 20
	 68%
	 191

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 88
	
	 877

	

	29.
	С101-3709
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 125х125 мм
	т
	
	0.03968
	6 182.23
	245
	38 020.71
	1 509

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	33 281
	
	203 250

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	33 233
	
	202 780

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 148
	
	9 741

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 20, 21; %=132 - по стр. 23)
	
	
	
	
	3 259
	
	34 628

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 20, 21; %=80 - по стр. 23)
	
	
	
	
	2 136
	
	21 301

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 628
	
	258 709

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	48
	
	470

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 28)
	
	
	
	
	21
	
	216

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 28)
	
	
	
	
	20
	
	191

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	89
	
	877

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	38 717
	
	259 586

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 280
	
	34 844

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 156
	
	21 492

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 335
	
	29 135

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	344
	
	4 250

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	2 679
	
	33 385

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	282.01085
	
	282.01085

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	26.759178
	
	26.759178

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	308.77003
	
	308.77003

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	6 969
	18
	46 725

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	45 686
	
	306 311

	

	
	Раздел 4.  ПЕРЕГОРОДKИ

	

	

	30.
	Е08-02-002-05
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	
	0.5
	7 820.81
	3 910
	59 702.49
	29 851

	 30. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 143.99
	 71.995
	 7.990
	 575
	 99.760
	 7 182

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.11
	2.055
	12.840
	26
	158.860
	326

	 30. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 4.11
	 2.055
	85.53
	176
	512.01
	1 052

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	26
	158.86
	326

	 30. 4.
	 С101-0782
	 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	 т
	 0.0023
	 0.00115
	 5 989.00
	 7
	 27 099.56
	 31

	 30. 5.
	 С102-0026
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	 м3
	 0.016
	 0.008
	 1 029.00
	 8
	 2 467.87
	 20

	 30. 6.
	 С402-0013
	 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	 м3
	 2.3
	 1.15
	 432.53
	 497
	 2 105.65
	 2 421

	 30. 7.
	 С404-0005
	 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	 1000 шт.
	 5.04
	 2.52
	 1 050.20
	 2 647
	 7 596.10
	 19 142

	 30. 8.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.3
	 0.15
	 2.44
	
	 15.10
	 2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 122%
	 733
	 104%
	 7 808

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(122* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 80%
	 481
	 64%
	 4 805

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 5 124
	
	 42 464

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	3 910
	
	29 851

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 910
	
	29 851

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104)
	
	
	
	
	733
	
	7 808

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64)
	
	
	
	
	481
	
	4 805

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 124
	
	42 464

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	5 124
	
	42 464

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	733
	
	7 808

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	481
	
	4 805

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	575
	
	7 182

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	26
	
	326

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	601
	
	7 508

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	71.995
	
	71.995

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.055
	
	2.055

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	74.05
	
	74.05

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	922
	18
	7 644

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	6 046
	
	50 108

	

	
	Раздел 5.  ПОКРЫТИЕ

	

	31.
	Е10-01-021-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок
	100 м2 перекрытий
	
	0.938
	5 881.06
	5 516
	49 357.36
	46 297

	 31. 1.
	 З1-1026
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,6
	 чел.-ч
	 129.71
	 121.66798
	 7.720
	 939
	 96.380
	 11 726

	31. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.98
	1.85724
	12.840
	24
	158.860
	295

	 31. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 1.98
	 1.85724
	102.74
	191
	558.52
	1 037

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	24
	158.86
	295

	 31. 4.
	 Х33-1531
	 Пила дисковая электрическая
	 маш.-ч
	 0.6
	 0.5628
	 0.94
	 1
	 3.99
	 2

	 31. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 1.33
	 1.24754
	88.02
	110
	575.58
	718

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	13
	132.18
	165

	 31. 6.
	 С101-0195
	 Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	 т
	 0.00053
	 0.00049714
	 8 475.00
	 4
	 49 008.47
	 24

	 31. 7.
	 С101-0782
	 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	 т
	 0.11
	 0.10318
	 5 989.00
	 618
	 27 099.56
	 2 796

	 31. 8.
	 С101-0783
	 Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	 т
	 0.026
	 0.024388
	 5 989.00
	 146
	 27 099.56
	 661

	 31. 9.
	 С101-0851
	 Пергамин кровельный марки П-350
	 м2
	 111
	 104.118
	 3.25
	 338
	 10.46
	 1 089

	 31. 10.
	 С101-1704
	 Войлок строительный
	 т
	 0.0115
	 0.010787
	 9 774.49
	 105
	 19 196.76
	 207

	 31. 11.
	 С101-1742
	 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	 м2
	 52.5
	 49.245
	 5.71
	 281
	 11.72
	 577

	 31. 12.
	 С101-1805
	 Гвозди строительные
	 т
	 0.0025
	 0.002345
	 11 820.00
	 28
	 49 279.66
	 116

	 31. 13.
	 С102-0024
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	 м3
	 0.17
	 0.15946
	 1 560.00
	 249
	 3 741.29
	 597

	 31. 14.
	 С102-0048
	 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	 м3
	 1.85
	 1.7353
	 1 300.00
	 2 256
	 6 644.29
	 11 530

	 31. 15.
	 С113-1777
	 Паста антисептическая
	 т
	 0.0175
	 0.016415
	 15 255.00
	 250
	 16 190.32
	 266

	 31. 16.
	 с203-9063
	 Балки с черепными брусками
	 м3
	 2.2
	 2.0636
	
	
	 7 245.00
	 14 951

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 118%
	 1 136
	 100%
	 12 021

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(118* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 63%
	 607
	 50%
	 6 011

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(63* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 7 259
	
	 64 329

	

	32.
	С104-0004
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Плиты из минеральной ваты
	м3
	
	16.88
	530.00
	8 946
	1 022.03
	17 252

	

	33.
	Е10-01-022-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Подшивка потолков досками обшивки
	100 м2 потолка
	
	0.938
	4 678.88
	4 389
	26 694.80
	25 040

	 33. 1.
	 З1-1031
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	 чел.-ч
	 57.33
	 53.77554
	 8.090
	 435
	 101.020
	 5 432

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	0.1876
	12.840
	2
	158.860
	30

	 33. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.2
	 0.1876
	102.74
	19
	558.52
	105

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	2
	158.86
	30

	 33. 4.
	 Х33-1531
	 Пила дисковая электрическая
	 маш.-ч
	 0.53
	 0.49714
	 0.94
	
	 3.99
	 2

	 33. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.44
	 0.41272
	88.02
	36
	575.58
	238

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	4
	132.18
	55

	 33. 6.
	 С101-1805
	 Гвозди строительные
	 т
	 0.0063
	 0.0059094
	 11 820.00
	 70
	 49 279.66
	 291

	 33. 7.
	 С203-0371
	 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	 м3
	 1.86
	 1.74468
	 2 194.00
	 3 828
	 10 874.08
	 18 972

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 118%
	 516
	 100%
	 5 462

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(118* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 63%
	 275
	 50%
	 2 731

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(63* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 5 180
	
	 33 233

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	18 851
	
	88 589

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 851
	
	88 589

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	8 946
	
	17 252

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31, 33)
	
	
	
	
	1 652
	
	17 483

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 31, 33)
	
	
	
	
	882
	
	8 742

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 385
	
	114 814

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	21 385
	
	114 814

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 652
	
	17 483

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	882
	
	8 742

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 374
	
	17 158

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	26
	
	325

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 400
	
	17 483

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	175.44352
	
	175.44352

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.04484
	
	2.04484

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	177.48836
	
	177.48836

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	3 849
	18
	20 667

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	25 234
	
	135 481

	

	
	Раздел 6.  КРОВЛЯ

	

	34.
	Е10-01-002-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	
	1.62
	2 164.19
	3 506
	11 189.48
	18 127

	 34. 1.
	 З1-1027
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	 чел.-ч
	 24.09
	 39.0258
	 7.790
	 304
	 97.220
	 3 794

	34. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.243
	12.840
	3
	158.860
	39

	 34. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.15
	 0.243
	102.74
	25
	558.52
	136

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	3
	158.86
	39

	 34. 4.
	 Х33-1601
	 Пила с карбюраторным двигателем
	 маш.-ч
	 0.44
	 0.7128
	 5.19
	 4
	 19.71
	 14

	 34. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.22
	 0.3564
	88.02
	31
	575.58
	205

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	4
	132.18
	47

	 34. 6.
	 С101-0782
	 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	 т
	 0.038
	 0.06156
	 5 989.00
	 369
	 27 099.56
	 1 668

	 34. 7.
	 С101-0797
	 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	 т
	 0.00438
	 0.0070956
	 4 455.20
	 32
	 18 281.06
	 130

	 34. 8.
	 С101-1742
	 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	 м2
	 3.38
	 5.4756
	 5.71
	 31
	 11.72
	 64

	 34. 9.
	 С101-1805
	 Гвозди строительные
	 т
	 0.0072
	 0.011664
	 11 820.00
	 138
	 49 279.66
	 575

	 34. 10.
	 С102-0024
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	 м3
	 0.16
	 0.2592
	 1 560.00
	 404
	 3 741.29
	 970

	 34. 11.
	 С102-0028
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	 м3
	 0.06
	 0.0972
	 1 929.30
	 188
	 6 532.84
	 635

	 34. 12.
	 С102-0059
	 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	 м3
	 0.83
	 1.3446
	 1 437.00
	 1 932
	 7 351.54
	 9 885

	 34. 13.
	 С113-1777
	 Паста антисептическая
	 т
	 0.00196
	 0.0031752
	 15 255.00
	 48
	 16 190.32
	 51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 118%
	 362
	 100%
	 3 833

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(118* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 63%
	 193
	 50%
	 1 917

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(63* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 4 062
	
	 23 877

	

	35.
	Е10-01-083-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного
	100 м2 покрытия
	
	1.313
	3 249.51
	4 267
	14 430.25
	18 947

	 35. 1.
	 З1-1033
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	 чел.-ч
	 23.33
	 30.63229
	 8.300
	 254
	 103.620
	 3 174

	35. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.46
	0.60398
	12.840
	8
	158.860
	96

	 35. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.46
	 0.60398
	102.74
	62
	558.52
	337

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	8
	158.86
	96

	 35. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.32
	 0.42016
	88.02
	37
	575.58
	242

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	4
	132.18
	56

	 35. 5.
	 С101-1805
	 Гвозди строительные
	 т
	 0.007
	 0.009191
	 11 820.00
	 109
	 49 279.66
	 453

	 35. 6.
	 С102-0053
	 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	 м3
	 2.1
	 2.7573
	 958.53
	 2 643
	 4 898.90
	 13 508

	 35. 7.
	 С113-1777
	 Паста антисептическая
	 т
	 0.058
	 0.076154
	 15 255.00
	 1 162
	 16 190.32
	 1 233

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 118%
	 309
	 100%
	 3 270

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(118* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 63%
	 165
	 50%
	 1 635

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(63* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 4 741
	
	 23 852

	

	36.
	Е26-02-018-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	
	2.345
	714.83
	1 676
	4 873.56
	11 428

	 36. 1.
	 З1-1039
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	 чел.-ч
	 12.91
	 30.27395
	 8.920
	 270
	 111.280
	 3 369

	36. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.14
	0.3283
	9.030
	3
	111.630
	37

	 36. 3.
	 Х03-0952
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	 0.14
	 0.3283
	26.25
	9
	232.94
	76

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	3
	111.63
	37

	 36. 4.
	 Х34-0101
	 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	 маш.-ч
	 11.91
	 27.92895
	 6.82
	 190
	 18.54
	 518

	 36. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.34
	 0.7973
	88.02
	70
	575.58
	459

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	9
	132.18
	105

	 36. 6.
	 С101-1757
	 Ветошь
	 кг
	 1
	 2.345
	 1.82
	 4
	 17.21
	 40

	 36. 7.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.01
	 0.02345
	 2.44
	
	 15.10
	

	 36. 8.
	 с113-9005
	 Антисептик-антипирен
	 кг
	 32.2
	 75.509
	 15.00
	 1 133
	 92.25
	 6 966

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 100%
	 273
	 85%
	 2 895

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(100* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 70%
	 191
	 56%
	 1 907

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(70* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 2 140
	
	 16 230

	

	37.
	Е26-01-055-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	1.313
	2 383.66
	3 130
	5 992.86
	7 869

	 37. 1.
	 З1-1032
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	 чел.-ч
	 14.36
	 18.85468
	 8.200
	 155
	 102.270
	 1 928

	 37. 2.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.25
	 0.32825
	88.02
	29
	575.58
	189

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	4
	132.18
	43

	 37. 3.
	 С101-3594
	 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
	 кг
	 7.423
	 9.746399
	 110.65
	 1 078
	 177.39
	 1 729

	 37. 4.
	 с101-4134
	 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	 м2
	 115
	 150.995
	 12.37
	 1 868
	 26.64
	 4 023

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 100%
	 155
	 85%
	 1 639

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(100* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 70%
	 109
	 56%
	 1 080

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(70* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 3 394
	
	 10 587

	

	38.
	Е12-01-023-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство кровли из металлопрофиля по готовым прогонам средней сложности
	100 м2 кровли
	
	1.313
	11 484.17
	15 079
	38 207.67
	50 167

	 38. 1.
	 З1-1031
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	 чел.-ч
	 41.23
	 54.13499
	 8.090
	 438
	 101.020
	 5 469

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.79
	1.03727
	12.840
	13
	158.860
	165

	 38. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.5
	 0.6565
	85.53
	56
	512.01
	336

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	8
	158.86
	104

	 38. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.29
	 0.38077
	102.74
	39
	558.52
	213

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	5
	158.86
	60

	 38. 5.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 2.41
	 3.16433
	 2.08
	 7
	 19.20
	 61

	 38. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.4
	 0.5252
	88.02
	46
	575.58
	302

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	6
	132.18
	69

	 38. 7.
	 С101-1845
	 Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	 шт.
	 860
	 1129.18
	 0.20
	 226
	 0.98
	 1 107

	 38. 8.
	 С101-1998
	 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	 м
	 30
	 39.39
	 25.00
	 985
	 25.25
	 995

	 38. 9.
	 с101-4571
	 Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC44-1000-0,7
	 м2
	 128
	 168.064
	 79.03
	 13 282
	 248.03
	 41 685

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 120%
	 541
	 102%
	 5 747

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(120* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 293
	 52%
	 2 930

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 15 913
	
	 58 843

	

	39.
	Е10-01-008-05
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	0.137
	4 987.12
	683
	35 848.73
	4 911

	 39. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 143
	 19.591
	 7.990
	 157
	 99.760
	 1 954

	 39. 2.
	 Х33-1531
	 Пила дисковая электрическая
	 маш.-ч
	 1.43
	 0.19591
	 0.94
	
	 3.99
	 1

	 39. 3.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.9
	 0.1233
	88.02
	11
	575.58
	71

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	16

	 39. 4.
	 С101-1805
	 Гвозди строительные
	 т
	 0.0036
	 0.0004932
	 11 820.00
	 6
	 49 279.66
	 24

	 39. 5.
	 С102-0048
	 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	 м3
	 0.58
	 0.07946
	 1 300.00
	 103
	 6 644.29
	 528

	 39. 6.
	 С102-0060
	 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	 м3
	 0.92
	 0.12604
	 1 170.00
	 147
	 5 980.11
	 754

	 39. 7.
	 С203-0367
	 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	 м3
	 1.06
	 0.14522
	 1 784.00
	 259
	 10 874.08
	 1 579

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 118%
	 185
	 100%
	 1 954

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(118* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 63%
	 99
	 50%
	 977

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(63* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 967
	
	 7 842

	

	40.
	Е10-01-008-04
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство фронтонов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	0.366
	5 094.76
	1 865
	32 906.79
	12 044

	 40. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 68
	 24.888
	 7.990
	 199
	 99.760
	 2 483

	 40. 2.
	 Х33-1531
	 Пила дисковая электрическая
	 маш.-ч
	 0.68
	 0.24888
	 0.94
	
	 3.99
	 1

	 40. 3.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 1.05
	 0.3843
	88.02
	34
	575.58
	221

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	4
	132.18
	51

	 40. 4.
	 С101-1805
	 Гвозди строительные
	 т
	 0.0041
	 0.0015006
	 11 820.00
	 18
	 49 279.66
	 74

	 40. 5.
	 С102-0060
	 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	 м3
	 1.36
	 0.49776
	 1 170.00
	 582
	 5 980.11
	 2 977

	 40. 6.
	 С203-0367
	 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	 м3
	 1.58
	 0.57828
	 1 784.00
	 1 032
	 10 874.08
	 6 288

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 118%
	 235
	 100%
	 2 483

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(118* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 63%
	 125
	 50%
	 1 242

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(63* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 2 225
	
	 15 769

	

	41.
	Е10-01-089-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Антисептирование водными растворами стен
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	
	0.732
	287.70
	211
	1 001.90
	733

	 41. 1.
	 З1-1032
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	 чел.-ч
	 6.26
	 4.58232
	 8.200
	 38
	 102.270
	 469

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.02196
	12.840
	
	158.860
	3

	 41. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.03
	 0.02196
	102.74
	2
	558.52
	12

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	3

	 41. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.07
	 0.05124
	88.02
	5
	575.58
	29

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	7

	 41. 5.
	 С101-2317
	 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	 т
	 0.012
	 0.008784
	 18 880.00
	 166
	 25 097.83
	 220

	 41. 6.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.23
	 0.16836
	 2.44
	
	 15.10
	 3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 118%
	 45
	 100%
	 472

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(118* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 63%
	 24
	 50%
	 236

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(63* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 280
	
	 1 441

	

	42.
	Е15-01-063-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.366
	33 564.60
	12 285
	84 007.06
	30 747

	 42. 1.
	 З1-1037
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	 чел.-ч
	 153.59
	 56.21394
	 8.710
	 490
	 108.670
	 6 109

	42. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29
	0.10614
	12.840
	1
	158.860
	17

	 42. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.29
	 0.10614
	102.74
	11
	558.52
	59

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	1
	158.86
	17

	 42. 4.
	 Х13-4041
	 Шуруповерт
	 маш.-ч
	 39.99
	 14.63634
	 2.98
	 44
	 9.46
	 138

	 42. 5.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 11.5
	 4.209
	 2.08
	 9
	 19.20
	 81

	 42. 6.
	 Х33-1531
	 Пила дисковая электрическая
	 маш.-ч
	 4.34
	 1.58844
	 0.94
	 1
	 3.99
	 6

	 42. 7.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.4
	 0.1464
	88.02
	13
	575.58
	84

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	2
	132.18
	19

	 42. 8.
	 С101-1691
	 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	 шт.
	 4000
	 1464
	 0.10
	 146
	 0.35
	 512

	 42. 9.
	 С101-2403
	 Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>
	 п.м
	 12
	 4.392
	 64.47
	 283
	 81.29
	 357

	 42. 10.
	 С101-2404
	 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	 п.м
	 55
	 20.13
	 7.50
	 151
	 44.15
	 889

	 42. 11.
	 С101-2405
	 Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	 п.м
	 42
	 15.372
	 23.15
	 356
	 25.44
	 391

	 42. 12.
	 С101-2406
	 Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	 шт.
	 400
	 146.4
	 17.32
	 2 536
	 22.37
	 3 275

	 42. 13.
	 С101-2502
	 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
	 п.м
	 70
	 25.62
	 30.83
	 790
	 33.60
	 861

	 42. 14.
	 С101-3250
	 Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием
	 м2
	 118
	 43.188
	 132.94
	 5 741
	 257.00
	 11 099

	 42. 15.
	 С101-3400
	 Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	 шт.
	 1000
	 366
	 1.18
	 432
	 3.00
	 1 098

	 42. 16.
	 С101-4135
	 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	 м2
	 120
	 43.92
	 6.46
	 284
	 13.78
	 605

	 42. 17.
	 С201-0793
	 Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	 м
	 400
	 146.4
	 6.82
	 998
	 35.39
	 5 181

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 516
	 89%
	 5 452

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 55%
	 270
	 44%
	 2 695

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 13 071
	
	 38 895

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	42 702
	
	154 973

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 702
	
	154 973

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 34, 35, 39-41; %=85 - по стр. 36, 37; %=102 - по стр. 38; %=89 - по стр. 42)
	
	
	
	
	2 621
	
	27 745

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 34, 35, 39-41; %=56 - по стр. 36, 37; %=52 - по стр. 38; %=44 - по стр. 42)
	
	
	
	
	1 469
	
	14 618

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	46 792
	
	197 336

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	46 792
	
	197 336

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 621
	
	27 745

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 469
	
	14 618

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 305
	
	28 749

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	28
	
	357

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	2 333
	
	29 106

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	278.19697
	
	278.19697

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.34065
	
	2.34065

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	280.53762
	
	280.53762

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	8 423
	18
	35 520

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	55 215
	
	232 856

	

	
	Раздел 7.  ПОЛЫ

	

	
	ТИП 1

	43.
	Е11-01-008-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
	1 м3 изоляции
	
	5
	230.50
	1 152
	1 890.15
	9 451

	 43. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 2.2
	 11
	 7.990
	 88
	 99.760
	 1 097

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.45
	2.25
	9.030
	20
	111.630
	251

	 43. 3.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 0.27
	 1.35
	94.12
	127
	371.33
	501

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	12
	111.63
	151

	 43. 4.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.18
	 0.9
	30.13
	27
	273.35
	246

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	8
	111.63
	100

	 43. 5.
	 С406-0020
	 Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800
	 м3
	 1.1
	 5.5
	 165.53
	 910
	 1 382.92
	 7 606

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 133
	 105%
	 1 415

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 81
	 60%
	 809

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 1 366
	
	 11 675

	

	44.
	Е11-01-012-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Укладка лаг по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	
	0.574
	2 049.48
	1 176
	7 018.55
	4 029

	 44. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 35.74
	 20.51476
	 7.990
	 164
	 99.760
	 2 047

	44. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.18
	0.10332
	9.030
	1
	111.630
	12

	 44. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.18
	 0.10332
	30.13
	3
	273.35
	28

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	1
	111.63
	12

	 44. 4.
	 Х33-1531
	 Пила дисковая электрическая
	 маш.-ч
	 0.32
	 0.18368
	 0.94
	
	 3.99
	 1

	 44. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.26
	 0.14924
	88.02
	13
	575.58
	86

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	2
	132.18
	20

	 44. 6.
	 С101-1742
	 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	 м2
	 21
	 12.054
	 5.71
	 69
	 11.72
	 141

	 44. 7.
	 С203-0399
	 Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм
	 м3
	 0.82
	 0.47068
	 1 970.00
	 927
	 3 666.92
	 1 726

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 203
	 105%
	 2 162

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 124
	 60%
	 1 235

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 1 503
	
	 7 426

	

	45.
	Е11-01-033-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	
	0.574
	8 967.59
	5 147
	55 661.05
	31 949

	 45. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 66.71
	 38.29154
	 7.990
	 306
	 99.760
	 3 820

	45. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.76
	0.43624
	9.030
	4
	111.630
	49

	 45. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.76
	 0.43624
	30.13
	13
	273.35
	119

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	4
	111.63
	49

	 45. 4.
	 Х33-1531
	 Пила дисковая электрическая
	 маш.-ч
	 0.9
	 0.5166
	 0.94
	
	 3.99
	 2

	 45. 5.
	 Х34-0311
	 Машина для острожки деревянных полов
	 маш.-ч
	 2.7
	 1.5498
	 2.06
	 3
	 8.83
	 14

	 45. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 1.1
	 0.6314
	88.02
	56
	575.58
	363


	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	7
	132.18
	83

	 45. 7.
	 С101-1805
	 Гвозди строительные
	 т
	 0.0262
	 0.0150388
	 11 820.00
	 178
	 49 279.66
	 741

	 45. 8.
	 С203-0344
	 Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм
	 м3
	 3.71
	 2.12954
	 2 156.00
	 4 591
	 12 627.12
	 26 890

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 381
	 105%
	 4 062

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 233
	 60%
	 2 321

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 5 761
	
	 38 333

	

	46.
	Е11-01-035-04
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство покрытий из фанеры по полам
	100 м2 покрытия
	
	0.574
	5 084.36
	2 918
	20 875.86
	11 983

	 46. 1.
	 З1-1031
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	 чел.-ч
	 47.84
	 27.46016
	 8.090
	 222
	 101.020
	 2 774

	46. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.58
	0.33292
	9.030
	3
	111.630
	37

	 46. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.58
	 0.33292
	30.13
	10
	273.35
	91

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	3
	111.63
	37

	 46. 4.
	 Х33-1531
	 Пила дисковая электрическая
	 маш.-ч
	 0.43
	 0.24682
	 0.94
	
	 3.99
	 1

	 46. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.83
	 0.47642
	88.02
	42
	575.58
	274

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	5
	132.18
	63

	 46. 6.
	 С101-1805
	 Гвозди строительные
	 т
	 0.0053
	 0.0030422
	 11 820.00
	 36
	 49 279.66
	 150

	 46. 7.
	 с102-0264
	 Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм
	 м3
	 0.95
	 0.5453
	 4 782.90
	 2 608
	 15 940.94
	 8 693

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 277
	 105%
	 2 952

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 169
	 60%
	 1 687

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 3 364
	
	 16 621

	

	47.
	Е11-01-036-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	100 м2 покрытия
	
	0.574
	7 836.48
	4 498
	21 242.90
	12 193

	 47. 1.
	 З1-1027
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	 чел.-ч
	 17.2
	 9.8728
	 7.790
	 77
	 97.220
	 960

	47. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.34
	0.19516
	9.030
	2
	111.630
	22

	 47. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.34
	 0.19516
	30.13
	6
	273.35
	53

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	2
	111.63
	22

	 47. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.48
	 0.27552
	88.02
	24
	575.58
	159


	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	3
	132.18
	36

	 47. 5.
	 С101-2142
	 Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	 м2
	 102
	 58.548
	 75.00
	 4 391
	 188.25
	 11 022

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 97
	 105%
	 1 031

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 59
	 60%
	 589

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 4 654
	
	 13 813

	

	48.
	Е11-01-040-03
(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	
	0.632
	1 494.91
	945
	9 528.81
	6 022

	 48. 1.
	 З1-1036
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	 чел.-ч
	 6.66
	 4.20912
	 8.610
	 36
	 107.410
	 452

	 48. 2.
	 Х13-4041
	 Шуруповерт
	 маш.-ч
	 2.01
	 1.27032
	 2.98
	 4
	 9.46
	 12

	 48. 3.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 1.33
	 0.84056
	 2.08
	 2
	 19.20
	 16

	 48. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.03
	 0.01896
	88.02
	2
	575.58
	11

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	3

	 48. 5.
	 С101-2201
	 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	 10 шт.
	 2.63
	 1.66216
	 1.60
	 3
	 2.39
	 4

	 48. 6.
	 С101-4282
	 Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	 шт.
	 263
	 166.216
	 0.12
	 20
	 0.74
	 123

	 48. 7.
	 С101-4847
	 Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	 шт.
	 7
	 4.424
	 1.35
	 6
	 8.30
	 37

	 48. 8.
	 С101-4848
	 Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	 шт.
	 7
	 4.424
	 1.35
	 6
	 8.30
	 37

	 48. 9.
	 С101-4849
	 Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	 шт.
	 40
	 25.28
	 1.35
	 34
	 8.30
	 210

	 48. 10.
	 С101-4850
	 Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	 шт.
	 8
	 5.056
	 0.66
	 3
	 4.06
	 21

	 48. 11.
	 С101-4851
	 Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	 шт.
	 8
	 5.056
	 0.66
	 3
	 4.06
	 21

	 48. 12.
	 С101-4852
	 Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	 м
	 101
	 63.832
	 12.94
	 826
	 79.58
	 5 080

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 44
	 105%
	 475

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 27
	 60%
	 271

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 1 016
	
	 6 768

	

	
	ТИП 2

	49.
	Е11-01-001-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	
	0.086
	697.41
	60
	7 669.14
	660

	 49. 1.
	 З1-1028
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	 чел.-ч
	 7.7
	 0.6622
	 7.860
	 5
	 98.070
	 65

	49. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.88
	0.07568
	9.420
	1
	116.460
	9

	 49. 3.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 0.33
	 0.02838
	94.12
	3
	371.33
	11

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	3

	 49. 4.
	 Х05-0102
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	 0.46
	 0.03956
	92.76
	4
	424.50
	17

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	4

	 49. 5.
	 Х15-3101
	 Катки дорожные самоходные гладкие 5 т
	маш.-ч
	 0.09
	 0.00774
	103.04
	1
	450.47
	3

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 49. 6.
	 Х33-1100
	 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	 маш.-ч
	 0.93
	 0.07998
	 0.55
	
	 7.08
	 1

	 49. 7.
	 С408-0015
	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	 м3
	 5.1
	 0.4386
	 108.40
	 48
	 1 283.48
	 563

	 49. 8.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.22
	 0.01892
	 2.44
	
	 15.10
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 7
	 105%
	 78

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 5
	 60%
	 44

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 72
	
	 782

	

	50.
	Е11-01-004-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.086
	2 731.02
	235
	15 528.01
	1 335

	 50. 1.
	 З1-1051
	 Рабочий строитель среднего разряда 5,1
	 чел.-ч
	 46.18
	 3.97148
	 10.570
	 42
	 131.880
	 524

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.39
	0.03354
	9.030
	
	111.630
	4

	 50. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.39
	 0.03354
	30.13
	1
	273.35
	9

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	4

	 50. 4.
	 Х12-1011
	 Котлы битумные передвижные 400 л
	 маш.-ч
	 8.05
	 0.6923
	 31.56
	 22
	 46.26
	 32

	 50. 5.
	 Х36-1101
	 Термос 100 л
	 маш.-ч
	 6
	 0.516
	 2.70
	 1
	 9.82
	 5

	 50. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.59
	 0.05074
	88.02
	4
	575.58
	29

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	7

	 50. 7.
	 С101-0009
	 Асбест хризотиловый марки К-6-30
	 т
	 0.014
	 0.001204
	 1 160.00
	 1
	 19 776.25
	 24

	 50. 8.
	 С101-0073
	 Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	 т
	 0.289
	 0.024854
	 1 383.10
	 34
	 9 033.05
	 225

	 50. 9.
	 С101-0074
	 Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	 т
	 0.057
	 0.004902
	 1 525.50
	 7
	 9 033.05
	 44

	 50. 10.
	 С101-1742
	 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	 м2
	 116
	 9.976
	 5.71
	 57
	 11.72
	 117

	 50. 11.
	 С101-1745
	 Бензин растворитель
	 т
	 0.095
	 0.00817
	 6 143.80
	 50
	 19 861.61
	 162

	 50. 12.
	 С101-1757
	 Ветошь
	 кг
	 0.5
	 0.043
	 1.82
	
	 17.21
	 1

	 50. 13.
	 С113-0101
	 Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	 т
	 0.231
	 0.019866
	 688.80
	 14
	 8 238.08
	 164

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 52
	 105%
	 554

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 32
	 60%
	 317

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 318
	
	 2 206

	

	51.
	Е11-01-004-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.086
	1 762.83
	152
	8 988.93
	773

	 51. 1.
	 З1-1051
	 Рабочий строитель среднего разряда 5,1
	 чел.-ч
	 27.86
	 2.39596
	 10.570
	 25
	 131.880
	 316

	51. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.23
	0.01978
	9.030
	
	111.630
	2

	 51. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.23
	 0.01978
	30.13
	1
	273.35
	5

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	2

	 51. 4.
	 Х12-1011
	 Котлы битумные передвижные 400 л
	 маш.-ч
	 3.68
	 0.31648
	 31.56
	 10
	 46.26
	 15

	 51. 5.
	 Х36-1101
	 Термос 100 л
	 маш.-ч
	 4.5
	 0.387
	 2.70
	 1
	 9.82
	 4

	 51. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.33
	 0.02838
	88.02
	2
	575.58
	16

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	4

	 51. 7.
	 С101-0009
	 Асбест хризотиловый марки К-6-30
	 т
	 0.006
	 0.000516
	 1 160.00
	 1
	 19 776.25
	 10

	 51. 8.
	 С101-0073
	 Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	 т
	 0.132
	 0.011352
	 1 383.10
	 16
	 9 033.05
	 103

	 51. 9.
	 С101-0074
	 Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	 т
	 0.019
	 0.001634
	 1 525.50
	 2
	 9 033.05
	 15

	 51. 10.
	 С101-1742
	 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	 м2
	 116
	 9.976
	 5.71
	 57
	 11.72
	 117

	 51. 11.
	 С101-1745
	 Бензин растворитель
	 т
	 0.057
	 0.004902
	 6 143.80
	 30
	 19 861.61
	 97

	 51. 12.
	 С113-0101
	 Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	 т
	 0.106
	 0.009116
	 688.80
	 6
	 8 238.08
	 75

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 31
	 105%
	 334

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 19
	 60%
	 191

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 202
	
	 1 298

	

	52.
	Е11-01-011-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство стяжек керамзитобетонных толщиной 20 мм (100 мм)
	100 м2 стяжки
	
	0.086
	1 797.70
	155
	11 005.66
	946

	 52. 1.
	 З1-1020
	 Рабочий строитель среднего разряда 2
	 чел.-ч
	 40.65
	 3.4959
	 7.310
	 26
	 91.260
	 319

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.27
	0.10922
	9.030
	1
	111.630
	12

	 52. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 1.27
	 0.10922
	30.13
	3
	273.35
	30

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	1
	111.63
	12

	 52. 4.
	 Х11-1301
	 Вибратор поверхностный
	 маш.-ч
	 4.7
	 0.4042
	 0.49
	
	 2.04
	 1

	 52. 5.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 3.5
	 0.301
	 2.44
	 1
	 15.10
	 5

	 52. 6.
	 с401-1011
	 Керамзитобетон наибольшая крупность заполнителя до 10 мм
	 м3
	 2.04
	 0.17544
	 711.49
	 125
	 3 375.66
	 592

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 33
	 105%
	 348

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 20
	 60%
	 199

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 208
	
	 1 492

	

	53.
	Е11-01-011-04
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (+80 мм)
	100 м2 стяжки
	
	1.376
	373.98
	515
	1 829.35
	2 517

	 53. 1.
	 З1-1020
	 Рабочий строитель среднего разряда 2
	 чел.-ч
	 0.5
	 0.688
	 7.310
	 5
	 91.260
	 63

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.21
	0.28896
	9.030
	3
	111.630
	32

	 53. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.21
	 0.28896
	30.13
	9
	273.35
	79

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	3
	111.63
	32

	 53. 4.
	 Х11-1301
	 Вибратор поверхностный
	 маш.-ч
	 2.32
	 3.19232
	 0.49
	 2
	 2.04
	 7

	 53. 5.
	 с401-1011
	 Керамзитобетон наибольшая крупность заполнителя до 10 мм
	 м3
	 0.51
	 0.70176
	 711.49
	 499
	 3 375.66
	 2 369

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 10
	 105%
	 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 6
	 60%
	 57

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 531
	
	 2 674

	

	54.
	Е11-01-011-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.086
	1 370.88
	118
	9 972.93
	858

	 54. 1.
	 З1-1022
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	 чел.-ч
	 39.51
	 3.39786
	 7.450
	 25
	 92.940
	 316

	54. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.27
	0.10922
	9.030
	1
	111.630
	12

	 54. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 1.27
	 0.10922
	30.13
	3
	273.35
	30

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	1
	111.63
	12

	 54. 4.
	 Х11-1301
	 Вибратор поверхностный
	 маш.-ч
	 9.07
	 0.78002
	 0.49
	
	 2.04
	 2

	 54. 5.
	 С402-0005
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	 м3
	 2.04
	 0.17544
	 502.59
	 88
	 2 883.51
	 506

	 54. 6.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 3.5
	 0.301
	 2.44
	 1
	 15.10
	 5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 32
	 105%
	 344

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 20
	 60%
	 197

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 169
	
	 1 399

	

	55.
	Е11-01-011-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	
	0.086
	267.51
	23
	1 579.20
	136

	 55. 1.
	 З1-1022
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	 чел.-ч
	 0.5
	 0.043
	 7.450
	
	 92.940
	 4

	55. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.21
	0.01806
	9.030
	
	111.630
	2

	 55. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.21
	 0.01806
	30.13
	1
	273.35
	5

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	2

	 55. 4.
	 Х11-1301
	 Вибратор поверхностный
	 маш.-ч
	 2.32
	 0.19952
	 0.49
	
	 2.04
	

	 55. 5.
	 С402-0005
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	 м3
	 0.51
	 0.04386
	 502.59
	 22
	 2 883.51
	 126

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	 105%
	 6

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	 60%
	 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	 146

	

	56.
	Е11-01-027-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	
	0.086
	8 826.19
	759
	52 100.71
	4 481

	 56. 1.
	 З1-1032
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	 чел.-ч
	 119.78
	 10.30108
	 8.200
	 84
	 102.270
	 1 053

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.66
	0.22876
	9.030
	2
	111.630
	26

	 56. 3.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 0.36
	 0.03096
	94.12
	3
	371.33
	11

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	3

	 56. 4.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 2.3
	 0.1978
	30.13
	6
	273.35
	54

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	2
	111.63
	22

	 56. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.28
	 0.02408
	88.02
	2
	575.58
	14

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	3

	 56. 6.
	 С101-0287
	 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	 м2
	 102
	 8.772
	 67.80
	 595
	 339.92
	 2 982

	 56. 7.
	 С101-0631
	 Опилки древесные
	 м3
	 3.06
	 0.26316
	 34.92
	 9
	 104.85
	 28

	 56. 8.
	 С402-0006
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	 м3
	 1.3
	 0.1118
	 526.40
	 59
	 2 981.88
	 333

	 56. 9.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 3.85
	 0.3311
	 2.44
	 1
	 15.10
	 5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 106
	 105%
	 1 133

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 65
	 60%
	 647

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 929
	
	 6 261

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	17 853
	
	87 333

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 853
	
	87 333

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105)
	
	
	
	
	1 406
	
	14 994

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60)
	
	
	
	
	857
	
	8 568

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 116
	
	110 895

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	20 116
	
	110 895

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 406
	
	14 994

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	857
	
	8 568

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 105
	
	13 810

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	38
	
	470

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 143
	
	14 280

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	136.30386
	
	136.30386

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	4.20086
	
	4.20086

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	140.50472
	
	140.50472

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	3 621
	18
	19 961

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	23 737
	
	130 856

	

	
	Раздел 8.  ОKHА

	

	57.
	Е10-01-034-06
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	
	0.1025
	165 889.95
	17 004
	331 493.94
	33 978

	 57. 1.
	 З1-1032
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	 чел.-ч
	 145.72
	 14.9363
	 8.200
	 122
	 102.270
	 1 528

	57. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.06765
	9.030
	1
	111.630
	8

	 57. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.66
	 0.06765
	30.13
	2
	273.35
	18

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	1
	111.63
	8

	 57. 4.
	 Х13-4041
	 Шуруповерт
	 маш.-ч
	 12.47
	 1.278175
	 2.98
	 4
	 9.46
	 12

	 57. 5.
	 Х33-1451
	 Перфораторы электрические
	 маш.-ч
	 19.22
	 1.97005
	 2.08
	 4
	 7.49
	 15

	 57. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 3.57
	 0.365925
	88.02
	32
	575.58
	211

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	4
	132.18
	48

	 57. 7.
	 С101-2052
	 Лента бутиловая
	 м
	 244
	 25.01
	 6.38
	 160
	 10.10
	 253

	 57. 8.
	 С101-2053
	 Лента бутиловая ПСУЛ
	 м
	 156
	 15.99
	 7.60
	 122
	 12.21
	 195

	 57. 9.
	 С101-2054
	 Лента бутиловая диффузионная
	 м
	 56
	 5.74
	 7.95
	 46
	 11.28
	 65

	 57. 10.
	 С101-2388
	 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	 шт.
	 69
	 7.0725
	 66.20
	 468
	 112.54
	 796

	 57. 11.
	 С101-4173
	 Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	 10 шт.
	 38.9
	 3.98725
	 7.03
	 28
	 16.27
	 65

	 57. 12.
	 С102-0303
	 Клинья пластиковые монтажные
	 шт.
	 800
	 82
	 0.50
	 41
	 1.03
	 84

	 57. 13.
	 С203-8040
	 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	 м2
	 100
	 10.25
	 1 558.55
	 15 975
	 2 998.71
	 30 737

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 118%
	 145
	 100%
	 1 536

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(118* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 63%
	 77
	 50%
	 768

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(63* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 17 227
	
	 36 282

	

	58.
	Е10-01-035-01
(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	
	0.0468
	4 130.64
	193
	39 092.95
	1 830

	 58. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 21.19
	 0.991692
	 7.990
	 8
	 99.760
	 99

	58. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.001872
	9.030
	
	111.630
	

	 58. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.04
	 0.001872
	30.13
	
	273.35
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	

	 58. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.15
	 0.00702
	88.02
	1
	575.58
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 58. 5.
	 С101-2388
	 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	 шт.
	 56.6
	 2.64888
	 66.20
	 175
	 112.54
	 298

	 58. 6.
	 С102-0303
	 Клинья пластиковые монтажные
	 шт.
	 400
	 18.72
	 0.50
	 9
	 1.03
	 19

	 58. 7.
	 с101-9138
	 Доски подоконные ПВХ
	 м
	 100
	 4.68
	
	
	 301.00
	 1 409

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 118%
	 9
	 100%
	 99

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(118* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 63%
	 5
	 50%
	 50

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(63* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 207
	
	 1 979

	

	59.
	Е15-01-070-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	
	10.25
	142.40
	1 460
	339.37
	3 479

	 59. 1.
	 З1-1037
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	 чел.-ч
	 1.55
	 15.8875
	 8.710
	 138
	 108.670
	 1 726

	 59. 2.
	 Х13-4041
	 Шуруповерт
	 маш.-ч
	 0.14
	 1.435
	 2.98
	 4
	 9.46
	 14

	 59. 3.
	 Х33-1531
	 Пила дисковая электрическая
	 маш.-ч
	 0.04
	 0.41
	 0.94
	
	 3.99
	 2

	 59. 4.
	 С101-1691
	 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	 шт.
	 16
	 164
	 0.10
	 16
	 0.35
	 57

	 59. 5.
	 С101-2409
	 Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	 п.м
	 2.1
	 21.525
	 31.05
	 668
	 40.11
	 863

	 59. 6.
	 С101-2410
	 Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	 п.м
	 2.1
	 21.525
	 21.05
	 453
	 27.19
	 585

	 59. 7.
	 С101-2411
	 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	 п.м
	 0.66
	 6.765
	 26.41
	 179
	 34.12
	 231

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 145
	 89%
	 1 536

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 55%
	 76
	 44%
	 759

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 1 681
	
	 5 775

	

	60.
	Е15-01-050-04
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	
	0.04908
	1 533.02
	75
	40 104.18
	1 968

	 60. 1.
	 З1-1036
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	 чел.-ч
	 166.47
	 8.1703476
	 8.610
	 70
	 107.410
	 878

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.08
	0.0039264
	9.030
	
	111.630
	

	 60. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.08
	 0.0039264
	30.13
	
	273.35
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	

	 60. 4.
	 Х33-1531
	 Пила дисковая электрическая
	 маш.-ч
	 0.26
	 0.0127608
	 0.94
	
	 3.99
	

	 60. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.5
	 0.02454
	88.02
	2
	575.58
	14

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	3

	 60. 6.
	 С101-1757
	 Ветошь
	 кг
	 0.2
	 0.009816
	 1.82
	
	 17.21
	

	 60. 7.
	 С101-3464
	 Грунтовка масляная ВАК-I-V
	 т
	 0.0089
	 0.000436812
	 5 919.30
	 3
	 31 404.04
	 14

	 60. 8.
	 с101-9155
	 Листы облицовочные декоративные
	 м2
	 105
	 5.1534
	
	
	 204.00
	 1 051

	 60. 9.
	 с113-9045
	 Клей
	 кг
	 30
	 1.4724
	
	
	 7.00
	 10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 74
	 89%
	 781

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 55%
	 39
	 44%
	 386

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 187
	
	 3 136

	

	61.
	Е11-01-040-01
(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Обрамление откосов уголком
	100 м плинтуса
	
	0.1636
	1 985.34
	325
	3 737.09
	611

	 61. 1.
	 З1-1041
	 Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	 чел.-ч
	 8.99
	 1.470764
	 9.150
	 13
	 114.220
	 168

	 61. 2.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.03
	 0.004908
	88.02
	
	575.58
	3

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 61. 3.
	 С101-0609
	 Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	 кг
	 5.15
	 0.84254
	 8.36
	 7
	 86.55
	 73

	 61. 4.
	 с999-0002
	 Уголок пластиковый
	 м
	 101
	 16.5236
	 18.39
	 304
	 22.25
	 368

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 16
	 105%
	 176

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 10
	 60%
	 101

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 351
	
	 888

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	19 057
	
	41 866

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 057
	
	41 866

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 57, 58; %=89 - по стр. 59, 60; %=105 - по стр. 61)
	
	
	
	
	389
	
	4 129

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 57, 58; %=44 - по стр. 59, 60; %=60 - по стр. 61)
	
	
	
	
	207
	
	2 064

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 653
	
	48 059

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	19 653
	
	48 059

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	389
	
	4 129

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	207
	
	2 064

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	351
	
	4 399

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1
	
	8

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	352
	
	4 407

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	41.456604
	
	41.456604

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0734484
	
	0.0734484

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	41.530052
	
	41.530052

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	3 538
	18
	8 651

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	23 191
	
	56 710

	

	
	Раздел 9.  ДВЕРИ

	

	62.
	Е10-01-039-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	
	0.1428
	4 232.79
	604
	26 091.82
	3 726

	 62. 1.
	 З1-1036
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	 чел.-ч
	 104.28
	 14.891184
	 8.610
	 128
	 107.410
	 1 599

	62. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11.35
	1.62078
	12.840
	21
	158.860
	257

	 62. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 9.69
	 1.383732
	85.53
	118
	512.01
	708

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	18
	158.86
	220

	 62. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 1.66
	 0.237048
	102.74
	24
	558.52
	132

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	3
	158.86
	38

	 62. 5.
	 Х12-1011
	 Котлы битумные передвижные 400 л
	 маш.-ч
	 1.79
	 0.255612
	 31.56
	 8
	 46.26
	 12

	 62. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 1.99
	 0.284172
	88.02
	25
	575.58
	164

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	3
	132.18
	38

	 62. 7.
	 С101-0195
	 Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	 т
	 0.0021
	 0.00029988
	 8 475.00
	 3
	 49 008.47
	 15

	 62. 8.
	 С101-1591
	 Смола каменноугольная для дорожного строительства
	 т
	 0.0236
	 0.00337008
	 1 695.00
	 6
	 2 600.01
	 9

	 62. 9.
	 С101-1705
	 Пакля пропитанная
	 кг
	 108
	 15.4224
	 9.04
	 139
	 37.68
	 581

	 62. 10.
	 С101-1742
	 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	 м2
	 89
	 12.7092
	 5.71
	 73
	 11.72
	 149

	 62. 11.
	 С101-1789
	 Ерши металлические строительные
	 кг
	 37.5
	 5.355
	 10.14
	 54
	 43.16
	 231

	 62. 12.
	 С101-1805
	 Гвозди строительные
	 т
	 0.00413
	 0.000589764
	 11 820.00
	 7
	 49 279.66
	 29

	 62. 13.
	 С102-0053
	 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	 м3
	 0.08
	 0.011424
	 958.53
	 11
	 4 898.90
	 56

	 62. 14.
	 С402-0087
	 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	 м3
	 0.105
	 0.014994
	 421.11
	 6
	 2 197.14
	 33

	 62. 15.
	 С405-0219
	 Гипсовые вяжущие, марка Г3
	 т
	 0.016
	 0.0022848
	 729.98
	 2
	 3 308.86
	 8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 118%
	 176
	 100%
	 1 856

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(118* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 63%
	 94
	 50%
	 928


	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(63* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 874
	
	 6 510

	

	63.
	С203-0215
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, площадь 2,01 м2; ДУ 24-10, площадь 2,30 м2
	м2
	
	4.2
	239.56
	1 006
	1 473.29
	6 188

	

	64.
	С203-0202
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-9, площадь 1,80 м2; ДО 21-10, площадь 2,00 м2
	м2
	
	3.78
	214.70
	812
	1 320.40
	4 991

	

	65.
	С203-0201
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-8, площадь 1,59 м2
	м2
	
	3.36
	214.70
	721
	1 320.40
	4 437

	

	66.
	С203-0198
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2
	м2
	
	2.94
	218.09
	641
	1 341.25
	3 943

	

	67.
	С101-0889
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	
	8
	94.68
	757
	582.28
	4 658

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	4 541
	
	27 943

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 541
	
	27 943

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	3 937
	
	24 217

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 62)
	
	
	
	
	176
	
	1 856

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 62)
	
	
	
	
	94
	
	928

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 811
	
	30 727

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	4 811
	
	30 727

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	176
	
	1 856

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	94
	
	928

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	128
	
	1 599

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	21
	
	257

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	149
	
	1 856

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	14.891184
	
	14.891184

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.62078
	
	1.62078

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	16.511964
	
	16.511964

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	866
	18
	5 531

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	5 677
	
	36 258

	

	
	Раздел 10.  ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА

	

	68.
	Е10-05-011-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство  потолков из гипсокартонных листов (ГКЛВ)
	100 м2 потолка
	
	0.66
	6 437.34
	4 249
	41 113.82
	27 135

	 68. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 97
	 64.02
	 8.510
	 545
	 106.140
	 6 795

	 68. 2.
	 Х13-4041
	 Шуруповерт
	 маш.-ч
	 2.2
	 1.452
	 2.98
	 4
	 9.46
	 14

	 68. 3.
	 Х33-0901
	 Ножницы электрические
	 маш.-ч
	 0.32
	 0.2112
	 36.18
	 8
	 108.14
	 23

	 68. 4.
	 Х33-1451
	 Перфораторы электрические
	 маш.-ч
	 1.3
	 0.858
	 2.08
	 2
	 7.49
	 6

	 68. 5.
	 С101-2430
	 Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	 кг
	 10
	 6.6
	 13.09
	 86
	 23.04
	 152

	 68. 6.
	 С101-2437
	 Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ
	 кг
	 4
	 2.64
	 7.46
	 20
	 34.90
	 92

	 68. 7.
	 С101-2438
	 Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ
	 кг
	 42
	 27.72
	 2.70
	 75
	 10.69
	 296

	 68. 8.
	 С101-2474
	 Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	 м
	 68
	 44.88
	 0.17
	 8
	 0.19
	 9

	 68. 9.
	 С101-2480
	 Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	 м
	 135
	 89.1
	 1.73
	 154
	 6.38
	 568

	 68. 10.
	 С101-2484
	 Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 30/30000 мм
	 м
	 135
	 89.1
	 0.37
	 33
	 0.63
	 56

	 68. 11.
	 С101-2582
	 Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм
	 шт.
	 368
	 242.88
	 0.02
	 5
	 0.35
	 85


	 68. 12.
	 С101-2583
	 Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм
	 шт.
	 2221
	 1465.86
	 0.02
	 29
	 0.35
	 513

	 68. 13.
	 С101-2589
	 Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	 шт.
	 81
	 53.46
	 0.69
	 37
	 0.70
	 37

	 68. 14.
	 С101-2590
	 Дюбель с шурупом 6/35 мм
	 шт.
	 322
	 212.52
	 0.08
	 17
	 0.08
	 17

	 68. 15.
	 С201-0797
	 Профиль направляющий ПН 28/27/0,6
	 м
	 136
	 89.76
	 3.95
	 355
	 24.97
	 2 241

	 68. 16.
	 С201-0802
	 Профиль потолочный ПП 60/27/0,6
	 м
	 306
	 201.96
	 5.44
	 1 099
	 27.75
	 5 604

	 68. 17.
	 С201-0816
	 Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм
	 шт.
	 81
	 53.46
	 1.24
	 66
	 4.66
	 249

	 68. 18.
	 С201-0823
	 Соединители профилей одноуровневые ПП
	 шт.
	 183
	 120.78
	 1.60
	 193
	 10.09
	 1 219

	 68. 19.
	 С201-0831
	 ПП- удлинитель профилей 60*27
	 шт.
	 81
	 53.46
	 0.59
	 32
	 3.66
	 196

	 68. 20.
	 с101-2512
	 Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм
	 м2
	 111
	 73.26
	 20.23
	 1 482
	 117.22
	 8 588

	 68. 21.
	 с201-9010
	 Тяга подвесов
	 шт.
	 81
	 53.46
	
	
	 7.00
	 374

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 118%
	 643
	 100%
	 6 795

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(118* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 63%
	 343
	 50%
	 3 398

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(63* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 5 235
	
	 37 328

	

	69.
	Е15-04-007-04;
(Приказ № 339 от 13.07.2011)
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.66
	969.05
	640
	6 170.99
	4 073

	 69. 1.
	 З1-1033
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	 чел.-ч
	 39.98
	 26.3868
	 8.860
	 234
	 103.620
	 2 734

	69. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0066
	11.600
	
	111.630
	1

	 69. 3.
	 Х03-0952
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	 0.01
	 0.0066
	27.66
	
	232.94
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	11.60
	
	111.63
	1

	 69. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.1
	 0.066
	87.17
	6
	575.58
	38

	
	
	
	 (1)
	
	
	11.60
	1
	132.18
	9

	 69. 5.
	 С101-1596
	 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	 м2
	 0.84
	 0.5544
	 72.32
	 40
	 105.40
	 58

	 69. 6.
	 С101-1757
	 Ветошь
	 кг
	 0.31
	 0.2046
	 1.82
	
	 17.21
	 4

	 69. 7.
	 С101-3512
	 Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ
	 т
	 0.033
	 0.02178
	 4 434.40
	 97
	 23 591.01
	 514

	 69. 8.
	 С101-3585
	 Шпатлевка водно-дисперсионная
	 т
	 0.0055
	 0.00363
	 11 397.10
	 41
	 60 632.57
	 220

	 69. 9.
	 С101-4163
	 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	 кг
	 22
	 14.52
	 15.25
	 221
	 34.66
	 503

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 246
	 89%
	 2 434

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 55%
	 129
	 44%
	 1 203

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 1 014
	
	 7 711

	

	70.
	Е15-02-016-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	2.418
	1 817.85
	4 396
	15 075.95
	36 454

	 70. 1.
	 З1-1038
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	 чел.-ч
	 85.84
	 207.56112
	 8.820
	 1 831
	 110.000
	 22 832

	70. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.29
	15.20922
	10.460
	159
	129.436
	1 969

	 70. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.84
	 2.03112
	30.13
	61
	273.35
	555

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	18
	111.63
	227

	 70. 4.
	 Х11-1500
	 Растворонасосы 1 м3/ч
	маш.-ч
	 5.45
	 13.1781
	15.79
	208
	146.20
	1 927

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	141
	132.18
	1 742

	 70. 5.
	 С101-0179
	 Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм
	 т
	 0.00012
	 0.00029016
	 8 475.00
	 2
	 58 042.37
	 17

	 70. 6.
	 С101-0874
	 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	 м2
	 5.54
	 13.39572
	 28.25
	 378
	 85.14
	 1 141

	 70. 7.
	 С402-0083
	 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	 м3
	 1.87
	 4.52166
	 421.11
	 1 904
	 2 197.14
	 9 935

	 70. 8.
	 С405-0219
	 Гипсовые вяжущие, марка Г3
	 т
	 0.006
	 0.014508
	 729.98
	 11
	 3 308.86
	 48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 2 090
	 89%
	 22 073

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 55%
	 1 095
	 44%
	 10 912

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 7 580
	
	 69 439

	

	71.
	Е15-04-001-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (стен)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	1.998
	172.39
	344
	1 385.60
	2 768

	 71. 1.
	 З1-1034
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	 чел.-ч
	 11.11
	 22.19778
	 8.400
	 186
	 104.880
	 2 328

	71. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.01998
	9.030
	
	111.630
	2

	 71. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.01
	 0.01998
	30.13
	1
	273.35
	5

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	2

	 71. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.04
	 0.07992
	88.02
	7
	575.58
	46

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	11

	 71. 5.
	 С101-0488
	 Купорос медный марки А
	 т
	 0.0006
	 0.0011988
	 7 571.00
	 9
	 38 572.51
	 46

	 71. 6.
	 С101-0623
	 Мыло твердое хозяйственное 72%
	 шт.
	 1.5
	 2.997
	 4.50
	 13
	 10.47
	 31

	 71. 7.
	 С101-0636
	 Паста меловая ПМ-1
	 т
	 0.025
	 0.04995
	 1 050.00
	 52
	 3 298.73
	 165

	 71. 8.
	 С101-1596
	 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	 м2
	 0.00008
	 0.00015984
	 72.32
	
	 105.40
	

	 71. 9.
	 С101-1712
	 Шпатлевка клеевая
	 т
	 0.0021
	 0.0041958
	 4 242.47
	 18
	 7 724.90
	 32

	 71. 10.
	 С101-1757
	 Ветошь
	 кг
	 0.01
	 0.01998
	 1.82
	
	 17.21
	

	 71. 11.
	 С101-1815
	 Краски сухие для внутренних работ
	 т
	 0.0017
	 0.0033966
	 12 470.00
	 42
	 20 725.52
	 70

	 71. 12.
	 С101-1824
	 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	 т
	 0.00001
	 0.00001998
	 26 230.01
	 1
	 55 593.22
	 1

	 71. 13.
	 С101-1840
	 Клей малярный жидкий
	 кг
	 0.9
	 1.7982
	 8.09
	 15
	 23.38
	 42

	 71. 14.
	 С409-0639
	 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	 м3
	 0.0004
	 0.0007992
	 74.58
	
	 178.25
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 195
	 89%
	 2 074

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 55%
	 102
	 44%
	 1 025

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 642
	
	 5 867

	

	72.
	Е15-06-001-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	
	1.998
	3 565.82
	7 125
	14 664.65
	29 300

	 72. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 46.95
	 93.8061
	 8.510
	 798
	 106.140
	 9 957

	72. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.01998
	9.030
	
	111.630
	2

	 72. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.01
	 0.01998
	30.13
	1
	273.35
	5

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	2

	 72. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.01998
	88.02
	2
	575.58
	12

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	3

	 72. 5.
	 С101-1712
	 Шпатлевка клеевая
	 т
	 0.0097
	 0.0193806
	 4 242.47
	 82
	 7 724.90
	 150

	 72. 6.
	 С101-1757
	 Ветошь
	 кг
	 0.01
	 0.01998
	 1.82
	
	 17.21
	

	 72. 7.
	 С101-1817
	 Клей для обоев КМЦ
	 т
	 0.0029
	 0.0057942
	 25 990.00
	 151
	 38 350.49
	 222

	 72. 8.
	 С101-1829
	 Бумага ролевая
	 т
	 0.0071
	 0.0141858
	 5 650.00
	 80
	 8 591.67
	 122

	 72. 9.
	 С101-1992
	 Обои высококачественные
	 100 м2
	 1.15
	 2.2977
	 2 615.99
	 6 011
	 8 195.95
	 18 832

	 72. 10.
	 С409-0639
	 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	 м3
	 0.0004
	 0.0007992
	 74.58
	
	 178.25
	

	 72. 11.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.01
	 0.01998
	 2.44
	
	 15.10
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 838
	 89%
	 8 864

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 55%
	 439
	 44%
	 4 382

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 8 402
	
	 42 545

	

	73.
	Е15-01-019-07
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.42
	12 792.59
	5 373
	48 941.75
	20 556

	 73. 1.
	 З1-1036
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	 чел.-ч
	 166.11
	 69.7662
	 8.610
	 601
	 107.410
	 7 494

	73. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.65
	0.693
	8.053
	6
	99.670
	69

	 73. 3.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.0336
	94.12
	3
	371.33
	12

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	4

	 73. 4.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.27
	 0.1134
	30.13
	3
	273.35
	31

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	1
	111.63
	13

	 73. 5.
	 Х11-0901
	 Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	 1.3
	 0.546
	10.10
	6
	102.55
	56

	
	
	
	 (1)
	
	
	7.79
	4
	96.45
	53

	 73. 6.
	 С101-0256
	 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	 м2
	 99
	 41.58
	 71.19
	 2 960
	 246.78
	 10 261

	 73. 7.
	 С101-0302
	 Комплекты для туалетной комнаты Т-7
	 компл.
	 7
	 2.94
	 316.30
	 930
	 431.02
	 1 267

	 73. 8.
	 С101-1757
	 Ветошь
	 кг
	 0.5
	 0.21
	 1.82
	
	 17.21
	 4

	 73. 9.
	 С101-1776
	 Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)
	 т
	 0.375
	 0.1575
	 4 316.00
	 680
	 7 184.18
	 1 132

	 73. 10.
	 С402-0071
	 Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	 т
	 0.05
	 0.021
	 9 000.00
	 189
	 13 959.38
	 293

	 73. 11.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.93
	 0.3906
	 2.44
	 1
	 15.10
	 6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 637
	 89%
	 6 731

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 55%
	 334
	 44%
	 3 328

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 6 344
	
	 30 615

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	22 127
	
	120 286

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 127
	
	120 286

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 68; %=89 - по стр. 69-73)
	
	
	
	
	4 649
	
	48 970

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 68; %=44 - по стр. 69-73)
	
	
	
	
	2 442
	
	24 248

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 218
	
	193 504

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	29 218
	
	193 504

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 649
	
	48 970

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 442
	
	24 248

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 195
	
	52 140

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	165
	
	2 043

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	4 360
	
	54 183

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	483.738
	
	483.738

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	15.94878
	
	15.94878

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	499.68678
	
	499.68678

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	5 259
	18
	34 831

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	34 477
	
	228 335

	

	
	Раздел 11.  РАЗHЫЕ РАБОТЫ

	

	
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

	74.
	Е15-02-001-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0.273
	1 492.41
	407
	12 595.40
	3 439

	 74. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 70.88
	 19.35024
	 9.020
	 175
	 112.540
	 2 178

	74. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	0.75894
	10.680
	8
	132.180
	100

	 74. 3.
	 Х03-0402
	 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	 маш.-ч
	 0.9
	 0.2457
	 3.27
	 1
	 9.16
	 2

	 74. 4.
	 Х11-1501
	 Растворонасосы 3 м3/ч
	маш.-ч
	 2.78
	 0.75894
	19.20
	15
	162.75
	124

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	8
	132.18
	100

	 74. 5.
	 С402-0083
	 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	 м3
	 1.89
	 0.51597
	 421.11
	 217
	 2 197.14
	 1 134

	 74. 6.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.35
	 0.09555
	 2.44
	
	 15.10
	 1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 192
	 89%
	 2 027

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 55%
	 101
	 44%
	 1 002

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 700
	
	 6 469

	

	75.
	Е15-04-011-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Окраска фасадов (цоколь)
	100 м2 фасада
	
	0.273
	539.95
	147
	3 096.75
	845

	 75. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 10.03
	 2.73819
	 7.990
	 22
	 99.760
	 273

	 75. 2.
	 Х03-0401
	 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	 маш.-ч
	 0.24
	 0.06552
	 1.70
	
	 4.49
	

	 75. 3.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.09
	 0.02457
	88.02
	2
	575.58
	14

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	3

	 75. 4.
	 С101-1757
	 Ветошь
	 кг
	 0.01
	 0.00273
	 1.82
	
	 17.21
	

	 75. 5.
	 С101-2141
	 Краски сухие цементные для наружных работ
	 т
	 0.077
	 0.021021
	 5 532.80
	 116
	 24 809.33
	 522

	 75. 6.
	 С402-0083
	 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	 м3
	 0.06
	 0.01638
	 421.11
	 7
	 2 197.14
	 36

	 75. 7.
	 С409-0639
	 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	 м3
	 0.0003
	 0.0000819
	 74.58
	
	 178.25
	

	 75. 8.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.06
	 0.01638
	 2.44
	
	 15.10
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 23
	 89%
	 243

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 55%
	 12
	 44%
	 120

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 182
	
	 1 208


	

	
	КРЫЛЬЦО

	76.
	Е11-01-002-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	0.9
	122.44
	110
	774.07
	697

	 76. 1.
	 З1-1031
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	 чел.-ч
	 3.41
	 3.069
	 8.090
	 25
	 101.020
	 310

	76. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3
	0.27
	9.030
	2
	111.630
	30

	 76. 3.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.072
	94.12
	7
	371.33
	27

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	1
	111.63
	8

	 76. 4.
	 Х05-0102
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	 0.22
	 0.198
	92.76
	18
	424.50
	84

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	2
	111.63
	22

	 76. 5.
	 Х33-1100
	 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	 маш.-ч
	 0.44
	 0.396
	 0.55
	
	 7.08
	 3

	 76. 6.
	 С408-0122
	 Песок природный для строительных работ средний
	 м3
	 1.2
	 1.08
	 55.26
	 60
	 250.93
	 271

	 76. 7.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.15
	 0.135
	 2.44
	
	 15.10
	 2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 33
	 105%
	 357

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 20
	 60%
	 204

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 163
	
	 1 258

	

	77.
	Е11-01-002-09
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	0.75
	559.51
	420
	3 802.28
	2 852

	 77. 1.
	 З1-1028
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	 чел.-ч
	 3.66
	 2.745
	 7.860
	 22
	 98.070
	 269

	 77. 2.
	 Х11-1301
	 Вибратор поверхностный
	 маш.-ч
	 0.48
	 0.36
	 0.49
	
	 2.04
	 1

	 77. 3.
	 С101-0595
	 Мастика битумно-латексная кровельная
	 т
	 0.002
	 0.0015
	 3 039.70
	 5
	 13 233.51
	 20

	 77. 4.
	 С102-0138
	 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	 м3
	 0.001
	 0.00075
	 580.00
	
	 2 783.81
	 2

	 77. 5.
	 С401-0005
	 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	 м3
	 1.02
	 0.765
	 512.74
	 392
	 3 341.01
	 2 556

	 77. 6.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.35
	 0.2625
	 2.44
	 1
	 15.10
	 4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 27
	 105%
	 282

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 17
	 60%
	 161

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 464
	
	 3 296

	

	78.
	С203-0205-1
	Арматурная сетка 50/50/3
	т
	
	0.068
	4 256.00
	289
	26 174.40
	1 780

	

	79.
	Е11-01-002-09
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	0.8
	594.94
	476
	3 955.90
	3 165

	 79. 1.
	 З1-1028
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	 чел.-ч
	 3.66
	 2.928
	 7.860
	 23
	 98.070
	 287

	 79. 2.
	 Х11-1301
	 Вибратор поверхностный
	 маш.-ч
	 0.48
	 0.384
	 0.49
	
	 2.04
	 1

	 79. 3.
	 С101-0595
	 Мастика битумно-латексная кровельная
	 т
	 0.002
	 0.0016
	 3 039.70
	 5
	 13 233.51
	 21

	 79. 4.
	 С102-0138
	 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	 м3
	 0.001
	 0.0008
	 580.00
	
	 2 783.81
	 2

	 79. 5.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.35
	 0.28
	 2.44
	 1
	 15.10
	 4

	 79. 6.
	 с401-0006
	 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	 м3
	 1.02
	 0.816
	 547.47
	 447
	 3 491.62
	 2 849

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 28
	 105%
	 301

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 17
	 60%
	 172

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 522
	
	 3 639

	

	80.
	Е06-01-015-10
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	
	0.032
	6 076.31
	194
	27 827.04
	890

	 80. 1.
	 З1-1033
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	 чел.-ч
	 12.64
	 0.40448
	 8.300
	 3
	 103.620
	 42

	80. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.00512
	12.840
	
	158.860
	1

	 80. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.16
	 0.00512
	102.74
	1
	558.52
	3

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 80. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.22
	 0.00704
	88.02
	1
	575.58
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 80. 5.
	 С101-0816
	 Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	 т
	 0.028
	 0.000896
	 10 200.00
	 9
	 24 181.56
	 22

	 80. 6.
	 С204-0100
	 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	 т
	 1
	 0.032
	 5 650.00
	 181
	 25 624.21
	 820

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 3
	 89%
	 38

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 2
	 52%
	 22

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 199
	
	 951

	

	81.
	Е11-01-015-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	
	0.0235
	2 211.66
	52
	15 519.17
	365

	 81. 1.
	 З1-1022
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	 чел.-ч
	 40.43
	 0.950105
	 7.450
	 7
	 92.940
	 88

	81. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.84
	0.06674
	9.030
	1
	111.630
	7

	 81. 3.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 1.2
	 0.0282
	94.12
	3
	371.33
	10

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	3

	 81. 4.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.83
	 0.019505
	30.13
	1
	273.35
	5

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	2

	 81. 5.
	 Х05-0102
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	 0.81
	 0.019035
	92.76
	2
	424.50
	8

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	2

	 81. 6.
	 Х11-1301
	 Вибратор поверхностный
	 маш.-ч
	 3.96
	 0.09306
	 0.49
	
	 2.04
	

	 81. 7.
	 С401-0046
	 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	 м3
	 3.06
	 0.07191
	 551.27
	 40
	 3 491.62
	 251

	 81. 8.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 3.5
	 0.08225
	 2.44
	
	 15.10
	 1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 123%
	 10
	 105%
	 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(123* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 75%
	 6
	 60%
	 57

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(75* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 68
	
	 522

	

	
	ВЕНТШАХТЫ

	82.
	Е08-02-001-09
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кладка вентиляционных каналов
	1 м3 кладки
	
	2
	613.99
	1 228
	4 465.92
	8 932

	 82. 1.
	 З1-1027
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	 чел.-ч
	 7.08
	 14.16
	 7.790
	 110
	 97.220
	 1 377

	82. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	0.72
	12.840
	9
	158.860
	114

	 82. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.36
	 0.72
	85.53
	62
	512.01
	369

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	9
	158.86
	114

	 82. 4.
	 С101-0782
	 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	 т
	 0.0023
	 0.0046
	 5 989.00
	 28
	 27 099.56
	 125

	 82. 5.
	 С402-0002
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	 м3
	 0.221
	 0.442
	 421.11
	 186
	 2 197.14
	 971

	 82. 6.
	 С404-0005
	 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	 1000 шт.
	 0.4
	 0.8
	 1 050.20
	 840
	 7 596.10
	 6 077

	 82. 7.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.46
	 0.92
	 2.44
	 2
	 15.10
	 14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 122%
	 145
	 104%
	 1 551

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(122* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 80%
	 95
	 64%
	 954

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 1 468
	
	 11 437

	

	83.
	Е08-08-005-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кладка дымовых кирпичных труб
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	
	0.4
	797.07
	319
	5 847.33
	2 339

	 83. 1.
	 З1-1032
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	 чел.-ч
	 12.97
	 5.188
	 8.200
	 43
	 102.270
	 531

	83. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.14
	12.840
	2
	158.860
	22

	 83. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.35
	 0.14
	102.74
	14
	558.52
	78

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	2
	158.86
	22

	 83. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.09
	 0.036
	88.02
	3
	575.58
	21

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	5

	 83. 5.
	 С101-0167
	 Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм
	 т
	 0.0006
	 0.00024
	 8 475.00
	 2
	 78 584.75
	 19

	 83. 6.
	 С101-0240
	 Заклепки с полукруглой головкой 4х10 мм
	 т
	 0.0003
	 0.00012
	 6 244.00
	 1
	 104 676.17
	 13

	 83. 7.
	 С101-0975
	 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0
	 т
	 0.004
	 0.0016
	 4 660.00
	 7
	 27 703.68
	 44

	 83. 8.
	 С101-1133
	 Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный
	 т
	 0.006
	 0.0024
	 7 450.00
	 18
	 24 453.44
	 59

	 83. 9.
	 С101-1704
	 Войлок строительный
	 т
	 0.003
	 0.0012
	 9 774.49
	 12
	 19 196.76
	 23

	 83. 10.
	 С402-0002
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	 м3
	 0.04
	 0.016
	 421.11
	 7
	 2 197.14
	 35

	 83. 11.
	 С404-0005
	 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	 1000 шт.
	 0.49
	 0.196
	 1 050.20
	 206
	 7 596.10
	 1 489

	 83. 12.
	 С405-0253
	 Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	 т
	 0.0006
	 0.00024
	 734.50
	
	 2 114.12
	 1

	 83. 13.
	 С407-0001
	 Глина
	 м3
	 0.12
	 0.048
	 87.80
	 4
	 405.08
	 19

	 83. 14.
	 С408-0141
	 Песок природный для строительных растворов средний
	 м3
	 0.08
	 0.032
	 59.99
	 2
	 250.93
	 8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 122%
	 55
	 104%
	 575

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(122* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 80%
	 36
	 64%
	 354

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 410
	
	 3 268

	

	84.
	Е20-02-010-05
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм
	1 зонт
	
	2
	29.55
	59
	765.37
	1 531

	 84. 1.
	 З1-1033
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	 чел.-ч
	 2.27
	 4.54
	 8.300
	 38
	 103.620
	 470

	 84. 2.
	 Х03-0305
	 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	 маш.-ч
	 0.43
	 0.86
	 3.12
	 3
	 5.59
	 5

	 84. 3.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 0.16
	 0.32
	 7.99
	 3
	 27.87
	 9

	 84. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.02
	 0.04
	88.02
	4
	575.58
	23

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	5

	 84. 5.
	 С101-1522
	 Электроды диаметром 5 мм Э42А
	 т
	 0.00014
	 0.00028
	 10 362.00
	 3
	 54 960.00
	 15

	 84. 6.
	 С101-1714
	 Болты с гайками и шайбами строительные
	 т
	 0.00054
	 0.00108
	 9 040.00
	 10
	 66 827.30
	 72

	 84. 7.
	 с301-9548
	 Зонты стальные вентиляционных систем
	 шт.
	 1
	 2
	
	
	 468.00
	 936

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 49
	 109%
	 512

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 32
	 66%
	 310

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 139
	
	 2 354

	

	
	ОТМОСТКА

	85.
	Е27-07-002-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (10 см)
	100 м2 дорожек и тротуаров
	
	0.39
	3 033.62
	1 183
	16 754.52
	6 534

	 85. 1.
	 З1-1029
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	 чел.-ч
	 26.24
	 10.2336
	 7.930
	 81
	 98.910
	 1 012

	85. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.17
	1.2363
	10.081
	12
	124.725
	154

	 85. 3.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 1.15
	 0.4485
	94.12
	42
	371.33
	167

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	4
	111.63
	50

	 85. 4.
	 Х12-0906
	 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	 1.48
	 0.5772
	75.09
	43
	848.92
	490

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	6
	132.18
	76

	 85. 5.
	 Х12-1601
	 Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	 0.54
	 0.2106
	119.19
	25
	489.72
	103

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	2
	132.18
	28

	 85. 6.
	 С408-0391
	 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
	 м3
	 17.4
	 6.786
	 145.80
	 989
	 700.06
	 4 751

	 85. 7.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 2
	 0.78
	 2.44
	 2
	 15.10
	 12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 142%
	 132
	 121%
	 1 411

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(142* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 95%
	 88
	 76%
	 886

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 1 403
	
	 8 831

	

	86.
	Е27-07-002-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (- 2 см)
	100 м2 дорожек и тротуаров
	
	-0.78
	232.39
	-181
	1 140.63
	-890

	 86. 1.
	 З1-1029
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	 чел.-ч
	 0.54
	 -0.4212
	 7.930
	 -3
	 98.910
	 -42

	86. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	-0.078
	9.030
	-1
	111.630
	-9

	 86. 3.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 0.1
	 -0.078
	94.12
	-7
	371.33
	-29

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	-1
	111.63
	-9

	 86. 4.
	 С408-0391
	 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
	 м3
	 1.5
	 -1.17
	 145.80
	 -171
	 700.06
	 -819

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 142%
	 -6
	 121%
	 -62

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(142* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 95%
	 -4
	 76%
	 -39

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 -190
	
	 -990

	

	87.
	Е27-07-001-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	
	0.39
	3 256.03
	1 270
	22 103.74
	8 620

	 87. 1.
	 З1-1037
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	 чел.-ч
	 15.12
	 5.8968
	 8.710
	 51
	 108.670
	 641

	87. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.05
	0.0195
	10.554
	
	130.522
	3

	 87. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.02
	 0.0078
	102.74
	1
	558.52
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 87. 4.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 0.03
	 0.0117
	94.12
	1
	371.33
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	1

	 87. 5.
	 Х12-2801
	 Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	 маш.-ч
	 0.85
	 0.3315
	 66.12
	 22
	 60.01
	 20

	 87. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.02
	 0.0078
	88.02
	1
	575.58
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 87. 7.
	 С101-1561
	 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	 т
	 0.06
	 0.0234
	 1 487.60
	 35
	 11 445.85
	 268

	 87. 8.
	 С408-0122
	 Песок природный для строительных работ средний
	 м3
	 0.5
	 0.195
	 55.26
	 11
	 250.93
	 49

	 87. 9.
	 С410-0054
	 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	 т
	 7.14
	 2.7846
	 412.41
	 1 148
	 2 740.00
	 7 630

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 142%
	 72
	 121%
	 779

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(142* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 95%
	 48
	 76%
	 489

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 1 391
	
	 9 889

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	5 973
	
	41 099

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 625
	
	37 788


	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 74, 75, 80; %=105 - по стр. 76, 77, 79, 81; %=104 - по стр. 82, 83; %=121 - по стр. 85-87)
	
	
	
	
	716
	
	7 603

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 74, 75; %=60 - по стр. 76, 77, 79, 81; %=52 - по стр. 80; %=64 - по стр. 82, 83; %=76 - по стр. 85-87)
	
	
	
	
	439
	
	4 384

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 780
	
	49 775

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	289
	
	1 780

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	289
	
	1 780

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	59
	
	1 531

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 84)
	
	
	
	
	49
	
	512

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 84)
	
	
	
	
	32
	
	310

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	140
	
	2 353

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	7 209
	
	53 908

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	765
	
	8 115

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	471
	
	4 694

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	597
	
	7 436

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	33
	
	422

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	630
	
	7 858

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	71.782215
	
	71.782215

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	3.1386
	
	3.1386

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	74.920815
	
	74.920815

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	1 298
	18
	9 703

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	8 507
	
	63 611

	

	
	Раздел 12.  ОТОПЛЕHИЕ

	

	88.
	Е18-01-002-06
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)
	1 котел
	
	2
	656.00
	1 312
	6 140.10
	12 280

	 88. 1.
	 З1-1038
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	 чел.-ч
	 40.88
	 81.76
	 8.820
	 721
	 110.000
	 8 994

	88. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.54
	3.08
	12.840
	40
	158.860
	489

	 88. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 1.54
	 3.08
	102.74
	316
	558.52
	1 720

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	40
	158.86
	489

	 88. 4.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 1.95
	 3.9
	 7.99
	 31
	 27.87
	 109

	 88. 5.
	 Х04-2900
	 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	 маш.-ч
	 0.6
	 1.2
	 29.63
	 36
	 82.74
	 99

	 88. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 1.18
	 2.36
	88.02
	208
	575.58
	1 358

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	25
	132.18
	312

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 974
	 109%
	 10 336

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 632
	 66%
	 6 259

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 2 918
	
	 28 875

	

	89.
	С999-прайс.
	Котел настенный двухконтурный газовый на 23,3 кВт NOVA FLORIDA
	котел
	
	2
	16 949.15
	33 898
	13 924.15
	27 848

	

	90.
	Е18-03-001-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка радиаторов стальных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0408
	1 987.70
	81
	12 131.80
	495

	 90. 1.
	 З1-1034
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	 чел.-ч
	 65.6
	 2.67648
	 8.400
	 22
	 104.880
	 281

	90. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.28
	0.052224
	9.298
	
	114.951
	6

	 90. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.09
	 0.003672
	102.74
	
	558.52
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 90. 4.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 1.19
	 0.048552
	30.13
	1
	273.35
	13

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	5

	 90. 5.
	 Х04-2900
	 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	 маш.-ч
	 0.8
	 0.03264
	 29.63
	 1
	 82.74
	 3

	 90. 6.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 0.21
	 0.008568
	 2.08
	
	 19.20
	

	 90. 7.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 1.85
	 0.07548
	88.02
	7
	575.58
	43

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	10

	 90. 8.
	 С101-1488
	 Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм
	 т
	 0.0045
	 0.0001836
	 9 628.00
	 2
	 47 440.15
	 9

	 90. 9.
	 С301-1225
	 Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС
	 компл.
	 44.2
	 1.80336
	 24.75
	 45
	 59.47
	 107

	 90. 10.
	 С301-3361
	 Водный раствор нитрата и карбоната
	 м3
	 0.67
	 0.027336
	 45.83
	 1
	 73.90
	 2

	 90. 11.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 15
	 0.612
	 2.44
	 1
	 15.10
	 9

	 90. 12.
	 с101-9102
	 Дюбели распорные полиэтиленовые
	 10 шт.
	 8.9
	 0.36312
	
	
	 70.00
	 25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 28
	 109%
	 313

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 18
	 66%
	 189

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 127
	
	 997

	

	91.
	С999-прайс.
	Радиатор алюминиевый
	секция
	
	20
	301.00
	6 020
	301.00
	6 020

	

	92.
	Е16-05-001-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	
	4
	74.99
	300
	431.59
	1 726

	 92. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 1.47
	 5.88
	 8.510
	 50
	 106.140
	 624

	 92. 2.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 0.35
	 1.4
	 7.99
	 11
	 27.87
	 39

	 92. 3.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.04
	88.02
	4
	575.58
	23

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	5

	 92. 4.
	 С101-1522
	 Электроды диаметром 5 мм Э42А
	 т
	 0.00014
	 0.00056
	 10 362.00
	 6
	 54 960.00
	 31

	 92. 5.
	 С101-2575
	 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	 т
	 0.0011
	 0.0044
	 15 323.00
	 67
	 70 915.25
	 312

	 92. 6.
	 С507-0980
	 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм
	 шт.
	 2
	 8
	 16.80
	 134
	 81.06
	 648

	 92. 7.
	 С509-0966
	 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	 1000 шт.
	 0.002
	 0.008
	 3 450.00
	 28
	 6 117.30
	 49

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 64
	 109%
	 680

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 42
	 66%
	 412

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 406
	
	 2 818

	

	93.
	С302-1831
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
	шт.
	
	4
	15.52
	62
	95.45
	382

	

	94.
	Е16-05-001-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	
	2
	97.73
	195
	510.40
	1 021

	 94. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 1.47
	 2.94
	 8.510
	 25
	 106.140
	 312

	 94. 2.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 0.35
	 0.7
	 7.99
	 6
	 27.87
	 20

	 94. 3.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.02
	 0.04
	88.02
	4
	575.58
	23

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	5

	 94. 4.
	 С101-1522
	 Электроды диаметром 5 мм Э42А
	 т
	 0.00014
	 0.00028
	 10 362.00
	 3
	 54 960.00
	 15

	 94. 5.
	 С101-2576
	 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	 т
	 0.0011
	 0.0022
	 14 830.00
	 33
	 67 398.31
	 148

	 94. 6.
	 С507-0983
	 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	 шт.
	 2
	 4
	 28.00
	 112
	 119.52
	 478

	 94. 7.
	 С509-0966
	 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	 1000 шт.
	 0.002
	 0.004
	 3 450.00
	 14
	 6 117.30
	 24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 32
	 109%
	 340

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 21
	 66%
	 206

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 248
	
	 1 567

	

	95.
	С302-1834
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм
	шт.
	
	2
	86.14
	172
	529.76
	1 060

	

	96.
	Е16-02-001-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	
	0.1
	2 333.51
	233
	14 114.37
	1 411

	 96. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 32.97
	 3.297
	 9.020
	 30
	 112.540
	 371

	96. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.015
	12.840
	
	158.860
	2

	 96. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.008
	85.53
	1
	512.01
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 96. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.07
	 0.007
	102.74
	1
	558.52
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 96. 5.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 1.15
	 0.115
	 1.20
	
	 2.85
	

	 96. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.35
	 0.035
	88.02
	3
	575.58
	20

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	5

	 96. 7.
	 С101-0063
	 Ацетилен растворенный технический марки А
	 т
	 0.00013
	 0.000013
	 32 830.00
	
	 171 100.85
	 2

	 96. 8.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 0.281
	 0.0281
	 6.22
	
	 21.09
	 1

	 96. 9.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00044
	 0.000044
	 16 177.33
	 1
	 46 116.07
	 2

	 96. 10.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00053
	 0.000053
	 18 136.51
	 1
	 57 697.97
	 3

	 96. 11.
	 С101-0807
	 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	 т
	 0.00017
	 0.000017
	 13 560.00
	
	 34 941.11
	 1

	 96. 12.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.06
	 0.006
	 37.29
	
	 89.63
	 1

	 96. 13.
	 С302-0881
	 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм
	 м
	 100
	 10
	 19.62
	 196
	 100.25
	 1 003

	 96. 14.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.0009
	 0.00009
	 2.04
	
	 8.64
	

	 96. 15.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.25
	 0.025
	 2.44
	
	 15.10
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 38
	 109%
	 407

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 25
	 66%
	 246

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 296
	
	 2 064

	

	97.
	Е16-02-001-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.08
	2 710.98
	217
	16 501.25
	1 320

	 97. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 32.97
	 2.6376
	 9.020
	 24
	 112.540
	 297

	97. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.012
	12.840
	
	158.860
	2

	 97. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.0064
	85.53
	1
	512.01
	3

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 97. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.07
	 0.0056
	102.74
	1
	558.52
	3

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 97. 5.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 1.15
	 0.092
	 1.20
	
	 2.85
	

	 97. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.35
	 0.028
	88.02
	2
	575.58
	16

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	4

	 97. 7.
	 С101-0063
	 Ацетилен растворенный технический марки А
	 т
	 0.00013
	 0.0000104
	 32 830.00
	
	 171 100.85
	 2

	 97. 8.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 0.281
	 0.02248
	 6.22
	
	 21.09
	

	 97. 9.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00044
	 0.0000352
	 16 177.33
	 1
	 46 116.07
	 2

	 97. 10.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00053
	 0.0000424
	 18 136.51
	 1
	 57 697.97
	 2

	 97. 11.
	 С101-0807
	 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	 т
	 0.00017
	 0.0000136
	 13 560.00
	
	 34 941.11
	

	 97. 12.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.06
	 0.0048
	 37.29
	
	 89.63
	

	 97. 13.
	 С302-0882
	 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм
	 м
	 100
	 8
	 23.39
	 187
	 124.09
	 993

	 97. 14.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.0016
	 0.000128
	 2.04
	
	 8.64
	

	 97. 15.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.44
	 0.0352
	 2.44
	
	 15.10
	 1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 31
	 109%
	 326

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 20
	 66%
	 197

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 268
	
	 1 843

	

	98.
	Е16-02-001-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	
	0.1
	2 923.59
	292
	19 562.03
	1 956

	 98. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 32.97
	 3.297
	 9.020
	 30
	 112.540
	 371

	98. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.015
	12.840
	
	158.860
	2

	 98. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.008
	85.53
	1
	512.01
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 98. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.07
	 0.007
	102.74
	1
	558.52
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 98. 5.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 1.15
	 0.115
	 1.20
	
	 2.85
	

	 98. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.35
	 0.035
	88.02
	3
	575.58
	20

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	5

	 98. 7.
	 С101-0063
	 Ацетилен растворенный технический марки А
	 т
	 0.00013
	 0.000013
	 32 830.00
	
	 171 100.85
	 2

	 98. 8.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 0.281
	 0.0281
	 6.22
	
	 21.09
	 1

	 98. 9.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00044
	 0.000044
	 16 177.33
	 1
	 46 116.07
	 2

	 98. 10.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00053
	 0.000053
	 18 136.51
	 1
	 57 697.97
	 3

	 98. 11.
	 С101-0807
	 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	 т
	 0.00017
	 0.000017
	 13 560.00
	
	 34 941.11
	 1

	 98. 12.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.06
	 0.006
	 37.29
	
	 89.63
	 1

	 98. 13.
	 С302-0883
	 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм
	 м
	 100
	 10
	 25.51
	 255
	 154.66
	 1 547

	 98. 14.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.0025
	 0.00025
	 2.04
	
	 8.64
	

	 98. 15.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.69
	 0.069
	 2.44
	
	 15.10
	 1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 38
	 109%
	 407

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 25
	 66%
	 246

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 355
	
	 2 609

	

	99.
	Е16-02-001-04
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	3 434.66
	137
	21 822.69
	873

	 99. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 32.97
	 1.3188
	 9.020
	 12
	 112.540
	 148

	99. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.006
	12.840
	
	158.860
	1

	 99. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.0032
	85.53
	
	512.01
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 99. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.07
	 0.0028
	102.74
	
	558.52
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 99. 5.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 1.15
	 0.046
	 1.20
	
	 2.85
	

	 99. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.35
	 0.014
	88.02
	1
	575.58
	8

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	2

	 99. 7.
	 С101-0063
	 Ацетилен растворенный технический марки А
	 т
	 0.00013
	 0.0000052
	 32 830.00
	
	 171 100.85
	 1

	 99. 8.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 0.281
	 0.01124
	 6.22
	
	 21.09
	

	 99. 9.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00044
	 0.0000176
	 16 177.33
	
	 46 116.07
	 1

	 99. 10.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00053
	 0.0000212
	 18 136.51
	
	 57 697.97
	 1

	 99. 11.
	 С101-0807
	 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	 т
	 0.00017
	 0.0000068
	 13 560.00
	
	 34 941.11
	

	 99. 12.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.06
	 0.0024
	 37.29
	
	 89.63
	

	 99. 13.
	 С302-0884
	 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм
	 м
	 100
	 4
	 30.61
	 122
	 177.20
	 709

	 99. 14.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.004
	 0.00016
	 2.04
	
	 8.64
	

	 99. 15.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 1.13
	 0.0452
	 2.44
	
	 15.10
	 1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 15
	 109%
	 162

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 10
	 66%
	 98

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 162
	
	 1 134

	

	100.
	С999-прайс.
	Переход К 32х2,5-25х2,5
	шт.
	
	4
	174.00
	696
	174.00
	696

	

	101.
	С999-прайс.
	Переход К 25х2,5-15х2,5
	шт.
	
	8
	156.00
	1 248
	156.00
	1 248

	

	102.
	Е16-07-005-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.32
	103.46
	33
	826.67
	265

	 102. 1.
	 З1-1053
	 Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	 чел.-ч
	 5.01
	 1.6032
	 10.910
	 17
	 136.170
	 218

	 102. 2.
	 Х04-2900
	 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	 маш.-ч
	 1.5
	 0.48
	 29.63
	 14
	 82.74
	 40

	 102. 3.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00005
	 0.000016
	 16 177.33
	
	 46 116.07
	 1

	 102. 4.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00002
	 0.0000064
	 18 136.51
	
	 57 697.97
	

	 102. 5.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.02
	 0.0064
	 37.29
	
	 89.63
	 1

	 102. 6.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 1
	 0.32
	 2.44
	 1
	 15.10
	 5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 22
	 109%
	 238

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 14
	 66%
	 144

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 69
	
	 647

	

	103.
	Е46-03-009-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером 150х100 мм
	100 шт.
	
	0.08
	1 975.74
	158
	13 015.62
	1 041

	 103. 1.
	 З1-1036
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	 чел.-ч
	 53.3
	 4.264
	 8.610
	 37
	 107.410
	 458

	103. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	15.83
	1.2664
	9.030
	11
	111.630
	141

	 103. 3.
	 Х05-0102
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	 15.83
	 1.2664
	92.76
	117
	424.50
	538

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	11
	111.63
	141

	 103. 4.
	 Х33-0804
	 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	 маш.-ч
	 31.66
	 2.5328
	 1.53
	 4
	 18.03
	 46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 110%
	 53
	 94%
	 563

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(110* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 70%
	 34
	 56%
	 335

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(70* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 244
	
	 1 940

	

	104.
	Е46-03-010-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	
	0.08
	552.13
	44
	3 691.55
	295

	 104. 1.
	 З1-1039
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	 чел.-ч
	 15.17
	 1.2136
	 8.920
	 11
	 111.280
	 135

	104. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.35
	0.348
	9.030
	3
	111.630
	39

	 104. 3.
	 Х05-0102
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	 4.35
	 0.348
	92.76
	32
	424.50
	148

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	3
	111.63
	39

	 104. 4.
	 Х33-0804
	 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	 маш.-ч
	 8.7
	 0.696
	 1.53
	 1
	 18.03
	 13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 110%
	 15
	 94%
	 164

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(110* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 70%
	 10
	 56%
	 97

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(70* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 69
	
	 556

	

	105.
	Е13-03-004-26
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.312
	320.14
	100
	1 722.11
	537

	 105. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 3.83
	 1.19496
	 8.510
	 10
	 106.140
	 127

	105. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.00312
	9.030
	
	111.630
	

	 105. 3.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.00312
	94.12
	
	371.33
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	

	 105. 4.
	 Х03-0401
	 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	 маш.-ч
	 0.01
	 0.00312
	 1.70
	
	 4.49
	

	 105. 5.
	 Х34-0101
	 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	 маш.-ч
	 0.65
	 0.2028
	 6.82
	 1
	 18.54
	 4

	 105. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.00312
	88.02
	
	575.58
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	

	 105. 7.
	 С101-1292
	 Уайт-спирит
	 т
	 0.0014
	 0.0004368
	 6 667.00
	 3
	 26 605.97
	 12

	 105. 8.
	 С113-0246
	 Эмаль ПФ-115 серая
	 т
	 0.019
	 0.005928
	 14 312.87
	 85
	 66 146.12
	 392

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 90%
	 9
	 77%
	 98

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(90* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 70%
	 7
	 56%
	 71

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(70* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 116
	
	 706

	

	
	ДЕТАЛЬНЫЕ УЗЛЫ К ОТОПИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ

	106.
	Е16-02-001-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Подводка (пермычка) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	
	0.61704
	2 333.51
	1 440
	14 114.37
	8 709

	 106. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 32.97
	 20.3438088
	 9.020
	 184
	 112.540
	 2 289

	106. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.092556
	12.840
	1
	158.860
	15

	 106. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.0493632
	85.53
	4
	512.01
	25

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	1
	158.86
	8

	 106. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.07
	 0.0431928
	102.74
	4
	558.52
	24

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	1
	158.86
	7

	 106. 5.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 1.15
	 0.709596
	 1.20
	 1
	 2.85
	 2

	 106. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.35
	 0.215964
	88.02
	19
	575.58
	124

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	2
	132.18
	29

	 106. 7.
	 С101-0063
	 Ацетилен растворенный технический марки А
	 т
	 0.00013
	 0.0000802152
	 32 830.00
	 3
	 171 100.85
	 14

	 106. 8.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 0.281
	 0.17338824
	 6.22
	 1
	 21.09
	 4

	 106. 9.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00044
	 0.0002714976
	 16 177.33
	 4
	 46 116.07
	 13

	 106. 10.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00053
	 0.0003270312
	 18 136.51
	 6
	 57 697.97
	 19

	 106. 11.
	 С101-0807
	 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	 т
	 0.00017
	 0.0001048968
	 13 560.00
	 1
	 34 941.11
	 4

	 106. 12.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.06
	 0.0370224
	 37.29
	 1
	 89.63
	 3

	 106. 13.
	 С302-0881
	 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм
	 м
	 100
	 61.704
	 19.62
	 1 211
	 100.25
	 6 186

	 106. 14.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.0009
	 0.000555336
	 2.04
	
	 8.64
	

	 106. 15.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.25
	 0.15426
	 2.44
	
	 15.10
	 2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 237
	 109%
	 2 511

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 154
	 66%
	 1 521

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 1 830
	
	 12 741

	

	107.
	С999-прайс.
	Сгон ф15
	шт.
	
	18
	51.00
	918
	51.00
	918

	

	108.
	С999-прайс.
	Муфта ф15
	шт.
	
	54
	47.00
	2 538
	47.00
	2 538

	

	109.
	С999-прайс.
	Контргайка ф15
	шт.
	
	90
	25.00
	2 250
	25.00
	2 250

	

	110.
	С999-прайс.
	Футорка 3/4х1/2
	шт.
	
	36
	33.00
	1 188
	33.00
	1 188

	

	111.
	С999-прайс.
	Заглушка 3/4
	шт.
	
	18
	33.00
	594
	33.00
	594

	

	112.
	С999-прайс.
	Клапан воздушный 3/4
	шт.
	
	18
	74.00
	1 332
	74.00
	1 332

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	55 458
	
	78 003

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	302
	
	1 873

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 103, 104; %=77 - по стр. 105)
	
	
	
	
	77
	
	824

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 103-105)
	
	
	
	
	50
	
	504

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	429
	
	3 201

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55 156
	
	76 130

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 88, 90, 92, 94, 96-99, 102, 106)
	
	
	
	
	1 480
	
	15 720

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 88, 90, 92, 94, 96-99, 102, 106)
	
	
	
	
	959
	
	9 519

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	57 595
	
	101 369

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	58 024
	
	104 570

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 557
	
	16 544

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 009
	
	10 023

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 173
	
	14 625

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	55
	
	697

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 228
	
	15 322

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	132.42645
	
	132.42645

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	4.8903
	
	4.8903

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	137.31675
	
	137.31675

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	10 444
	18
	18 823

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	68 468
	
	123 393

	

	
	Раздел 13.  ВЕHТИЛЯЦИЯ

	

	113.
	Е20-02-003-11
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм
	1 решетка
	
	4
	24.52
	98
	200.55
	802

	 113. 1.
	 З1-1034
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	 чел.-ч
	 1.07
	 4.28
	 8.400
	 36
	 104.880
	 449

	 113. 2.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 0.27
	 1.08
	 2.08
	 2
	 19.20
	 21

	 113. 3.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.04
	88.02
	4
	575.58
	23

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	5

	 113. 4.
	 С101-0116
	 Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм
	 т
	 0.00001
	 0.00004
	 12 678.60
	 1
	 45 811.98
	 2

	 113. 5.
	 С204-0004
	 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	 т
	 0.00043
	 0.00172
	 6 508.70
	 11
	 26 924.90
	 46

	 113. 6.
	 С301-0603
	 Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200х200 мм
	 м2
	 0.04
	 0.16
	 279.00
	 45
	 1 633.76
	 261

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 46
	 109%
	 489

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 30
	 66%
	 296

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 174
	
	 1 588

	

	114.
	Е20-01-001-09
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	
	0.04
	1 805.85
	72
	50 056.72
	2 002

	 114. 1.
	 З1-1032
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	 чел.-ч
	 153.69
	 6.1476
	 8.200
	 50
	 102.270
	 629

	114. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.41
	0.0164
	12.840
	
	158.860
	3

	 114. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.41
	 0.0164
	102.74
	2
	558.52
	9

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	3

	 114. 4.
	 Х03-0403
	 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	 маш.-ч
	 0.39
	 0.0156
	 6.64
	
	 14.62
	

	 114. 5.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 1.62
	 0.0648
	 7.99
	 1
	 27.87
	 2

	 114. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.61
	 0.0244
	88.02
	2
	575.58
	14

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	3

	 114. 7.
	 С101-0605
	 Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>
	 т
	 0.00501
	 0.0002004
	 17 183.00
	 3
	 42 721.48
	 9

	 114. 8.
	 С101-1522
	 Электроды диаметром 5 мм Э42А
	 т
	 0.00041
	 0.0000164
	 10 362.00
	
	 54 960.00
	 1

	 114. 9.
	 С101-1703
	 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	 кг
	 8
	 0.32
	 23.09
	 7
	 29.44
	 9

	 114. 10.
	 С101-1714
	 Болты с гайками и шайбами строительные
	 т
	 0.015
	 0.0006
	 9 040.00
	 5
	 66 827.30
	 40

	 114. 11.
	 С509-0989
	 Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм
	 т
	 0.00089
	 0.0000356
	 26 499.00
	 1
	 149 888.14
	 5

	 114. 12.
	 с301-9066
	 Воздуховоды металлические
	 м2
	 100
	 4
	
	
	 321.00
	 1 284

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 64
	 109%
	 689

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 42
	 66%
	 417

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 178
	
	 3 108

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	170
	
	2 804

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	170
	
	2 804

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109)
	
	
	
	
	110
	
	1 178

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66)
	
	
	
	
	71
	
	713

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	351
	
	4 695

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	351
	
	4 695

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	110
	
	1 178

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	71
	
	713

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	86
	
	1 078

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	
	
	3

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	86
	
	1 081

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	10.4276
	
	10.4276

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0164
	
	0.0164

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	10.444
	
	10.444

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	63
	18
	845

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	414
	
	5 540

	

	
	Раздел 14.  САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	

	115.
	Е17-01-001-14
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	
	0.2
	1 596.99
	319
	12 563.61
	2 513

	 115. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 21.65
	 4.33
	 9.020
	 39
	 112.540
	 487

	115. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.026
	9.030
	
	111.630
	3

	 115. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.13
	 0.026
	30.13
	1
	273.35
	7

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	3

	 115. 4.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 0.2
	 0.04
	 2.08
	
	 19.20
	 1

	 115. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.22
	 0.044
	88.02
	4
	575.58
	25

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	6

	 115. 6.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.0004
	 0.00008
	 16 177.33
	 1
	 46 116.07
	 4

	 115. 7.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.0002
	 0.00004
	 18 136.51
	 1
	 57 697.97
	 2

	 115. 8.
	 С101-0782
	 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	 т
	 0.0036
	 0.00072
	 5 989.00
	 4
	 27 099.56
	 20

	 115. 9.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.3
	 0.06
	 37.29
	 2
	 89.63
	 5

	 115. 10.
	 С101-1847
	 Замазка защитная
	 кг
	 2
	 0.4
	 9.61
	 4
	 21.48
	 9

	 115. 11.
	 С101-2186
	 Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм
	 т
	 0.0007
	 0.00014
	 11 350.00
	 2
	 45 550.85
	 6

	 115. 12.
	 С101-2204
	 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
	 10 шт.
	 4
	 0.8
	 2.00
	 2
	 2.96
	 2

	 115. 13.
	 С301-0825
	 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	 компл.
	 10
	 2
	 130.00
	 260
	 972.00
	 1 944

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 50
	 109%
	 534

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 32
	 66%
	 323

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 401
	
	 3 371

	

	116.
	Е17-01-001-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка ванн купальных прямых стальных
	10 компл.
	
	0.2
	9 969.51
	1 994
	28 583.41
	5 717

	 116. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 21.65
	 4.33
	 9.020
	 39
	 112.540
	 487

	116. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.51
	0.102
	9.852
	1
	121.817
	12

	 116. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.11
	 0.022
	102.74
	2
	558.52
	12

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	3

	 116. 4.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.4
	 0.08
	30.13
	2
	273.35
	22

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	1
	111.63
	9

	 116. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.76
	 0.152
	88.02
	13
	575.58
	87

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	2
	132.18
	20

	 116. 6.
	 С101-0311
	 Каболка
	 т
	 0.0007
	 0.00014
	 30 030.00
	 4
	 60 978.44
	 9

	 116. 7.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.0013
	 0.00026
	 16 177.33
	 4
	 46 116.07
	 12

	 116. 8.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.0006
	 0.00012
	 18 136.51
	 2
	 57 697.97
	 7

	 116. 9.
	 С101-1355
	 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	 т
	 0.002
	 0.0004
	 1 836.00
	 1
	 2 932.06
	 1

	 116. 10.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.6
	 0.12
	 37.29
	 4
	 89.63
	 11

	 116. 11.
	 С301-0052
	 Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ размером 1500х700х560 мм
	 компл.
	 10
	 2
	 960.50
	 1 921
	 2 534.18
	 5 068

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 51
	 109%
	 544

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 33
	 66%
	 329

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 2 078
	
	 6 590

	

	117.
	Е17-01-002-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка смесителей
	10 шт.
	
	0.2
	2 011.50
	402
	13 373.17
	2 675

	 117. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 7
	 1.4
	 9.020
	 13
	 112.540
	 158

	 117. 2.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 0.1
	 0.02
	 2.08
	
	 19.20
	

	 117. 3.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00026
	 0.000052
	 16 177.33
	 1
	 46 116.07
	 2

	 117. 4.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00013
	 0.000026
	 18 136.51
	
	 57 697.97
	 2

	 117. 5.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.13
	 0.026
	 37.29
	 1
	 89.63
	 2

	 117. 6.
	 С101-2181
	 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм
	 т
	 0.0001
	 0.00002
	 12 430.00
	
	 42 423.73
	 1

	 117. 7.
	 С101-2201
	 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	 10 шт.
	 2
	 0.4
	 1.60
	 1
	 2.39
	 1

	 117. 8.
	 с301-0619
	 Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом
	 компл.
	 10
	 2
	 193.23
	 386
	 1 254.33
	 2 509

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 17
	 109%
	 172

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 11
	 66%
	 104

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 429
	
	 2 952

	

	118.
	Е17-01-003-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	
	0.2
	3 688.36
	738
	24 904.01
	4 981

	 118. 1.
	 З1-1039
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	 чел.-ч
	 24.64
	 4.928
	 8.920
	 44
	 111.280
	 548

	118. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.32
	0.064
	9.030
	1
	111.630
	7

	 118. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.32
	 0.064
	30.13
	2
	273.35
	17

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	1
	111.63
	7

	 118. 4.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 0.2
	 0.04
	 2.08
	
	 19.20
	 1

	 118. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.39
	 0.078
	88.02
	7
	575.58
	45

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	10

	 118. 6.
	 С101-0311
	 Каболка
	 т
	 0.001
	 0.0002
	 30 030.00
	 6
	 60 978.44
	 12

	 118. 7.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.0004
	 0.00008
	 16 177.33
	 1
	 46 116.07
	 4

	 118. 8.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.0002
	 0.00004
	 18 136.51
	 1
	 57 697.97
	 2

	 118. 9.
	 С101-0849
	 Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	 кг
	 0.8
	 0.16
	 13.56
	 2
	 37.96
	 6

	 118. 10.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.04
	 0.008
	 37.29
	
	 89.63
	 1

	 118. 11.
	 С101-1847
	 Замазка защитная
	 кг
	 4
	 0.8
	 9.61
	 8
	 21.48
	 17

	 118. 12.
	 С101-2184
	 Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм
	 т
	 0.0005
	 0.0001
	 12 430.00
	 1
	 45 550.85
	 5

	 118. 13.
	 С101-2203
	 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм
	 10 шт.
	 4
	 0.8
	 1.80
	 1
	 2.52
	 2

	 118. 14.
	 С113-0074
	 Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I
	 т
	 0.0008
	 0.00016
	 12 330.00
	 2
	 63 867.19
	 10

	 118. 15.
	 С301-1521
	 Унитаз-компакт <Комфорт>
	 компл.
	 10
	 2
	 318.00
	 636
	 2 141.49
	 4 283

	 118. 16.
	 С509-1792
	 Скобы скрепляющие и для подвеса
	 кг
	 20
	 4
	 6.50
	 26
	 6.83
	 27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 58
	 109%
	 605

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 37
	 66%
	 366

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 833
	
	 5 952

	

	119.
	Е17-01-005-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка моек на одно отделение
	10 компл.
	
	0.2
	3 066.51
	613
	7 222.05
	1 444

	 119. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 17.32
	 3.464
	 9.020
	 31
	 112.540
	 390

	119. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.026
	9.030
	
	111.630
	3

	 119. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.13
	 0.026
	30.13
	1
	273.35
	7

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	3

	 119. 4.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 0.2
	 0.04
	 2.08
	
	 19.20
	 1

	 119. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.14
	 0.028
	88.02
	2
	575.58
	16

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	4

	 119. 6.
	 С101-0311
	 Каболка
	 т
	 0.0014
	 0.00028
	 30 030.00
	 8
	 60 978.44
	 17

	 119. 7.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00027
	 0.000054
	 16 177.33
	 1
	 46 116.07
	 2

	 119. 8.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00013
	 0.000026
	 18 136.51
	
	 57 697.97
	 2

	 119. 9.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.13
	 0.026
	 37.29
	 1
	 89.63
	 2

	 119. 10.
	 С101-1847
	 Замазка защитная
	 кг
	 2
	 0.4
	 9.61
	 4
	 21.48
	 9

	 119. 11.
	 С101-2186
	 Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм
	 т
	 0.0007
	 0.00014
	 11 350.00
	 2
	 45 550.85
	 6

	 119. 12.
	 С101-2204
	 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
	 10 шт.
	 4
	 0.8
	 2.00
	 2
	 2.96
	 2

	 119. 13.
	 С301-0494
	 Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198
	 компл.
	 10
	 2
	 280.00
	 560
	 492.29
	 985

	 119. 14.
	 С402-0004
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	 м3
	 0.01
	 0.002
	 484.96
	 1
	 2 634.48
	 5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 40
	 109%
	 428

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 26
	 66%
	 259

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 678
	
	 2 132

	

	120.
	С301-1520
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	
	2
	20.45
	41
	67.35
	135

	

	121.
	Е17-01-002-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка смесителей
	10 шт.
	
	0.2
	1 509.20
	302
	3 270.27
	654

	 121. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 7
	 1.4
	 9.020
	 13
	 112.540
	 158

	 121. 2.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 0.1
	 0.02
	 2.08
	
	 19.20
	

	 121. 3.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00026
	 0.000052
	 16 177.33
	 1
	 46 116.07
	 2

	 121. 4.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00013
	 0.000026
	 18 136.51
	
	 57 697.97
	 2

	 121. 5.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.13
	 0.026
	 37.29
	 1
	 89.63
	 2

	 121. 6.
	 С101-2181
	 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм
	 т
	 0.0001
	 0.00002
	 12 430.00
	
	 42 423.73
	 1

	 121. 7.
	 С101-2201
	 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	 10 шт.
	 2
	 0.4
	 1.60
	 1
	 2.39
	 1

	 121. 8.
	 С301-1527
	 Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	 шт.
	 10
	 2
	 143.00
	 286
	 244.04
	 488

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 17
	 109%
	 172

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 11
	 66%
	 104

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 329
	
	 931

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 14
	
	
	
	
	4 409
	
	18 119

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 409
	
	18 119

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 115-119, 121)
	
	
	
	
	232
	
	2 456

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 115-119, 121)
	
	
	
	
	150
	
	1 487

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 791
	
	22 062

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 14
	
	
	
	
	4 791
	
	22 062

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	232
	
	2 456

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	150
	
	1 487

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	179
	
	2 228

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	2
	
	25

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	181
	
	2 253

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	19.852
	
	19.852

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.218
	
	0.218

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	20.07
	
	20.07

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	862
	18
	3 971

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14
	
	
	
	
	5 653
	
	26 033

	

	
	Раздел 15.  ВОДОПРОВОД В1

	

	122.
	Е16-04-002-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	
	0.15
	2 814.80
	422
	20 638.88
	3 096

	 122. 1.
	 З1-1042
	 Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 149.64
	 22.446
	 9.290
	 209
	 116.000
	 2 604

	122. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.2
	1.23
	10.701
	13
	132.440
	163

	 122. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.05
	 0.0075
	85.53
	1
	512.01
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 122. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.03
	 0.0045
	102.74
	
	558.52
	3

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 122. 5.
	 Х08-1600
	 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	 8.12
	 1.218
	98.91
	120
	154.08
	188

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	13
	132.18
	161

	 122. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.22
	 0.033
	88.02
	3
	575.58
	19

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	4

	 122. 7.
	 С101-0137
	 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	 т
	 0.00059
	 0.0000885
	 22 558.00
	 2
	 127 151.07
	 11

	 122. 8.
	 С101-0329
	 Клей 88-СА
	 кг
	 0.2
	 0.03
	 28.93
	 1
	 58.49
	 2

	 122. 9.
	 С101-1680
	 Патроны для строительно-монтажного пистолета
	 1000 шт.
	 0.069
	 0.01035
	 253.80
	 3
	 1 337.25
	 14

	 122. 10.
	 С101-1700
	 Наконечники для полиэтиленовых труб
	 кг
	 0.38
	 0.057
	 24.70
	 1
	 50.30
	 3

	 122. 11.
	 С113-0473
	 Метиленхлорид
	 кг
	 0.25
	 0.0375
	 11.80
	
	 37.62
	 1

	 122. 12.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.0025
	 0.000375
	 2.04
	
	 8.64
	

	 122. 13.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.74
	 0.111
	 2.44
	
	 15.10
	 2

	 122. 14.
	 С507-0588
	 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	 10 м
	 9.29
	 1.3935
	 58.56
	 82
	 176.73
	 246

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 284
	 109%
	 3 016

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 184
	 66%
	 1 826

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 890
	
	 7 938

	

	123.
	Е16-04-002-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.05
	3 617.38
	181
	25 535.55
	1 277

	 123. 1.
	 З1-1042
	 Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 190.24
	 9.512
	 9.290
	 88
	 116.000
	 1 103

	123. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.42
	0.671
	10.693
	7
	132.339
	89

	 123. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.05
	 0.0025
	85.53
	
	512.01
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 123. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.03
	 0.0015
	102.74
	
	558.52
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 123. 5.
	 Х08-1600
	 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	 13.34
	 0.667
	98.91
	66
	154.08
	103

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	7
	132.18
	88

	 123. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.22
	 0.011
	88.02
	1
	575.58
	6

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 123. 7.
	 С101-0137
	 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	 т
	 0.00085
	 0.0000425
	 22 558.00
	 1
	 127 151.07
	 5

	 123. 8.
	 С101-0329
	 Клей 88-СА
	 кг
	 0.25
	 0.0125
	 28.93
	
	 58.49
	 1

	 123. 9.
	 С101-1680
	 Патроны для строительно-монтажного пистолета
	 1000 шт.
	 0.1
	 0.005
	 253.80
	 1
	 1 337.25
	 7

	 123. 10.
	 С101-1700
	 Наконечники для полиэтиленовых труб
	 кг
	 0.55
	 0.0275
	 24.70
	 1
	 50.30
	 1

	 123. 11.
	 С113-0473
	 Метиленхлорид
	 кг
	 0.25
	 0.0125
	 11.80
	
	 37.62
	

	 123. 12.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.0016
	 0.00008
	 2.04
	
	 8.64
	

	 123. 13.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.47
	 0.0235
	 2.44
	
	 15.10
	

	 123. 14.
	 С507-0622
	 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	 10 м
	 8.99
	 0.4495
	 48.32
	 22
	 104.86
	 47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 122
	 109%
	 1 299

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 79
	 66%
	 787

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 381
	
	 3 363

	

	124.
	С999-прайс.
	Тройник 25х20х20
	шт.
	
	2
	21.00
	42
	21.00
	42

	

	125.
	С999-прайс.
	Тройник 25х20х25
	шт.
	
	4
	23.00
	92
	23.00
	92

	

	126.
	С999-прайс.
	Муфта комбинированная нар. резьба ф20-1/2''
	шт.
	
	8
	12.00
	96
	12.00
	96

	

	127.
	С999-прайс.
	Угольник комбинированная внут. резьба ф20-1/2'' с креплением
	шт.
	
	2
	11.00
	22
	11.00
	22

	

	128.
	С999-прайс.
	Муфта комбинированная нар. резьба ф25-3/4''
	шт.
	
	8
	12.00
	96
	12.00
	96

	

	129.
	С999-прайс.
	Муфта с накидной гайкой ф25-3/4''
	шт.
	
	2
	12.00
	24
	12.00
	24

	

	130.
	С999-прайс.
	Муфта с накидной гайкой ф20-1/2''
	шт.
	
	2
	17.00
	34
	17.00
	34

	

	131.
	С999-прайс.
	Угольник ф25
	шт.
	
	16
	5.00
	80
	5.00
	80

	

	132.
	С999-прайс.
	Угольник ф20
	шт.
	
	6
	5.00
	30
	5.00
	30

	

	133.
	С999-прайс.
	Переход 25х20
	шт.
	
	4
	25.00
	100
	25.00
	100

	

	134.
	С999-прайс.
	Опора ф25
	шт.
	
	50
	7.00
	350
	7.00
	350

	

	135.
	С999-прайс.
	Опора ф20
	шт.
	
	14
	7.00
	98
	7.00
	98

	

	136.
	Е16-02-002-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	
	0.02
	3 246.80
	65
	18 960.97
	379

	 136. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 37.07
	 0.7414
	 9.020
	 7
	 112.540
	 83

	136. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.003
	12.840
	
	158.860
	

	 136. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.0016
	85.53
	
	512.01
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 136. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.07
	 0.0014
	102.74
	
	558.52
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 136. 5.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 1.39
	 0.0278
	 1.20
	
	 2.85
	

	 136. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.44
	 0.0088
	88.02
	1
	575.58
	5

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 136. 7.
	 С101-0063
	 Ацетилен растворенный технический марки А
	 т
	 0.00019
	 0.0000038
	 32 830.00
	
	 171 100.85
	 1

	 136. 8.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 0.342
	 0.00684
	 6.22
	
	 21.09
	

	 136. 9.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00044
	 0.0000088
	 16 177.33
	
	 46 116.07
	

	 136. 10.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00053
	 0.0000106
	 18 136.51
	
	 57 697.97
	 1

	 136. 11.
	 С101-0807
	 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	 т
	 0.0004
	 0.000008
	 13 560.00
	
	 34 941.11
	

	 136. 12.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.05
	 0.001
	 37.29
	
	 89.63
	

	 136. 13.
	 С302-0887
	 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм
	 м
	 100
	 2
	 28.25
	 57
	 143.39
	 287

	 136. 14.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.0009
	 0.000018
	 2.04
	
	 8.64
	

	 136. 15.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.25
	 0.005
	 2.44
	
	 15.10
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 9
	 109%
	 90

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 6
	 66%
	 55

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 80
	
	 524

	

	137.
	Е16-07-005-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.02
	103.46
	2
	826.67
	17

	 137. 1.
	 З1-1053
	 Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	 чел.-ч
	 5.01
	 0.1002
	 10.910
	 1
	 136.170
	 14

	 137. 2.
	 Х04-2900
	 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	 маш.-ч
	 1.5
	 0.03
	 29.63
	 1
	 82.74
	 2

	 137. 3.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00005
	 0.000001
	 16 177.33
	
	 46 116.07
	

	 137. 4.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00002
	 0.0000004
	 18 136.51
	
	 57 697.97
	

	 137. 5.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.02
	 0.0004
	 37.29
	
	 89.63
	

	 137. 6.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 1
	 0.02
	 2.44
	
	 15.10
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 1
	 109%
	 15

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 1
	 66%
	 9

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 4
	
	 42

	

	138.
	Е16-05-001-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	
	8
	74.99
	600
	431.59
	3 453

	 138. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 1.47
	 11.76
	 8.510
	 100
	 106.140
	 1 248

	 138. 2.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 0.35
	 2.8
	 7.99
	 22
	 27.87
	 78

	 138. 3.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.08
	88.02
	7
	575.58
	46

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	11

	 138. 4.
	 С101-1522
	 Электроды диаметром 5 мм Э42А
	 т
	 0.00014
	 0.00112
	 10 362.00
	 12
	 54 960.00
	 62

	 138. 5.
	 С101-2575
	 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	 т
	 0.0011
	 0.0088
	 15 323.00
	 135
	 70 915.25
	 624

	 138. 6.
	 С507-0980
	 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм
	 шт.
	 2
	 16
	 16.80
	 269
	 81.06
	 1 297

	 138. 7.
	 С509-0966
	 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	 1000 шт.
	 0.002
	 0.016
	 3 450.00
	 55
	 6 117.30
	 98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 128
	 109%
	 1 360

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 83
	 66%
	 824

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 811
	
	 5 637

	

	139.
	С302-1831
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
	шт.
	
	4
	15.52
	62
	95.45
	382

	

	140.
	С302-1832
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм
	шт.
	
	4
	24.39
	98
	150.00
	600

	

	141.
	Е13-03-004-26
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.004
	320.14
	1
	1 722.11
	7

	 141. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 3.83
	 0.01532
	 8.510
	
	 106.140
	 2

	141. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.00004
	9.030
	
	111.630
	

	 141. 3.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.00004
	94.12
	
	371.33
	

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	

	 141. 4.
	 Х03-0401
	 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	 маш.-ч
	 0.01
	 0.00004
	 1.70
	
	 4.49
	

	 141. 5.
	 Х34-0101
	 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	 маш.-ч
	 0.65
	 0.0026
	 6.82
	
	 18.54
	

	 141. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.00004
	88.02
	
	575.58
	

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	

	 141. 7.
	 С101-1292
	 Уайт-спирит
	 т
	 0.0014
	 0.0000056
	 6 667.00
	
	 26 605.97
	

	 141. 8.
	 С113-0246
	 Эмаль ПФ-115 серая
	 т
	 0.019
	 0.000076
	 14 312.87
	 1
	 66 146.12
	 5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	 77%
	 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(90* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	 56%
	 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(70* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	 10

	

	142.
	Е16-07-003-04
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм
	1 врезка
	
	2
	94.45
	189
	827.06
	1 654

	 142. 1.
	 З1-1042
	 Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 4.46
	 8.92
	 9.290
	 83
	 116.000
	 1 035

	 142. 2.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 0.43
	 0.86
	 7.99
	 7
	 27.87
	 24

	 142. 3.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 0.49
	 0.98
	 1.20
	 1
	 2.85
	 3

	 142. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.02
	88.02
	2
	575.58
	12

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	3

	 142. 5.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 0.037
	 0.074
	 6.22
	
	 21.09
	 2

	 142. 6.
	 С101-1522
	 Электроды диаметром 5 мм Э42А
	 т
	 0.00015
	 0.0003
	 10 362.00
	 3
	 54 960.00
	 16

	 142. 7.
	 С101-1602
	 Ацетилен газообразный технический
	 м3
	 0.0084
	 0.0168
	 38.51
	 1
	 196.80
	 3

	 142. 8.
	 С103-0052
	 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	 м
	 0.4
	 0.8
	 40.01
	 32
	 157.11
	 126

	 142. 9.
	 С302-1137
	 Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	 шт.
	 1
	 2
	 30.00
	 60
	 217.04
	 434

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 106
	 109%
	 1 128

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 69
	 66%
	 683

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 364
	
	 3 465

	

	143.
	Е16-07-006-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 сальник
	
	2
	18.09
	36
	198.15
	396

	 143. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 1.8
	 3.6
	 8.510
	 31
	 106.140
	 382

	 143. 2.
	 С101-0596
	 Мастика битумно-кукерсольная холодная
	 т
	 0.00049
	 0.00098
	 3 219.20
	 3
	 10 511.95
	 10

	 143. 3.
	 С101-1355
	 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	 т
	 0.00064
	 0.00128
	 1 836.00
	 2
	 2 932.06
	 4

	 143. 4.
	 С101-1705
	 Пакля пропитанная
	 кг
	 0.0018
	 0.0036
	 9.04
	
	 37.68
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 40
	 109%
	 416

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 26
	 66%
	 252

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 101
	
	 1 065

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 15
	
	
	
	
	2 720
	
	12 325

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1
	
	7

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 141)
	
	
	
	
	
	
	2

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 141)
	
	
	
	
	
	
	1

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1
	
	10

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 719
	
	12 318

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 122, 123, 136-138, 142, 143)
	
	
	
	
	690
	
	7 326

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 122, 123, 136-138, 142, 143)
	
	
	
	
	447
	
	4 436

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 856
	
	24 080

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 15
	
	
	
	
	3 857
	
	24 090

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	690
	
	7 328

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	447
	
	4 437

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	519
	
	6 471

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	20
	
	252

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	539
	
	6 723

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	57.09492
	
	57.09492

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.90404
	
	1.90404

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	58.99896
	
	58.99896

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	694
	18
	4 336

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15
	
	
	
	
	4 551
	
	28 426

	

	
	Раздел 16.  ВОДОПРОВОД В3

	

	144.
	Е16-04-002-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.08
	3 617.38
	289
	25 535.55
	2 043

	 144. 1.
	 З1-1042
	 Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 190.24
	 15.2192
	 9.290
	 141
	 116.000
	 1 765

	144. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.42
	1.0736
	10.693
	11
	132.339
	142

	 144. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.05
	 0.004
	85.53
	
	512.01
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 144. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.03
	 0.0024
	102.74
	
	558.52
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 144. 5.
	 Х08-1600
	 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	 13.34
	 1.0672
	98.91
	106
	154.08
	164

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	11
	132.18
	141

	 144. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.22
	 0.0176
	88.02
	2
	575.58
	10

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	2

	 144. 7.
	 С101-0137
	 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	 т
	 0.00085
	 0.000068
	 22 558.00
	 2
	 127 151.07
	 9

	 144. 8.
	 С101-0329
	 Клей 88-СА
	 кг
	 0.25
	 0.02
	 28.93
	 1
	 58.49
	 1

	 144. 9.
	 С101-1680
	 Патроны для строительно-монтажного пистолета
	 1000 шт.
	 0.1
	 0.008
	 253.80
	 2
	 1 337.25
	 11

	 144. 10.
	 С101-1700
	 Наконечники для полиэтиленовых труб
	 кг
	 0.55
	 0.044
	 24.70
	 1
	 50.30
	 2

	 144. 11.
	 С113-0473
	 Метиленхлорид
	 кг
	 0.25
	 0.02
	 11.80
	
	 37.62
	 1

	 144. 12.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.0016
	 0.000128
	 2.04
	
	 8.64
	

	 144. 13.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.47
	 0.0376
	 2.44
	
	 15.10
	 1

	 144. 14.
	 С507-0622
	 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	 10 м
	 8.99
	 0.7192
	 48.32
	 35
	 104.86
	 75

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 195
	 109%
	 2 079

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 126
	 66%
	 1 259

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 610
	
	 5 380

	

	145.
	С999-прайс.
	Тройник 22х20х20
	шт.
	
	2
	21.00
	42
	21.00
	42

	

	146.
	С999-прайс.
	Муфта ф20
	шт.
	
	6
	14.00
	84
	14.00
	84

	

	147.
	С999-прайс.
	Муфта комбинированная нар. резьба ф20-1/2''
	шт.
	
	6
	12.00
	72
	12.00
	72

	

	148.
	С999-прайс.
	Угольник комбинированная внутр. резьба ф20-1/2''
	шт.
	
	2
	11.00
	22
	11.00
	22

	

	149.
	С999-прайс.
	Опора ф20
	шт.
	
	48
	7.00
	336
	7.00
	336

	

	150.
	С999-прайс.
	Угольник ф20
	шт.
	
	26
	5.00
	130
	5.00
	130

	

	151.
	С999-прайс.
	Муфта с накидной гайкой ф20-1/2''
	шт.
	
	4
	17.00
	68
	17.00
	68

	

	152.
	Е16-05-001-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	
	2
	74.99
	150
	431.59
	863

	 152. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 1.47
	 2.94
	 8.510
	 25
	 106.140
	 312

	 152. 2.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 0.35
	 0.7
	 7.99
	 6
	 27.87
	 20

	 152. 3.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.02
	88.02
	2
	575.58
	12

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	3

	 152. 4.
	 С101-1522
	 Электроды диаметром 5 мм Э42А
	 т
	 0.00014
	 0.00028
	 10 362.00
	 3
	 54 960.00
	 15

	 152. 5.
	 С101-2575
	 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	 т
	 0.0011
	 0.0022
	 15 323.00
	 34
	 70 915.25
	 156

	 152. 6.
	 С507-0980
	 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм
	 шт.
	 2
	 4
	 16.80
	 67
	 81.06
	 324

	 152. 7.
	 С509-0966
	 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	 1000 шт.
	 0.002
	 0.004
	 3 450.00
	 14
	 6 117.30
	 24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 32
	 109%
	 340

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 21
	 66%
	 206

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 203
	
	 1 409

	

	153.
	С302-1831
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
	шт.
	
	2
	15.52
	31
	95.45
	191

	

	154.
	Е16-02-002-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	
	0.02
	3 246.80
	65
	18 960.97
	379

	 154. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 37.07
	 0.7414
	 9.020
	 7
	 112.540
	 83

	154. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.003
	12.840
	
	158.860
	

	 154. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.0016
	85.53
	
	512.01
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 154. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.07
	 0.0014
	102.74
	
	558.52
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 154. 5.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 1.39
	 0.0278
	 1.20
	
	 2.85
	

	 154. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.44
	 0.0088
	88.02
	1
	575.58
	5

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 154. 7.
	 С101-0063
	 Ацетилен растворенный технический марки А
	 т
	 0.00019
	 0.0000038
	 32 830.00
	
	 171 100.85
	 1

	 154. 8.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 0.342
	 0.00684
	 6.22
	
	 21.09
	

	 154. 9.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00044
	 0.0000088
	 16 177.33
	
	 46 116.07
	

	 154. 10.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00053
	 0.0000106
	 18 136.51
	
	 57 697.97
	 1

	 154. 11.
	 С101-0807
	 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	 т
	 0.0004
	 0.000008
	 13 560.00
	
	 34 941.11
	

	 154. 12.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.05
	 0.001
	 37.29
	
	 89.63
	

	 154. 13.
	 С302-0887
	 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм
	 м
	 100
	 2
	 28.25
	 57
	 143.39
	 287

	 154. 14.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.0009
	 0.000018
	 2.04
	
	 8.64
	

	 154. 15.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.25
	 0.005
	 2.44
	
	 15.10
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 9
	 109%
	 90

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 6
	 66%
	 55

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 80
	
	 524

	

	155.
	Е16-07-005-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.02
	103.46
	2
	826.67
	17

	 155. 1.
	 З1-1053
	 Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	 чел.-ч
	 5.01
	 0.1002
	 10.910
	 1
	 136.170
	 14

	 155. 2.
	 Х04-2900
	 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	 маш.-ч
	 1.5
	 0.03
	 29.63
	 1
	 82.74
	 2

	 155. 3.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00005
	 0.000001
	 16 177.33
	
	 46 116.07
	

	 155. 4.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00002
	 0.0000004
	 18 136.51
	
	 57 697.97
	

	 155. 5.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.02
	 0.0004
	 37.29
	
	 89.63
	

	 155. 6.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 1
	 0.02
	 2.44
	
	 15.10
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 1
	 109%
	 15

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 1
	 66%
	 9

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 4
	
	 42

	

	156.
	Е13-03-004-26
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.004
	320.14
	1
	1 722.11
	7

	 156. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 3.83
	 0.01532
	 8.510
	
	 106.140
	 2

	156. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.00004
	9.030
	
	111.630
	

	 156. 3.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.00004
	94.12
	
	371.33
	

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	

	 156. 4.
	 Х03-0401
	 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	 маш.-ч
	 0.01
	 0.00004
	 1.70
	
	 4.49
	

	 156. 5.
	 Х34-0101
	 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	 маш.-ч
	 0.65
	 0.0026
	 6.82
	
	 18.54
	

	 156. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.00004
	88.02
	
	575.58
	

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	

	 156. 7.
	 С101-1292
	 Уайт-спирит
	 т
	 0.0014
	 0.0000056
	 6 667.00
	
	 26 605.97
	

	 156. 8.
	 С113-0246
	 Эмаль ПФ-115 серая
	 т
	 0.019
	 0.000076
	 14 312.87
	 1
	 66 146.12
	 5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	 77%
	 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(90* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	 56%
	 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(70* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	 10

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 16
	
	
	
	
	1 292
	
	4 254

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	73
	
	79

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 156)
	
	
	
	
	
	
	2

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 156)
	
	
	
	
	
	
	1

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	73
	
	82

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 219
	
	4 175

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 144, 152, 154, 155)
	
	
	
	
	237
	
	2 524

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 144, 152, 154, 155)
	
	
	
	
	154
	
	1 529

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 610
	
	8 228

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 16
	
	
	
	
	1 683
	
	8 310

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	237
	
	2 526

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	154
	
	1 530

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	174
	
	2 176

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	11
	
	142

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	185
	
	2 318

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	19.01612
	
	19.01612

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.07664
	
	1.07664

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	20.09276
	
	20.09276

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	303
	18
	1 496

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16
	
	
	
	
	1 986
	
	9 806

	

	
	Раздел 17.  НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

	

	157.
	Е01-01-014-04
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0097
	4 920.82
	48
	36 007.96
	349

	 157. 1.
	 З1-1020
	 Рабочий строитель среднего разряда 2
	 чел.-ч
	 24.59
	 0.238523
	 7.310
	 2
	 91.260
	 22

	157. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	70.89
	0.687633
	9.342
	6
	115.520
	79

	 157. 3.
	 Х06-0337
	 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3
	маш.-ч
	 57.47
	 0.557459
	68.45
	38
	468.63
	261

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	5
	111.63
	62

	 157. 4.
	 Х07-0148
	 Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	 13.42
	 0.130174
	59.91
	8
	506.20
	66

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	17

	 157. 5.
	 С408-0015
	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	 м3
	 0.03
	 0.000291
	 108.40
	
	 1 283.48
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 8
	 81%
	 82

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 50%
	 4
	 40%
	 40

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(50* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 60
	
	 471

	

	158.
	Е01-02-057-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	
	0.003
	862.58
	3
	10 768.68
	32

	 158. 1.
	 З1-1020
	 Рабочий строитель среднего разряда 2
	 чел.-ч
	 118
	 0.354
	 7.310
	 3
	 91.260
	 32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 80%
	 2
	 68%
	 22

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 45%
	 1
	 36%
	 12

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(45* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 7
	
	 65

	

	159.
	Е01-02-061-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	
	0.024
	622.16
	15
	7 763.22
	186

	 159. 1.
	 З1-1015
	 Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	 чел.-ч
	 88.5
	 2.124
	 7.030
	 15
	 87.720
	 186

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 80%
	 12
	 68%
	 126

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 45%
	 7
	 36%
	 67

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(45* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 34
	
	 379

	

	160.
	Е01-01-033-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0056
	455.32
	3
	3 847.12
	22

	160. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.6
	0.04256
	10.680
	
	132.180
	6

	 160. 2.
	 Х07-0148
	 Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	 7.6
	 0.04256
	59.91
	3
	506.20
	22

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	 81%
	 5

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	 40%
	 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(50* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	 29

	

	161.
	Е22-01-021-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм
	1 км трубопровода
	
	0.01
	12 058.82
	121
	50 267.24
	503

	 161. 1.
	 З1-1037
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	 чел.-ч
	 200.68
	 2.0068
	 8.710
	 17
	 108.670
	 218

	161. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	21.3
	0.213
	10.615
	2
	131.370
	28

	 161. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.07
	 0.0007
	102.74
	
	558.52
	

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 161. 4.
	 Х04-0102
	 Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	 0.93
	 0.0093
	26.92
	
	183.05
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	1

	 161. 5.
	 Х04-2901
	 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	 маш.-ч
	 8
	 0.08
	 29.08
	 2
	 78.80
	 6

	 161. 6.
	 Х08-1600
	 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	 20.3
	 0.203
	98.91
	20
	154.08
	31

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	2
	132.18
	27

	 161. 7.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.11
	 0.0011
	88.02
	
	575.58
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	

	 161. 8.
	 С101-1742
	 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	 м2
	 0.16
	 0.0016
	 5.71
	
	 11.72
	

	 161. 9.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 5
	 0.05
	 2.44
	
	 15.10
	 1

	 161. 10.
	 с507-0589
	 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	 10 м
	 101
	 1.01
	 79.36
	 80
	 241.10
	 244

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 130%
	 25
	 111%
	 273

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(130* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 89%
	 17
	 71%
	 175

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(89* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 163
	
	 951

	

	162.
	Е22-06-001-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	
	0.01
	572.76
	6
	6 385.04
	64

	 162. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 56.7
	 0.567
	 7.990
	 5
	 99.760
	 57

	 162. 2.
	 С405-0254
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 т
	 0.00235
	 0.0000235
	 2 147.00
	
	 8 061.59
	

	 162. 3.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 47
	 0.47
	 2.44
	 1
	 15.10
	 7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 130%
	 7
	 111%
	 63

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(130* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 89%
	 4
	 71%
	 40

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(89* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 17
	
	 168

	

	163.
	Е22-06-005-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 32 мм
	1 врезка
	
	1
	91.94
	92
	503.92
	504

	 163. 1.
	 З1-1047
	 Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	 чел.-ч
	 1.46
	 1.46
	 9.980
	 15
	 124.560
	 182

	163. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.37
	0.37
	10.680
	4
	132.180
	49

	 163. 3.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 0.09
	 0.09
	 1.20
	
	 2.85
	

	 163. 4.
	 Х15-0202
	 Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	 0.37
	 0.37
	133.04
	49
	525.15
	194

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	4
	132.18
	49

	 163. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.11
	 0.11
	88.02
	10
	575.58
	63

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	15

	 163. 6.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 0.074
	 0.074
	 6.22
	
	 21.09
	 2

	 163. 7.
	 С101-1513
	 Электроды диаметром 4 мм Э42
	 т
	 0.0001
	 0.0001
	 10 314.99
	 1
	 54 960.00
	 5

	 163. 8.
	 С101-1602
	 Ацетилен газообразный технический
	 м3
	 0.018
	 0.018
	 38.51
	 1
	 196.80
	 4

	 163. 9.
	 С103-0139
	 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	 м
	 0.4
	 0.4
	 40.43
	 16
	 133.97
	 54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 130%
	 25
	 111%
	 256

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(130* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 89%
	 17
	 71%
	 164

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(89* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 134
	
	 924

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 17
	
	
	
	
	288
	
	1 660

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	288
	
	1 660

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 157, 160; %=68 - по стр. 158, 159; %=111 - по стр. 161-163)
	
	
	
	
	78
	
	828

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 157, 160; %=36 - по стр. 158, 159; %=71 - по стр. 161-163)
	
	
	
	
	50
	
	500

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	416
	
	2 988

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 17
	
	
	
	
	416
	
	2 988

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	78
	
	828

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	50
	
	500

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	57
	
	697

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	12
	
	162

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	69
	
	859

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	6.750323
	
	6.750323

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.313193
	
	1.313193

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	8.063516
	
	8.063516

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	75
	18
	538

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17
	
	
	
	
	491
	
	3 526

	

	
	Раздел 18.  КАHАЛИЗАЦИЯ К1

	

	164.
	Е16-04-001-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.15
	7 679.11
	1 152
	29 808.58
	4 471

	 164. 1.
	 З1-1042
	 Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 61.6
	 9.24
	 9.290
	 86
	 116.000
	 1 072

	164. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.009
	12.840
	
	158.860
	1

	 164. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.04
	 0.006
	85.53
	1
	512.01
	3

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 164. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.02
	 0.003
	102.74
	
	558.52
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 164. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.22
	 0.033
	88.02
	3
	575.58
	19

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	4

	 164. 6.
	 С101-2449
	 Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	 кг
	 4
	 0.6
	 24.41
	 15
	 171.26
	 103

	 164. 7.
	 С101-2576
	 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	 т
	 0.00266
	 0.000399
	 14 830.00
	 6
	 67 398.31
	 27

	 164. 8.
	 С302-3340
	 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм
	 м
	 99.8
	 14.97
	 69.55
	 1 041
	 216.60
	 3 243

	 164. 9.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 1.57
	 0.2355
	 2.44
	 1
	 15.10
	 4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 110
	 109%
	 1 170

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 71
	 66%
	 708

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 1 333
	
	 6 349

	

	165.
	Е16-04-001-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.1
	4 544.94
	454
	22 478.24
	2 248

	 165. 1.
	 З1-1042
	 Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 64.24
	 6.424
	 9.290
	 60
	 116.000
	 745

	165. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.002
	12.840
	
	158.860
	

	 165. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.001
	85.53
	
	512.01
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 165. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.001
	102.74
	
	558.52
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 165. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.11
	 0.011
	88.02
	1
	575.58
	6

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 165. 6.
	 С101-2449
	 Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	 кг
	 1.5
	 0.15
	 24.41
	 4
	 171.26
	 26

	 165. 7.
	 С101-2576
	 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	 т
	 0.0012
	 0.00012
	 14 830.00
	 2
	 67 398.31
	 8

	 165. 8.
	 С302-3339
	 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
	 м
	 99.8
	 9.98
	 38.89
	 388
	 146.38
	 1 461

	 165. 9.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.39
	 0.039
	 2.44
	
	 15.10
	 1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 77
	 109%
	 812

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 50
	 66%
	 492

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 581
	
	 3 552

	

	166.
	Е16-07-004-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	1 врезка
	
	2
	207.80
	416
	1 276.05
	2 552

	 166. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 8.94
	 17.88
	 7.990
	 143
	 99.760
	 1 784

	 166. 2.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.02
	88.02
	2
	575.58
	12

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	3

	 166. 3.
	 С101-1355
	 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	 т
	 0.00192
	 0.00384
	 1 836.00
	 7
	 2 932.06
	 11

	 166. 4.
	 С101-1705
	 Пакля пропитанная
	 кг
	 0.00072
	 0.00144
	 9.04
	
	 37.68
	

	 166. 5.
	 С103-1011
	 Муфты надвижные диаметром 100 мм
	 шт.
	 1
	 2
	 17.51
	 35
	 68.13
	 136

	 166. 6.
	 С103-1034
	 Тройники косые под 60 градусов диаметром 100х100 мм
	 шт.
	 1
	 2
	 36.70
	 73
	 133.88
	 268

	 166. 7.
	 С301-3342
	 Заглушки чугунные диаметром 100 мм
	 шт.
	 1
	 2
	 77.75
	 156
	 170.77
	 342

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 183
	 109%
	 1 945

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 119
	 66%
	 1 177

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 718
	
	 5 674

	

	167.
	С999-прайс.
	Тройник РР канализационный 90* Д50х50х50
	шт.
	
	2
	77.00
	154
	77.00
	154

	

	168.
	С999-прайс.
	Тройник РР канализационный 45* Д50х50х50
	шт.
	
	2
	68.00
	136
	68.00
	136

	

	169.
	С999-прайс.
	Тройник РР канализационный 90* Д110х110х110
	шт.
	
	4
	102.00
	408
	102.00
	408

	

	170.
	С999-прайс.
	Отвод РР канализационный 90* Д50
	шт.
	
	2
	65.00
	130
	65.00
	130

	

	171.
	С999-прайс.
	Отвод РР канализационный 45* Д50
	шт.
	
	2
	62.00
	124
	62.00
	124

	

	172.
	С999-прайс.
	Заглушка Д110
	шт.
	
	2
	145.00
	290
	145.00
	290

	

	173.
	С999-прайс.
	Отвод РР канализационный 45* Д110
	шт.
	
	4
	77.00
	308
	77.00
	308

	

	174.
	С999-прайс.
	Манжета резиновая для унитаза Д110
	шт.
	
	2
	84.00
	168
	84.00
	168

	

	175.
	С999-прайс.
	Ревизия Д110
	шт.
	
	2
	96.00
	192
	96.00
	192

	

	176.
	С999-прайс.
	Переход ф110/50
	шт.
	
	2
	106.00
	212
	106.00
	212

	

	177.
	С999-прайс.
	Хомут металлический Д50
	шт.
	
	10
	32.00
	320
	32.00
	320

	

	178.
	С999-прайс.
	Хомут металлический Д110
	шт.
	
	14
	32.00
	448
	32.00
	448

	

	179.
	Е46-03-009-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	100 шт.
	
	0.04
	1 401.24
	56
	9 125.88
	365

	 179. 1.
	 З1-1036
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	 чел.-ч
	 36.21
	 1.4484
	 8.610
	 12
	 107.410
	 156

	179. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11.37
	0.4548
	9.030
	4
	111.630
	51

	 179. 3.
	 Х05-0102
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	 11.37
	 0.4548
	92.76
	42
	424.50
	193

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	4
	111.63
	51

	 179. 4.
	 Х33-0804
	 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	 маш.-ч
	 22.74
	 0.9096
	 1.53
	 1
	 18.03
	 16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 110%
	 18
	 94%
	 195

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(110* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 70%
	 11
	 56%
	 116

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(70* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 85
	
	 676

	

	180.
	Е46-03-010-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	100 отверстий
	
	0.02
	3 916.13
	78
	26 391.34
	528

	 180. 1.
	 З1-1039
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	 чел.-ч
	 110.64
	 2.2128
	 8.920
	 20
	 111.280
	 246

	180. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	30.57
	0.6114
	9.030
	6
	111.630
	68

	 180. 3.
	 Х05-0102
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	 30.57
	 0.6114
	92.76
	57
	424.50
	260

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	6
	111.63
	68

	 180. 4.
	 Х33-0804
	 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	 маш.-ч
	 61.14
	 1.2228
	 1.53
	 2
	 18.03
	 22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 110%
	 29
	 94%
	 295

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(110* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 70%
	 18
	 56%
	 176

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(70* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 125
	
	 999

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 18
	
	
	
	
	5 046
	
	13 054

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	134
	
	893

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 179, 180)
	
	
	
	
	46
	
	490

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 179, 180)
	
	
	
	
	29
	
	292

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	209
	
	1 675

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 912
	
	12 161

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 164-166)
	
	
	
	
	370
	
	3 926

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 164-166)
	
	
	
	
	240
	
	2 377

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 522
	
	18 464

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 18
	
	
	
	
	5 731
	
	20 139

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	416
	
	4 416

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	269
	
	2 669

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	321
	
	4 003

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	10
	
	120

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	331
	
	4 123

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	37.2052
	
	37.2052

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.0772
	
	1.0772

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	38.2824
	
	38.2824

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	1 032
	18
	3 625

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18
	
	
	
	
	6 763
	
	23 764

	

	
	Раздел 19.  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	

	
	СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

	181.
	Е01-01-014-04
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0097
	4 920.82
	48
	36 007.96
	349

	 181. 1.
	 З1-1020
	 Рабочий строитель среднего разряда 2
	 чел.-ч
	 24.59
	 0.238523
	 7.310
	 2
	 91.260
	 22

	181. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	70.89
	0.687633
	9.342
	6
	115.520
	79

	 181. 3.
	 Х06-0337
	 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3
	маш.-ч
	 57.47
	 0.557459
	68.45
	38
	468.63
	261

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	5
	111.63
	62

	 181. 4.
	 Х07-0148
	 Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	 13.42
	 0.130174
	59.91
	8
	506.20
	66

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	17

	 181. 5.
	 С408-0015
	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	 м3
	 0.03
	 0.000291
	 108.40
	
	 1 283.48
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 8
	 81%
	 82

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 50%
	 4
	 40%
	 40

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(50* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 60
	
	 471

	

	182.
	Е01-02-057-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	
	0.003
	862.58
	3
	10 768.68
	32

	 182. 1.
	 З1-1020
	 Рабочий строитель среднего разряда 2
	 чел.-ч
	 118
	 0.354
	 7.310
	 3
	 91.260
	 32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 80%
	 2
	 68%
	 22

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 45%
	 1
	 36%
	 12

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(45* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 7
	
	 65

	

	183.
	Е01-02-061-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	
	0.024
	622.16
	15
	7 763.22
	186

	 183. 1.
	 З1-1015
	 Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	 чел.-ч
	 88.5
	 2.124
	 7.030
	 15
	 87.720
	 186

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 80%
	 12
	 68%
	 126

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 45%
	 7
	 36%
	 67

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(45* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 34
	
	 379

	

	184.
	Е01-01-033-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0056
	455.32
	3
	3 847.12
	22

	184. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.6
	0.04256
	10.680
	
	132.180
	6

	 184. 2.
	 Х07-0148
	 Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	 7.6
	 0.04256
	59.91
	3
	506.20
	22

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	 81%
	 5

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	 40%
	 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(50* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	 29

	

	185.
	Е24-02-034-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода 32 мм
	100 м газопровода
	
	0.08
	817.94
	65
	2 564.91
	205

	 185. 1.
	 З1-1033
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	 чел.-ч
	 1.02
	 0.0816
	 8.300
	 1
	 103.620
	 8

	 185. 2.
	 с507-0589
	 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	 10 м
	 10.2
	 0.816
	 79.36
	 65
	 241.10
	 197

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 130%
	 1
	 111%
	 9

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(130* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 89%
	 1
	 71%
	 6

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(89* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 67
	
	 220

	

	186.
	Е24-02-122-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм
	100 м газопровода
	
	0.08
	8.73
	1
	38.04
	3

	 186. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 0.08
	 0.0064
	 9.020
	
	 112.540
	 1

	186. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.0032
	9.030
	
	111.630
	

	 186. 3.
	 Х05-0102
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	 0.04
	 0.0032
	92.76
	
	424.50
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	

	 186. 4.
	 Х40-0311
	 Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы
	маш.-ч
	 0.02
	 0.0016
	214.93
	
	602.72
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	132.18
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	 111%
	 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(130* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	 71%
	 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(89* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	 5

	

	187.
	Е24-02-120-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.08
	22.25
	2
	131.04
	10

	 187. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 0.41
	 0.0328
	 9.020
	
	 112.540
	 4

	187. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	0.016
	9.030
	
	111.630
	2

	 187. 3.
	 Х05-0102
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	 0.2
	 0.016
	92.76
	1
	424.50
	7

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	 111%
	 7

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(130* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	 71%
	 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(89* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	 21

	

	188.
	Е24-02-121-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 узел
	
	1
	85.21
	85
	552.45
	552

	 188. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 3.12
	 3.12
	 9.020
	 28
	 112.540
	 351

	 188. 2.
	 Х04-0202
	 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем
	 маш.-ч
	 1.11
	 1.11
	 14.41
	 16
	 62.57
	 69

	 188. 3.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 0.67
	 0.67
	 1.20
	 1
	 2.85
	 2

	 188. 4.
	 Х33-0301
	 Машины шлифовальные электрические
	 маш.-ч
	 0.26
	 0.26
	 5.11
	 1
	 16.04
	 4

	 188. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.12
	 0.12
	88.02
	11
	575.58
	69

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	16

	 188. 6.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 0.099
	 0.099
	 6.22
	 1
	 21.09
	 2

	 188. 7.
	 С101-1530
	 Электроды диаметром 6 мм Э42А
	 т
	 0.00014
	 0.00014
	 9 524.00
	 1
	 54 960.00
	 8

	 188. 8.
	 С101-2278
	 Пропан-бутан, смесь техническая
	 кг
	 0.021
	 0.021
	 6.09
	
	 20.96
	

	 188. 9.
	 С302-3227
	 Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм
	 шт.
	 0.05
	 0.05
	 223.04
	 11
	 446.08
	 22

	 188. 10.
	 С507-2431
	 Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм
	 т
	 0.00065
	 0.00065
	 23 311.00
	 15
	 37 219.59
	 24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 130%
	 36
	 111%
	 390

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(130* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 89%
	 25
	 71%
	 249

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(89* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 146
	
	 1 191

	

	189.
	Е24-02-090-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм
	10 врезок
	
	0.1
	880.53
	88
	6 145.98
	615

	 189. 1.
	 З1-1042
	 Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 33.82
	 3.382
	 9.290
	 31
	 116.000
	 392

	 189. 2.
	 Х04-0202
	 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем
	 маш.-ч
	 17.45
	 1.745
	 14.41
	 25
	 62.57
	 109

	 189. 3.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 22.47
	 2.247
	 1.20
	 3
	 2.85
	 6

	 189. 4.
	 Х33-0301
	 Машины шлифовальные электрические
	 маш.-ч
	 7.26
	 0.726
	 5.11
	 4
	 16.04
	 12

	 189. 5.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 8.95
	 0.895
	 6.22
	 6
	 21.09
	 19

	 189. 6.
	 С101-1514
	 Электроды диаметром 4 мм Э42А
	 т
	 0.0043
	 0.00043
	 10 577.99
	 5
	 54 960.00
	 24

	 189. 7.
	 С101-2278
	 Пропан-бутан, смесь техническая
	 кг
	 7.57
	 0.757
	 6.09
	 5
	 20.96
	 16

	 189. 8.
	 С103-0134
	 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	 м
	 4.7
	 0.47
	 21.22
	 10
	 75.24
	 35

	 189. 9.
	 С407-0006
	 Глина шамотная
	 кг
	 6
	 0.6
	 0.64
	
	 2.19
	 1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 130%
	 40
	 111%
	 435

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(130* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 89%
	 28
	 71%
	 278

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(89* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 156
	
	 1 328

	

	
	ВНУТРЕНЕЕ

	190.
	Е19-01-001-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных
	1 прибор
	
	2
	1 279.03
	2 558
	5 141.10
	10 282

	 190. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 1.26
	 2.52
	 8.510
	 21
	 106.140
	 267

	190. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.02
	9.030
	
	111.630
	2

	 190. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.01
	 0.02
	30.13
	1
	273.35
	5

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	2

	 190. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.16
	88.02
	14
	575.58
	92

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	2
	132.18
	21

	 190. 5.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00002
	 0.00004
	 16 177.33
	 1
	 46 116.07
	 2

	 190. 6.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.008
	 0.016
	 37.29
	 1
	 89.63
	 1

	 190. 7.
	 С101-1825
	 Олифа натуральная
	 кг
	 0.01
	 0.02
	 34.88
	 1
	 55.60
	 1

	 190. 8.
	 С301-0535
	 Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные
	 шт.
	 1
	 2
	 1 206.21
	 2 412
	 4 742.53
	 9 485

	 190. 9.
	 С302-1197
	 Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм
	 шт.
	 1
	 2
	 20.20
	 40
	 97.42
	 195

	 190. 10.
	 С302-1236
	 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм
	 шт.
	 1
	 2
	 8.10
	 16
	 17.02
	 34

	 190. 11.
	 С302-1311
	 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм
	 м
	 1
	 2
	 25.48
	 51
	 99.42
	 199

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 27
	 109%
	 293

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 17
	 66%
	 178

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 2 602
	
	 10 753

	

	191.
	Е19-01-002-01
(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Установка водонагревателей проточных
	1 прибор
	
	2
	1 648.44
	3 297
	5 009.91
	10 020

	 191. 1.
	 З1-1033
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	 чел.-ч
	 4.53
	 9.06
	 8.300
	 75
	 103.620
	 939

	191. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.02
	9.030
	
	111.630
	2

	 191. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.01
	 0.02
	30.13
	1
	273.35
	5

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	2

	 191. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.05
	 0.1
	88.02
	9
	575.58
	58

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	13

	 191. 5.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00005
	 0.0001
	 16 177.33
	 2
	 46 116.07
	 5

	 191. 6.
	 С101-1484
	 Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм
	 т
	 0.00034
	 0.00068
	 11 350.00
	 8
	 50 838.98
	 35

	 191. 7.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.021
	 0.042
	 37.29
	 2
	 89.63
	 4

	 191. 8.
	 С101-1825
	 Олифа натуральная
	 кг
	 0.024
	 0.048
	 34.88
	 2
	 55.60
	 3

	 191. 9.
	 С101-1874
	 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм
	 т
	 0.0051
	 0.0102
	 8 793.20
	 90
	 35 772.02
	 365

	 191. 10.
	 С101-2534
	 Костыль из квадратной стали
	 шт.
	 2
	 4
	 11.36
	 45
	 69.86
	 279

	 191. 11.
	 С301-0008
	 Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные
	 шт.
	 1
	 2
	 1 200.00
	 2 400
	 2 668.25
	 5 337

	 191. 12.
	 С301-0033
	 Отвод гофрированный стальной
	 шт.
	 2
	 4
	 62.24
	 249
	 382.78
	 1 531

	 191. 13.
	 С301-0035
	 Прочистка для газохода
	 шт.
	 1
	 2
	 6.20
	 12
	 38.13
	 76

	 191. 14.
	 С301-0036
	 Труба соединительная
	 шт.
	 2
	 4
	 24.69
	 99
	 151.84
	 607

	 191. 15.
	 С301-1120
	 Вытяжки от газовых колонок
	 компл.
	 1
	 2
	 75.20
	 150
	 231.16
	 462

	 191. 16.
	 С302-1237
	 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм
	 шт.
	 1
	 2
	 10.97
	 22
	 28.55
	 57

	 191. 17.
	 С302-3238
	 Краны натяжные газовые муфтовые, латунные диаметром 20 мм
	 шт.
	 1
	 2
	 51.38
	 103
	 102.76
	 206

	 191. 18.
	 С402-0004
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	 м3
	 0.0004
	 0.0008
	 484.96
	
	 2 634.48
	 2

	 191. 19.
	 С404-0276
	 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	 1000 шт.
	 0.002
	 0.004
	 2 200.00
	 9
	 6 593.86
	 26

	 191. 20.
	 С509-0919
	 Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм
	 т
	 0.002
	 0.004
	 5 040.00
	 20
	 5 851.67
	 23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 96
	 109%
	 1 026

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 62
	 66%
	 621

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 3 455
	
	 11 667

	

	192.
	Е16-05-001-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	
	4
	74.99
	300
	431.59
	1 726

	 192. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 1.47
	 5.88
	 8.510
	 50
	 106.140
	 624

	 192. 2.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 0.35
	 1.4
	 7.99
	 11
	 27.87
	 39

	 192. 3.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.04
	88.02
	4
	575.58
	23

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	5

	 192. 4.
	 С101-1522
	 Электроды диаметром 5 мм Э42А
	 т
	 0.00014
	 0.00056
	 10 362.00
	 6
	 54 960.00
	 31

	 192. 5.
	 С101-2575
	 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	 т
	 0.0011
	 0.0044
	 15 323.00
	 67
	 70 915.25
	 312

	 192. 6.
	 С507-0980
	 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм
	 шт.
	 2
	 8
	 16.80
	 134
	 81.06
	 648

	 192. 7.
	 С509-0966
	 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	 1000 шт.
	 0.002
	 0.008
	 3 450.00
	 28
	 6 117.30
	 49

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 64
	 109%
	 680

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 42
	 66%
	 412

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 406
	
	 2 818

	

	193.
	С302-1343
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	
	4
	23.50
	94
	144.53
	578

	

	194.
	Е16-02-003-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	
	0.16
	2 923.97
	468
	13 894.43
	2 223

	 194. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 30.91
	 4.9456
	 9.020
	 45
	 112.540
	 557

	194. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.024
	12.840
	
	158.860
	4

	 194. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.0128
	85.53
	1
	512.01
	7

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	2

	 194. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.07
	 0.0112
	102.74
	1
	558.52
	6

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	2

	 194. 5.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 4.18
	 0.6688
	 1.20
	 1
	 2.85
	 2

	 194. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.44
	 0.0704
	88.02
	6
	575.58
	41

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	9

	 194. 7.
	 С101-0063
	 Ацетилен растворенный технический марки А
	 т
	 0.00019
	 0.0000304
	 32 830.00
	 1
	 171 100.85
	 5

	 194. 8.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 0.18
	 0.0288
	 6.22
	
	 21.09
	 1

	 194. 9.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00044
	 0.0000704
	 16 177.33
	 1
	 46 116.07
	 3

	 194. 10.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00053
	 0.0000848
	 18 136.51
	 2
	 57 697.97
	 5

	 194. 11.
	 С101-0807
	 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	 т
	 0.001
	 0.00016
	 13 560.00
	 2
	 34 941.11
	 6

	 194. 12.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.03
	 0.0048
	 37.29
	
	 89.63
	

	 194. 13.
	 С302-1311
	 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм
	 м
	 100
	 16
	 25.48
	 408
	 99.42
	 1 591

	 194. 14.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.0009
	 0.000144
	 2.04
	
	 8.64
	

	 194. 15.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.25
	 0.04
	 2.44
	
	 15.10
	 1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 58
	 109%
	 611

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 37
	 66%
	 370

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 563
	
	 3 205

	

	195.
	Е16-02-003-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.06
	2 924.43
	175
	14 699.30
	882

	 195. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 30.91
	 1.8546
	 9.020
	 17
	 112.540
	 209

	195. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.009
	12.840
	
	158.860
	1

	 195. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.0048
	85.53
	
	512.01
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 195. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.07
	 0.0042
	102.74
	
	558.52
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 195. 5.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 4.18
	 0.2508
	 1.20
	
	 2.85
	 1

	 195. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.44
	 0.0264
	88.02
	2
	575.58
	15

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	3

	 195. 7.
	 С101-0063
	 Ацетилен растворенный технический марки А
	 т
	 0.00019
	 0.0000114
	 32 830.00
	
	 171 100.85
	 2

	 195. 8.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 0.18
	 0.0108
	 6.22
	
	 21.09
	

	 195. 9.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00044
	 0.0000264
	 16 177.33
	
	 46 116.07
	 1

	 195. 10.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00053
	 0.0000318
	 18 136.51
	 1
	 57 697.97
	 2

	 195. 11.
	 С101-0807
	 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	 т
	 0.001
	 0.00006
	 13 560.00
	 1
	 34 941.11
	 2

	 195. 12.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.03
	 0.0018
	 37.29
	
	 89.63
	

	 195. 13.
	 С302-1312
	 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 20 мм
	 м
	 100
	 6
	 25.48
	 153
	 107.44
	 645

	 195. 14.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.0016
	 0.000096
	 2.04
	
	 8.64
	

	 195. 15.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.44
	 0.0264
	 2.44
	
	 15.10
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 22
	 109%
	 229

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 14
	 66%
	 139

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 211
	
	 1 250

	

	196.
	Е16-02-003-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	
	0.1
	3 118.04
	312
	17 407.08
	1 741

	 196. 1.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 30.91
	 3.091
	 9.020
	 28
	 112.540
	 348

	196. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.015
	12.840
	
	158.860
	2

	 196. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.008
	85.53
	1
	512.01
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 196. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.07
	 0.007
	102.74
	1
	558.52
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 196. 5.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 4.18
	 0.418
	 1.20
	 1
	 2.85
	 1

	 196. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.44
	 0.044
	88.02
	4
	575.58
	25

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	6

	 196. 7.
	 С101-0063
	 Ацетилен растворенный технический марки А
	 т
	 0.00019
	 0.000019
	 32 830.00
	 1
	 171 100.85
	 3

	 196. 8.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 0.18
	 0.018
	 6.22
	
	 21.09
	

	 196. 9.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00044
	 0.000044
	 16 177.33
	 1
	 46 116.07
	 2

	 196. 10.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.00053
	 0.000053
	 18 136.51
	 1
	 57 697.97
	 3

	 196. 11.
	 С101-0807
	 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	 т
	 0.001
	 0.0001
	 13 560.00
	 1
	 34 941.11
	 3

	 196. 12.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.03
	 0.003
	 37.29
	
	 89.63
	

	 196. 13.
	 С302-1313
	 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм
	 м
	 100
	 10
	 27.41
	 274
	 134.48
	 1 345

	 196. 14.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.0025
	 0.00025
	 2.04
	
	 8.64
	

	 196. 15.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 0.69
	 0.069
	 2.44
	
	 15.10
	 1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 36
	 109%
	 382

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 23
	 66%
	 231

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 371
	
	 2 354

	

	197.
	Е16-02-004-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (футляр)
	100 м трубопровода
	
	0.01
	5 975.91
	60
	33 837.66
	338

	 197. 1.
	 З1-1041
	 Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	 чел.-ч
	 60.83
	 0.6083
	 9.150
	 6
	 114.220
	 69

	197. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.19
	0.0019
	12.840
	
	158.860
	

	 197. 3.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	 0.12
	 0.0012
	85.53
	
	512.01
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 197. 4.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.07
	 0.0007
	102.74
	
	558.52
	

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 197. 5.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 18.44
	 0.1844
	 1.20
	
	 2.85
	 1

	 197. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.87
	 0.0087
	88.02
	1
	575.58
	5

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 197. 7.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 0.35
	 0.0035
	 6.22
	
	 21.09
	

	 197. 8.
	 С101-0807
	 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	 т
	 0.0002
	 0.000002
	 13 560.00
	
	 34 941.11
	

	 197. 9.
	 С101-1602
	 Ацетилен газообразный технический
	 м3
	 0.32
	 0.0032
	 38.51
	
	 196.80
	 1

	 197. 10.
	 С302-3288
	 Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм
	 м
	 100
	 1
	 52.75
	 53
	 260.93
	 261

	 197. 11.
	 С402-0006
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	 м3
	 0.008
	 0.00008
	 526.40
	
	 2 981.88
	

	 197. 12.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.0099
	 0.000099
	 2.04
	
	 8.64
	

	 197. 13.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 2.75
	 0.0275
	 2.44
	
	 15.10
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 8
	 109%
	 75

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 5
	 66%
	 46

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 73
	
	 459

	

	198.
	Е19-01-015-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Пневматическое испытание газопроводов
	100 м газопровода
	
	0.66
	436.24
	288
	4 742.67
	3 130

	 198. 1.
	 З1-1051
	 Рабочий строитель среднего разряда 5,1
	 чел.-ч
	 34.9
	 23.034
	 10.570
	 243
	 131.880
	 3 038

	 198. 2.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.0009
	 0.000594
	 16 177.33
	 10
	 46 116.07
	 27

	 198. 3.
	 С101-0623
	 Мыло твердое хозяйственное 72%
	 шт.
	 0.25
	 0.165
	 4.50
	 1
	 10.47
	 2

	 198. 4.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.45
	 0.297
	 37.29
	 11
	 89.63
	 27

	 198. 5.
	 С101-1825
	 Олифа натуральная
	 кг
	 1
	 0.66
	 34.88
	 23
	 55.60
	 37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 311
	 109%
	 3 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 202
	 66%
	 2 005

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 801
	
	 8 447

	

	199.
	Е15-04-030-04
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.2
	1 073.85
	215
	8 646.99
	1 729

	 199. 1.
	 З1-1033
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	 чел.-ч
	 71.06
	 14.212
	 8.300
	 118
	 103.620
	 1 473

	199. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.002
	9.030
	
	111.630
	

	 199. 3.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	 0.01
	 0.002
	30.13
	
	273.35
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	

	 199. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.03
	 0.006
	88.02
	1
	575.58
	3

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 199. 5.
	 С101-0456
	 Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	 т
	 0.0246
	 0.00492
	 15 707.00
	 77
	 45 059.80
	 222

	 199. 6.
	 С101-1757
	 Ветошь
	 кг
	 0.3
	 0.06
	 1.82
	
	 17.21
	 1

	 199. 7.
	 С101-1825
	 Олифа натуральная
	 кг
	 2.7
	 0.54
	 34.88
	 19
	 55.60
	 30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 124
	 89%
	 1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 55%
	 65
	 44%
	 648

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 404
	
	 3 688

	

	200.
	Е20-02-013-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	10 узлов
	
	0.2
	289.42
	58
	10 949.12
	2 190

	 200. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 28.12
	 5.624
	 7.990
	 45
	 99.760
	 561

	 200. 2.
	 Х03-0403
	 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	 маш.-ч
	 0.35
	 0.07
	 6.64
	
	 14.62
	 1

	 200. 3.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.02
	 0.004
	88.02
	
	575.58
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 200. 4.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00001
	 0.000002
	 16 177.33
	
	 46 116.07
	

	 200. 5.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.00001
	 0.000002
	 37.29
	
	 89.63
	

	 200. 6.
	 С101-1703
	 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	 кг
	 1.9
	 0.38
	 23.09
	 9
	 29.44
	 11

	 200. 7.
	 С101-1714
	 Болты с гайками и шайбами строительные
	 т
	 0.0018
	 0.00036
	 9 040.00
	 3
	 66 827.30
	 24

	 200. 8.
	 С101-1825
	 Олифа натуральная
	 кг
	 0.01
	 0.002
	 34.88
	
	 55.60
	

	 200. 9.
	 с301-9620
	 Узлы прохода
	 шт.
	 10
	 2
	
	
	 795.00
	 1 590

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 58
	 109%
	 611

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 37
	 66%
	 370

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 153
	
	 3 172

	

	201.
	Ц11-02-001-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчик газовый
	1 шт.
	
	2
	15.83
	32
	187.37
	375

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 201. 1.
	 З1-2042
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 1.56
	 3.12
	 9.290
	 29
	 116.000
	 362

	 201. 2.
	 С509-2160
	 Прокладки паронитовые
	 кг
	 0.042
	 0.084
	 25.00
	 2
	 66.36
	 6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 80%
	 23
	 68%
	 246

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 60%
	 17
	 48%
	 174

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(60* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 73
	
	 795

	

	202.
	С999-прайс.
	Счетчик газовый
	шт.
	
	2
	1 814.00
	3 628
	1 814.00
	3 628

	

	203.
	Ц11-03-011-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Система индивидуального контроля загазованности
	1 компл.
	
	2
	152.67
	305
	2 770.24
	5 540

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 203. 1.
	 З1-2042
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 8.98
	 17.96
	 9.290
	 167
	 116.000
	 2 083

	203. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.22
	0.44
	12.840
	6
	158.860
	70

	 203. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.22
	 0.44
	135.40
	60
	558.37
	246

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	6
	158.86
	70

	 203. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.22
	 0.44
	88.02
	39
	575.58
	253

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	5
	132.18
	58

	 203. 5.
	 С101-2037
	 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм
	 кг
	 0.684
	 1.368
	 26.94
	 37
	 64.71
	 89

	 203. 6.
	 с999-0000.
	 Прибор контроля загазованности
	 шт.
	 1
	 2
	
	
	 1 414.00
	 2 828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 80%
	 138
	 68%
	 1 464

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 60%
	 104
	 48%
	 1 033

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(60* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 547
	
	 8 037

	

	204.
	Е20-01-001-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	
	0.1
	1 950.08
	195
	51 672.11
	5 167

	 204. 1.
	 З1-1032
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	 чел.-ч
	 167.86
	 16.786
	 8.200
	 138
	 102.270
	 1 717

	204. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.52
	0.052
	12.840
	1
	158.860
	8

	 204. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.52
	 0.052
	102.74
	5
	558.52
	29

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	1
	158.86
	8

	 204. 4.
	 Х03-0403
	 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	 маш.-ч
	 0.39
	 0.039
	 6.64
	
	 14.62
	 1

	 204. 5.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 1.79
	 0.179
	 7.99
	 1
	 27.87
	 5

	 204. 6.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.78
	 0.078
	88.02
	7
	575.58
	45

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	10

	 204. 7.
	 С101-0605
	 Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>
	 т
	 0.00501
	 0.000501
	 17 183.00
	 9
	 42 721.48
	 21

	 204. 8.
	 С101-1522
	 Электроды диаметром 5 мм Э42А
	 т
	 0.00045
	 0.000045
	 10 362.00
	
	 54 960.00
	 2

	 204. 9.
	 С101-1703
	 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	 кг
	 8
	 0.8
	 23.09
	 18
	 29.44
	 24

	 204. 10.
	 С101-1714
	 Болты с гайками и шайбами строительные
	 т
	 0.015
	 0.0015
	 9 040.00
	 14
	 66 827.30
	 100

	 204. 11.
	 С509-0989
	 Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм
	 т
	 0.00089
	 0.000089
	 26 499.00
	 2
	 149 888.14
	 13

	 204. 12.
	 с301-9066
	 Воздуховоды металлические
	 м2
	 100
	 10
	
	
	 321.00
	 3 210

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 178
	 109%
	 1 880

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 115
	 66%
	 1 139

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 488
	
	 8 186

	

	205.
	Е20-02-013-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	10 узлов
	
	0.2
	289.42
	58
	10 949.12
	2 190

	 205. 1.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 28.12
	 5.624
	 7.990
	 45
	 99.760
	 561

	 205. 2.
	 Х03-0403
	 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	 маш.-ч
	 0.35
	 0.07
	 6.64
	
	 14.62
	 1

	 205. 3.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.02
	 0.004
	88.02
	
	575.58
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 205. 4.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.00001
	 0.000002
	 16 177.33
	
	 46 116.07
	

	 205. 5.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.00001
	 0.000002
	 37.29
	
	 89.63
	

	 205. 6.
	 С101-1703
	 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	 кг
	 1.9
	 0.38
	 23.09
	 9
	 29.44
	 11

	 205. 7.
	 С101-1714
	 Болты с гайками и шайбами строительные
	 т
	 0.0018
	 0.00036
	 9 040.00
	 3
	 66 827.30
	 24

	 205. 8.
	 С101-1825
	 Олифа натуральная
	 кг
	 0.01
	 0.002
	 34.88
	
	 55.60
	

	 205. 9.
	 с301-9620
	 Узлы прохода
	 шт.
	 10
	 2
	
	
	 795.00
	 1 590

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 128%
	 58
	 109%
	 611

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(128* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 83%
	 37
	 66%
	 370

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 153
	
	 3 172

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 19
	
	
	
	
	12 353
	
	53 713

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 965
	
	9 543

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	3 628
	
	3 628

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 201, 203)
	
	
	
	
	162
	
	1 710

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 201, 203)
	
	
	
	
	121
	
	1 207

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 248
	
	12 460

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 668
	
	27 135

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 181, 184; %=68 - по стр. 182, 183; %=111 - по стр. 185-189; %=109 - по стр. 190, 191, 198; %=89 - по стр. 199)
	
	
	
	
	658
	
	7 018

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 181, 184; %=36 - по стр. 182, 183; %=71 - по стр. 185-189; %=66 - по стр. 190, 191, 198; %=44 - по стр. 199)
	
	
	
	
	412
	
	4 111

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 738
	
	38 264

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 720
	
	17 035

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 192, 194-197, 200, 204, 205)
	
	
	
	
	480
	
	5 080

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 192, 194-197, 200, 204, 205)
	
	
	
	
	311
	
	3 076

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 511
	
	25 191

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 19
	
	
	
	
	14 497
	
	75 915

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 300
	
	13 808

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	844
	
	8 394

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 201, 203)
	
	
	
	
	4
	
	49

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 107
	
	13 804

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	13
	
	176

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 120
	
	13 980

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	123.65882
	
	123.65882

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.333293
	
	1.333293

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	124.99212
	
	124.99212

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	2 609
	18
	13 665

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19
	
	
	
	
	17 106
	
	89 580

	

	
	Раздел 20.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	206.
	Е33-04-008-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	
	0.012
	923.41
	11
	6 877.09
	83

	 206. 1.
	 З1-1036
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	 чел.-ч
	 34.9
	 0.4188
	 8.610
	 4
	 107.410
	 45

	206. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.6
	0.0672
	12.840
	1
	158.860
	11

	 206. 3.
	 Х01-0410
	 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	 2.36
	 0.02832
	75.15
	2
	377.00
	11

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	4

	 206. 4.
	 Х03-1001
	 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	 3.24
	 0.03888
	89.49
	3
	379.42
	15

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	6

	 206. 5.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 1.75
	 0.021
	88.02
	2
	575.58
	12

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	3

	 206. 6.
	 С101-1745
	 Бензин растворитель
	 т
	 0.00002
	 0.00000024
	 6 143.80
	
	 19 861.61
	

	 206. 7.
	 С101-1757
	 Ветошь
	 кг
	 0.02
	 0.00024
	 1.82
	
	 17.21
	

	 206. 8.
	 С101-2349
	 Смазка ЗЭС
	 кг
	 0.1
	 0.0012
	 14.23
	
	 14.30
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 105%
	 5
	 89%
	 50

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(105* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 60%
	 3
	 48%
	 27

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(60* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 19
	
	 160

	

	207.
	Ц08-02-158-13
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10
	1 шт.
	
	2
	52.44
	105
	155.63
	311

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 207. 1.
	 З1-2040
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 0.54
	 1.08
	 9.020
	 10
	 112.540
	 122

	207. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.02
	12.840
	
	158.860
	3

	 207. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.02
	135.40
	3
	558.37
	11

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	3

	 207. 4.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.02
	107.82
	2
	667.72
	13

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	3

	 207. 5.
	 С101-0813
	 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	 т
	 0.00004
	 0.00008
	 12 242.00
	 1
	 27 504.53
	 2

	 207. 6.
	 С101-2493
	 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	 кг
	 0.02
	 0.04
	 91.30
	 4
	 189.56
	 8

	 207. 7.
	 С111-0086
	 Бирки маркировочные
	 100 шт.
	 0.01
	 0.02
	 142.50
	 3
	 90.00
	 2

	 207. 8.
	 С502-0246
	 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2
	 т
	 0.00011
	 0.00022
	 96 439.99
	 21
	 373 091.00
	 82

	 207. 9.
	 С506-1362
	 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	 кг
	 0.05
	 0.1
	 68.05
	 7
	 117.59
	 12

	 207. 10.
	 С509-0038
	 Наконечники кабельные для электротехнических установок
	 шт.
	 1
	 2
	 25.19
	 50
	 25.32
	 51

	 207. 11.
	 С509-0126
	 Жир паяльный
	 кг
	 0.02
	 0.04
	 100.80
	 4
	 153.27
	 6

	 207. 12.
	 С509-1206
	 Парафины нефтяные твердые марки Т-1
	 т
	 0.00001
	 0.00002
	 8 008.44
	
	 28 620.46
	 1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 10
	 81%
	 101

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 7
	 52%
	 65

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 121
	
	 477

	

	208.
	Ц08-03-572-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	
	2
	228.93
	458
	1 500.26
	3 001

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 208. 1.
	 З1-2042
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 2.32
	 4.64
	 9.290
	 43
	 116.000
	 538

	208. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.2
	12.840
	3
	158.860
	32

	 208. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.1
	 0.2
	135.40
	27
	558.37
	112

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	3
	158.86
	32

	 208. 4.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 0.77
	 1.54
	 7.99
	 12
	 27.87
	 43

	 208. 5.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.1
	 0.2
	107.82
	22
	667.72
	134

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	2
	132.18
	26

	 208. 6.
	 С101-1924
	 Электроды диаметром 4 мм Э42А
	 кг
	 0.15
	 0.3
	 10.57
	 3
	 54.96
	 16

	 208. 7.
	 С101-1977
	 Болты с гайками и шайбами строительные
	 кг
	 0.17
	 0.34
	 9.04
	 3
	 66.80
	 23

	 208. 8.
	 С101-2143
	 Краска
	 кг
	 0.03
	 0.06
	 28.25
	 2
	 40.40
	 2

	 208. 9.
	 С201-0843
	 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	 т
	 0.015
	 0.03
	 11 500.00
	 345
	 70 725.00
	 2 122

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 44
	 81%
	 462

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 30
	 52%
	 296

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 532
	
	 3 759

	

	209.
	Ц08-03-600-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	
	2
	6.03
	12
	54.04
	108

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 209. 1.
	 З1-2042
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 0.34
	 0.68
	 9.290
	 6
	 116.000
	 79

	209. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.02
	12.840
	
	158.860
	3

	 209. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.02
	135.40
	3
	558.37
	11

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	3

	 209. 4.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.01
	 0.02
	107.82
	2
	667.72
	13

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	3

	 209. 5.
	 С101-0115
	 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	 т
	 0.00003
	 0.00006
	 12 678.60
	 1
	 51 525.42
	 3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 6
	 81%
	 66

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 4
	 52%
	 43

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 22
	
	 217

	

	210.
	Ц08-03-525-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А
	1 шт.
	
	8
	163.18
	1 305
	534.22
	4 274

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 210. 1.
	 З1-2040
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 2.09
	 16.72
	 9.020
	 151
	 112.540
	 1 882

	 210. 2.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 0.13
	 1.04
	 7.99
	 8
	 27.87
	 29

	 210. 3.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 0.04
	 0.32
	 2.08
	 1
	 19.20
	 6

	 210. 4.
	 С101-1665
	 Лак электроизоляционный 318
	 кг
	 0.006
	 0.048
	 35.64
	 2
	 57.45
	 3

	 210. 5.
	 С101-1699
	 Патроны для пристрелки
	 10 шт.
	 0.61
	 4.88
	 23.12
	 113
	 17.00
	 83

	 210. 6.
	 С101-1924
	 Электроды диаметром 4 мм Э42А
	 кг
	 0.07
	 0.56
	 10.57
	 6
	 54.96
	 31

	 210. 7.
	 С101-1964
	 Шпагат бумажный
	 кг
	 0.001
	 0.008
	 11.50
	
	 34.30
	

	 210. 8.
	 С101-1977
	 Болты с гайками и шайбами строительные
	 кг
	 0.065
	 0.52
	 9.04
	 5
	 66.80
	 35

	 210. 9.
	 С101-2143
	 Краска
	 кг
	 0.04
	 0.32
	 28.25
	 9
	 40.40
	 13

	 210. 10.
	 С101-2365
	 Нитки швейные
	 кг
	 0.001
	 0.008
	 131.46
	 1
	 132.12
	 1

	 210. 11.
	 С101-2493
	 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	 кг
	 0.012
	 0.096
	 91.30
	 9
	 189.56
	 18

	 210. 12.
	 С101-3911
	 Дюбели для пристрелки стальные
	 10 шт.
	 0.61
	 4.88
	 26.40
	 129
	 65.50
	 320

	 210. 13.
	 С101-3914
	 Дюбели распорные полипропиленовые
	 100 шт.
	 0.007
	 0.056
	 86.00
	 5
	 146.66
	 8

	 210. 14.
	 С111-0086
	 Бирки маркировочные
	 100 шт.
	 0.02
	 0.16
	 142.50
	 23
	 90.00
	 14

	 210. 15.
	 С201-0843
	 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	 т
	 0.002
	 0.016
	 11 500.00
	 184
	 70 725.00
	 1 132

	 210. 16.
	 С509-0038
	 Наконечники кабельные для электротехнических установок
	 шт.
	 3.1
	 24.8
	 25.19
	 625
	 25.32
	 628

	 210. 17.
	 С509-0090
	 Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	 шт.
	 1
	 8
	 3.90
	 31
	 3.94
	 32

	 210. 18.
	 С509-1210
	 Вазелин технический
	 кг
	 0.006
	 0.048
	 44.97
	 2
	 47.77
	 2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 143
	 81%
	 1 524

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 98
	 52%
	 979

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 1 547
	
	 6 777

	

	211.
	Ц08-03-593-06
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	
	0.02
	4 348.64
	87
	25 136.89
	503

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 211. 1.
	 З1-2042
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 88.3
	 1.766
	 9.290
	 16
	 116.000
	 205

	211. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.76
	0.8752
	10.747
	9
	133.009
	116

	 211. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 1.36
	 0.0272
	135.40
	4
	558.37
	15

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	4

	 211. 4.
	 Х03-0902
	 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	 42.4
	 0.848
	30.21
	26
	177.64
	151

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	9
	132.18
	112

	 211. 5.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 25.6
	 0.512
	 2.08
	 1
	 19.20
	 10

	 211. 6.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 1.36
	 0.0272
	107.82
	3
	667.72
	18

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	4

	 211. 7.
	 С101-0115
	 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	 т
	 0.00306
	 0.0000612
	 12 678.60
	 1
	 51 525.42
	 3

	 211. 8.
	 С101-2493
	 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	 кг
	 0.31
	 0.0062
	 91.30
	 1
	 189.56
	 1

	 211. 9.
	 С101-3914
	 Дюбели распорные полипропиленовые
	 100 шт.
	 4.08
	 0.0816
	 86.00
	 7
	 146.66
	 12

	 211. 10.
	 С503-0472
	 Розетка потолочная
	 100 шт.
	 1.02
	 0.0204
	 345.00
	 7
	 348.42
	 7

	 211. 11.
	 С509-0033
	 Сжимы ответвительные
	 100 шт.
	 2.04
	 0.0408
	 528.00
	 22
	 1 876.52
	 77

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 24
	 81%
	 260

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 16
	 52%
	 167

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 127
	
	 930

	

	212.
	Ц08-03-593-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
	100 шт.
	
	0.06
	3 464.85
	208
	17 600.30
	1 056

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 212. 1.
	 З1-2042
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 48.2
	 2.892
	 9.290
	 27
	 116.000
	 335

	212. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	42.48
	2.5488
	10.684
	27
	132.230
	337

	 212. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.0048
	135.40
	1
	558.37
	3

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 212. 4.
	 Х03-0902
	 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	 42.4
	 2.544
	30.21
	77
	177.64
	452

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	27
	132.18
	336

	 212. 5.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.08
	 0.0048
	107.82
	1
	667.72
	3

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 212. 6.
	 С101-2493
	 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	 кг
	 0.31
	 0.0186
	 91.30
	 2
	 189.56
	 4

	 212. 7.
	 С405-0219
	 Гипсовые вяжущие, марка Г3
	 т
	 0.00315
	 0.000189
	 729.98
	
	 3 308.86
	 1

	 212. 8.
	 С503-0472
	 Розетка потолочная
	 100 шт.
	 1.02
	 0.0612
	 345.00
	 21
	 348.42
	 21

	 212. 9.
	 С507-0701
	 Трубка полихлорвиниловая
	 кг
	 1.02
	 0.0612
	 35.27
	 2
	 38.33
	 2

	 212. 10.
	 С509-0089
	 Крюк
	 шт.
	 102
	 6.12
	 10.24
	 63
	 31.01
	 190

	 212. 11.
	 С509-0099
	 Зажим люстровый
	 шт.
	 102
	 6.12
	 1.40
	 9
	 2.73
	 17

	 212. 12.
	 С509-0167
	 Сжимы соединительные
	 100 шт.
	 1.02
	 0.0612
	 100.00
	 6
	 355.00
	 22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 51
	 81%
	 544

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 35
	 52%
	 349

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 294
	
	 1 950

	

	213.
	Ц08-03-592-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Патрон стенной или потолочный
	100 шт.
	
	0.08
	958.97
	77
	7 657.57
	613

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 213. 1.
	 З1-2042
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 58
	 4.64
	 9.290
	 43
	 116.000
	 538

	213. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0096
	12.840
	
	158.860
	2

	 213. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.12
	 0.0096
	135.40
	1
	558.37
	5

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	2

	 213. 4.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 9.54
	 0.7632
	 2.08
	 2
	 19.20
	 15

	 213. 5.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.12
	 0.0096
	107.82
	1
	667.72
	6

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 213. 6.
	 С101-1477
	 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм
	 т
	 0.00016
	 0.0000128
	 29 800.00
	
	 47 138.37
	 1

	 213. 7.
	 С101-1481
	 Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	 т
	 0.00026
	 0.0000208
	 12 430.00
	
	 42 423.73
	 1

	 213. 8.
	 С101-3914
	 Дюбели распорные полипропиленовые
	 100 шт.
	 1.51
	 0.1208
	 86.00
	 10
	 146.66
	 18

	 213. 9.
	 С503-0467
	 Розетка деревянная
	 100 шт.
	 1.03
	 0.0824
	 216.00
	 18
	 218.14
	 18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 41
	 81%
	 437

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 28
	 52%
	 281

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 146
	
	 1 331

	

	214.
	Ц08-02-403-02
(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	
	1.84
	422.88
	778
	2 597.33
	4 779

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 214. 1.
	 З1-2038
	 Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	 чел.-ч
	 20
	 36.8
	 8.820
	 325
	 110.000
	 4 048

	214. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0552
	12.840
	1
	158.860
	9

	 214. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.03
	 0.0552
	135.40
	7
	558.37
	31

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	1
	158.86
	9

	 214. 4.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.03
	 0.0552
	107.82
	6
	667.72
	37

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	7

	 214. 5.
	 С101-0813
	 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	 т
	 0.0025
	 0.0046
	 12 242.00
	 56
	 27 504.53
	 127

	 214. 6.
	 С101-2143
	 Краска
	 кг
	 0.3
	 0.552
	 28.25
	 16
	 40.40
	 22

	 214. 7.
	 С111-0086
	 Бирки маркировочные
	 100 шт.
	 0.31
	 0.5704
	 142.50
	 81
	 90.00
	 51

	 214. 8.
	 С507-0700
	 Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	 кг
	 0.83
	 1.5272
	 41.70
	 64
	 79.16
	 121

	 214. 9.
	 С509-0044
	 Колпачки изолирующие
	 10 шт.
	 4.9
	 9.016
	 18.70
	 169
	 2.52
	 23

	 214. 10.
	 С509-0167
	 Сжимы соединительные
	 100 шт.
	 0.12
	 0.2208
	 100.00
	 22
	 355.00
	 78

	 214. 11.
	 С509-1652
	 Гильза кабельная медная ГМ 6
	 шт.
	 12
	 22.08
	 1.18
	 26
	 7.26
	 160

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 310
	 81%
	 3 286

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 212
	 52%
	 2 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 1 300
	
	 10 175

	

	215.
	Ц08-03-591-09
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	
	0.16
	453.52
	73
	4 962.49
	794

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 215. 1.
	 З1-2042
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 38.1
	 6.096
	 9.290
	 57
	 116.000
	 707

	215. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.0064
	12.840
	
	158.860
	1

	 215. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.04
	 0.0064
	135.40
	1
	558.37
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 215. 4.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.04
	 0.0064
	107.82
	1
	667.72
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 215. 5.
	 С101-1977
	 Болты с гайками и шайбами строительные
	 кг
	 1.5
	 0.24
	 9.04
	 2
	 66.80
	 16

	 215. 6.
	 С101-2493
	 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	 кг
	 0.42
	 0.0672
	 91.30
	 6
	 189.56
	 13

	 215. 7.
	 С405-0219
	 Гипсовые вяжущие, марка Г3
	 т
	 0.00315
	 0.000504
	 729.98
	
	 3 308.86
	 2

	 215. 8.
	 С509-0783
	 Втулки изолирующие
	 шт.
	 102
	 16.32
	 0.28
	 5
	 2.11
	 34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 54
	 81%
	 573

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 37
	 52%
	 368

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 164
	
	 1 736

	

	216.
	Ц08-03-591-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	
	0.06
	345.71
	21
	4 084.59
	245

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 216. 1.
	 З1-2042
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 32.2
	 1.932
	 9.290
	 18
	 116.000
	 224

	216. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.0024
	12.840
	
	158.860
	

	 216. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.04
	 0.0024
	135.40
	
	558.37
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 216. 4.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.04
	 0.0024
	107.82
	
	667.72
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	

	 216. 5.
	 С405-0219
	 Гипсовые вяжущие, марка Г3
	 т
	 0.00315
	 0.000189
	 729.98
	
	 3 308.86
	 1

	 216. 6.
	 С509-0783
	 Втулки изолирующие
	 шт.
	 102
	 6.12
	 0.28
	 2
	 2.11
	 13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 17
	 81%
	 181

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 12
	 52%
	 116

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 50
	
	 543

	

	217.
	Ц08-03-591-05
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	
	0.02
	351.39
	7
	4 155.58
	83

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 217. 1.
	 З1-2042
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 32.8
	 0.656
	 9.290
	 6
	 116.000
	 76

	217. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.0008
	12.840
	
	158.860
	

	 217. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.04
	 0.0008
	135.40
	
	558.37
	

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 217. 4.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.04
	 0.0008
	107.82
	
	667.72
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	

	 217. 5.
	 С405-0219
	 Гипсовые вяжущие, марка Г3
	 т
	 0.00315
	 0.000063
	 729.98
	
	 3 308.86
	

	 217. 6.
	 С509-0783
	 Втулки изолирующие
	 шт.
	 102
	 2.04
	 0.28
	 1
	 2.11
	 4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 6
	 81%
	 62

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 4
	 52%
	 40

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 17
	
	 184

	

	218.
	Ц08-03-604-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Звонок электрический с кнопкой
	100 компл.
	
	0.02
	1 691.99
	34
	10 480.16
	210

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 218. 1.
	 З1-2042
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 76.5
	 1.53
	 9.290
	 14
	 116.000
	 177

	218. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.002
	12.840
	
	158.860
	

	 218. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.1
	 0.002
	135.40
	
	558.37
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 218. 4.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 19.2
	 0.384
	 2.08
	 1
	 19.20
	 7

	 218. 5.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.1
	 0.002
	107.82
	
	667.72
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	

	 218. 6.
	 С101-1481
	 Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	 т
	 0.00032
	 0.0000064
	 12 430.00
	
	 42 423.73
	

	 218. 7.
	 С101-3914
	 Дюбели распорные полипропиленовые
	 100 шт.
	 3.06
	 0.0612
	 86.00
	 5
	 146.66
	 9

	 218. 8.
	 С503-0467
	 Розетка деревянная
	 100 шт.
	 2.06
	 0.0412
	 216.00
	 9
	 218.14
	 9

	 218. 9.
	 С509-0044
	 Колпачки изолирующие
	 10 шт.
	 10.2
	 0.204
	 18.70
	 4
	 2.52
	 1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 13
	 81%
	 143

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 9
	 52%
	 92

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 56
	
	 445

	

	219.
	Ц08-03-592-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Монтаж розетки потолочной
	100 шт.
	
	0.1
	958.97
	96
	7 657.57
	766

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 219. 1.
	 З1-2042
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 58
	 5.8
	 9.290
	 54
	 116.000
	 673

	219. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.012
	12.840
	
	158.860
	2

	 219. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.12
	 0.012
	135.40
	2
	558.37
	7

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	2

	 219. 4.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 9.54
	 0.954
	 2.08
	 2
	 19.20
	 18

	 219. 5.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.12
	 0.012
	107.82
	1
	667.72
	8

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	2

	 219. 6.
	 С101-1477
	 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм
	 т
	 0.00016
	 0.000016
	 29 800.00
	
	 47 138.37
	 1

	 219. 7.
	 С101-1481
	 Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	 т
	 0.00026
	 0.000026
	 12 430.00
	
	 42 423.73
	 1

	 219. 8.
	 С101-3914
	 Дюбели распорные полипропиленовые
	 100 шт.
	 1.51
	 0.151
	 86.00
	 13
	 146.66
	 22

	 219. 9.
	 С503-0467
	 Розетка деревянная
	 100 шт.
	 1.03
	 0.103
	 216.00
	 22
	 218.14
	 22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 51
	 81%
	 547

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 35
	 52%
	 351

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 182
	
	 1 664

	

	220.
	Ц08-02-409-01
(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	
	0.06
	1 715.31
	103
	4 660.28
	280

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 220. 1.
	 З1-2038
	 Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	 чел.-ч
	 23.8
	 1.428
	 8.820
	 13
	 110.000
	 157

	220. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.0066
	12.840
	
	158.860
	1

	 220. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.11
	 0.0066
	135.40
	1
	558.37
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 220. 4.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 2.7
	 0.162
	 7.99
	 1
	 27.87
	 5

	 220. 5.
	 Х33-1451
	 Перфораторы электрические
	 маш.-ч
	 4.84
	 0.2904
	 2.08
	 1
	 7.49
	 2

	 220. 6.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.11
	 0.0066
	107.82
	1
	667.72
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 220. 7.
	 С101-0813
	 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	 т
	 0.0021
	 0.000126
	 12 242.00
	 2
	 27 504.53
	 3

	 220. 8.
	 С101-1699
	 Патроны для пристрелки
	 10 шт.
	 13.4
	 0.804
	 23.12
	 19
	 17.00
	 14

	 220. 9.
	 С101-1924
	 Электроды диаметром 4 мм Э42А
	 кг
	 0.96
	 0.0576
	 10.57
	 1
	 54.96
	 3

	 220. 10.
	 С101-3911
	 Дюбели для пристрелки стальные
	 10 шт.
	 13.4
	 0.804
	 26.40
	 21
	 65.50
	 53

	 220. 11.
	 С113-8040
	 Клей БМК-5к
	 кг
	 0.2
	 0.012
	 25.80
	
	 72.75
	 1

	 220. 12.
	 С301-0041
	 Патрубки
	 10 шт.
	 1.8
	 0.108
	 274.18
	 30
	 43.87
	 5

	 220. 13.
	 С509-0104
	 Скобы двухлапковые
	 10 шт.
	 6.7
	 0.402
	 32.80
	 13
	 53.37
	 21

	 220. 14.
	 С509-0783
	 Втулки изолирующие
	 шт.
	 18
	 1.08
	 0.28
	
	 2.11
	 2

	 220. 15.
	 С509-0809
	 Заглушки
	 10 шт.
	 1
	 0.06
	 19.89
	 1
	 38.45
	 2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 12
	 81%
	 128

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 8
	 52%
	 82

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 124
	
	 490

	

	221.
	Ц08-02-411-01
(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	
	0.06
	3 053.92
	183
	9 624.56
	577

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 221. 1.
	 З1-2038
	 Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	 чел.-ч
	 34.7
	 2.082
	 8.820
	 18
	 110.000
	 229

	221. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.22
	0.0132
	12.840
	
	158.860
	2

	 221. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.22
	 0.0132
	135.40
	2
	558.37
	7

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	2

	 221. 4.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 17.9
	 1.074
	 7.99
	 9
	 27.87
	 30

	 221. 5.
	 Х33-1451
	 Перфораторы электрические
	 маш.-ч
	 4.44
	 0.2664
	 2.08
	 1
	 7.49
	 2

	 221. 6.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.22
	 0.0132
	107.82
	1
	667.72
	9

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	2

	 221. 7.
	 С101-0115
	 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	 т
	 0.00218
	 0.0001308
	 12 678.60
	 2
	 51 525.42
	 7

	 221. 8.
	 С101-0813
	 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	 т
	 0.003
	 0.00018
	 12 242.00
	 2
	 27 504.53
	 5

	 221. 9.
	 С101-1699
	 Патроны для пристрелки
	 10 шт.
	 21.8
	 1.308
	 23.12
	 30
	 17.00
	 22

	 221. 10.
	 С101-1755
	 Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	 т
	 0.0515
	 0.00309
	 5 000.00
	 15
	 27 502.68
	 85

	 221. 11.
	 С101-1924
	 Электроды диаметром 4 мм Э42А
	 кг
	 1.05
	 0.063
	 10.57
	 1
	 54.96
	 3

	 221. 12.
	 С101-3911
	 Дюбели для пристрелки стальные
	 10 шт.
	 21.8
	 1.308
	 26.40
	 35
	 65.50
	 86

	 221. 13.
	 С301-0041
	 Патрубки
	 10 шт.
	 1
	 0.06
	 274.18
	 16
	 43.87
	 3

	 221. 14.
	 С509-0031
	 Муфты соединительные
	 шт.
	 10
	 0.6
	 0.70
	
	 4.30
	 3

	 221. 15.
	 С509-0090
	 Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	 шт.
	 5
	 0.3
	 3.90
	 1
	 3.94
	 1

	 221. 16.
	 С509-0104
	 Скобы двухлапковые
	 10 шт.
	 25
	 1.5
	 32.80
	 49
	 53.37
	 80

	 221. 17.
	 С509-0783
	 Втулки изолирующие
	 шт.
	 10
	 0.6
	 0.28
	
	 2.11
	 1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 17
	 81%
	 187

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 12
	 52%
	 120

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 212
	
	 884

	

	222.
	Ц08-02-412-02
(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	
	0.12
	270.61
	32
	1 437.04
	172

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 222. 1.
	 З1-2038
	 Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	 чел.-ч
	 6.74
	 0.8088
	 8.820
	 7
	 110.000
	 89

	222. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0024
	12.840
	
	158.860
	

	 222. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.02
	 0.0024
	135.40
	
	558.37
	1

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	

	 222. 4.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.02
	 0.0024
	107.82
	
	667.72
	2

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	

	 222. 5.
	 С101-1764
	 Тальк молотый, сорт I
	 т
	 0.0006
	 0.000072
	 1 820.00
	
	 2 516.15
	

	 222. 6.
	 С101-2143
	 Краска
	 кг
	 0.02
	 0.0024
	 28.25
	
	 40.40
	

	 222. 7.
	 С101-2493
	 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	 кг
	 0.16
	 0.0192
	 91.30
	 2
	 189.56
	 4

	 222. 8.
	 С111-0086
	 Бирки маркировочные
	 100 шт.
	 0.02
	 0.0024
	 142.50
	
	 90.00
	

	 222. 9.
	 С509-0033
	 Сжимы ответвительные
	 100 шт.
	 0.31
	 0.0372
	 528.00
	 20
	 1 876.52
	 70

	 222. 10.
	 С509-0044
	 Колпачки изолирующие
	 10 шт.
	 0.8
	 0.096
	 18.70
	 2
	 2.52
	

	 222. 11.
	 С509-0778
	 Втулки В22
	 1000 шт.
	 0.0122
	 0.001464
	 119.00
	
	 148.37
	

	 222. 12.
	 С509-1652
	 Гильза кабельная медная ГМ 6
	 шт.
	 5
	 0.6
	 1.18
	 1
	 7.26
	 4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 7
	 81%
	 72

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 5
	 52%
	 46

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 43
	
	 290

	

	223.
	Ц08-02-472-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	
	0.18
	1 062.66
	191
	5 988.20
	1 078

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 223. 1.
	 З1-2038
	 Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	 чел.-ч
	 16.6
	 2.988
	 8.820
	 26
	 110.000
	 329

	223. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.22
	0.0396
	12.840
	1
	158.860
	6

	 223. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.22
	 0.0396
	135.40
	5
	558.37
	22

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	1
	158.86
	6

	 223. 4.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 3.13
	 0.5634
	 7.99
	 5
	 27.87
	 16

	 223. 5.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.22
	 0.0396
	107.82
	4
	667.72
	26

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	5

	 223. 6.
	 С101-1889
	 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая
	 т
	 0.13
	 0.0234
	 6 125.60
	 143
	 27 502.68
	 644

	 223. 7.
	 С101-1924
	 Электроды диаметром 4 мм Э42А
	 кг
	 0.9
	 0.162
	 10.57
	 2
	 54.96
	 9

	 223. 8.
	 С113-1786
	 Лак битумный БТ-123
	 т
	 0.0037
	 0.000666
	 7 826.90
	 5
	 38 891.05
	 26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 26
	 81%
	 271

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 18
	 52%
	 174

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 234
	
	 1 524

	

	224.
	Ц08-02-472-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали полосовой сечением 100 мм2
	100 м
	
	0.4
	877.93
	351
	5 075.92
	2 030

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 224. 1.
	 З1-2038
	 Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	 чел.-ч
	 15.4
	 6.16
	 8.820
	 54
	 110.000
	 678

	224. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.22
	12.840
	3
	158.860
	35

	 224. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.55
	 0.22
	135.40
	30
	558.37
	123

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	3
	158.86
	35

	 224. 4.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 7.19
	 2.876
	 7.99
	 23
	 27.87
	 80

	 224. 5.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.55
	 0.22
	107.82
	24
	667.72
	147

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	2
	132.18
	29

	 224. 6.
	 С101-0813
	 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	 т
	 0.0005
	 0.0002
	 12 242.00
	 2
	 27 504.53
	 6

	 224. 7.
	 С101-1889
	 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая
	 т
	 0.081
	 0.0324
	 6 125.60
	 198
	 27 502.68
	 891

	 224. 8.
	 С101-1924
	 Электроды диаметром 4 мм Э42А
	 кг
	 1.6
	 0.64
	 10.57
	 7
	 54.96
	 35

	 224. 9.
	 С113-1786
	 Лак битумный БТ-123
	 т
	 0.0037
	 0.00148
	 7 826.90
	 12
	 38 891.05
	 58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 54
	 81%
	 578

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 37
	 52%
	 371

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 442
	
	 2 978

	

	225.
	Ц08-02-471-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	
	0.6
	847.49
	508
	4 462.00
	2 677

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 225. 1.
	 З1-2038
	 Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	 чел.-ч
	 10.7
	 6.42
	 8.820
	 57
	 110.000
	 706

	225. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.19
	0.114
	12.840
	1
	158.860
	18

	 225. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.19
	 0.114
	135.40
	15
	558.37
	64

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	1
	158.86
	18

	 225. 4.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 1.75
	 1.05
	 7.99
	 8
	 27.87
	 29

	 225. 5.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.19
	 0.114
	107.82
	12
	667.72
	76

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	15

	 225. 6.
	 С101-1641
	 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	 т
	 0.116
	 0.0696
	 5 763.00
	 401
	 24 708.87
	 1 720

	 225. 7.
	 С101-1924
	 Электроды диаметром 4 мм Э42А
	 кг
	 0.65
	 0.39
	 10.57
	 4
	 54.96
	 21

	 225. 8.
	 С113-1786
	 Лак битумный БТ-123
	 т
	 0.002
	 0.0012
	 7 826.90
	 9
	 38 891.05
	 47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 55
	 81%
	 586

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 38
	 52%
	 376

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 601
	
	 3 640

	

	226.
	Ц08-02-472-04
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали круглой диаметром 8 мм
	100 м
	
	0.16
	571.33
	91
	3 779.42
	605

	
	
	Начисления: Н17= 2

	 226. 1.
	 З1-2038
	 Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	 чел.-ч
	 17.8
	 2.848
	 8.820
	 25
	 110.000
	 313

	226. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.47
	0.0752
	12.840
	1
	158.860
	12

	 226. 3.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	 0.47
	 0.0752
	135.40
	10
	558.37
	42

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	1
	158.86
	12

	 226. 4.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 7.19
	 1.1504
	 7.99
	 9
	 27.87
	 32

	 226. 5.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	 0.47
	 0.0752
	107.82
	8
	667.72
	50

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	1
	132.18
	10

	 226. 6.
	 С101-0813
	 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	 т
	 0.0005
	 0.00008
	 12 242.00
	 1
	 27 504.53
	 2

	 226. 7.
	 С101-1613
	 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм
	 т
	 0.04
	 0.0064
	 5 230.00
	 33
	 21 752.80
	 139

	 226. 8.
	 С101-1924
	 Электроды диаметром 4 мм Э42А
	 кг
	 0.8
	 0.128
	 10.57
	 1
	 54.96
	 7

	 226. 9.
	 С113-1786
	 Лак битумный БТ-123
	 т
	 0.002
	 0.00032
	 7 826.90
	 3
	 38 891.05
	 12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 95%
	 25
	 81%
	 263

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 65%
	 17
	 52%
	 169

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 133
	
	 1 037

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 20
	
	
	
	
	4 731
	
	24 245

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 720
	
	24 162

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 207-226)
	
	
	
	
	965
	
	10 274

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 207-226)
	
	
	
	
	660
	
	6 596

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 345
	
	41 032

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11
	
	83

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 206)
	
	
	
	
	5
	
	50

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 206)
	
	
	
	
	3
	
	27

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19
	
	160

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 20
	
	
	
	
	6 364
	
	41 192

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	970
	
	10 324

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	663
	
	6 623

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 207-226)
	
	
	
	
	19
	
	242

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	974
	
	12 150

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	47
	
	590

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 021
	
	12 740

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	108.3856
	
	108.3856

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	4.2906
	
	4.2906

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	112.6762
	
	112.6762

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	1 146
	18
	7 415

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20
	
	
	
	
	7 510
	
	48 607

	

	
	Раздел 21.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	227.
	С999-6874
	Провод СИП
	м
	
	12
	55.10
	661
	55.10
	661

	

	228.
	С999-прайс.
	ЩУРН-3/18 (30)
	шт.
	
	2
	1 287.03
	2 574
	1 287.03
	2 574

	

	229.
	С999-прайс.
	Счетчик "Лейне-Электро 01"
	шт.
	
	2
	593.22
	1 186
	593.22
	1 186

	

	230.
	С999-прайс.
	Автомат. выключатель ВА 47-29-3р  25 А
	шт.
	
	2
	110.29
	221
	110.29
	221

	

	231.
	С999-прайс.
	Автомат. выключатель ВА 47-29-1р  16 А
	шт.
	
	4
	36.75
	147
	36.75
	147

	

	232.
	С999-прайс.
	Дифф.автомат  АД 12-16/30 16А
	шт.
	
	2
	302.91
	606
	302.91
	606

	

	233.
	С999-прайс.
	Светильник настенный НПБ 1301
	шт.
	
	2
	425.00
	850
	425.00
	850

	

	234.
	С999-прайс.
	Светильник потолочный
	шт.
	
	6
	825.60
	4 954
	825.60
	4 954

	

	235.
	С999-прайс.
	Патроны Е27 /П-02 УХЛ4
	шт.
	
	16
	10.33
	165
	10.33
	165

	

	236.
	С999-прайс.
	Лампы накаливания 60 Вт
	шт.
	
	2
	4.59
	9
	4.59
	9

	

	237.
	С999-прайс.
	Лампы накаливания 100 Вт
	шт.
	
	12
	5.10
	61
	5.10
	61

	

	238.
	С999-прайс.
	Провода ПУНП 3х1,5 мм2
	м
	
	74
	21.00
	1 554
	21.00
	1 554

	

	239.
	С999-прайс.
	Провода ПУНП 3х2,5 мм2
	м
	
	100
	27.00
	2 700
	27.00
	2 700

	

	240.
	С999-прайс.
	Провода ПВ-1 4мм2
	м
	
	10
	33.00
	330
	33.00
	330

	

	241.
	С999-прайс.
	Розетка РС16-004
	шт.
	
	14
	50.33
	705
	50.33
	705

	

	242.
	С999-прайс.
	Розетка РС16-007
	шт.
	
	2
	61.30
	123
	61.30
	123

	

	243.
	С999-прайс.
	Выключатель одноклавишный С16-053
	шт.
	
	4
	51.59
	206
	51.59
	206

	

	244.
	С999-прайс.
	Выключатель двухклавишный С16-039
	шт.
	
	2
	56.33
	113
	56.33
	113

	

	245.
	С999-прайс.
	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный
	шт.
	
	2
	62.77
	126
	62.77
	126

	

	246.
	С999-прайс.
	Звонок электрический ЗВП с кнопкой КОУ
	шт.
	
	2
	494.32
	989
	494.32
	989

	

	247.
	С999-прайс.
	Колодка клеммная для люстр
	шт.
	
	14
	12.00
	168
	12.00
	168

	

	248.
	С999-прайс.
	Розетка потолочная РП
	шт.
	
	10
	12.47
	125
	12.47
	125

	

	249.
	С999-прайс.
	Kоробка КУВ-1М-УХЛ3
	шт.
	
	58
	16.00
	928
	16.00
	928

	

	250.
	С999-прайс.
	Kоробка ответвительная  У-196
	шт.
	
	50
	16.00
	800
	16.00
	800

	

	251.
	С999-прайс.
	Kоробка с шиной для уравнивания потенциалов ШДУП
	шт.
	
	2
	62.00
	124
	62.00
	124

	

	252.
	С999-прайс.
	Труба ПВХ д=25мм
	м
	
	6
	2.41
	14
	2.41
	14

	

	253.
	С101-2162
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х
	м
	
	6
	13.56
	81
	18.80
	113

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 21
	
	
	
	
	20 520
	
	20 552

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 668
	
	18 700

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	18 587
	
	18 587

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 668
	
	18 700

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 852
	
	1 852

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 852
	
	1 852

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 21
	
	
	
	
	20 520
	
	20 552

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	3 694
	18
	3 699

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21
	
	
	
	
	24 214
	
	24 251

	

	
	Раздел 22.  ЖИЖЕСБОРНИК

	

	254.
	Е01-02-057-02
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.052
	1 125.74
	59
	14 054.04
	731

	 254. 1.
	 З1-1020
	 Рабочий строитель среднего разряда 2
	 чел.-ч
	 154
	 8.008
	 7.310
	 59
	 91.260
	 731

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 80%
	 47
	 68%
	 497

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 45%
	 27
	 36%
	 263

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(45* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 133
	
	 1 491

	

	255.
	Е01-02-061-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	
	0.01
	622.16
	6
	7 763.22
	78

	 255. 1.
	 З1-1015
	 Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	 чел.-ч
	 88.5
	 0.885
	 7.030
	 6
	 87.720
	 78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 80%
	 5
	 68%
	 53

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 45%
	 3
	 36%
	 28

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(45* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 14
	
	 159

	

	256.
	Е23-01-003-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	
	0.016
	39 067.67
	625
	306 412.58
	4 903

	 256. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 306
	 4.896
	 8.510
	 42
	 106.140
	 520

	256. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.39
	0.00624
	12.840
	
	158.860
	1

	 256. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 0.39
	 0.00624
	102.74
	1
	558.52
	3

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	
	158.86
	1

	 256. 4.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 0.59
	 0.00944
	88.02
	1
	575.58
	5

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	
	132.18
	1

	 256. 5.
	 С101-1887
	 Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 х 150 тип 1
	 м
	 1008
	 16.128
	 29.78
	 480
	 224.21
	 3 616

	 256. 6.
	 С101-2170
	 Муфты асбестоцементные напорные САМ 6 - 150
	 шт.
	 338
	 5.408
	 10.20
	 55
	 86.30
	 467

	 256. 7.
	 С101-2441
	 Кольца резиновые для асбестоцементных напорных муфт САМ
	 кг
	 82
	 1.312
	 28.33
	 37
	 186.23
	 244

	 256. 8.
	 С102-0025
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	 м3
	 0.07
	 0.00112
	 1 253.99
	 1
	 3 007.46
	 3

	 256. 9.
	 С402-0004
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	 м3
	 0.93
	 0.01488
	 484.96
	 7
	 2 634.48
	 39

	 256. 10.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 18
	 0.288
	 2.44
	 1
	 15.10
	 4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 130%
	 55
	 111%
	 578

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(130* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 89%
	 37
	 71%
	 370

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(89* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 717
	
	 5 851

	

	257.
	Е23-03-001-03
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	
	0.138
	9 006.54
	1 243
	68 316.58
	9 428

	 257. 1.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 138.69
	 19.13922
	 8.510
	 163
	 106.140
	 2 031

	257. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.21
	2.65098
	12.775
	34
	158.049
	419

	 257. 3.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	 18.88
	 2.60544
	102.74
	268
	558.52
	1 455

	
	
	
	 (1)
	
	
	12.84
	33
	158.86
	414

	 257. 4.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 0.18
	 0.02484
	94.12
	2
	371.33
	9

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	3

	 257. 5.
	 Х04-0102
	 Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	 0.15
	 0.0207
	26.92
	1
	183.05
	4

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	
	111.63
	2

	 257. 6.
	 Х33-1103
	 Трамбовки электрические
	 маш.-ч
	 0.3
	 0.0414
	 6.78
	
	 11.72
	

	 257. 7.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	 4.61
	 0.63618
	88.02
	56
	575.58
	366

	
	
	
	 (1)
	
	
	10.68
	7
	132.18
	84

	 257. 8.
	 С101-1305
	 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	 т
	 0.008
	 0.001104
	 412.01
	
	 3 164.83
	 3

	 257. 9.
	 С101-2611
	 Опалубка металлическая
	 т
	 0.017
	 0.002346
	 3 938.20
	 9
	 15 834.24
	 37

	 257. 10.
	 С401-0006
	 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	 м3
	 4.1
	 0.5658
	 547.47
	 310
	 3 491.62
	 1 976

	 257. 11.
	 С402-0002
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	 м3
	 0.77
	 0.10626
	 421.11
	 45
	 2 197.14
	 233

	 257. 12.
	 С402-0064
	 Раствор асбоцементный
	 м3
	 0.12
	 0.01656
	 395.00
	 7
	 2 184.15
	 36

	 257. 13.
	 С403-3120
	 Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	 м3
	 1.94
	 0.26772
	 1 382.90
	 370
	 12 028.04
	 3 220

	 257. 14.
	 С408-0122
	 Песок природный для строительных работ средний
	 м3
	 1.6
	 0.2208
	 55.26
	 12
	 250.93
	 55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 130%
	 256
	 111%
	 2 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(130* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 89%
	 175
	 71%
	 1 740

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(89* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 1 674
	
	 13 887

	

	258.
	С403-9999
	Кольцо железобетонное КЦ-10-9
	шт.
	
	6
	390.50
	2 343
	2 401.58
	14 409

	

	259.
	С101-9999
	Пластиковая крышка (люк) для канализационного колодца
	шт.
	
	2
	186.60
	373
	1 147.59
	2 295

	

	260.
	С201-0650
(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Стремянка
	т
	
	0.072
	7 571.01
	545
	51 566.13
	3 713

	

	261.
	Е27-05-005-01
(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см
	100 м2 подзоров и отмосток
	
	0.06
	3 662.02
	220
	25 410.32
	1 525

	 261. 1.
	 З1-1034
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	 чел.-ч
	 70.51
	 4.2306
	 8.400
	 36
	 104.880
	 444

	261. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.65
	0.459
	9.030
	4
	111.630
	51

	 261. 3.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	 1.44
	 0.0864
	94.12
	8
	371.33
	32

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	1
	111.63
	10

	 261. 4.
	 Х05-0102
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	 6.21
	 0.3726
	92.76
	35
	424.50
	158

	
	
	
	 (1)
	
	
	9.03
	3
	111.63
	42

	 261. 5.
	 Х33-1100
	 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	 маш.-ч
	 18.62
	 1.1172
	 0.55
	 1
	 7.08
	 8

	 261. 6.
	 С408-0122
	 Песок природный для строительных работ средний
	 м3
	 2
	 0.12
	 55.26
	 7
	 250.93
	 30

	 261. 7.
	 С413-0009
	 Камень булыжный
	 м3
	 11
	 0.66
	 203.40
	 134
	 1 291.88
	 853

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	 142%
	 57
	 121%
	 599

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(142* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	 95%
	 38
	 76%
	 376

	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(95* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	 315
	
	 2 500

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 22
	
	
	
	
	5 414
	
	37 082

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 869
	
	33 369

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	2 716
	
	16 704

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 254, 255; %=111 - по стр. 256, 257; %=121 - по стр. 261)
	
	
	
	
	420
	
	4 447

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 254, 255; %=71 - по стр. 256, 257; %=76 - по стр. 261)
	
	
	
	
	280
	
	2 777

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 569
	
	40 593

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	545
	
	3 713

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	545
	
	3 713

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 22
	
	
	
	
	6 114
	
	44 306

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	420
	
	4 447

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	280
	
	2 777

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	306
	
	3 804

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	38
	
	471

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	344
	
	4 275

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	37.15882
	
	37.15882

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	3.11622
	
	3.11622

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	40.27504
	
	40.27504

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	1 101
	18
	7 975

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22
	
	
	
	
	7 215
	
	52 281

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	326 955
	
	1 359 413

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 353
	
	52 405

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	22 215
	
	22 215

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 201, 203; %=81 - по стр. 207-226)
	
	
	
	
	1 127
	
	11 984

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 201, 203; %=52 - по стр. 207-226)
	
	
	
	
	781
	
	7 803

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 261
	
	72 192

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	228 356
	
	1 156 772

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	42 472
	
	216 159

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 7, 157, 160, 181, 184; %=68 - по стр. 2, 5, 6, 158, 159, 182, 183, 254, 255; %=104 - по стр. 8, 18-21, 30, 82, 83; %=111 - по стр. 9, 10, 161-163, 185-189, 256, 257; %=89 - по стр. 13, 14, 42, 59, 60, 69-75, 80, 199, 206; %=102 - по стр. 15, 38; %=132 - по стр. 23; %=100 - по стр. 31, 33-35, 39-41, 57, 58, 62, 68; %=85 - по стр. 36, 37; %=105 - по стр. 43-56, 61, 76, 77, 79, 81; %=121 - по стр. 85-87, 261; %=94 - по стр. 103, 104, 179, 180; %=77 - по стр. 105, 141, 156; %=109 - по стр. 190, 191, 198)
	
	
	
	
	19 730
	
	209 078

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 4, 7, 157, 160, 181, 184; %=36 - по стр. 2, 5, 6, 158, 159, 182, 183, 254, 255; %=64 - по стр. 8, 18-21, 30, 82, 83; %=68 - по стр. 9, 10; %=52 - по стр. 13, 14, 38, 80; %=62 - по стр. 15; %=80 - по стр. 23; %=50 - по стр. 31, 33-35, 39-41, 57, 58, 62, 68; %=56 - по стр. 36, 37, 103-105, 141, 156, 179, 180; %=44 - по стр. 42, 59, 60, 69-75, 199; %=60 - по стр. 43-56, 61, 76, 77, 79, 81; %=76 - по стр. 85-87, 261; %=71 - по стр. 161-163, 185-189, 256, 257; %=66 - по стр. 190, 191, 198; %=48 - по стр. 206)
	
	
	
	
	11 672
	
	116 210

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	259 758
	
	1 482 060

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	882
	
	5 963

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 28)
	
	
	
	
	21
	
	216

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 28)
	
	
	
	
	20
	
	191

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	923
	
	6 370

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	70 364
	
	144 273

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 84, 88, 90, 92, 94, 96-99, 102, 106, 113-119, 121-123, 136-138, 142-144, 152, 154, 155, 164-166, 192, 194-197, 200, 204, 205)
	
	
	
	
	3 648
	
	38 722

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 84, 88, 90, 92, 94, 96-99, 102, 106, 113-119, 121-123, 136-138, 142-144, 152, 154, 155, 164-166, 192, 194-197, 200, 204, 205)
	
	
	
	
	2 364
	
	23 447

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	76 376
	
	206 442

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	366 318
	
	1 767 064

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	24 526
	
	260 000

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	14 837
	
	147 651

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 201, 203, 207-226)
	
	
	
	
	23
	
	291

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	19 750
	
	246 219

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1 349
	
	16 758

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	21 099
	
	262 977

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	2338.8992
	
	2338.8992

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	114.53593
	
	114.53593

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	2453.4352
	
	2453.4351

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	65 937
	18
	318 072

	
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	432 255
	
	2 085 136


	 Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	 Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

