
[image: image1.jpg]" UHTEPCMNOPTCTPOI

www.intersportpro.ru




Закрытое Акционерное Общество «Компания Интерспортстрой»
Юридический адрес: Москва 127055 г. Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр 1 

Адрес фактического нахождения: 127055 г. Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70,  стр 1
e-mail: info@intersportpro.ru, тел: 8-495-510-62-19
ИНН 7710384629 КПП 770701001

ОКПО 56710966, ОКОНХ 61110

ОГРН 1027739678306 МИ МНС России №39 по г. Москве, 03.12.2002г.

Свидетельство о регистрации № 002.049.040 , выдано 25 июня 2001 г МРП

Свидетельство о постановке на учет  серия 77 № 003166959 выдано ИМНС 7710 23.07.2001

В Администрацию Ельниковского муниципального района

Адрес: 431370 Республика Мордовия

с. Ельники, ул. Ленина, д.18

Контактное лицо: Болзин Н.И.

E-mail: elnadm@mail.ru
25 апреля 2011 года
г. Москва
ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(в порядке ч.8 ст.34 и ст.24 ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд» № 94 от 21 июля 2005 года)
Уважаемый муниципальный заказчик! ЗАО «Компания Интерспортстрой» ознакомившись с Документацией об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта  по определению генеральной подрядной строительной организации на выполнение работ по строительству объекта: «Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в с.Ельники Ельниковского муниципального района РМ»,  считает необходимым обратиться за разъяснениями положений документации об указанном выше аукционе.

Согласно п.17 Информационной карты Аукционной документации  Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: в соответствии с разделом 4. ЗАКАЗ. 

Согласно Разделу 4. Заказ Аукционной документации:

Условия исполнения муниципального контракта: Подрядчик выполняет поручаемые работы в соответствии с условиями прилагаемого проекта Контракта.
Место выполнения работ: Республика Мордовия, с.Ельники,ул. Восточная
Условия и сроки (периоды) выполнения работ: Подрядчик выполняет поручаемые работы в соответствии с условиями прилагаемого проекта Контракта, ведомости объемов работ, ведомости потребных ресурсов.

В соответствии со строкой 358  ведомости потребных ресурсов требование к искусственному покрытию футбольного поля является его устройство из искусственной травы «Euro Grass M 60».

В соответствии со строкой 359  ведомости потребных ресурсов требование к синтетическому покрытию беговых дорожек является их устройство из покрытия «Regupol PD».
В силу  ч.3 ст.34 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд» № 94 от 21 июля 2005 года Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. В случае, если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в документации об аукционе также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

Таким образом,  указание в аукционной документации на товарные знаки без указания эквивалента противоречит ч.3 ст.34 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд» № 94 от 21 июля 2005 года, нарушает права участников размещения заказа, а также ведет к ограничению количества участников размещения заказа по следующим основаниям. Кроме того, Документация об аукционе не содержит сведений о производителях  искусственной травы «Euro Grass M 60» и покрытия «Regupol PD».
Аналогичные нарушения также содержат пункты 348-349 ведомости потребных ресурсов с указанием на обязательное использование при производстве работ песка с Александровского карьера, а также иные пункты ведомости потребных ресурсов с указанием на обязательное использование при производстве работ конкретных материалов без указания «эквивалента».
Также, заявленный  в  аукционной  документации  объект   плоскостное  спортивное  сооружение - стадиона  не  является  объектом  капитального  строительства,  так  как  не  имеет  ни  одного  отличительного  признака (фундамент,  стены,  перекрытия).  Кроме  того,  эти  сооружения  являются лишь вспомогательными   при  школах.

В  силу п.п.2-4 ч.17 ст. 51 Градостроительного  кодекса РФ  на строительство таких объектов не  выдается  разрешение  на  строительство.

В  соответствии  с пунктом  2 приказа  Министерства Регионального Развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 для  выполнения  работ  на  объектах,  для  которых  не  требуется  выдача  разрешений для  строительства,  также  не  требуется   предоставление  свидетельств СРО о  допуске к видам  работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд» № 94 от 21 июля 2005 года, подпунктом 2.3.2. Конкурсной документации по открытому конкурсу на право заключения государственного контракта на поставку искусственных футбольных покрытий,

ПРОСИМ:

1. Дать разъяснение по наличию в Аукционной документации указания на товарные знаки «Euro Grass M 60» и «Regupol PD» при отсутствии производителя указанных покрытий и  «Эквивалента», а также требований к «Эквиваленту».
2. Дать разъяснение по наличию в Аукционной документации указания на иные материалы, обязательные к использованию при выполнении работ, без указания на «Эквивалент» и требований к «Эквиваленту».

3. Разъяснить, является  ли  обязательным  предоставление свидетельства СРО о допуске к выполнению строительно-монтажных работ, указанных в аукционной документации?

4. Разъяснить, не будет ли являться непредставление свидетельств СРО о допуске к выполнению работ по строительству стадиона МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в с.Ельники Ельниковского муниципального района РМ основанием для отказа в допуске к участию в аукционе? 

С Уважением, Генеральный директор ЗАО «Компания Интерспортстрой»

                                                                                                              Канунников А.Е.










