	< 282 * 02-01-01 * 02-01-02 >
	ПК РИК (вер.1.3.101217) тел./факс (495) 347-33-01
	Ведомость потр.рес.



	

	Стройка:
	Капитальный ремонт здания школы под Ельниковский детский сад №1 " Ельниковского муниципального района"

	

	Объект:
	Капитальный ремонт здания школы под Ельниковский детский сад №1 " Ельниковского муниципального района"

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	  к Локальной смете № 02-01-02

	на Технологическое оборудование

	Сметная стоимость:
	902.574
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	689.979
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	54.491
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.246
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	21.236
	тыс. руб.


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	14.874

	2.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	26.208

	3.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	12.861

	4.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	21.228

	5.
	З1-2036
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	99

	6.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	15.884

	7.
	З1-2039
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	27.84

	8.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	4.75

	9.
	З000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.-ч
	15.99

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	10.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.436

	

	
	Машины и механизмы

	

	11.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.0965

	12.
	Х02-0811
	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т
	маш.-ч
	1.14

	13.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.744

	14.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2455

	15.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.55

	16.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	2.624

	17.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.444

	18.
	Х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.-ч
	0.141

	19.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	13.68

	20.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.71

	21.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	2.001

	22.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	4.172

	23.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.66

	24.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	11.52

	25.
	Х35-0451
	Пресс гидравлический с электроприводом
	маш.-ч
	2.4

	26.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.209

	27.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.14

	28.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.204

	

	
	Материальные ресурсы

	

	29.
	С101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0.000108

	30.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.00077

	31.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	5.76

	32.
	С101-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.0645

	33.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.000416

	34.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.000202

	35.
	С101-1355
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0.0002

	36.
	С101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
	т
	0.001

	37.
	С101-1518
	Электроды диаметром 4 мм Э50А
	т
	0.01408

	38.
	С101-1665
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0.168

	39.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.346

	40.
	С101-1671
	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг
	кг
	4

	41.
	С101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.01275

	42.
	С101-1699
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	14.64

	43.
	С101-1700
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	0.0705

	44.
	С101-1847
	Замазка защитная
	кг
	1

	45.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.84

	46.
	С101-1964
	Шпагат бумажный
	кг
	0.048

	47.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	4.56

	48.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.614

	49.
	С101-2186
	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм
	т
	0.00029

	50.
	С101-2204
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
	10 шт.
	2

	51.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.96

	52.
	С101-2365
	Нитки швейные
	кг
	0.024

	53.
	С101-2478
	Лента К226
	100 м
	0.055

	54.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.592

	55.
	С101-2591
	Шпильки
	шт.
	2.04

	56.
	С101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	14.64

	57.
	С101-3913
	Дюбели монтажные стальные
	10 шт.
	20

	58.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.6986

	59.
	С105-0071
	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип
	шт.
	4

	60.
	С111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.29

	61.
	С113-0473
	Метиленхлорид
	кг
	0.078

	62.
	С201-0835
	Подкладки металлические
	кг
	60.8

	63.
	С201-0843
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0.024

	64.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.005

	65.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.0000315

	66.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.001485

	67.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2.961

	68.
	С440-9075-6
	Автоматический выключатель трехполюсный 63 А (ввод) ВА47-29 С32 3Р
	шт.
	12

	69.
	С501-8270
	Кабель с медными жилами, пониженной горючести, сечением 5х4 мм2 ВВГнг-LS-0,66
	1000 м
	0.1

	70.
	С502-0524
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 20 мм2
	1000 м
	0.024

	71.
	С503-0472
	Розетка потолочная
	100 шт.
	0.0204

	72.
	С507-0591
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	1.419

	73.
	С507-0701
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0.028

	74.
	С509-0038
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	шт.
	122.16

	75.
	С509-0070
	Кнопки монтажные
	1000 шт.
	0.02

	76.
	С509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	12

	77.
	С509-0102
	Скобы
	10 шт.
	4.896

	78.
	С509-0143
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	0.3

	79.
	С509-0167
	Сжимы соединительные
	100 шт.
	0.1

	80.
	С509-1210
	Вазелин технический
	кг
	0.108

	81.
	С600-500-9098
	Короба пластмассовые ( кабель-канал 20х10)
	м
	101.7

	

	
	Оборудование

	

	82.
	С500-1
	Шкаф (ларь) холодильный ШХС-1,4 (СМ114-S)  дверь глухая металлическая (1902х2028х834) внутренний объем 400 л. верхнее расположение агрегатаТемпература, град.С - от 0 и выше. Объем, куб.м - 1,4.

 Масса, кг - 232.  Потребление электроэнергии, (кВтхч)/сутки - 4,5.  Габаритные размеры, мм - 1410х850х2030.

 Герметичная холодильная система, работающая на хладагенте; одно- или трехфазное напряжение; возможность самостоятельного регулирования температуры в охлаждаемых объемах; устройство талой воды за счет системы принудительного отопительного испарения.
	шт
	1

	83.
	С500-2
	Рукосушитель <Волна-2000>  (или эквивалент) 220В, мощность 1,3кВт, вес 4 кг, размеры 150х250х100мм, (Россия).
	шт
	1

	84.
	С500-3
	Холодильник Indezit SB 185 (или эквивалент) 2-х камерный (185х60х66) Количество полок: 3. Контейнеров для хранения мяса: 1.  Количество ящиков для хранения овощей: 2.  Подставка для яиц.  Количество полок на двери холодильной камеры: 4.  Верхняя полка холодильного отделения с крышкой.  Нижняя полка двери холодильного отделения с держателем для бутылок. Морозильное отделение:  Количество секций: 3.  Вынимающиеся ящики: 1.  Контейнер для льда.
	шт
	1

	85.
	С500-4
	Однокамерный холодильник Саратов 451 КШ-160 (или эквивалент) 115х48х59см. высота: 114.5 см

 ширина: 48 см,  глубина: 59 см,  Общий объем/ Полезный объем:  Холодильника: 165/- л.  Холодильной камеры: 150/- л

 Морозильной камеры: 15/- л.  Механическое управление.  Класс энергопотребления: B.  Количество компрессоров: 1

 Годовое потребление энергии: 226.3 кВтч.  Климатический класс: N (от +16°С до +32°С)

 Цвет: белый
	шт
	1

	86.
	С500-5
	Кипятильник электрический ЭКГ-25 (весь нерж.) (или эквивалент) непрерывного действия 3 кВт, проточного типа, непрерывного действия, подключение к водопроводу, полностью из нержавеющей стали, производительность 25 л/ч, 380В, размеры 450х360х560
	шт
	1

	87.
	С500-6
	Кипятильник электрический ЭКГ-100 (весь нерж.) (или эквивалент) непрерывного действия 9 кВт, проточного типа, непрерывного действия, подключение к водопроводу, полностью из нержавеющей стали, производительность 100 л/ч, 9кВт, 380В, размеры 450х360х560
	шт
	1

	88.
	С500-7
	Кипятильник проточный (410х327х670) 10,5 кВт 380В/50Гц КП-100.  Конструкция корпуса: двойная стенка Мощность электрическая: 10,5 кВт, Напряжение: 380 В.  Тип кипятильника: проточный.  Объем: 25 л.  Производительность: 100 л/ч
	шт
	1

	89.
	С500-8
	Котел пищеварочный КПЭМ-160 квадрат (или эквивалент), неопрокидыв. 12,75 кВт Гомель (850х840х1090) 50литров. 

Габаритные размеры 800х860х1090 мм. Масса 91 кг. Количество ТЭНов 5 шт. Диаметр котла 650 мм

Время разогрева не более 40 мин. Мощность 9 кВт. Рабочее напряжение 380 В. Рабочее давление пара в пароводяной руб­ашке 0,04 (0,4) МПа (кг/см2). Материал изготовления нержавеющая сталь
	шт
	1

	90.
	С500-9
	Мясорубка МИМ-300М (или эквивалент) 0,75кВт 380В. Габаритные размеры: 560х520х420 мм

Масса: 42 кг. Мощность: 1,44 кВт. Рабочее напряжение: 380 В. Производительность при повторном измельчении котлетной массы: не менее 100 кг/ч. Частота вращения шнека: 185 об/мин. Производительность: 300 кг/ч
	шт
	1

	91.
	С500-10
	Пароконвектомат ПКА 6-1/1ВМ (или эквивалент) с гастроемкостями в комплекте. Количество уровней, шт.: 6

Тип работы: электричество. Панель управления: электронная. Тип гастроемкости : GN 1/1. Количество гастроемкостей, шт.: 6. Номинальная потребляемая мощность, кВт: 9,5. Напряжение, В: 380. Максимальная температура шкафа, град. С: 270. Количество воздушных тэнов, шт.: 3. Мощность двигателя вентилятора, кВт: 0,160. Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: 840x862x788.5. Габаритные размеры в упаковке, ДхШхВ, мм: 950х920х1000

Вес, кг: 120. Вес в упаковке, кг: 160
	шт
	1

	92.
	С500-11
	Шкаф жарочный ШЖЭ-02 (или эквивалент) 2-х секц. (част.нерж.) 840х840х1475 10кВт. 
Мощность: 9,2 кВт. Напряжение: 380. Максимальная температура шкафа, С: 270. Время разогрева шкафа до максимальной температуры, мин: 30. Внутрение размеры шкафа, мм: 575х535х30мм. Размеры противеня, мм: 530х470                                                                                                                                                             Вес 157 кг                                                                                          
	шт
	1

	93.
	С500-12
	Гладильный пресс бытовой Р900- (или эквивалент) Вес 10 кг. Размер рабочей поверхности – 66*25 см.  Давление прессования – 45 кг.

 потребляемая мощность – 1000 Вт
	шт
	1

	94.
	С500-13
	Ширма (перегородка) медицинская ШМ-МСК (или эквивалент). Каркас из углеродистой стальной трубы. Полимерно-порошковое покрытие. Полотно перегородки — пленка ПВХ. Колеса диам. 50 мм, поворотные, с резиновой окантовкой

Габаритные размеры одной секций (ВхШхГ) 1650х800х400 мм. Каждая секция стоит на трех опорах. Секции между собой могут соединяться пластиковыми муфтами
	шт
	1

	95.
	С500-14
	Машина стиральная бытовая BEKO WRD 25080 (или эквивалент). Потребляемая мощность 0.95 кВт.  Расход воды за стирку 49 л .  Выбор скорости отжима .  Количество программ 20 .  Био-энзимная фаза.  Ручная стирка шерсти. 
 v Специальные программы:  Стирка деликатных тканей.  Супер-полоскание.  Экспресс-стирка.  Предварительная стирка

 Программа стирки шерсти .  Загрузочный люк диаметр 30 см, открытие на 180 градусов.  Выбор температуры стирки 

 Интенсивная стирка.  Съемная верхняя крышка.  Возможность перенавешивания дверцы люка.  Отложенный старт на 3/6/9 часов.  Индикация этапов пограммы.  Автоматическая регулировка уровня воды.  Продолжительность стирки 135 минут.  Подключение к холодной воде.  Защита от протечек - дополнительная опция
	шт
	1

	96.
	С500-15
	Кушетка медицинская металлическая с подголовником (1900х580х500). Каркас  изготовлен из стальной квадратной трубы 30х30х1,5 мм белого цвета. Ложе обтянуто винилискожей песочного  цвета.   Ножки складываются для удобства хранения или при транспортировке (переноске),  подголовник регулируется по высоте.
	шт
	1

	97.
	С500-16
	Шкаф медицинский металлический ШМ-01-МСК (МСК-646.02) (или эквивалент), изготовлен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчив к дезинфицирующим средствам.В верхней части шкафа установлена стеклянная дверца и две стеклянных полки, в нижней части находится запираемая металлическая дверца и две металлических полки.Габаритные размеры 570х320х1655 мм, масса не более 35 кг. Габаритные размеры с учетом упаковки 1620х720х100 мм (без учета стекла). Масса с учетом упаковки 38 кг. Средний срок службы 10 лет.
	шт
	1

	98.
	С500-17
	Передвижной манипуляционный столик МСК-501-01М (или эквивалент), Две полки из нержавеющей стали или из стекла

- Ручка-дуга боковая для перемещения

- Колеса самоориентирующиеся, d=5 см
	шт
	1

	99.
	С500-18
	Весы медицинские ВЭМ-150 (или эквивалент) электронные напольные с верт. Стойкой. Наибольший предел взвешивания (кг) 200. Класс точности по ГОСТ 29329 и МР МОЗМ Р76 средний, III. Предел допускаемой погрешности при первичной поверке в интервале 1–100 кг (г) ±50. Время измерения массы не более (с) 4. Интерфейс для связи с внешними устройствами (компьютером) RS-232. Электропитание от сети переменного тока с частотой 50±2&NBSP;Гц через сетевой адаптер (В) 187–242. Электропитание от аккумулятора с выходным напряжением (В) 5,5–7,0

Потребляемая мощность не более (Вт) 15. Время непрерывной работы от аккумулятора без подсветки ЖКИ (час) 56. Время заряда полностью разряженного аккумулятора (час) 24. Габаритные размеры весовой платформы ВхШхГ (мм) 90х400х510. Габаритные размеры устройства индикации ВхШхГ (мм) 105х260х55. Высота медицинских весов с учетом стойки (мм) 800. Масса весов не более (кг) 13,5. Средний срок службы не менее (лет) 8. 
	шт
	1

	100.
	С500-19
	Ростомер РМ-1 (или эквивалент) медицинский металлический разборный 400х400х2150. Состоит из основания и стойки с «ползунком». Максимально измеряемый рост — 2000±5 мм. Масса ростомера РМ-1 — 7 кг.
	шт
	1

	101.
	С500-20
	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 (или эквивалент) с лампами количество бактерицидных ламп  2. Источник излучения PHILIPS TUV 30W. Производительность (99% обеззараживания) 60 м3/час. Потребляемая мощность, ВА, не более 80. Напряжение электропитания, В 220±22. Частота, Гц 50±0,5. Способ крепления настенный

Габаритные размеры: : длина, ширина, высота, мм 950*70*100. Масса, кг, не более 5,5
	шт
	1

	102.
	С500-21
	Стул металлический каркас СМ-7 100123 (или эквивалент). Высота,мм: 850. Ширина,мм: 450. Глубина,мм: 500. Вес,кг: 5
	шт
	1

	103.
	С500-22
	Емкость для хранения дез. средств
	шт
	1

	104.
	С500-23
	Ванна бытовая акрил (1500х550х650)
	шт
	1

	105.
	С500-24
	Ванна моечная трех секционная  (1500х600х870)ВМ3-15/6Б (или эквивалент). ВАННА И СТОЛЕШНИЦА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304, НОЖКИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО УГОЛКА (ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ), ОКРАШЕННОГО ЭПОКИПОЛИЭФИРНОЙ КРАСКОЙ ПОРОШКОВЫМ МЕТОДОМ. СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ: ВЫПУСК И ПЕРЕХОД, УСТРОЙСТВО РАЗРЫВА СТРУИ. СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАМ. 50ММ, ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ ДИАМ. 35ММ С ЗАГЛУШКОЙ.

КОНСТРУКЦИЯ - РАЗБОРНАЯ, ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ (СО СНЯТЫМИ НОЖКАМИ)
	шт
	3

	106.
	С500-25
	Ванна моечная односекционная(800х800х870)ВМ2-8/8Б (или эквивалент). ВАННА И СТОЛЕШНИЦА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304, НОЖКИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО УГОЛКА (ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ), ОКРАШЕННОГО ЭПОКИПОЛИЭФИРНОЙ КРАСКОЙ ПОРОШКОВЫМ МЕТОДОМ. СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ: ВЫПУСК И ПЕРЕХОД, УСТРОЙСТВО РАЗРЫВА СТРУИ. СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАМ. 50ММ, ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ ДИАМ. 35ММ С ЗАГЛУШКОЙ.

КОНСТРУКЦИЯ - РАЗБОРНАЯ, ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ (СО СНЯТЫМИ НОЖКАМИ)
	шт
	2

	107.
	С500-26
	Стол производственный (столешница нерж )  (1050х630х860) СПСМ-1050 (или эквивалент). Столешница с бортиком, имеет деревянную подложку. Разборный каркас из квадратной трубы  нержавеющей стали с полкой. Стол имеет регулируемые по высоте ножки с резоновыми вставками.
	шт
	1

	108.
	С500-27
	Стол разделочный для разделки мяса и рыбы СП-422/900  900х600х850 столешница полипропилен, ообвязка. 
	шт
	2

	109.
	С500-28
	Стол обеденный (800х600х750)    СПМР 
	шт
	1

	110.
	С500-29
	Стеллаж для белья СТР-314/1806 (или эквивалент) (1800х600х1830). Полка сплошная нерж., стойка крашенная с разделением на 4 полки, каркас разборный из металла, окрашенного порошковым напылением, 4 сплошные полки из нержавеющей стали AISI 430, шаг крепления полок 100 мм. Регулируемые по высоте ножки.
	шт
	1

	111.
	С500-30
	Весы товарные шкальные(450х570) НПВ-200кг ВТ 8908-2ОО (или эквивалент). НПВ - 200 кг.

Точность - 100 г. Платформа - 600х450 мм.
	шт
	1

	112.
	С500-31
	Стеллаж для кухонной посуды из нержавеющей стали (2600х400х1800) состоит из стоек и 2 полок. Полки выполнены из пищевой нержавеющей стали  устанавливаютсяя на разных уровнях. Стойки выполнить из оцинкованной стали. Стеллаж содержит 2 сдвоенные полки, имеющих решетчатую перфорацию. Опоры стоек регулируемые, предохраняют полы от повреждения.
	шт
	1

	113.
	С500-32
	Стол раздаточный (750х600х750) СПМП, без моек для посуды, из нержавеющей стали. Ножки регулируемые
	шт
	4

	114.
	С500-33
	Стеллаж  для сыпучих продуктов (2000х400х1600) с разделением на 2 полки сплошнные нерж. Каркас крашен СТР-314/1804, стойка из крашенного металла; - полка сплошная из нерж. стали AISI 430; - вес 34.5 кг
	шт
	1

	115.
	С500-34
	Весы элетронные парционные CAS    SW  (или эквивалент)  5кг\2г автоматические . Платформа239х190
	шт
	1


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

