Уведомление об изменении

от 31.08.2011 
            Администрация Ельниковского муниципального района вносит в аукционную документацию открытого аукциона в электронной форме № 0109300013411000011на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы под детский сад №1 в с. Ельники Ельниковского муниципального района РМ» следующие изменения:

1) В информационной карте аукциона в электронной форме:

1. пункт 11 изложить в следующей редакции: «11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 08 сентября 2011 года, 09 час 00 мин (время московское)»;

2. пункт 12 изложить в следующей редакции: «12.  Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09 сентября 2011 года»;

3. пункт 13 изложить в следующей  редакции: «13.  Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 12 сентября 2011 года»;

4. пункт 22  изложить в следующей редакции: «22. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Форма оплаты: безналичная. Сроки и порядок оплаты товаров: Оплата производится после принятия выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ по формам КС-2, КС-3. Окончательный расчет производится Муниципальным заказчиком до 31 декабря 2011 г. после полного завершения выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки Объекта в эксплуатацию.»
2) Раздел 5 «Техническое задание (технические требования)» документации об аукционе в электронной форме изложить в новой редакции: 

«5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ)

	№

п/п
	Наименование работ
	Техническое описание (функциональные характеристики
(потребительские свойства) или качественные характеристики товаров, работ, услуг)
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	
	

	1.


	выполнение работ по капитальному ремонту здания школы под детский сад №1 в с.Ельники  Ельниковского муниципального района
	Необходимо выполнить работы по капитальному ремонту здания школы под детский сад №1 в с.Ельники  Ельниковского муниципального района согласно проектно-сметной документации (прилагается). 
	объект
	1


Облицовку фасада выполнить с обязательным требованием к выполнению работ по изготовлению фасадной системы с утеплителем, каркасом из алюминиевых профилей, облицовкой основной плоскости фиброцементными плитами  «Латонит» и облицовкой откосов проемов стальными панелями с отнесением с внешней стороны к классу пожарной опасности К0.

Участник размещения заказа может на свою ответственность и на свой страх и риск посетить и осмотреть Объект или участок сооружения и прилегающую территорию, а также получить все сведения, которые могут быть ему необходимы для определения цены предмета аукциона и заключения Контракта. Затраты на посещение объекта покрывает Участник из собственных средств. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, не имеет никаких обязательств по этим расходам, независимо от хода и результатов аукциона.»

3) В абзаце втором пункта 7.2.7. раздела 2 документации об аукционе в электронной форме «Инструкция по общим условиям проведения аукциона в электронной форме» слова «десяти» заменить на слова «пяти».
4) В разделе 4 документации об аукционе в электронной форме «Заказ» абзац первый  в части «Требования к качеству работ» дополнить словами «согласно муниципальному контракту».
В разделе 4 документации об аукционе в электронной форме слова «п.п. 5.3.20» заменить словами «5.1.».

5) В извещение внести следующие изменения: 
1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени): 08.09.201  09. 00»
2. Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.09.2011.
  6) В проект муниципального контракта внести следующие изменения: 

1. Пункт 8.18. исключить.

2. В пункте 9.4. слова «за 20 дней» изменить на слова «за 5 дней».

3. Абзац первый пункта 10.2. исключить. 

4. Пункты 13.1, 13.2., 13.6., 13.7. исключить.

5. Пункт 18.3. исключить.

6. В абзаце первом пункта 8 слова «десяти дней» заменить словами «пяти дней». 

7. Дополнить проект муниципального контракта приложением 2.: 

Приложение 2 

к муниципальному контракту №__ от _____

Ведомости объемов работ и ведомости потребных ресурсов
	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	

	

	Основание: дефектный акт


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.0378

	2.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0189

	3.
	Блоки дверные "Классик" ( полотно, коробка)
	шт.
	1

	4.
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (ручка , петли )
	компл.
	1

	5.
	* Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2
	м2
	1.89

	6.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.0204

	7.
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0204

	8.
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0204

	9.
	Очистка потолка
	100 м2
	0.216

	10.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0.216

	11.
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.216

	12.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.216

	13.
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2
	0.216

	14.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.216

	15.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0.216

	16.
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0.216

	17.
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0.174

	18.
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	0.4875

	19.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов
	100 м2 покрытия
	0.423

	20.
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.423

	21.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4035


	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	

	
	
	


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	6.95304

	2.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	9.938484


	3.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	3.927798

	4.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	7.132125

	5.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	29.753352

	6.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	27.0109125

	7.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	9.6348426

	8.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	27.5084163

	9.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	6.8769264

	10.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	5.3519505

	11.
	З000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.-ч
	9.715545

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	12.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.83125825

	

	
	Машины и механизмы

	

	13.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.22892625

	14.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0392175

	15.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.120645

	16.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.156

	17.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.483977

	18.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.685125

	19.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	0.9584925

	20.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	3.0753

	21.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.04228875

	22.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.2835

	23.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.637875

	24.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2493675

	25.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.354375

	

	
	Материальные ресурсы

	

	26.
	С100-ш
	Шпатлевка ТРИ-С гипсовая финишная
	т
	0.0010404

	27.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.00003969

	28.
	С101-0456
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0.000374748

	29.
	С101-0485-2
	Грунт Лакра акрил. интер
	т
	0.000153

	30.
	С101-0631
	Опилки древесные
	м3
	0.66096

	31.
	С101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (ручка , петли )
	компл.
	1

	32.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.00189

	33.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.00044604

	34.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	5.37516

	35.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	2.20104

	36.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0217665

	37.
	С101-1741
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные
	м2
	22.032

	38.
	С101-1741
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные
	м2
	1.7661

	39.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1.6821

	40.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.264309

	41.
	С101-1789
	Ерши металлические строительные
	кг
	0.70875

	42.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.000078057

	43.
	С101-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.00023052

	44.
	С101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.189

	45.
	С101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.0403245

	46.
	С101-2416
	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт
	кг
	7.092

	47.
	С101-2416
	Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ
	кг
	12.69

	48.
	С102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.001512

	49.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 М " Эксперт"
	т
	0.000374748

	50.
	С203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	1.89

	51.
	С402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	0.5508

	52.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0.30864

	53.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.117

	54.
	С402-0070
	Смесь сухая растворная для ручной работы
	т
	0.4453572

	55.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.01296

	56.
	С402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0.0019845

	57.
	С402-9110-2
	Штукатурная смесь ЕК ТG-40
	т
	0.4453572

	58.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.195

	59.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.0003024

	60.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.00004896

	61.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1.876938

	62.
	С509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.10152

	63.
	С600-201-9316
	Блоки дверные металлические
	м2
	1.89

	64.
	С600-204-9180
	Детали закладные и накладные
	т
	0.004158

	65.
	С203-дв.
	Блоки дверные "Классик" ( полотно, коробка)
	шт.
	1


	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель из листовой стали
	100 м2 покрытия
	0.04617

	2.
	Е09-03-039-01
	Разборка опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т конструкций
	0.072

	3.
	Е68-13-2
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.0009

	4.
	Е46-04-003-08
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
	м3
	0.18

	5.
	Е51-2-3
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления
	100 м3
	0.01125

	6.
	Е08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	м3 основания
	0.048

	7.
	Е06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.00576

	8.
	Е06-01-015-06
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0.04413

	9.
	Е09-03-012-01
	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т ( ферма Ф1)
	т конструкций
	0.2364

	10.
	Е09-03-012-12
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м ( колонна К1)
	т конструкций
	0.25401

	11.
	Е09-03-015-01
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м ( балка Бм1)
	т конструкций
	0.1545

	12.
	Е09-03-039-01
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т конструкций
	0.0272

	13.
	С101-1
	HST М16х215
	шт
	14

	14.
	Е09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Кр1, Кр2,1)
	т конструкций
	0.37047

	15.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-0142
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.52122

	16.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0.52122

	17.
	Е12-01-022-01
	Устройство металлической обрешетки из  профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН
	100 м2 обрешетки
	0.153

	18.
	С103-1815
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	13

	19.
	Е12-01-023-01
	Устройство кровли из профилированного настила по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	0.153

	20.
	Е12-01-009-02
	Устройство желобов и труб водосточных подвесных
	100 м желобов
	0.085

	21.
	С509-0813
	Желоб водосточный
	шт.
	3

	22.
	С301-3302
	Воронка водосточная диаметром 240 мм
	шт.
	1

	23.
	С201-1101
	Труба водосточная диам.120мм L=1.25мм
	шт
	2

	24.
	С201-1102
	Колено водосточное 45
	шт.
	3

	25.
	С509-0089
	Крюк крепления желоба
	шт.
	10

	26.
	С509-0812
	Заглушка желоба
	шт
	1

	27.
	Е15-01-061-01
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> (облицовка козырька панелями ALUCOBOND и проф листом)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.111525

	28.
	С201-1300
	Фасадная панель ALUCOBOND
	м2
	10.0717

	29.
	С101-3843
	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7
	м2
	2.5441

	30.
	Е08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.0576

	31.
	Е11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	м3 подстилающего слоя
	3

	32.
	Е11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.15

	33.
	Е11-01-025-02
	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов
	100 м2 покрытия
	0.15

	34.
	Е15-01-010-01
	Облицовка ступеней и подступенников тротуарной плиткой
	100 м2 поверхности облицовки
	0.012

	35.
	Е27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрика)
	100 м бортового камня
	0.08

	36.
	Е15-02-033-01
	Обивка поверхностей изоляционным материалом
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	6.547

	37.
	Е15-01-064-01
	Облицовка стен фасадов зданий  на металлическом каркасе фасадными панелями типа " Латонит"  с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	100 м2 поверхности облицовки
	6.547

	38.
	С101-1
	Вертикальный профиль основной <П>-образный. Толщина 1,2 мм. 20х22х80
	п.м
	1069

	39.
	С101-2
	Горизонтальный профиль основной <Г>-образный. Толщина 1,2 мм. 40х40
	п.м
	1202

	40.
	С101-3
	Вертикальный профиль промежуточный <Z>-образный Толщина 1,2 мм. 20х22х40
	п.м
	468

	41.
	С101-4
	Кронштейн - уголок оцинкованный Толщина 2,0мм, 50х50х50 с двумя ребрами жесткости и отверстием под анкерный крепитель
	шт.
	2619

	42.
	С101-7
	Планка горизонтального шва  и вертикального шва оцинков 0,5 мм окрашенная по катал.RAL
	п.м
	334

	43.
	С101-9
	Анкерный крепитель 10*100 для кронштейна
	шт.
	2620

	44.
	С101-10
	Шуруп по металлу 4,2*32 окрашенный по каталогу RAL для фиброцементных плит
	шт.
	7860

	45.
	С101-11
	Шуруп по металлу 5,5х19 для металлообрешетки
	шт.
	7860

	46.
	Е15-01-070-01
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2 проемов
	106.36

	47.
	Е15-01-070-02
	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2 проемов
	8.4

	48.
	Е10-01-008-05
	Устройство карнизов с подшивкой свесов профилированным листом
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.762

	49.
	С600-9006-103
	Профилированный лист
	м2
	77.724

	50.
	С101-2404
	Угол наружный из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	134

	


	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	
	
	


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	З1-1018
	Рабочий строитель среднего разряда 1,8
	чел.-ч
	36.6632

	2.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	0.3961386

	3.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	9.824625

	4.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	0.1152

	5.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	0.051984

	6.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	10.98

	7.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	6.0864

	8.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	121.3278276

	9.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	5.89509

	10.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	25.8828966

	11.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	25.4092179

	12.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	8.2213446

	13.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	196.2347825

	14.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	11.35719

	15.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	1.22112

	16.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	1 769.7345429

	17.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	11.3443782

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	18.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	10.35763165

	

	
	Машины и механизмы

	

	19.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1872836

	20.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.2807538

	21.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.48350905

	22.
	Х02-1244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т
	маш.-ч
	2.4823506

	23.
	Х02-1245
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т
	маш.-ч
	0.205485

	24.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.5833296

	25.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0104244

	26.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.0867996

	27.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.332904

	28.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.23467

	29.
	Х03-1812
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т
	маш.-ч
	0.00384

	30.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.3892266

	31.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.0453756

	32.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	1.7587739

	33.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.092344

	34.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	0.03621

	35.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	2.8602

	36.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	0.1679616

	37.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	2.8005

	38.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.27432

	39.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	23.17288475

	40.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	42.2426675

	41.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.096822

	42.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	5.76279

	43.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.04416

	44.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	52.376

	45.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	6.4042885

	46.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	0.0049536

	47.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	0.9225594

	48.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.6019762

	

	
	Материальные ресурсы

	

	49.
	С101-1
	HST М16х215
	шт
	14

	50.
	С101-1
	Вертикальный профиль основной <П>-образный. Толщина 1,2 мм. 20х22х80
	п.м
	1 069

	51.
	С101-2
	Горизонтальный профиль основной <Г>-образный. Толщина 1,2 мм. 40х40
	п.м
	1 202

	52.
	С101-3
	Вертикальный профиль промежуточный <Z>-образный Толщина 1,2 мм. 20х22х40
	п.м
	468

	53.
	С101-4
	Кронштейн - уголок оцинкованный Толщина 2,0мм, 50х50х50 с двумя ребрами жесткости и отверстием под анкерный крепитель
	шт.
	2 619

	54.
	С101-7
	Планка горизонтального шва  и вертикального шва оцинков 0,5 мм окрашенная по катал.RAL
	п.м
	334

	55.
	С101-9
	Анкерный крепитель 10*100 для кронштейна
	шт.
	2 620

	56.
	С101-10
	Шуруп по металлу 4,2*32 окрашенный по каталогу RAL для фиброцементных плит
	шт.
	7 860

	57.
	С101-11
	Шуруп по металлу 5,5х19 для металлообрешетки
	шт.
	7 860

	58.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.0009216

	59.
	С101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0.000323

	60.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.000104258

	61.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.0013824

	62.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.6003815

	63.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.033774

	64.
	С101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.006

	65.
	С101-0788
	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
	т
	0.014365

	66.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0004701894

	67.
	С101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.00024

	68.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.0020226052

	69.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.000729708

	70.
	С101-1494
	Техновент b =100 мм
	м2
	680.888

	71.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0016135008

	72.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.0003808

	73.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.0468

	74.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	0.432

	75.
	С101-1691
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	21 560.76

	76.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.00984457

	77.
	С101-1751
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	10 шт.
	91.44

	78.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.06576

	79.
	С101-1762
	Шуруп - саморез
	кг
	4 072.128

	80.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0030064258

	81.
	С101-1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	т
	0.085111

	82.
	С101-1829
	Бумага ролевая
	т
	0.000084

	83.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	98.685

	84.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	шт.
	12.393

	85.
	С101-1850
	Резина губчатая
	кг
	49.7572

	86.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	2.448

	87.
	С101-2066
	Болты анкерные оцинкованные
	кг
	310.9825

	88.
	С101-2109
	Карборунд
	кг
	0.08928

	89.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.3744661

	90.
	С101-2403
	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>
	п.м
	1.3383

	91.
	С101-2404
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	6.133875

	92.
	С101-2404
	Угол наружный из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	134

	93.
	С101-2405
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	279.65805

	94.
	С101-2406
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	44.61

	95.
	С101-2409
	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	246.036

	96.
	С101-2410
	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	241.836

	97.
	С101-2411
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	70.1976

	98.
	С101-2412
	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	3.864

	99.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.000625548

	100.
	С101-2502
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
	п.м
	7.80675

	101.
	С101-2931
	Распорный дюбель , пластмассовый стержень для крепления тяжелых и легких термоизоляционных материалов, марка IZL, размер 10х160 мм
	шт.
	5 892.3

	102.
	С101-3400
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	шт.
	4 694.425

	103.
	С101-3843
	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7
	м2
	21.2101

	104.
	С101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	17.748

	105.
	С101-4135
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	785.64

	106.
	С101-9141
	Плиты облицовочные типа "Латонит"
	м2
	687.435

	107.
	С101-9874
	Плитки бетонные
	м2
	16.2

	108.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.0010738574

	109.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.0136

	110.
	С102-0048
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	0.44196

	111.
	С102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.70104

	112.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.004032

	113.
	С102-0138
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.003

	114.
	С103-1815
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	13

	115.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.0003231998

	116.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.00104244

	117.
	С113-0101
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0.000054

	118.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.00990318

	119.
	С113-0340
	Грунтовка ПФ-0142 красно-коричневая
	т
	0.00625464

	120.
	С201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	1.04258

	121.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001832394

	122.
	С201-0775
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
	т
	0.04413

	123.
	С201-0793
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	м
	1 354.01

	124.
	С201-1101
	Труба водосточная диам.120мм L=1.25мм
	шт
	2

	125.
	С201-1102
	Колено водосточное 45
	шт.
	3

	126.
	С201-1300
	Фасадная панель ALUCOBOND
	м2
	10.0717

	127.
	С203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	0.374976

	128.
	С301-3302
	Воронка водосточная диаметром 240 мм
	шт.
	1

	129.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	3.06

	130.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.472

	131.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	0.58752

	132.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.0048

	133.
	С402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	0.597

	134.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.024

	135.
	С403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 ( поребрик)
	шт.
	8

	136.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00047232

	137.
	С408-0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0.0624

	138.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0.459

	139.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.000084

	140.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2.18146224

	141.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.019496246

	142.
	С509-0089
	Крюк крепления желоба
	шт.
	10

	143.
	С509-0812
	Заглушка желоба
	шт
	1

	144.
	С509-0813
	Желоб водосточный
	шт.
	3

	145.
	С600-9006-103
	Профилированный лист
	м2
	77.724


Глава администрации 

Ельниковского муниципального района                                                                                                                                                     Т.Г. Гулькина

