	< 144 * 02-03 * 02-03-07 >
	ПК РИК (вер.1.3.110923)
	Ведомость потр.рес.



	

	Стройка:
	Водоснабжение с. Стародевечье Ельниковского муниципального района Республики Мордовия   1очередь строительства

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	

	

	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	З000-1001-5
	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)
	чел.ч
	799.686

	2.
	З000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	819.29254

	3.
	З000-1002-7
	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	84.078

	4.
	З000-1002-8
	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)
	чел.ч
	3.111

	5.
	З000-1002-9
	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	38.3993

	6.
	З000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	314.80065

	7.
	З000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	14.30768

	8.
	З000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	263.147

	9.
	З000-1003-3
	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)
	чел.ч
	297.4674614

	10.
	З000-1003-4
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	24.7006

	11.
	З000-1003-5
	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	61.147544

	12.
	З000-1003-6
	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)
	чел.ч
	5.5530952

	13.
	З000-1003-7
	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)
	чел.ч
	1 160.26776

	14.
	З000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	99.08038

	15.
	З000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.ч
	5.68796

	16.
	З000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	218.3902228

	17.
	З000-1004-1
	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)
	чел.ч
	23.35595

	18.
	З000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	37.7615

	19.
	З000-1004-3
	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)
	чел.ч
	61

	20.
	З000-1004-5
	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)
	чел.ч
	7.696

	21.
	З000-1004-9
	Рабочие-строители (средний разряд 4.9)
	чел.ч
	5.6304

	22.
	З000-1005-0
	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)
	чел.ч
	92.915552

	23.
	З000-1006-0
	Рабочие-строители (средний разряд 6.0)
	чел.ч
	510.6

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	24.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1 520.541618

	

	
	Машины и механизмы

	

	25.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	8.1359696

	26.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	14.6676

	27.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	82.3913616

	28.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
	маш.ч
	5.523

	29.
	Х02-1244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
	маш.ч
	0.2503

	30.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	2.852304

	31.
	Х03-0303
	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)
	маш.ч
	25.0368

	32.
	Х03-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.ч
	0.5332

	33.
	Х03-0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0.0322608

	34.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.ч
	10.3026

	35.
	Х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.0141608

	36.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.ч
	6.04324

	37.
	Х04-0202
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током250-400 А с дизельным двигателем
	маш.ч
	5.62356

	38.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	12.2548442

	39.
	Х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1.2160464

	40.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.ч
	0.1422032

	41.
	Х04-1400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С
	маш.ч
	0.0089488

	42.
	Х04-1401
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций
	маш.ч
	0.0384

	43.
	Х04-2901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.ч
	47.022

	44.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	0.1533

	45.
	Х05-0402
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.ч
	22.272

	46.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3
	маш.ч
	805.60732

	47.
	Х06-0337
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3
	маш.ч
	0.0671

	48.
	Х06-0411
	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме гидроэнергетического) 2,5 м3
	маш.ч
	0.1076218

	49.
	Х07-0117
	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)
	маш.ч
	0.02376

	50.
	Х07-0148
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)
	маш.ч
	179.915102

	51.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.ч
	15.30711

	52.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.ч
	184.04679

	53.
	Х09-1500
	Ямокопатели
	маш.ч
	1.2272

	54.
	Х10-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
	маш.ч
	0.31152

	55.
	Х11-1100
	Вибраторы глубинные
	маш.ч
	0.756952

	56.
	Х11-1301
	Вибраторы поверхностные
	маш.ч
	0.6478

	57.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.ч
	1.99282

	58.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.ч
	4.6495556

	59.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.ч
	89.82711

	60.
	Х12-2801
	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	маш.ч
	1.144525

	61.
	Х15-0102
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 300 м3/ч
	маш.ч
	2.1525

	62.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.ч
	21.9239664

	63.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.ч
	0.47986

	64.
	Х15-1700
	Установки для подогрева стыков
	маш.ч
	0.02896

	65.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	2.82

	66.
	Х33-0208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.ч
	0.110578

	67.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	1.39652

	68.
	Х33-1101
	Трамбовки пневматические
	маш.ч
	0.3066

	69.
	Х33-1103
	Трамбовки электрические
	маш.ч
	0.75264

	70.
	Х33-1410
	Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат)
	маш.ч
	22.272

	71.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	1.4045

	72.
	Х33-1532
	Пилы электрические цепные
	маш.ч
	0.044068

	73.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.ч
	5.3568

	74.
	Х35-0451
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.ч
	0.29

	75.
	Х38-0601
	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки типа "Навигатор" с тяговым усилием 40 кН
	маш.ч
	89.1

	76.
	Х39-2200
	Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирма "SAURON" или аналогичного типа
	маш.ч
	12.4

	77.
	Х39-2255
	Генератор напряжения "PLUTONARС" фирмы "SAURON" или аналогичного типа
	маш.ч
	12.4

	78.
	Х39-4106
	Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 63 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями
	маш.ч
	9.9

	79.
	Х39-4107
	Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 110 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями
	маш.ч
	3.9

	80.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	31.6523824

	81.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.6559

	82.
	Х40-0003
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т
	маш.ч
	35.64

	83.
	Х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.ч
	0.0819

	84.
	Х40-0101
	Тягачи седельные 12 т
	маш.ч
	0.0245

	85.
	Х40-0111
	Полуприцепы общего назначения 12 т
	маш.ч
	0.0245

	86.
	Х40-0302
	Спецавтомашины типа УАЗ
	маш.ч
	59.58

	87.
	Х310-3003-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1) (лишний грунт)
	т
	1 755

	

	
	Материальные ресурсы

	

	88.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.01

	89.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.0281

	90.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.0054528

	91.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.0000436

	92.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм
	т
	0.000134244

	93.
	С101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0.00164096

	94.
	С101-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1
	т
	0.0037316

	95.
	С101-0254
	Известь строительная негашеная хлорная марки А
	т
	0.00482678

	96.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.000000752

	97.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.00265278

	98.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.00392

	99.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.0110152

	100.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.0131792

	101.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.075414

	102.
	С101-0380
	Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021
	т
	0.00025

	103.
	С101-0388
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0.00123

	104.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.094842

	105.
	С101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.0017

	106.
	С101-0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0.00058

	107.
	С101-0639
	Пемза шлаковая
	м3
	0.000156672

	108.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.051648

	109.
	С101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0.0009662256

	110.
	С101-0798
	Проволока колючая одноосновная рифленая 2.8х2.3 мм оцинкованная
	т
	0.223256

	111.
	С101-0806
	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм
	т
	0.0004

	112.
	С101-0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.000013

	113.
	С101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм
	т
	0.005311

	114.
	С101-0816
	Проволока светлая диаметром 1.1 мм
	т
	0.000058

	115.
	С101-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	3

	116.
	С101-0850
	Резина листовая вулканизованная цветная
	кг
	21.696

	117.
	С101-0856
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б
	м2
	0.5808

	118.
	С101-0857
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б
	м2
	0.84

	119.
	С101-0887
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных
	комплект
	1

	120.
	С101-0900
	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных с форточкой высотой до 1.8 м
	комплект
	1

	121.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой "Ж"
	т
	0.003597

	122.
	С101-1019
	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0
	т
	0.0000145888

	123.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.003888

	124.
	С101-1306
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500
	т
	0.0108

	125.
	С101-1482
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0.00009676

	126.
	С101-1483
	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм
	т
	0.00004

	127.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00734012

	128.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0019

	129.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.005339

	130.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.00010528

	131.
	С101-1519
	Электроды диаметром 4 мм Э55
	т
	0.0007

	132.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00028

	133.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.01010161


	134.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ
	т
	0.08079

	135.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.001507824

	136.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.0000548352

	137.
	С101-1601
	Известь строительная негашеная хлорная марки А
	кг
	0.0006435

	138.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.0388

	139.
	С101-1641
	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм
	т
	0.0348

	140.
	С101-1665
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0.03

	141.
	С101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.00265056

	142.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	1.9404

	143.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.05

	144.
	С101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.056088

	145.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	2.135

	146.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	7.09892

	147.
	С101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0.0603216

	148.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	7.0925

	149.
	С101-1747
	Рубероид
	м2
	15.95

	150.
	С101-1755
	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.00145

	151.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	6.1661668

	152.
	С101-1764
	Тальк молотый сорт 1
	т
	0.0001419

	153.
	С101-1782
	Ткань мешочная
	10 м2
	0.02145

	154.
	С101-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.001125

	155.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0086468584

	156.
	С101-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.000158016

	157.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	1.0719

	158.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	1.23322

	159.
	С101-1934
	Ерши металлические строительные
	кг
	0.819

	160.
	С101-1964
	Шпагат бумажный
	кг
	0.007

	161.
	С101-1977
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	8.3141

	162.
	С101-2036
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0.1317

	163.
	С101-2038
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм
	кг
	0.403

	164.
	С101-2039
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм
	кг
	0.407

	165.
	С101-2070
	Hитки капроновые
	кг
	0.004

	166.
	С101-2105
	Kруг шлифовальный размером 180х10х22 мм
	шт.
	0.03466

	167.
	С101-2162
	Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х
	м
	2

	168.
	С101-2162
	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х
	м
	1

	169.
	С101-2203
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм
	10 шт.
	0.4

	170.
	С101-2535
	Люки чугунные легкий
	шт.
	16

	171.
	С101-3338
	Биполь ХПП
	м2
	23.124

	172.
	С101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	5.6088

	173.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.2672

	174.
	С101-9104
	Дюбели распорные с гайкой
	100 шт.
	0.048

	175.
	С101-9105
	Дюбели
	кг
	3.312

	176.
	С101-9411
	Скобяные изделия
	комплект
	2.002

	177.
	С101-9840
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	0.0016240992

	178.
	С101-9840
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	0.0097662

	179.
	С101-9892
	Прокладки паронитовые
	кг
	0.045

	180.
	С102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта
	м3
	1.2272

	181.
	С102-0023
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0.0000077456

	182.
	С102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0.129992

	183.
	С102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта
	м3
	0.007785

	184.
	С102-0032
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта
	м3
	0.00495

	185.
	С102-0053
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта
	м3
	0.0043972

	186.
	С102-0058
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта
	м3
	0.00736

	187.
	С102-0061
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта
	м3
	0.023602

	188.
	С102-0117
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта
	м3
	0.0002

	189.
	С102-0117
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта
	м3
	0.000562

	190.
	С102-0134
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 25 мм IV сорта
	м3
	1.2272

	191.
	С102-0138
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта
	м3
	0.00085

	192.
	С103-0131
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм толщина стенки 2.5 мм
	м
	1

	193.
	С103-0138
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм
	м
	6.5

	194.
	С103-0139
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм
	м
	1

	195.
	С103-0140
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм
	м
	90.85

	196.
	С103-0145
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.8 мм
	м
	68.73

	197.
	С103-0154
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм (футляр в колодце)
	м
	5

	198.
	С103-0155
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм
	м
	5

	199.
	С103-0168
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм толщина стенки 4.5 мм
	м
	15

	200.
	С103-0175
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм (футляр в колодце)
	м
	2.2

	201.
	С103-0628
	Труба насосно-компресорная 60х0,5
	м
	35

	202.
	С103-0678
	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм
	м
	6.048

	203.
	С103-0709
	Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 100 мм, наружный диаметр муфт 175 мм
	шт.
	2.028

	204.
	С103-0742
	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ
	кг
	0.408

	205.
	С103-1239
	Тройник чугунный с пожарной подставкой Ф100х100 Ру=1,0МПа ППТФ
	шт.
	2

	206.
	С103-9160
	Муфты соединительные
	шт.
	0.2

	207.
	С103-9162
	Муфты компенсирующие 0-20
	шт.
	6

	208.
	С103-9221
	Лазы и люки
	м2
	2.2

	209.
	С109-0012
	Глина бентонитовая марки ПБМГ
	т
	3.6

	210.
	С110-0171
	Сталь полосовая 40х4 мм
	т
	0.0156

	211.
	С110-0199
	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD
	т
	0.12

	212.
	С110-9105
	Гайки установочные заземляющие
	100 шт.
	0.0065

	213.
	С111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0.6854

	214.
	С111-0111
	Бирки винипластовые (кольца нумерационные)
	1000 шт.
	0.0061

	215.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.0000023312

	216.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.01296

	217.
	С113-0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.003892512

	218.
	С113-0227
	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая
	т
	0.00001

	219.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.0282764

	220.
	С113-0290
	Эмаль на сополимерах винилхлорида ХС-436
	т
	0.03888

	221.
	С113-0359
	Обезжириватель "CAMISOLVE"
	кг
	1.94

	222.
	С113-0401
	Отвердитель амино-фенольный АФ-2
	т
	0.00072

	223.
	С113-8040
	Клей БМК-5К
	кг
	0.08

	224.
	С201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)
	т
	0.272

	225.
	С201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т
	т
	0.0276

	226.
	С201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т
	т
	0.072164

	227.
	С201-0775
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
	т
	0.05716

	228.
	С201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0.1375664

	229.
	С201-8063
	Прочие стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т
	т
	0.074

	230.
	С201-9002
	Конструкции стальные
	т
	0.00752

	231.
	С201-9401
	Панели металлические сетчатые
	м2
	4.23

	232.
	С203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	1.6861

	233.
	С203-0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	2.8224

	234.
	С203-0518
	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные
	шт.
	0.014

	235.
	С203-9057
	Блоки дверные
	м2
	2.184

	236.
	С203-9095
	Блоки оконные
	м2
	0.54

	237.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III железобетонных конструкций
	т
	1.54828

	238.
	С300-0039
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм
	т
	0.0011

	239.
	С300-0040
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм
	т
	0.0325

	240.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	74

	241.
	С300-0969
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	16

	242.
	С300-1113
	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм
	шт.
	2

	243.
	С300-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	18

	244.
	С300-1177
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм
	шт.
	7

	245.
	С300-1177-1
	Клапан обратный поворотный фланцевый  19ч16бр диам.100мм
	
	2

	246.
	С300-1177-2
	Вентиль запорный муфтовый пожарный 1Б1р диам.50 мм
	
	1

	247.
	С300-1197
	Краны пробно-спускной сальниковый 10-10 10Б8бк1
	шт.
	1

	248.
	С300-1223-1
	Кран трехходовой для манометра
	
	1

	249.
	С300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	3.965

	250.
	С300-1226
	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм
	м
	20

	251.
	С300-1634
	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	комплект
	1

	252.
	С300-1740
	Оголовок герметичный  ОГ-82
	шт.
	1

	253.
	С300-1771-3
	Вентиль муфтовый 15кч18р диам.25 мм
	
	1

	254.
	С300-9170-3
	Kлапан обратный поворотный фланцевый 19ч 21р диаметром: 50 мм ый
	шт.
	1

	255.
	С300-9633
	Головка рукавная ГР-50
	шт.
	1

	256.
	С300-9811
	Головка муфтовая ГМ-50
	шт.
	1

	257.
	С300-9811
	Головка соединительная ГЦ-50
	шт.
	1

	258.
	С301-0034
	Патрубок 0-20
	шт.
	6

	259.
	С301-1478
	Ниппель размером 0-20
	шт.
	6

	260.
	С302-1116-1
	Колонка водоразборная "Московского типа" H=2,0м КВ.000-05
	шт.
	6

	261.
	С302-3234
	Контргайка 0-20
	шт.
	6

	262.
	С401-0003
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	м3
	8.37296

	263.
	С401-0004
	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)
	м3
	0.1167

	264.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	м3
	0.157

	265.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)
	м3
	2.233

	266.
	С401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)
	м3
	0.5075

	267.
	С401-0086
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)
	м3
	0.1224

	268.
	С402-0001
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25
	м3
	0.18171

	269.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
	м3
	0.2352

	270.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	0.76873

	271.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	0.20196

	272.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200
	м3
	0.00682

	273.
	С402-0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25
	м3
	3.7368

	274.
	С402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0.0067124

	275.
	С402-9086
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.001596

	276.
	С403-0007-004
	Блоки стен подвалов бетонные ФБС 24.4.6
	шт.
	10

	277.
	С403-0009-006
	Блоки стен подвалов бетонные ФБС 9.4.6
	шт.
	17

	278.
	С403-3120
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	10.4

	279.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	6.13601

	280.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	5.38572

	281.
	С408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	м3
	1.56

	282.
	С408-0121
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	899

	283.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	1.34067

	284.
	С408-0133
	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий
	м3
	3.6

	285.
	С408-0141
	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний
	м3
	0.812

	286.
	С408-0391
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм
	м3
	23.4291

	287.
	С408-0391
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм
	м3
	-0.1995

	288.
	С410-0054
	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II
	т
	9.61401

	289.
	С411-0001
	Вода
	м3
	337.7439666

	290.
	С411-0002
	Вода водопроводная
	м3
	0.1575

	291.
	С440-9001-84
	Опорные стаканы для вентиляционных устройств, объемом 0,1м3
	м3
	0.1

	292.
	С442-5001-001
	Перемычки железобетонные брусковые рядовые 2ПБ 13.1 120х140
	шт.
	6

	293.
	С444-2101-020
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.15-8
	шт.
	1

	294.
	С445-3410
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей
	м3
	13.12

	295.
	С500-9006-2
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БК220-230-150
	10 шт.
	0.1

	296.
	С500-9006-3
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БК220-230-100
	10 шт.
	0.1

	297.
	С500-9011-1
	Выключатель одноклавишный брызгозащитный
	шт.
	2

	298.
	С500-9013-3
	Розетка штепсельная брызгозащищенная для сырых помещений, тип: РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220
	шт.
	1

	299.
	С500-9017
	Фонарь аккумуляторный  переносной АМФ-8М
	шт.
	1

	300.
	С500-9017-1
	Светильник переносной РВО-42
	шт.
	1

	301.
	С500-9017-2
	Пускатель магнитный нереверивный без теплового реле, без кнопок, на ток 10А, тип: ПМЛ 1110002
	шт.
	1

	302.
	С500-9030
	Заглушки
	10 шт.
	0.3102

	303.
	С500-9031
	Скобы
	10 шт.
	54.101

	304.
	С500-9041
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0.1657

	305.
	С500-9055
	Hаконечники кабельные медные
	шт.
	2

	306.
	С500-9056
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	9.28

	307.
	С500-9061
	Втулки изолирующие
	шт.
	34.826

	308.
	С500-9062
	Hаконечники кабельные
	шт.
	26.5

	309.
	С500-9070
	Патрубки
	10 шт.
	0.02

	310.
	С500-9081
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	2.18

	311.
	С500-9090
	Профиль монтажный
	шт.
	0.15

	312.
	С500-9101
	Кнопки монтажные
	1000 шт.
	0.0028

	313.
	С500-9109
	Крюк
	шт.
	2.04

	314.
	С500-9129
	Розетки потолочные
	100 шт.
	0.0204

	315.
	С500-9140
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0.2381

	316.
	С500-9361
	Зажим люстровый
	шт.
	2.04

	317.
	С500-9623
	Лента К226
	100 м
	0.007

	318.
	С500-9627
	Лента ФУМ
	кг
	0.00032

	319.
	С500-9719
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	0.042

	320.
	С500-9826
	Сжим соединительный
	100 шт.
	0.2412

	321.
	С500-9837
	Уплотнительный состав
	кг
	1.008

	322.
	С500-9871
	Щиток ОП-3УХЛ4
	шт.
	1

	323.
	С503-0031
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2.5 мм2
	1000 м
	0.01

	324.
	С507-0243
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2
	1000 м
	0.005

	325.
	С507-0245
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1.5 мм2
	1000 м
	0.042

	326.
	С507-0247
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2.5 мм2
	1000 м
	0.004

	327.
	С507-0253
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2
	1000 м
	0.012

	328.
	С507-0254
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2
	1000 м
	0.002

	329.
	С507-0598
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм
	10 м
	3.232

	330.
	С507-0604
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм
	10м
	6.464

	331.
	С507-0722
	Заглушка ПЭ SDR 17,6, диаметр 63 мм
	шт.
	4

	332.
	С507-0782
	Переход полиэтиленовый SDR 17,6, 110х63
	шт.
	2

	333.
	С507-0797
	Отвод  45° ПЭ80 SDR 17,6 диаметр 63 мм
	шт.
	7

	334.
	С507-0820
	Отвод  90° ПЭ80 SDR 17,6 диаметр 110 мм
	шт.
	3

	335.
	С507-0883
	Тройник ПЭ80 равнопроходной, SDR 17,6, диаметр 63 мм
	шт.
	5

	336.
	С507-1077-037
	Провода , для водопогружных насосов, марки ВПВ 2,5
	1000 м
	0.156

	337.
	С512-2021
	Стойка универсальная распределительная 19" высотой 2100 мм
	шт.
	1

	338.
	С514-0006
	Ящики управления ЯНН5111-3В7Б-У2
	шт.
	1

	339.
	С522-0052
	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 30 мм
	т
	0.002

	340.
	С522-0075
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61
	кг
	0.005

	341.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	3

	342.
	С530-9001
	Трубы полиэтиленовые
	м
	0.06

	343.
	С530-9015
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	кг
	1.5272

	344.
	С534-0009
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм
	шт.
	4

	345.
	С534-0139
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм
	шт.
	1

	346.
	С534-0576
	Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11. для труб диаметром 63мм
	шт.
	22

	347.
	С534-0577
	Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11. для труб диаметром 110мм
	шт.
	5

	348.
	С537-0097
	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм
	10 м
	0.000140624

	349.
	С541-0063
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.004

	350.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	2.8875968

	351.
	С542-0055
	Вазелин технический
	кг
	0.02

	352.
	С544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0.1694

	353.
	С544-0120
	Трубки электромонтажные полихлорвиниловые толщиной стенки 0,6 мм
	кг
	0.1444

	354.
	С545-10021
	Реле промежуточные электромагнитные серии ПЭ36, ПЭ-37: ПЭ-36 У3
	шт.
	1

	355.
	С545-14103
	Коробки соединительные серии КС в исполнении К: КС-10-К
	шт.
	1

	356.
	С546-0521
	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип ППД200-01У3
	шт.
	1

	357.
	С546-0601-009
	Светильники типа НБО 06
	шт.
	1

	358.
	С549-4103
	Коробки соединительные в исполнении К КС-10-К
	шт.
	1

	359.
	С589-0801
	Kоробка протяжная
	шт.
	3

	360.
	С999-9999-Т
	Масса 1 м трубопровода
	кг
	1.715

	361.
	С301-9098.1
	Втулка под фланец пластм. Д100
	шт.
	6

	362.
	С301-9098.2
	Втулка под фланец пластм. Д50
	шт.
	28

	363.
	С301-9668.1
	Заглушка (глухой фланец) Д100
	шт.
	1

	364.
	С301-9668.2
	Заглушка (глухой фланец) Д50
	шт.
	4

	365.
	С507-0820.1
	Отвод  30° ПЭ80 SDR 17,6 диаметр 110 мм
	шт.
	12

	366.
	С507-0883.1
	Тройник ПЭ80, SDR 17,6, диаметр 110х63 мм
	шт.
	1

	367.
	С507-9005.1
	Трубы полиэтиленовые ПЭ80 SDR 17,6 Д110х5,1 "питьевая"
	10 м
	95.445

	368.
	С507-9005.2
	Трубы полиэтиленовые ПЭ80 SDR 17,6 Д63х3,6 "питьевая"
	10 м
	446.117

	369.
	С507-9032.1
	Тройники стальные равнопроходные Д50
	шт.
	10

	370.
	С507-9032.2
	Тройники стальные равнопроходные Д100
	шт.
	1

	371.
	С507-9032.3
	Тройники стальные переходные Д100х50
	шт.
	3

	372.
	С507-9104.1
	Переходы стальные Д100х50
	шт.
	2

	373.
	С507-9104.2
	Переходы стальные Д50х20
	шт.
	6

	

	
	Оборудование

	

	374.
	С300-1652
	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм
	шт.
	1

	375.
	С300-9260
	Насос марки: 1ЭЦВ6-10-140 с электродвигателем
	комплект
	1

	376.
	С300-9342-001
	Манометр электроконтактный ЭКМ-160вм/0-0,4 МПА
	
	1

	377.
	С500-9868
	Комплектное устройство Каскад
	шт.
	1

	378.
	С589-4502
	Датчик температуры
	шт.
	1

	379.
	С пр-т.
	Огнетушитель настенный ОУ-5
	
	1

	380.
	С пр-т.
	Электропечь ПЭТ-4
	
	5


11

