	< 6-2015 * 02-01 * 02-01-02 >
	ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	

	Стройка:
	Электроснабжение ул. Анашкина в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия



	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т




	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Е33-04-003-01
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (К=1,25 т.ч. п.3.6)
	1 опора
	28

	2. 
	Е33-04-003-02
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (К=1,25 т.ч. п.3.6)
	1 опора
	4

	3. 
	Е33-04-003-03
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (К=1,25 т.ч. п.3.6)
	1 опора
	1

	4. 
	Е33-04-016-02
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стойки)
	1 опора
	39

	5. 
	Е33-04-016-05
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	28

	6. 
	Е33-04-016-06
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	5

	7. 
	Е33-04-017-01;
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	1.136

	8. 
	Ц08-03-521-01
	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А
	1 шт.
	2

	9. 
	Ц08-02-471-04
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм
	10 шт.
	1.7

	10. 
	Ц08-02-472-01
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0.6

	11. 
	Е01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.168

	12. 
	Е01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.168

	13. 
	Т03-01-01-118
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 118 км (стойки СВ-95-3с)
	1 т груза
	29.25

	14. 
	Т03-01-03-118
	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 118 км (кабельная продукция)
	1 т груза
	1.49

	15. 
	Ц08-02-405-01
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	0.48

	16. 
	Е33-04-014-02
	Установка светильников с лампами люминесцентными
	1 светильник
	16

	17. 
	Т03-01-03-118
	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 118 км (провода, электрооборудование)
	1 т груза
	0.12

	


	Составил:
	Трифонова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

