	< 6-2015 * 02-01 * 02-01-02 >
	ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01
	Ведомость потр.рес.



	

	Стройка:
	Электроснабжение ул. Анашкина в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия



	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	Hормативная трудоемкость:
	0.532
	тыс.чел.ч


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	З1-1015
	Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	16.3296

	2.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	25.872

	3.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	25.66

	4.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	224.2775

	5.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	74.11264

	6.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	43.877

	7.
	З1-2047
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	2.36

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	8.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	119.28098

	

	
	Машины и механизмы

	

	9.
	Т03-01-01-118
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 118 км (стойки СВ-95-3с)
	1 т груза
	29.25

	10.
	Т03-01-03-118
	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 118 км (кабельная продукция)
	1 т груза
	1.49

	11.
	Т03-01-03-118
	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 118 км (провода, электрооборудование)
	1 т груза
	0.12

	12.
	Х01-0201
	Прицепы тракторные 2 т
	маш.-ч
	14.08

	13.
	Х01-0410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	14.08

	14.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.442

	15.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	9.36

	16.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.93152

	17.
	Х03-0202
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т
	маш.-ч
	11.08736

	18.
	Х03-0407
	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)
	маш.-ч
	13.5752

	19.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	27.72976

	20.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	12.8

	21.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	9.1624

	22.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	40.3625

	23.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0528

	24.
	Х35-0451
	Пресс гидравлический с электроприводом
	маш.-ч
	0.2

	25.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	11.1725

	26.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.37488

	27.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.442

	

	
	Материальные ресурсы

	

	28.
	С101-314
	Проводник заземляющий ЗП6
	шт.
	6

	29.
	С101-318
	Кронштейн У-4
	шт.
	15

	30.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.0002784

	31.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0132

	32.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00099

	33.
	С101-1614
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм
	т
	0.1377

	34.
	С101-1617
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм
	т
	0.0552

	35.
	С101-1619
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм
	т
	0.1377

	36.
	С101-1665
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0.02

	37.
	С101-1745
	Бензин растворитель
	т
	0.00096

	38.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.66

	39.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	3.126

	40.
	С101-1964
	Шпагат бумажный
	кг
	0.004

	41.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.48

	42.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.188

	43.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	3.46

	44.
	С101-2365
	Нитки швейные
	кг
	0.002

	45.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.04

	46.
	С111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.088

	47.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0033

	48.
	С113-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.0046

	49.
	С403-175
	Стойка железобетонная вибрированная для опор СВ-95-3с
	шт.
	39

	50.
	С500-1000
	Крюк бандажный SOТ 39 ENSTO
	шт.
	38

	51.
	С500-1001
	Зажим плашечный SL 37.2 ENSTO
	шт.
	6

	52.
	С500-1002
	Кожух защитный SP 15 ENSTO
	шт.
	6

	53.
	С500-1003
	Зажим натяжной SO 250.01 ENSTO
	шт.
	9

	54.
	С500-1013
	Зажим поддерживающий SO 69.95 ENSTO
	шт.
	29

	55.
	С500-1014
	Зажим ответвительный SLIP 22.12 ENSTO
	шт.
	33

	56.
	С500-1016
	Лента бандажная СОТ37 ENSTO
	м
	85.8

	57.
	С500-1017
	Скрепа СОТ36 ENSTO
	шт.
	66

	58.
	С500-1019
	Зажим ответвительный SLIP 22.1 ENSTO
	шт.
	40

	59.
	С500-1021
	Штанга оперативная 2м ST33 ENSTO
	шт.
	2

	60.
	С500-1022
	Монтажная рейка для крепления рубильника РЕК 49 ENSTO
	шт.
	2

	61.
	С500-1023
	Табличка "Ток предохранителя" РEM 242 ENSTO
	шт.
	2

	62.
	С500-1024
	Шина для крепления табличек РEM 216 ENSTO
	шт.
	2

	63.
	С500-1025
	Заземляющее устройство для рубильника ST21.9 ENSTO
	шт.
	2

	64.
	С500-1026
	Зажимы для мачтового рубильника KG41 ENSTO
	шт.
	8

	65.
	С500-1030
	Патрон для предохранителя SV 19.25 ENSTO
	шт.
	16

	66.
	С500-1031
	Зажим плашечный SL 37.1 ENSTO
	шт.
	16

	67.
	С502-0514
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.048

	68.
	С502-0843
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70 (6% запас на провисание)
	1000 м
	0.557

	69.
	С502-0844
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70+1х16 (6% запас на провисание)
	1000 м
	0.648

	70.
	С509-211
	Рубильник мачтовый 160А SZ51 ENSTO с предохранителями ППН33-3шт. (ном.ток плавких вставок 63А)
	компл.
	2

	71.
	С509-0038
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	шт.
	4

	72.
	С509-0109
	Скоба К-142
	шт.
	105.6

	73.
	С509-0143
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	1.056

	74.
	С509-0860
	Прессшпан листовой, марки А
	кг
	0.264

	75.
	С509-1210
	Вазелин технический
	кг
	0.01

	76.
	С509-9931
	Кронштейн однорожковый К1П-1.0-1.0
	шт.
	16

	77.
	С509-9950
	Хомут с гайками для крепления кронштейна к прямоугольной опоре
	шт.
	32

	78.
	С546-1005
	Светильник уличного электроосвещения консольный светодиодный ДКУ01-80-50-Ш
	шт.
	16


	Составил:
	Трифонова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	


3

