	< 6-2015 * 02-01 * 02-01-01 >
	ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	

	Стройка:
	Строительство водопроводных сетей по ул. Анашкина в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к локальной смете № 02-01-01

	на водопровод В1

	Основание: НВ.С


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Е22-03-006-01
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	4

	2. 
	Е22-03-006-03
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	7

	3. 
	Е22-01-021-02
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм(диам.63х3,8мм)
	1 км трубопровода
	0.74

	4. 
	Е22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм(диам.110х6,6мм)
	1 км трубопровода
	0.459

	5. 
	Е22-04-001-01
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих диаметром 1500 мм (6шт.)
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.888

	6. 
	Е22-04-001-01
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих диаметром 1000 мм (мокрый колодец - 1шт.)
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.111

	7. 
	Е22-03-011-03
	Установка гидрантов пожарных
	1 шт.
	2

	8. 
	Е22-03-001-02
	Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм
	1 т фасонных частей
	0.0587

	9. 
	Е22-03-014-03
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	9

	10. 
	Е22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов,втулок
	10 фасонных частей
	5.3

	11. 
	Е22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0.1

	12. 
	Е22-03-002-03
	Установка полиэтиленовых фасонных частей крестовин
	10 фасонных частей
	0.3

	13. 
	Е22-06-005-03
	Врезка в существующие сети диаметром 110 мм
	1 врезка
	2

	14. 
	Е01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	4.473

	15. 
	Е01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.028

	16. 
	Т03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	50.4

	17. 
	Е01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0.028

	18. 
	Е01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(доработка)
	100 м3 грунта
	1.34

	19. 
	Е01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2(за стенки колодцев)
	100 м3 грунта
	0.47

	20. 
	Е01-01-033-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	4.292

	


	Составил:
	Кайкова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	


1

