	< 6-2015 * 02-01 * 02-01-01 >
	ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01
	Ведомость потр.рес.



	

	Стройка:
	Строительство водопроводных сетей по ул. Анашкина в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	  к локальной смете № 02-01-01

	на водопровод В1

	Основание: НВ.С

	Hормативная трудоемкость:
	1.019
	тыс.чел.ч


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	З1-1015
	Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	45.684

	2.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	61.22305


	3.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	247.632

	4.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	3.96

	5.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	2.215338

	6.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	106.1937

	7.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	15.94

	8.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	25.44

	9.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	3.589

	10.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	153.6536

	11.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	103.29336

	12.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	4.46

	13.
	З1-1050
	Рабочий строитель среднего разряда 5
	чел.-ч
	6.3

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	14.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	239.076931

	

	
	Машины и механизмы

	

	15.
	Т03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	50.4

	16.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	20.47244

	17.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.230086

	18.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.24975

	19.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	0.84804

	20.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	0.63801

	21.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.46

	22.
	Х04-2901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	5.92

	23.
	Х04-2901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	5.508

	24.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3
	маш.-ч
	132.88534

	25.
	Х07-0148
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	32.6192


	26.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0.40068

	27.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	18.9408

	28.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	26.87986

	29.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	4.81

	30.
	Х15-0701
	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	0.102725

	31.
	Х33-1103
	Трамбовки электрические
	маш.-ч
	0.31968

	32.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	8.20603

	33.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.801575

	34.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	0.00224

	

	
	Материальные ресурсы

	

	35.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001085363

	36.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.386

	37.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00305

	38.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.082

	39.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	1.02

	40.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	0.36476

	41.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0007992

	42.
	С101-2535
	Люки чугунные легкие
	шт.
	7

	43.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.0193

	44.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.03996

	45.
	С103-0747
	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм
	т
	0.0587

	46.
	С201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(стремянки)
	т
	0.1197

	47.
	С203-0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	1.1988

	48.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0.63936

	49.
	С302-1113
	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм
	шт.
	2

	50.
	С302-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
	шт.
	4

	51.
	С302-1177
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм
	шт.
	7

	52.
	С401-0003
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	м3
	1.32867

	53.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.0999

	54.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.0007044

	55.
	С403-0118
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м
	м
	5.7942

	56.
	С403-0120
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м
	м
	9.5904

	57.
	С403-3120
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	3.94605

	58.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.0010989

	59.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	2.25998

	60.
	С411-0001
	Вода
	м3
	14.1850969

	61.
	С507-0717
	Втулка ПЭ80 под фланец  диаметр 63 мм
	шт.
	4

	62.
	С507-0718
	Втулка ПЭ80 под фланец  диаметр 110 мм
	шт.
	16

	63.
	С507-0722
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2

	64.
	С507-0782
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1

	65.
	С507-0833
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1

	66.
	С507-0884
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1

	67.
	С507-0986
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	9

	68.
	С507-2846
	Труба ПЭ 80 SDR 17, наружный диаметр 110 ммх6,6 питьевая (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	46.359

	69.
	С507-3057
	Труба ПЭ 80 SDR 17, наружный диаметр 63х3,8 мм питьевая (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	74.74

	70.
	С507-9016
	Седловой отвод (патрубок-накладка) 110х32мм
	шт.
	7

	71.
	С507-9016-1
	Седловой отвод (патрубок-накладка) 63х32мм
	шт.
	22

	72.
	С507-9502
	Крест полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1

	73.
	С507-9502-1
	Крест полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, диаметр 110х110х63х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2


	Составил:
	Кайкова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	


1

